## Hoja1
Anexo 1
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos de Esterilización 2018
UNIDAD MEDICA |  | HOSPITAL GENERAL DE CIUDAD VALLES
SERVICIOS | UNIDAD | TIPO SERVICIO | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE
2 | EQ | MTTO. PREVENTIVO | ESTERILIZADOR A ALTA TEMPERATURA DE VAPOR AUTOGENERADO | STERIS AMSCO | V-120 | 0324312-12
1 | PZA | SUMINISTRO E INSTALACION | TARJETA ELECTRONICA CPU 1214C CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE 7-1200
1 | PZA | SUMINISTRO E INSTALACION | TARJETA ANALOGICA DIGITAL DE PRESION Y TEMPERATURA 7-1200
1 | PZA | SUMINISTRO E INSTALACION | TARJETA ELECTRONICA DE DISPLAY DIGITAL POLICROMATICA HMI
1 | PZA | SUMINISTRO E INSTALACION | TARJETA DE FUENTE DE ALIMENTACION 110V - 24V 7-1200
1 | JGO | SUMINISTRO E INSTALACION | REELEVADORES DE MANDO DE DISPARO CR-1000
1 | JGO | SUMINISTRO E INSTALACION | ELECTROVALVULAS DE OPERACIÓN DE VAPOR PARA LA ALIMENTACION DE CHAQUETA, ENTRADA A CAMARA DE ESTERILIZACION, ESCAPE LENTO DE VAPOR, SISTEMA VENTURY CON VALVULA DE SECADO Y KIT DE TUBERIA PARA ELECTROVALVULAS EN ACERO INOX
2 | EQ | MTTO. PREVENTIVO | ESTERILIZADOR A ALTA TEMPERATURA DE VAPOR AUTOGENERADO | STERIS AMSCO | V-120 | 0324212-21
2 | EQ | MTTO. PREVENTIVO | ESTERILIZADOR A ALTA TEMPERATURA DE VAPOR AUTOGENERADO | STERIS AMSCO | V-120 | 0324312-11
2 | EQ | MTTO. PREVENTIVO | ESTERILIZADOR A ALTA TEMPERATURA DE VAPOR AUTOGENERADO | STERIS AMSCO | V-120 | 0324212-22
UNIDAD MEDICA |  | HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE CIUDAD DEL MAIZ
SERVICIOS | UNIDAD | TIPO SERVICIO | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE
2 | EQ | MTTO. PREVENTIVO | ESTERILIZADOR A ALTA TEMPERATURA DE VAPOR AUTOGENERADO | FEHLMEX | AZTECA H02436EG | MB11392
2 | EQ | MTTO. PREVENTIVO | ESTERILIZADORA DE MESA | MAN-OLVE | GABINETE 220
2 | EQ | MTTO. PREVENTIVO | ESTERILIZADORA DE MESA | MIDMARK | MH-020 | V1610238
2 | EQ | MTTO. PREVENTIVO | ESTERILIZADORA DE MESA | MID MARK | M11-020 | V1610498
2 | EQ | MTTO. PREVENTIVO | ESTERILIZADORA DE MESA | RITTER | CLEAN TEC | CT0811344
UNIDAD MEDICA |  | HOSPITAL GENERAL DE RIOVERDE
SERVICIOS | UNIDAD | TIPO SERVICIO | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE
2 | EQ | MTTO. PREVENTIVO | ESTERILIZADOR A ALTA TEMPERATURA DE VAPOR AUTOGENERADO | FAMSA | TG3 | 1328A
2 | EQ | MTTO. PREVENTIVO | ESTERILIZADOR A ALTA TEMPERATURA DE VAPOR AUTOGENERADO | FAMSA | GE3 | 1143
2 | EQ | MTTO. PREVENTIVO | ESTERILIZADOR A ALTA TEMPERATURA DE VAPOR AUTOGENERADO | STERIS AMSCO | V-120 | 0315312-05
1 | PZA | SUMINISTRO E INSTALACION | TARJETA ELECTRONICA CPU 1214C CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE 7-1200
1 | PZA | SUMINISTRO E INSTALACION | TARJETA ANALOGICA DIGITAL DE PRESION Y TEMPERATURA 7-1200
1 | PZA | SUMINISTRO E INSTALACION | TARJETA ELECTRONICA DE DISPLAY DIGITAL POLICROMATICA HMI
1 | PZA | SUMINISTRO E INSTALACION | TARJETA DE FUENTE DE ALIMENTACION 110V - 24V 7-1200
1 | JGO | SUMINISTRO E INSTALACION | REELEVADORES DE MANDO DE DISPARO CR-1000
1 | JGO | SUMINISTRO E INSTALACION | ELECTROVALVULAS DE OPERACIÓN DE VAPOR PARA LA ALIMENTACION DE CHAQUETA, ENTRADA A CAMARA DE ESTERILIZACION, ESCAPE LENTO DE VAPOR, SISTEMA VENTURY CON VALVULA DE SECADO Y KIT DE TUBERIA PARA ELECTROVALVULAS EN ACERO INOX
2 | EQ | MTTO. PREVENTIVO | ESTERILIZADOR A ALTA TEMPERATURA DE VAPOR AUTOGENERADO | STERIS AMSCO | V-120 | 0315212-11
1 | PZA | SUMINISTRO E INSTALACION | TARJETA ELECTRONICA CPU 1214C CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE 7-1200
1 | PZA | SUMINISTRO E INSTALACION | TARJETA ANALOGICA DIGITAL DE PRESION Y TEMPERATURA 7-1200
1 | PZA | SUMINISTRO E INSTALACION | TARJETA ELECTRONICA DE DISPLAY DIGITAL POLICROMATICA HMI
1 | PZA | SUMINISTRO E INSTALACION | TARJETA DE FUENTE DE ALIMENTACION 110V - 24V 7-1200
1 | JGO | SUMINISTRO E INSTALACION | REELEVADORES DE MANDO DE DISPARO CR-1000
1 | JGO | SUMINISTRO E INSTALACION | ELECTROVALVULAS DE OPERACIÓN DE VAPOR PARA LA ALIMENTACION DE CHAQUETA, ENTRADA A CAMARA DE ESTERILIZACION, ESCAPE LENTO DE VAPOR, SISTEMA VENTURY CON VALVULA DE SECADO Y KIT DE TUBERIA PARA ELECTROVALVULAS EN ACERO INOX
UNIDAD MEDICA |  | HOSPITAL DEL NIÑO Y LA MUJER
SERVICIOS | UNIDAD | TIPO SERVICIO | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE
2 | EQ | MTTO. PREVENTIVO | ESTERILIZADOR A ALTA TEMPERATURA DE VAPOR AUTOGENERADO | STERIS AMSCO | V-120 | 0314809-13
2 | EQ | MTTO. PREVENTIVO | ESTERILIZADOR A ALTA TEMPERATURA DE VAPOR AUTOGENERADO | STERIS AMSCO | V-120 | 0314809-14
1 | PZA | SUMINISTRO E INSTALACION | TARJETA ELECTRONICA CPU 1214C CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE 7-1200
1 | PZA | SUMINISTRO E INSTALACION | TARJETA ANALOGICA DIGITAL DE PRESION Y TEMPERATURA 7-1200
1 | PZA | SUMINISTRO E INSTALACION | TARJETA ELECTRONICA DE DISPLAY DIGITAL POLICROMATICA HMI
1 | PZA | SUMINISTRO E INSTALACION | TARJETA DE FUENTE DE ALIMENTACION 110V - 24V 7-1200
1 | JGO | SUMINISTRO E INSTALACION | REELEVADORES DE MANDO DE DISPARO CR-1000
1 | JGO | SUMINISTRO E INSTALACION | ELECTROVALVULAS DE OPERACIÓN DE VAPOR PARA LA ALIMENTACION DE CHAQUETA, ENTRADA A CAMARA DE ESTERILIZACION, ESCAPE LENTO DE VAPOR, SISTEMA VENTURY CON VALVULA DE SECADO Y KIT DE TUBERIA PARA ELECTROVALVULAS EN ACERO INOX
2 | EQ | MTTO. PREVENTIVO | ESTERILIZADOR A ALTA TEMPERATURA DE VAPOR AUTOGENERADO | STERIS AMSCO | V-120 | 0314809-10
2 | EQ | MTTO. PREVENTIVO | ESTERILIZADOR A ALTA TEMPERATURA DE VAPOR AUTOGENERADO | STERIS AMSCO | LAB250 | 0313409-06
UNIDAD MEDICA |  | HOSPITAL GENERAL DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
SERVICIOS | UNIDAD | TIPO SERVICIO | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE
2 | EQ | MTTO. PREVENTIVO | ESTERILIZADOR A ALTA TEMPERATURA DE VAPOR AUTOGENERADO | STERIS AMSCO | V-120 | 031409-08
1 | PZA | SUMINISTRO E INSTALACION | INTERCAMBIADOR DE CALOR | STERIS AMSCO | V-120
2 | EQ | MTTO. PREVENTIVO | ESTERILIZADOR A ALTA TEMPERATURA DE VAPOR AUTOGENERADO | STERIS AMSCO | V-120 | 031809-15
2 | EQ | MTTO. PREVENTIVO | ESTERILIZADOR A ALTA TEMPERATURA DE VAPOR AUTOGENERADO | STERIS AMSCO | V-120 | 0314909-07
2 | EQ | MTTO. PREVENTIVO | ESTERILIZADOR A ALTA TEMPERATURA DE VAPOR AUTOGENERADO | STERIS AMSCO | LAB250
UNIDAD MEDICA |  | HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE XILITLA
SERVICIOS | UNIDAD | TIPO SERVICIO | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE
2 | EQ | MTTO. PREVENTIVO | ESTERILIZADOR A ALTA TEMPERATURA DE VAPOR AUTOGENERADO | FEHLMEX | AZTECA 2038EE | MB8930
2 | EQ | MTTO. PREVENTIVO | ESTERILIZADORA DE MESA | MIDMARK | M11-020 | V1569946
UNIDAD MEDICA |  | HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE EBANO
SERVICIOS | UNIDAD | TIPO SERVICIO | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE
2 | EQ | MTTO. PREVENTIVO | ESTERILIZADOR A ALTA TEMPERATURA DE VAPOR AUTOGENERADO | FEHLMEX | AZTECA | A603-99026231
UNIDAD MEDICA |  | HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
SERVICIOS | UNIDAD | TIPO SERVICIO | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE
2 | EQ | MTTO. PREVENTIVO | ESTERILIZADOR A ALTA TEMPERATURA DE VAPOR AUTOGENERADO | CRISTOFOLI | VITALE 21 | VT6370052
2 | EQ | MTTO. PREVENTIVO | ESTERILIZADOR A ALTA TEMPERATURA DE VAPOR AUTOGENERADO | TERLAB | STEAMBIO CLAVE | 150307
2 | EQ | MTTO. PREVENTIVO | ESTERILIZADOR A ALTA TEMPERATURA DE VAPOR AUTOGENERADO |  | AV-06 | 120475
UNIDAD MEDICA |  | HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE TAMUIN
SERVICIOS | UNIDAD | TIPO SERVICIO | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE
2 | EQ | MTTO. PREVENTIVO | ESTERILIZADOR A ALTA TEMPERATURA DE VAPOR AUTOGENERADO | STERIS ASMCO | V-120 | 0321212-23
1 | PZA | SUMINISTRO E INSTALACION | EMPAQUE DE PUERTA STERIS AMSCO V-120 | STERIS ASMCO | V-121
1 | JGO | SUMINISTRO E INSTALACION | REFACCIONES PARA MANIFOLDS AGUA, ESCAPE, VAPOR STERIS AMSCO V-120 | STERIS ASMCO | V-122
1 | PZA | SUMINISTRO E INSTALACION | INTERCAMBIADOR DE CALOR STERIS AMSCO V-120 | STERIS ASMCO | V-123
1 | JGO | SUMINISTRO E INSTALACION | SISTEMA DE CIRCULACION ELECTROMAGNETICO PARA VAPAOR EN CAMARA, CAMISA, GENERADOR STERIS AMSCO V-120 | STERIS ASMCO | V-124
UNIDAD MEDICA |  | HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE VILLA DE ARISTA
SERVICIOS | UNIDAD | TIPO SERVICIO | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE
2 | EQ | MTTO. PREVENTIVO | ESTERILIZADOR A ALTA TEMPERATURA DE VAPOR AUTOGENERADO | EPROHLAB | TEMAZCALLI
UNIDAD MEDICA |  | HOSPITAL GENERAL DE MATEHUALA
SERVICIOS | UNIDAD | TIPO SERVICIO | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE
2 | EQ | MTTO. PREVENTIVO | ESTERILIZADOR A ALTA TEMPERATURA DE VAPOR AUTOGENERADO | STERIS AMSCO | V-120 | 0324012-26
2 | EQ | MTTO. PREVENTIVO | ESTERILIZADOR A ALTA TEMPERATURA DE VAPOR AUTOGENERADO | STERIS AMSCO | V-120 | 0324012-27
UNIDAD MEDICA |  | UNEME
SERVICIOS | UNIDAD | TIPO SERVICIO | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE
2 | EQ | MTTO. PREVENTIVO | ESTERILIZADOR A ALTA TEMPERATURA DE VAPOR AUTOGENERADO | FEHLMEX | AZTECA2038 EG | MB9285
UNIDAD MEDICA |  | HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE AQUISMON
SERVICIOS | UNIDAD | TIPO SERVICIO | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE
2 | EQ | MTTO. PREVENTIVO | ESTERILIZADOR A ALTA TEMPERATURA DE VAPOR AUTOGENERADO | FEHLMEX | AZTECA2038 EG | 8928
2 | EQ | MTTO. PREVENTIVO | ESTERILIZADOR A ALTA TEMPERATURA DE VAPOR AUTOGENERADO | EPROHLAB | GE3 | 1119A
UNIDAD MEDICA |  | HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE SALINAS
SERVICIOS | UNIDAD | TIPO SERVICIO | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE
2 | EQ | MTTO. PREVENTIVO | ESTERILIZADOR A ALTA TEMPERATURA DE VAPOR AUTOGENERADO | FEHLMEX | AZTECA2038 EG | 8932
UNIDAD MEDICA |  | HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE TAMAZUNCHALE
SERVICIOS | UNIDAD | TIPO SERVICIO | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE
2 | EQ | MTTO. PREVENTIVO | ESTERILIZADOR A ALTA TEMPERATURA DE VAPOR AUTOGENERADO | STERIS AMSCO | V-120 | 0315312-06
1 | PZA | SUMINISTRO E INSTALACION | EMPAQUE DE PUERTA STERIS AMSCO V-120 | STERIS AMSCO | V-120
1 | JGO | SUMINISTRO E INSTALACION | REFACCIONES PARA MANIFOLDS AGUA, ESCAPE, VAPOR STERIS AMSCO V-120 | STERIS AMSCO | V-120
1 | PZA | SUMINISTRO E INSTALACION | INTERCAMBIADOR DE CALOR STERIS AMSCO V-120 | STERIS AMSCO | V-120
1 | JGO | SUMINISTRO E INSTALACION | SISTEMA DE CIRCULACION ELECTROMAGNETICO PARA VAPAOR EN CAMARA, CAMISA, GENERADOR STERIS AMSCO V-120 | STERIS AMSCO | V-120
2 | EQ | MTTO. PREVENTIVO | ESTERILIZADORA DE MESA | MIDMARK | M11-020 | V897308
UNIDAD MEDICA |  | UMF DE BOSQUE DE JACARANDAS
SERVICIOS | UNIDAD | TIPO SERVICIO | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE
2 | EQ | MTTO. PREVENTIVO | ESTERILIZADORA DE MESA | LAB-MED |  | 2212-09-A
UNIDAD MEDICA |  | UMF DE SOLEDAD
SERVICIOS | UNIDAD | TIPO SERVICIO | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE
2 | EQ | MTTO. PREVENTIVO | AUTOCLAVE AUTOGENERADO | FAMSA | GE5 | 1142A
UNIDAD MEDICA |  | UMF DE ANAHUAC
SERVICIOS | UNIDAD | TIPO SERVICIO | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE
2 | EQ | MTTO. PREVENTIVO | ESTERILIZADOR A ALTA TEMPERATURA DE VAPOR AUTOGENERADO | LAB-MED | LMGE3-P | 06-0706
UNIDAD MEDICA |  | CENTRO DE SALUD DE REPUBLICA
SERVICIOS | UNIDAD | TIPO SERVICIO | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE
2 | EQ | MTTO. PREVENTIVO | ESTERILIZADOR A ALTA TEMPERATURA DE VAPOR AUTOGENERADO | LAB-MED | LMGE3-P | 06-0706
UNIDAD MEDICA |  | CENTRO DE SALUD DE AHUALULCO
SERVICIOS | UNIDAD | TIPO SERVICIO | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE
2 | EQ | MTTO. PREVENTIVO | ESTERILIZADOR A ALTA TEMPERATURA DE VAPOR AUTOGENERADO | STERIS AMSCO | V-120 | 0323712-02