## PRO ECO
CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD
| PRIMER SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO |  | SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO
HOSPITAL GENERAL DE SOLEDAD
UPS de 80 kva | EQ | 3 | EQ | 3
Bateria marca C&D modelo UPS12300MR | PZA | 96
HOSPITAL DEL NIÑO Y LA MUJER
UPS de 80 kva | EQ | 2 | EQ | 2
Bateria marca C&D modelo UPS12300MR | PZA | 64
UPS de 50 kva | EQ | 1 | EQ | 1
Bateria marca C&D modelo UPS12210MR | PZA | 32
UPS de 30 kva | EQ | 1 | EQ | 1
Bateria marca EATON modelo PWHR1234W2FR-12 | PZA | 96
UPS de 300 kva | EQ | 1 | EQ | 1
Bateria marca C&D modelo UPS12300MR | PZA | 96
PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO
GRAN TOTAL

## 15%
Anexo 1
CATALOGO DE CONCEPTOS
Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos de Respaldo de Energia
UNIDAD MEDICA | HOSPITAL GENERAL DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
TIPO DE SERVICIO | CANTIDAD DE SERVICIOS | CONCEPTO
MTTO. PREVENTIVO | 2 | UPS de 80 kva
MTTO. PREVENTIVO | 2 | UPS de 80 kva
MTTO. PREVENTIVO | 2 | UPS de 80 kva
SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 96 | Bateria marca C&D modelo UPS12300MR
UNIDAD MEDICA | HOSPITAL DEL NIÑO Y LA MUJER
TIPO DE SERVICIO | CANTIDAD DE SERVICIOS | CONCEPTO
MTTO. PREVENTIVO | 2 | UPS de 80 kva
MTTO. PREVENTIVO | 2 | UPS de 80 kva
SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 64 | Bateria marca C&D modelo UPS12300MR
MTTO. PREVENTIVO | 2 | UPS de 50 kva
SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 32 | Bateria marca C&D modelo UPS12210MR
MTTO. PREVENTIVO | 2 | UPS de 30 kva
SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 96 | Bateria marca EATON modelo PWHR1234W2FR-12 Volt 9 Ah
MTTO. PREVENTIVO | 2 | UPS de 300 kva
SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 96 | Bateria marca C&D modelo UPS12300MR