## C. POR UNIDAD
ANEXO 1
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE IMAGENOLOGÍA 2018
UNIDAD MEDICA |  | HOSPITAL GENERAL DE RIOVERDE
SERVICIOS | TIPO SERVICIO | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE
2 | MANTO PREVENTIVO | ULTRASONIDO | SONOLINE | ADARA LC | EBA0553
2 | MANTO PREVENTIVO | ULTRASONIDO | SONOLINE | ADARA LC | EBA0554
2 | MANTO PREVENTIVO | ULTRASONIDO | PHILIPS | HD11XE | US61179416
2 | MANTO PREVENTIVO | ULTRASONIDO | DOPPLER | SOUNDMED | S/M
2 | MANTO PREVENTIVO | EQUIPO MOVIL DE RAYOS X | PHILIPS | PRACTIX 300/400 | 6561834
1 | SUMINISTRO E INSTALACION | CABLE DE ALTA TENSION P/ TUBO
2 | MANTO PREVENTIVO | DIGITALIZADOR DE IMAGEN (CR) | CARESTREM
2 | MANTO PREVENTIVO | IMPRESORA | CARESTREM
2 | MANTO PREVENTIVO | ARCO EN C PULSERA | PHILIPS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
REFACCIONES
SUBTOTAL
UNIDAD MEDICA |  | HOSPITAL GENERAL SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
SERVICIOS | TIPO SERVICIO | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE
2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X PORTATIL | PHILIPS | PRACTIX CONVENIO | PC1-0417
2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X CONVENCIONAL | PHILIPS | OPTIMUS 65 | 9000195
1 | SUMINISTRO E INSTALACION | HAND SWITCH C/ CABLE Y CONECTOR
2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X CON FLUOROSCOPIA | PHILIPS | S/M | 613
2 | MANTO PREVENTIVO | ARCO EN C | PHILIPS | BV ENDURA | 1073
2 | MANTO PREVENTIVO | ULTRASONIDO | PHILIPS | HD11XE | US40975583
2 | MANTO PREVENTIVO | ULTRASONIDO | PHILIPS | HD11XE | US40975582
2 | MANTO PREVENTIVO | ULTRASONIDO | PHILIPS | IU22 | 034L17
2 | MANTO PREVENTIVO | TOMOGRAFO | PHILIPS | 4-55011-E-11 | 15608
1 | SUMINISTRO E INSTALACION | TARJETA ELECTRONICA ACS
2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X RODABLE | PHILIPS | PRACTIX CONVENIO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
REFACCIONES
SUBTOTAL
UNIDAD MEDICA |  | HOSPITAL GENERAL DE CIUDAD VALLES
SERVICIOS | TIPO SERVICIO | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE
2 | MANTO PREVENTIVO | ULTRASONIDO | GENERAL ELECTRIC | LOGIC A 200 | S/S
2 | MANTO PREVENTIVO | TOMOGRAFO | PHILIPS | S/M | S/S
1 | SUMINISTRO E INSTALACION | TARJETA ELECTRONICA T GMP
2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X PORTATIL | PHILIPS | CONVENIO | PCI-0618
2 | MANTO PREVENTIVO | MAQUINA DE REVELADO | KODAK | PROCCESOR 101 | 117530-0511-0632
2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X PORTATIL | PHILIPS | PACTIX 360 | SN13000353
2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X PORTATIL | PHILIPS | PACTIX 360 | S/S
2 | MANTO PREVENTIVO | ULTRASONIDO | SOUNMED | SD3000 | S/S
2 | MANTO PREVENTIVO | ULTRASONIDO | PHILIPS | HD11XE | US61179417
2 | MANTO PREVENTIVO | ULTRASONIDO | PHILIPS | HD7 | C153120198
2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X CON FLUOROSCOPIA | PHILIPS | S/M | 293514
1 | SUMINISTRO E INSTALACION | HAND SWITCH C/ CABLE Y CONECTOR
2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X CONVENCIONAL | GENERAL ELECTRIC | 5183170 | HL00G76F
2 | MANTO PREVENTIVO | DIGITALIZADOR DE IMAGEN (CR) | CARESTREAM | CRYVIEW CLASSIC CR SYSTEM | S/S
2 | MANTO PREVENTIVO | IMPRESORA | CARESTREAM | DRYVOEW 5700 | 57051629
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
REFACCIONES
SUBTOTAL
UNIDAD MEDICA |  | HOSPITAL GENERAL DE MATEHUALA
SERVICIOS | TIPO SERVICIO | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE
2 | MANTO PREVENTIVO | ULTRASONIDO | PHILIPS | HD7XC | C153120197
2 | MANTO PREVENTIVO | ULTRASONIDO | SOUNMED | S/M | S/S
2 | MANTO PREVENTIVO | ARCO EN C | PHILIPS | BV PULSERA | S/S
2 | MANTO PREVENTIVO | MASTOGRAFO | IMS | GIOTIO | 1300025624
2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X CON FLUOROSCOPIA | VILLA SYSTEM MEDICAL | JUNO DRE | AM17848K13
2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X PORTATIL | PHILIPS | PRACTIX 360 | PC1-0618
2 | MANTO PREVENTIVO | IMPRESORA | CARESTREM | DRY VIEW 5950 | K5296-8485
2 | MANTO PREVENTIVO | IMPRESORA | CARESTREM | DRY VIEW 5950 | K5296-4431
2 | MANTO PREVENTIVO | DIGITALIZADOR DE IMAGEN (CR) | CARESTREM | DIRECT VIEW | S/S
2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X PORTATIL | PHILIPS | PRACTIX 300 | 6561681
2 | MANTO PREVENTIVO | DOPPLER | HANSHIN MEDICAL | ES-103MIC | Z-D 12014
2 | MANTO PREVENTIVO | TOMOGRAFO | PHILIPS | INGENUTY | 520002
2 | MANTO PREVENTIVO | DIGITALIZADOR DE IMAGEN (CR) | CARESTREAM | DIRECT VIEW | 1000458
2 | MANTO PREVENTIVO | DENSITOMETRO | GE | PRODIGY ADVANCED | 351954GA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
REFACCIONES
SUBTOTAL
UNIDAD MEDICA |  | UNEME CD VALLES
SERVICIOS | TIPO SERVICIO | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE
2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X PORTATIL | PHILIPS | PRACTIX 300 | 78561874
2 | MANTO PREVENTIVO | ARCO EN C | GENERAL ELECTRIC | DEC 9800 PLUS | 82-2965
2 | MANTO PREVENTIVO | ARCO EN C | GENERAL ELECTRIC | VASCULAR | 82-2665
2 | MANTO PREVENTIVO | ULTRASONIDO OFTALMICO |  | A300AP
2 | MANTO PREVENTIVO | ULTRASONIDO OFTALMICO | EZ SCAN | AB5500 | 555-08060816
2 | MANTO PREVENTIVO | ULTRASONIDO OFTALMICO | MODO A | 300AP | 033000806-38
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
REFACCIONES
SUBTOTAL
UNIDAD MEDICA |  | HOSPITAL DEL NIÑO Y LA MUJER
SERVICIOS | TIPO SERVICIO | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE
2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X CON FLUOROSCOPIA | PHILIPS | S/M | 612
1 | SUMINISTRO E INSTALACION | CABLE DE ALTA TENSION P/ TUBO
2 | MANTO PREVENTIVO | MASTOGRAFO | PHILIPS | MAMMO DIAGNOST | 7113
2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X PORTATIL | PHILIPS | PRACTIX CONVENIO | PCT-0414
2 | MANTO PREVENTIVO | IMPRESORA | KODAK | DRY VIEWR 6800 | S/S
2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X CONVENCIONAL | PHILIPS | OPTIMUS 65 | 9000190
2 | MANTO PREVENTIVO | DIGITALIZADOR DE IMAGEN (CR) | FUJIFILM | CR-IR-368 | 87021543
2 | MANTO PREVENTIVO | ULTRASONIDO | PHILIPS | HD11 | 540975580
2 | MANTO PREVENTIVO | ULTRASONIDO | PHILIPS | HD11 | 54097581
2 | MANTO PREVENTIVO | ULTRASONIDO | SIEMENS | ADARA SONOLINE | EBA0557
2 | MANTO PREVENTIVO | ULTRASONIDO | CONTROM
2 | MANTO PREVENTIVO | TOMOGRAFO | GE SYSTEMS | LIGHTSPEED | 368280CN4
1 | SUMINISTRO E INSTALACION | TARJETA ELECTRONICA TGPU BD
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
REFACCIONES
SUBTOTAL
UNIDAD MEDICA |  | CENTRO DE SALUD SANTA MARIA DEL RIO
SERVICIOS | TIPO SERVICIO | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE
2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X CONVENCIONAL | TNGLE X RAY | TXR 325 D | 30536
2 | MANTO PREVENTIVO | MAQUINA DE REVELADO | PROTEC | COMPAC II | S/S
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
REFACCIONES
SUBTOTAL
UNIDAD MEDICA |  | CENTRO DE SALUD DE TANQUIAN
SERVICIOS | TIPO SERVICIO | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE
2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X CONVENCIONAL | UNIVERSAL | HE425 | 04874-1104
2 | MANTO PREVENTIVO | DIGITALIZADOR DE IMAGEN (CR) | CRESTREAM | DIRECTIVIEW VITA CR | 290114081
2 | MANTO PREVENTIVO | IMPRESORA | CARESTREAM | DRIVIEW 5950 | 59531223
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
REFACCIONES
SUBTOTAL
UNIDAD MEDICA |  | CENTRO DE SALUD ANAHUAC
SERVICIOS | TIPO SERVICIO | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE
2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X CONVENCIONAL | CMR | GMX 325 RAD | 90772
1 | SUMINISTRO E INSTALACION | TARJETA IGBT Driver
2 | MANTO PREVENTIVO | MAQUINA DE REVELADO | KODAK | PROCCESOR 101 | 117530-0106-0733
2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X DENTAL | CORAMEX | CORIX | S/S
2 | MANTO PREVENTIVO | ULTRASONIDO | HITACHI
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
REFACCIONES
SUBTOTAL
UNIDAD MEDICA |  | CENTRO DE SALUD AXTLA DE TERRAZAS
SERVICIOS | TIPO SERVICIO | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE
2 | MANTO PREVENTIVO | ULTRASONIDO | SIEMENS | ADARA SONOLINE | EBA 0547
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
REFACCIONES
SUBTOTAL
UNIDAD MEDICA |  | CENTRO DE SALUD CERRITOS
SERVICIOS | TIPO SERVICIO | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE
2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X CONVENCIONAL | TNGLE X RAY | TXD 325 D | 30500
2 | MANTO PREVENTIVO | MAQUINA DE REVELADO | KODAK
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
REFACCIONES
SUBTOTAL
UNIDAD MEDICA |  | CENTRO DE SALUD COXCATLAN
SERVICIOS | TIPO SERVICIO | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE
2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X PORTATIL | PHILIPS | PRAXTIX 360 | 13000355
2 | MANTO PREVENTIVO | DIGITALIZADOR DE IMAGEN (CR) | AGFA | CR-30X | 51980
2 | MANTO PREVENTIVO | IMPRESORA | AGFA | DRYSTAR 5302 | 22308
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
REFACCIONES
SUBTOTAL
UNIDAD MEDICA |  | CENTRO DE SALUD AHUALULCO
SERVICIOS | TIPO SERVICIO | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE
2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X CONVENCIONAL | CMR | SRI | 601565
1 | SUMINISTRO E INSTALACION | TARJETA IGBT Driver
2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X PORTATIL | PHILIPS | PRACTIX 360 | 13000356
2 | MANTO PREVENTIVO | IMPRESORA | CARESTREAM | DRY VIEW 5950 | K5296-7625
2 | MANTO PREVENTIVO | DIGITALIZADOR DE IMAGEN (CR) | CARESTREAM | DRYVIEW | S/S
2 | MANTO PREVENTIVO | ULTRASONIDO | GENERAL ELECTRIC | LOGIQ ALPHA 200 | 772315M9
2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X PORTATIL | PHILIPS | PRACTIX 300 | 78561874
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
REFACCIONES
SUBTOTAL
UNIDAD MEDICA |  | CENTRO DE SALUD DE CARDENAS
SERVICIOS | TIPO SERVICIO | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE
2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X CONVENCIONAL | TINGLE X RAY | TXR 325D | 30983
2 | MANTO PREVENTIVO | MAQUINA DE REVELADO | PROTEC | COMPAC II | S/S
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
REFACCIONES
SUBTOTAL
UNIDAD MEDICA |  | CENTRO DE SALUD REPUBLICA MATEHUALA
SERVICIOS | TIPO SERVICIO | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE
2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X CONVENCIONAL | CMR | GMX 325 RAD | 90786
1 | SUMINISTRO E INSTALACION | TARJETA IGBT Driver
2 | MANTO PREVENTIVO | MAQUINA DE REVELADO | KODAK
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
REFACCIONES
SUBTOTAL
UNIDAD MEDICA |  | CENTRO DE SALUD EL NARANJO
SERVICIOS | TIPO SERVICIO | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE
2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X PORTATIL | PHILIPS | PRACTIX 360 | 13000354
2 | MANTO PREVENTIVO | DIGITALIZADOR DE IMAGEN (CR) | CARESTREAM | DIRECTVIEW VITA CR | 181213012
2 | MANTO PREVENTIVO | IMPRESORA | CRESTREAM | DRYVIEW 5950 | 59531228
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
REFACCIONES
SUBTOTAL
UNIDAD MEDICA |  | CENTRO DE SALUD DEL REFUGIO
SERVICIOS | TIPO SERVICIO | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE
2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X CONVENCIONAL | TINGLE X RAY | TXR 325D | 35453
2 | MANTO PREVENTIVO | MASTOGRAFO | PLANMED
2 | MANTO PREVENTIVO | DIGITALIZADOR DE IMAGEN (CR) | CARESTREM
2 | MANTO PREVENTIVO | MAQUINA DE REVELADO | PROTEC | COMPAC II | 11902-MEX1-0011
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
REFACCIONES
SUBTOTAL
UNIDAD MEDICA |  | CENTRO DE SALUD SAN MARTIN
SERVICIOS | TIPO SERVICIO | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE
2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X PORTATIL | PHILIPS | PRACTIX 360 | 13000349
2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X CONVENCIONAL | CMR | GMX325RAD | 608376
1 | SUMINISTRO E INSTALACION | TARJETA IGBT Driver
2 | MANTO PREVENTIVO | MAQUINA DE REVELADO | KODAK | X-OMAT-2000 | 3174635
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
REFACCIONES
SUBTOTAL
UNIDAD MEDICA |  | CENTRO DE SALUD VILLA DE RAMOS
SERVICIOS | TIPO SERVICIO | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE
2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X CONVENCIONAL | CMR | GMX325 RAD | 90789
1 | SUMINISTRO E INSTALACION | TARJETA IGBT Driver
2 | MANTO PREVENTIVO | MAQUINA DE REVELADO | KODAK | PROCCESOR 101 | 117530-0911-1159
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
REFACCIONES
SUBTOTAL
UNIDAD MEDICA |  | H.B.C. VILLA DE ARISTA
SERVICIOS | TIPO SERVICIO | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE
2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X CONVENCIONAL | CMR | GMX 325 RAD | 711476
1 | SUMINISTRO E INSTALACION | TARJETA IGBT Driver
2 | MANTO PREVENTIVO | MAQUINA DE REVELADO | KONICA | SRX-201A | S/S
2 | MANTO PREVENTIVO | ULTRASONIDO | SOUNDMED | SD-9500 | 18005655
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
REFACCIONES
SUBTOTAL
UNIDAD MEDICA |  | H.B.C. SALINAS DE HIDALGO
SERVICIOS | TIPO SERVICIO | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE
2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X CONVENCIONAL | TINGLE X RAY | TXR 325D | 24331
2 | MANTO PREVENTIVO | MAQUINA DE REVELADO | KODAK | PROCEESOR 101 | 117530-0807-1009
2 | MANTO PREVENTIVO | ULTRASONIDO | SIEMENS | MC12H613-M | S0847853
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
REFACCIONES
SUBTOTAL
UNIDAD MEDICA |  | H.B.C. CIUDAD DEL MAIZ
SERVICIOS | TIPO SERVICIO | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE
2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X PORTATIL | PHILIPS | PRACTIX 360 | 1300351
2 | MANTO PREVENTIVO | DIGITALIZADOR DE IMAGEN (CR) | CARESSTREAM | DIRECT VIEW XE VITA | S/S
2 | MANTO PREVENTIVO | IMPRESORA | CARESTREAM | DRY VIEW-5950 | K5296-7617
2 | MANTO PREVENTIVO | ULTRASONIDO | SONOSCAPE | S20 | 3009215
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
REFACCIONES
SUBTOTAL
UNIDAD MEDICA |  | H.B.C. XILITLA
SERVICIOS | TIPO SERVICIO | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE
2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X CONVENCIONAL | CMR | GMX 325 RAD | 711473
1 | SUMINISTRO E INSTALACION | TARJETA IGBT Driver
2 | MANTO PREVENTIVO | MAQUINA DE REVELADO | KONICA | SRX-101A | 105235053
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
REFACCIONES
SUBTOTAL
UNIDAD MEDICA |  | H.B.C. AQUISMON
SERVICIOS | TIPO SERVICIO | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE
2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X CONVENCIONAL | CMR | GMX 325 RAD | 711474
1 | SUMINISTRO E INSTALACION | TARJETA IGBT Driver
2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X PORTATIL | PHILIPS
2 | MANTO PREVENTIVO | MAQUINA REVELADO | KODAK | X-OMAT-2000 | 3174635
2 | MANTO PREVENTIVO | ULTRASONIDO | SONOLINE | GM-6703A2A00 | EBA0551
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
REFACCIONES
SUBTOTAL
UNIDAD MEDICA |  | H.B.C. EBANO
SERVICIOS | TIPO SERVICIO | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE
2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X CONVENCIONAL | AMERICOMP | F280 | YB57403
2 | MANTO PREVENTIVO | MAQUINA DE REVELADO | PROTEC | COMPAC II | 11902-0411-3424
2 | MANTO PREVENTIVO | ULTRASONIDO | GE SYSTEMS | LOGIC 2000 | 77215SM2
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
REFACCIONES
SUBTOTAL
UNIDAD MEDICA |  | H.B.C. TAMAZUNCHALE
SERVICIOS | TIPO SERVICIO | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE
2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X CONVENCIONAL | CMR | GMX325 RAD | 90249
1 | SUMINISTRO E INSTALACION | TARJETA IGBT Driver
2 | MANTO PREVENTIVO | ULTRASONIDO | SIEMENS | ADARA SONOLINE | EBA0556
2 | MANTO PREVENTIVO | DIGITALIZADOR DE IMAGEN (CR) | CARESTREAM | VITA XE | 290114086
2 | MANTO PREVENTIVO | ULTRASONIDO | SIEMENS | ADARA SONOLINE | EBA0556
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
REFACCIONES
SUBTOTAL
UNIDAD MEDICA |  | H.B.C. TAMUIN
SERVICIOS | TIPO SERVICIO | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE
2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X CONVENCIONAL | CMR | GMX | 325 RAD
1 | SUMINISTRO E INSTALACION | TARJETA IGBT Driver
2 | MANTO PREVENTIVO | MAQUINA DE REVELADO | KONICA | SRX201A | 10722014
2 | MANTO PREVENTIVO | ULTRASONIDO | COMTROM
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
REFACCIONES
SUBTOTAL
UNIDAD MEDICA |  | U.M.F. SOLEDAD
SERVICIOS | TIPO SERVICIO | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE
2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X CONVENCIONAL | TINGLE X RAY | TXR 325D | 30981
2 | MANTO PREVENTIVO | MAQUINA DE REVELADO | KODAK | PROCCESOR 101 | 117530-0904-1104
2 | MANTO PREVENTIVO | ULTRASONIDO | HITACHI
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
REFACCIONES
SUBTOTAL
UNIDAD MEDICA |  | U.M.F. BOSQUE DE JACARANDAS
SERVICIOS | TIPO SERVICIO | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE
2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X CONVENCIONAL | CMR | GMX325 RAD | 90788
1 | SUMINISTRO E INSTALACION | TARJETA IGBT Driver
2 | MANTO PREVENTIVO | MAQUINA DE REVELADO | KODAK | PROCCESOR 101 | 117530-0606-0733
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
REFACCIONES
SUBTOTAL
UNIDAD MEDICA |  | CENTRO DE SALUD JUAN H. SANCHEZ
SERVICIOS | TIPO SERVICIO | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE
2 | MANTO PREVENTIVO | ULTRASONIDO | HITACHI
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
REFACCIONES
SUBTOTAL
UNIDAD MEDICA |  | CENTRO DE SALUD 6 DE JUNIO
SERVICIOS | TIPO SERVICIO | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE
2 | MANTO PREVENTIVO | ULTRASONIDO | HITACHI
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
REFACCIONES
SUBTOTAL
UNIDAD MEDICA |  | CENTRO DE SALUD SAUCITO
SERVICIOS | TIPO SERVICIO | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE
2 | MANTO PREVENTIVO | ULTRASONIDO | HITACHI
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
REFACCIONES
SUBTOTAL
UNIDAD MEDICA |  | UNEME DEDICAM
SERVICIOS | TIPO SERVICIO | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE
2 | MANTO PREVENTIVO | ULTRASONIDO | HITACHI
2 | MANTO PREVENTIVO | MASTOGRAFO CON EXTEROTAXIA | HOLOGIC
2 | MANTO PREVENTIVO | MASTOGRAFO | HOLOGIC
2 | MANTO PREVENTIVO | MASTOGRAFO | HOLOGIC
2 | MANTO PREVENTIVO | DIGITALIZADOR DE IMAGEN (CR) | CARESTREAM
2 | MANTO PREVENTIVO | CD BURER ROBOT PARA QUEMADO | RIMAGE
2 | MANTO PREVENTIVO | SISTEMA PACS DELL SISTEMA RIS CON 2 MONITORES DE 5 MP Y 1 MONITOR DE 22" | POWEREDGE | T620
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
REFACCIONES
SUBTOTAL
UNIDAD MEDICA |  | UNIDAD MOVIL DE MASTOGRAFIA
SERVICIOS | TIPO SERVICIO | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE
2 | MANTO PREVENTIVO | MASTOGRAFO | HOLOGIC
2 | MANTO PREVENTIVO | DIGITALIZADOR DE IMAGEN (CR) | CARESTREM
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
REFACCIONES
SUBTOTAL
UNIDAD MEDICA |  | U.M.F. TAMAZUNCHALE
SERVICIOS | TIPO SERVICIO | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE
2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X CONVENCIONAL | CMR | GMX-325RAD | 090890
1 | SUMINISTRO E INSTALACION | TARJETA IGBT Driver
2 | MANTO PREVENTIVO | MASTOGRAFO | LORAD | M-IV | 194091214939
2 | MANTO PREVENTIVO | DIGITALIZADOR DE IMAGEN (CR) | CARESTREAM | DIRECT VIEW CLASSIC | K5240-7548
2 | MANTO PREVENTIVO | ULTRASONIDO | TERASON | T3000CV
2 | MANTO PREVENTIVO | MAQUINA DE REVELADO | KODAK | RAY PROCCESOR | 117530-0510-0622
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
REFACCIONES
SUBTOTAL
UNIDAD MEDICA |  | U.M.F. MATLAPA
SERVICIOS | TIPO SERVICIO | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE
2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X CONVENCIONAL | CMR | GMX-325RAD | 090777
1 | SUMINISTRO E INSTALACION | TARJETA IGBT Driver
2 | MANTO PREVENTIVO | ULTRASONIDO | MINDRAY | CD-3 | MU-29008417
2 | MANTO PREVENTIVO | MAQUINA DE REVELADO | KODAK | PROCESSOR 101 | 117530-0911-1156
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
REFACCIONES
SUBTOTAL
UNIDAD MEDICA |  | HOSPITAL CENTRAL DR IGNAIO MORONES PRIETO
SERVICIOS | TIPO SERVICIO | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE
2 | MANTO PREVENTIVO | MASTOGRAFO | GIOTTO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
REFACCIONES
SUBTOTAL
SUBTOTAL
|  |  |  | IVA | IVA
|  |  |  | TOTAL | TOTAL

## Concentrado
ANEXO 1
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE IMAGENOLOGÍA 2018
UNIDAD MEDICA | SERVICIOS | TIPO SERVICIO | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE
CS 6 JUNIO | 2 | MANTO PREVENTIVO | ULTRASONIDO | HITACHI
CS AHUALULCO | 2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X CONVENCIONAL | CMR | SRI | 601565
CS AHUALULCO | 2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X PORTATIL | PHILIPS | PRACTIX 360 | 13000356
CS AHUALULCO | 2 | MANTO PREVENTIVO | IMPRESORA | CARESTREAM | DRY VIEW 5950 | K5296-7625
CS AHUALULCO | 2 | MANTO PREVENTIVO | DIGITALIZADOR DE IMAGEN (CR) | CARESTREAM | DRYVIEW | S/S
CS AHUALULCO | 2 | MANTO PREVENTIVO | ULTRASONIDO | GENERAL ELECTRIC | LOGIQ ALPHA 200 | 772315M9
CS AHUALULCO | 1 | SUMINISTRO E INSTALACION | TARJETA IGBT Driver
CS ANAHUAC | 2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X CONVENCIONAL | CMR | GMX 325 RAD | 90772
CS ANAHUAC | 2 | MANTO PREVENTIVO | MAQUINA DE REVELADO | KODAK | PROCCESOR 101 | 117530-0106-0733
CS ANAHUAC | 2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X DENTAL | CORAMEX | CORIX | S/S
CS ANAHUAC | 2 | MANTO PREVENTIVO | ULTRASONIDO | HITACHI
CS ANAHUAC | 1 | SUMINISTRO E INSTALACION | TARJETA IGBT Driver
CS AXTLA | 2 | MANTO PREVENTIVO | ULTRASONIDO | SIEMENS | ADARA SONOLINE | EBA 0547
CS CARDENAS | 2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X CONVENCIONAL | TINGLE X RAY | TXR 325D | 30983
CS CARDENAS | 2 | MANTO PREVENTIVO | MAQUINA DE REVELADO | PROTEC | COMPAC II | S/S
CS CERRITOS | 2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X CONVENCIONAL | TNGLE X RAY | TXD 325 D | 30500
CS CERRITOS | 2 | MANTO PREVENTIVO | MAQUINA DE REVELADO | KODAK
CS COXCATLAN | 2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X PORTATIL | PHILIPS | PRAXTIX 360 | 13000355
CS COXCATLAN | 2 | MANTO PREVENTIVO | DIGITALIZADOR DE IMAGEN (CR) | AGFA | CR-30X | 51980
CS COXCATLAN | 2 | MANTO PREVENTIVO | IMPRESORA | AGFA | DRYSTAR 5302 | 22308
CS EL NARANJO | 2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X PORTATIL | PHILIPS | PRACTIX 360 | 13000354
CS EL NARANJO | 2 | MANTO PREVENTIVO | DIGITALIZADOR DE IMAGEN (CR) | CARESTREAM | DIRECTVIEW VITA CR | 181213012
CS EL NARANJO | 2 | MANTO PREVENTIVO | IMPRESORA | CARESTREAM | DRY VIEW 5950 | 59531228
CS EL REFUGIO | 2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X CONVENCIONAL | TINGLE X RAY | TXR 325D | 35453
CS EL REFUGIO | 2 | MANTO PREVENTIVO | MASTOGRAFO | PLANMED
CS EL REFUGIO | 2 | MANTO PREVENTIVO | DIGITALIZADOR DE IMAGEN (CR) | CARESTREM
CS EL REFUGIO | 2 | MANTO PREVENTIVO | MAQUINA DE REVELADO | PROTEC | COMPAC II | 11902-MEX1-0011
CS JUAN H SANCHEZ | 2 | MANTO PREVENTIVO | ULTRASONIDO | HITACHI
CS REPUBLICA | 2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X CONVENCIONAL | CMR | GMX 325 RAD | 90786
CS REPUBLICA | 2 | MANTO PREVENTIVO | MAQUINA DE REVELADO | KODAK |  |  | UBICADO HGRAL MATEHUALA
CS REPUBLICA | 1 | SUMINISTRO E INSTALACION | TARJETA IGBT Driver
CS SAN MARTIN | 2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X PORTATIL | PHILIPS | PRACTIX 360 | 13000349
CS SAN MARTIN | 2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X CONVENCIONAL | CMR | GMX325RAD | 608376
CS SAN MARTIN | 2 | MANTO PREVENTIVO | MAQUINA DE REVELADO | KODAK | X-OMAT-2000 | 3174635 | UBICADO H.B.C. AQUISMON
CS SAN MARTIN | 1 | SUMINISTRO E INSTALACION | TARJETA IGBT Driver
CS SAUCITO | 2 | MANTO PREVENTIVO | ULTRASONIDO | HITACHI
CS STA MARIA | 2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X CONVENCIONAL | TNGLE X RAY | TXR 325 D | 30536
CS STA MARIA | 2 | MANTO PREVENTIVO | MAQUINA DE REVELADO | PROTEC | COMPAC II | S/S
CS TANQUIAN | 2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X CONVENCIONAL | UNIVERSAL | HE425 | 04874-1104
CS TANQUIAN | 2 | MANTO PREVENTIVO | DIGITALIZADOR DE IMAGEN (CR) | CRESTREAM | DIRECTIVIEW VITA CR | 290114081
CS TANQUIAN | 2 | MANTO PREVENTIVO | IMPRESORA | CARESTREAM | DRY VIEW 5950 | 59531223
CS VILLA DE RAMOS | 2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X CONVENCIONAL | CMR | GMX325 RAD | 90789
CS VILLA DE RAMOS | 2 | MANTO PREVENTIVO | MAQUINA DE REVELADO | KODAK | PROCCESOR 101 | 117530-0911-1159
CS VILLA DE RAMOS | 1 | SUMINISTRO E INSTALACION | TARJETA IGBT Driver
HBC AQUISMON | 2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X CONVENCIONAL | CMR | GMX 325 RAD | 711474
HBC AQUISMON | 2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X PORTATIL | PHILIPS
HBC AQUISMON | 1 | SUMINISTRO E INSTALACION | TARJETA IGBT Driver
HBC CD MAIZ | 2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X PORTATIL | PHILIPS | PRACTIX 360 | 1300351
HBC CD MAIZ | 2 | MANTO PREVENTIVO | DIGITALIZADOR DE IMAGEN (CR) | CARESSTREAM | DIRECT VIEW XE VITA | S/S
HBC CD MAIZ | 2 | MANTO PREVENTIVO | IMPRESORA | CARESTREAM | DRY VIEW 5950 | K5296-7617
HBC EBANO | 2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X CONVENCIONAL | AMERICOMP | F280 | YB57403
HBC EBANO | 2 | MANTO PREVENTIVO | MAQUINA DE REVELADO | PROTEC | COMPAC II | 11902-0411-3424
HBC SALINAS | 2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X CONVENCIONAL | TINGLE X RAY | TXR 325D | 24331
HBC SALINAS | 2 | MANTO PREVENTIVO | MAQUINA DE REVELADO | KODAK | PROCEESOR 101 | 117530-0807-1009
HBC SOLEDAD | 2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X CONVENCIONAL | TINGLE X RAY | TXR 325D | 30981
HBC SOLEDAD | 2 | MANTO PREVENTIVO | MAQUINA DE REVELADO | KODAK | PROCCESOR 101 | 117530-0904-1104
HBC SOLEDAD | 2 | MANTO PREVENTIVO | ULTRASONIDO | HITACHI
HBC TAMAZUNCHALE | 2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X CONVENCIONAL | CMR | GMX325 RAD | 90249
HBC TAMAZUNCHALE | 2 | MANTO PREVENTIVO | ULTRASONIDO | SIEMENS | ADARA SONOLINE | EBA0556
HBC TAMAZUNCHALE | 1 | SUMINISTRO E INSTALACION | TARJETA IGBT Driver
HBC TAMUIN | 2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X CONVENCIONAL | CMR | GMX325 RAD | 325 RAD
HBC TAMUIN | 2 | MANTO PREVENTIVO | MAQUINA DE REVELADO | KONICA | SRX201A | 10722014
HBC TAMUIN | 2 | MANTO PREVENTIVO | ULTRASONIDO | COMTROM
HBC TAMUIN | 1 | SUMINISTRO E INSTALACION | TARJETA IGBT Driver
HBC VILLA DE ARISTA | 2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X CONVENCIONAL | CMR | GMX 325 RAD | 711476
HBC VILLA DE ARISTA | 2 | MANTO PREVENTIVO | MAQUINA DE REVELADO | KONICA | SRX-201A | S/S
HBC VILLA DE ARISTA | 1 | SUMINISTRO E INSTALACION | TARJETA IGBT Driver
HBC XILITLA | 2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X CONVENCIONAL | CMR | GMX 325 RAD | 711473
HBC XILITLA | 2 | MANTO PREVENTIVO | MAQUINA DE REVELADO | KONICA | SRX-101A | 105235053
HBC XILITLA | 1 | SUMINISTRO E INSTALACION | TARJETA IGBT Driver
HCIMP | 2 | MANTO PREVENTIVO | MASTOGRAFO | GIOTTO
HG MATEHUALA | 2 | MANTO PREVENTIVO | ULTRASONIDO | PHILIPS | HD7XC | C153120197
HG MATEHUALA | 2 | MANTO PREVENTIVO | ULTRASONIDO | SOUNMED | S/M | S/S
HG MATEHUALA | 2 | MANTO PREVENTIVO | ARCO EN C | PHILIPS | BV PULSERA | S/S
HG MATEHUALA | 2 | MANTO PREVENTIVO | MASTOGRAFO | IMS | GIOTIO | 1300025624
HG MATEHUALA | 2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X CON FLUOROSCOPIA | VILLA SYSTEM MEDICAL | JUNO DRE | AM17848K13
HG MATEHUALA | 2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X PORTATIL | PHILIPS | PRACTIX 360 | PC1-0618
HG MATEHUALA | 2 | MANTO PREVENTIVO | IMPRESORA | CARESTREAM | DRY VIEW 5950 | K5296-8485
HG MATEHUALA | 2 | MANTO PREVENTIVO | IMPRESORA | CARESTREAM | DRY VIEW 5950 | K5296-4431
HG MATEHUALA | 2 | MANTO PREVENTIVO | DIGITALIZADOR DE IMAGEN (CR) | CARESTREM | DIRECT VIEW | S/S
HG MATEHUALA | 2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X PORTATIL | PHILIPS | PRACTIX 300 | 6561681
HG MATEHUALA | 2 | MANTO PREVENTIVO | DOPPLER | HANSHIN MEDICAL | ES-103MIC | Z-D 12014
HG MATEHUALA | 2 | MANTO PREVENTIVO | TOMOGRAFO | PHILIPS | INGENUTY | 520002
HG MATEHUALA | 1 | SUMINISTRO E INSTALACION | RESOLVER NO. PARTE 453566500911
HG RIOVERDE | 2 | MANTO PREVENTIVO | ULTRASONIDO | SONOLINE | ADARA LC | EBA0553
HG RIOVERDE | 2 | MANTO PREVENTIVO | ULTRASONIDO | SONOLINE | ADARA LC | EBA0554
HG RIOVERDE | 2 | MANTO PREVENTIVO | ULTRASONIDO | PHILIPS | HD11XE | US61179416
HG RIOVERDE | 2 | MANTO PREVENTIVO | ULTRASONIDO | DOPPLER | SOUNDMED | S/M
HG RIOVERDE | 2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X PORTATIL | PHILIPS | PRACTIX 300/400 | 6561834
HG RIOVERDE | 2 | MANTO PREVENTIVO | DIGITALIZADOR DE IMAGEN (CR) | CARESTREM
HG RIOVERDE | 2 | MANTO PREVENTIVO | IMPRESORA | CARESTREAM
HG RIOVERDE | 2 | MANTO PREVENTIVO | ARCO EN C | PHILIPS | BV PULSERA
HG RIOVERDE | 1 | SUMINISTRO E INSTALACION | CABLE DE ALTA TENSION P/ TUBO
HG SOLEDAD | 2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X PORTATIL | PHILIPS | PRACTIX CONVENIO | PC1-0417
HG SOLEDAD | 2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X CONVENCIONAL | PHILIPS | OPTIMUS 65 | 9000195
HG SOLEDAD | 2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X CON FLUOROSCOPIA | PHILIPS | S/M | 613
HG SOLEDAD | 2 | MANTO PREVENTIVO | ARCO EN C | PHILIPS | BV ENDURA | 1073
HG SOLEDAD | 2 | MANTO PREVENTIVO | ULTRASONIDO | PHILIPS | HD11XE | US40975583
HG SOLEDAD | 2 | MANTO PREVENTIVO | ULTRASONIDO | PHILIPS | HD11XE | US40975582
HG SOLEDAD | 2 | MANTO PREVENTIVO | ULTRASONIDO | PHILIPS | IU22 | 034L17
HG SOLEDAD | 2 | MANTO PREVENTIVO | TOMOGRAFO | PHILIPS | 4-55011-E-11 | 15608
HG SOLEDAD | 2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X PORTATIL | PHILIPS | PRACTIX CONVENIO
HG SOLEDAD | 1 | SUMINISTRO E INSTALACION | HAND SWITCH C/ CABLE Y CONECTOR
HG SOLEDAD | 1 | SUMINISTRO E INSTALACION | TARJETA ELECTRONICA ACS
HG VALLES | 2 | MANTO PREVENTIVO | ULTRASONIDO | GENERAL ELECTRIC | LOGIQ ALPHA 200 | S/S
HG VALLES | 2 | MANTO PREVENTIVO | TOMOGRAFO | PHILIPS | S/M | S/S
HG VALLES | 2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X PORTATIL | PHILIPS | CONVENIO | PCI-0618
HG VALLES | 2 | MANTO PREVENTIVO | MAQUINA DE REVELADO | KODAK | PROCCESOR 101 | 117530-0511-0632
HG VALLES | 2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X PORTATIL | PHILIPS | PACTIX 360 | SN13000353
HG VALLES | 2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X PORTATIL | PHILIPS | PACTIX 360 | S/S
HG VALLES | 2 | MANTO PREVENTIVO | ULTRASONIDO | SOUNMED | SD3000 | S/S
HG VALLES | 2 | MANTO PREVENTIVO | ULTRASONIDO | PHILIPS | HD11XE | US61179417
HG VALLES | 2 | MANTO PREVENTIVO | ULTRASONIDO | PHILIPS | HD7 | C153120198
HG VALLES | 2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X CON FLUOROSCOPIA | PHILIPS | S/M | 293514
HG VALLES | 2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X CONVENCIONAL | GENERAL ELECTRIC | 5183170 | HL00G76F
HG VALLES | 2 | MANTO PREVENTIVO | DIGITALIZADOR DE IMAGEN (CR) | CARESTREAM | CRYVIEW CLASSIC CR SYSTEM | S/S
HG VALLES | 2 | MANTO PREVENTIVO | IMPRESORA | CARESTREAM | DRY VIEW 5700 | 57051629
HG VALLES | 1 | SUMINISTRO E INSTALACION | TARJETA ELECTRONICA T GMP
HG VALLES | 1 | SUMINISTRO E INSTALACION | HAND SWITCH C/ CABLE Y CONECTOR
HOSPITAL NIÑO Y LA MUJER | 2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X CON FLUOROSCOPIA | PHILIPS | S/M | 612
HOSPITAL NIÑO Y LA MUJER | 2 | MANTO PREVENTIVO | MASTOGRAFO | PHILIPS | MAMMO DIAGNOST | 7113
HOSPITAL NIÑO Y LA MUJER | 2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X PORTATIL | PHILIPS | PRACTIX CONVENIO | PCT-0414
HOSPITAL NIÑO Y LA MUJER | 2 | MANTO PREVENTIVO | IMPRESORA | KODAK | DRY VIEW 6800 | S/S
HOSPITAL NIÑO Y LA MUJER | 2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X CONVENCIONAL | PHILIPS | OPTIMUS 65 | 9000190
HOSPITAL NIÑO Y LA MUJER | 2 | MANTO PREVENTIVO | DIGITALIZADOR DE IMAGEN (CR) | FUJIFILM | CR-IR-368 | 87021543
HOSPITAL NIÑO Y LA MUJER | 2 | MANTO PREVENTIVO | ULTRASONIDO | PHILIPS | HD11XE | 540975580
HOSPITAL NIÑO Y LA MUJER | 2 | MANTO PREVENTIVO | ULTRASONIDO | PHILIPS | HD11XE | 54097581
HOSPITAL NIÑO Y LA MUJER | 2 | MANTO PREVENTIVO | ULTRASONIDO | SIEMENS | ADARA SONOLINE | EBA0557
HOSPITAL NIÑO Y LA MUJER | 2 | MANTO PREVENTIVO | ULTRASONIDO | COMTROM
HOSPITAL NIÑO Y LA MUJER | 2 | MANTO PREVENTIVO | TOMOGRAFO | GE SYSTEMS | LIGHTSPEED | 368280CN4
HOSPITAL NIÑO Y LA MUJER | 1 | SUMINISTRO E INSTALACION | CABLE DE ALTA TENSION P/ TUBO
HOSPITAL NIÑO Y LA MUJER | 1 | SUMINISTRO E INSTALACION | TARJETA ELECTRONICA TGPU BD
UMF JACARANDAS | 2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X CONVENCIONAL | CMR | GMX325 RAD | 90788
UMF JACARANDAS | 2 | MANTO PREVENTIVO | MAQUINA DE REVELADO | KODAK | PROCCESOR 101 | 117530-0606-0733
UMF JACARANDAS | 1 | SUMINISTRO E INSTALACION | TARJETA IGBT Driver
UMF MATLAPA | 2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X CONVENCIONAL | CMR | GMX-325RAD | 090777
UMF MATLAPA | 2 | MANTO PREVENTIVO | ULTRASONIDO | MINDRAY | CD-3 | MU-29008417
UMF MATLAPA | 2 | MANTO PREVENTIVO | MAQUINA DE REVELADO | KODAK | PROCESSOR 101 | 117530-0911-1156
UMF MATLAPA | 1 | SUMINISTRO E INSTALACION | TARJETA IGBT Driver
UMF TAMAZUNCHALE | 2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X CONVENCIONAL | CMR | GMX-325RAD | 090890
UMF TAMAZUNCHALE | 2 | MANTO PREVENTIVO | MASTOGRAFO | LORAD | M-IV | 194091214939
UMF TAMAZUNCHALE | 2 | MANTO PREVENTIVO | DIGITALIZADOR DE IMAGEN (CR) | CARESTREAM | DIRECT VIEW CLASSIC | K5240-7548
UMF TAMAZUNCHALE | 2 | MANTO PREVENTIVO | ULTRASONIDO | TERASON | T3000CV
UMF TAMAZUNCHALE | 2 | MANTO PREVENTIVO | MAQUINA DE REVELADO | KODAK | RAY PROCCESOR | 117530-0510-0622
UMF TAMAZUNCHALE | 1 | SUMINISTRO E INSTALACION | TARJETA IGBT Driver
UMF TAMAZUNCHALE | 1 | SUMINISTRO E INSTALACION
UMF TAMAZUNCHALE | 1 | SUMINISTRO E INSTALACION | TUBO DE RAYOS X
UMF TAMAZUNCHALE | 1 | SUMINISTRO E INSTALACION | TRANSDUCTOR LINEAL 12L5-A
UNEME DEDICAM | 2 | MANTO PREVENTIVO | ULTRASONIDO | HITACHI
UNEME DEDICAM | 2 | MANTO PREVENTIVO | MASTOGRAFO | HOLOGIC
UNEME DEDICAM | 2 | MANTO PREVENTIVO | MASTOGRAFO | HOLOGIC
UNEME DEDICAM | 2 | MANTO PREVENTIVO | MASTOGRAFO | HOLOGIC
UNEME VALLES | 2 | MANTO PREVENTIVO | RAYOS X PORTATIL | PHILIPS | PRACTIX 300 | 78561874
UNEME VALLES | 2 | MANTO PREVENTIVO | ARCO EN C | GENERAL ELECTRIC | DEC 9800 PLUS | 82-2965
UNEME VALLES | 2 | MANTO PREVENTIVO | ARCO EN C | GENERAL ELECTRIC | VASCULAR | 82-2665
UNIDAD MOVIL MASTOGRAFIA | 2 | MANTO PREVENTIVO | MASTOGRAFO | HOLOGIC
UNIDAD MOVIL MASTOGRAFIA | 2 | MANTO PREVENTIVO | DIGITALIZADOR DE IMAGEN (CR) | CARESTREM
SUBTOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SUBTOTAL REFACCIONES
SUBTOTAL
IVA
TOTAL