SECCION IV

MODELOS DE ANEXOS

ESTOS FORMATOS DEBERA PRESENTARLOS EN PAPEL MEMBRETEADO DEL LICITANTE

DEBERA ANOTAR EL NOMBRE, CARGO Y ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL LICITANTE O SU REPRESENTANTE LEGAL

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. SSSLP-LP-N001-2019

ANEXO No.  1

|  |  | ANEXO 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | PARTIDA | DESCRIPCION DEL EQUIPO DE LA UNIDAD SOLICITANTE | CANTIDAD |
| 1 | 21101 | CARPETA PORTAEXPEDIENTE - ELABORADA EN ALUMINIO. - MEDIDAS 31 CM X 23 CM. - SUJECIÓN DE HOJAS POR MEDIO DE PRESIÓN. | 27 |
|  |  | ANEXO 1 A |  |
| No | PARTIDA | DESCRIPCION DEL EQUIPO DE LA UNIDAD SOLICITANTE | CANTIDAD |
| 1 | 22301 | DEPOSITO DE PAN | 1 |
| 2 | 22301 | COLGADOR PARA UTENSILIOS DE COCINA | 1 |
|  |  | ANEXO 1 B |  |
| No | PARTIDA | DESCRIPCION DEL EQUIPO DE LA UNIDAD SOLICITANTE | CANTIDAD |
| 1 | 25401 | COLLARÍN DE PLOMO PARA LA PROTECCIÓN DE LA TIROIDES DURANTE LA EXPOSICIÓN A EMANACIONES IONIZANTES. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: DE MATERIAL DE NYLON REPELENTE AL AGUA Y MANCHAS. CON ESPESOR EQUIVALENTE A 0.5 MM DE PLOMO, CON CINTA DE VELCRO PARA SUJETARSE. TAMAÑOS ADULTO: LONGITUD MÍNIMA DE 55 CM, ANCHO ESTÁNDAR. TAMAÑO PEDIÁTRICO: LONGITUD MÍNIMA DE 48 CM, ANCHO ESTÁNDAR | 1 |
|  |  | ANEXO 1 C |  |
| No | PARTIDA | DESCRIPCION DEL EQUIPO DE LA UNIDAD SOLICITANTE | CANTIDAD |
| 1 | 25501 | GRADILLA DE ALAMBRE CUB C/CADMIO CAP 72 RETÍCULA 2X2CM PARA TUBO DE 5X150 ,16X150, 18X180 | 3 |
| 2 | 25501 | GRADILLA DE ALAMBRE CUB, C/CADMIO CAP 90 RETICULA 1.5X1.5 CM, 12X75 Y 13X100 | 6 |
| 3 | 25501 | GRADILLA DE ALAMBRE PARA 40 TUBOS DIÁMETRO DEL TUBO: 23 MM. CAPACIDAD PARA 40 TUBOS. | 2 |
| 4 | 25501 | GRADILLA DE ALAMBRE CUB. CON CADMIO PARA 72 TUBOS GRADILLA DE ALAMBRE- EPOXI AZUL P/72 TUBOS 16MM. | 2 |
| 5 | 25501 | GRADILLA DE ALAMBRE PARA 90 TUBOS RETICULA 1.5X1.5 CM, 12X75 Y 13X100 | 3 |
| 6 | 25501 | GRADILLA PARA TUBOS DE WINTROBE CONSTA DE UNA BASE DE ALUMINIO ESMALTADA A FUEGO CON NIVEL DE BURBUJA Y TRES TORNILLOS PARA AJUSTAR EL NIVEL ADECUADO EN CUALQUIER SUPERFICIE. LA GRADILLA DE ALUMINIO NATURAL SUJETA LOS TUBOS A HENDIDURAS ANGULARES MEDIANTE UNA BARRA TRANSVERSAL DE BRONCE NIQUELADO Y PISTONES ACTIVADOS CON RESORTES INTERACOPLADOS QUE SUJETAN FIRMEMENTE A LOS TUBOS. LA LÁMINA DE METACRIL OPACO SITUADA EN LA PARTE POSTERIOR DE LA GRADILLA FACILITA LAS LECTURAS, MIENTRAS EN LA BASE EXISTEN NÚMEROS PROGRESIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN. DIMENSIONES: 115X 220 X 100 MM. (AL X AN X PR) PESO: 1.0 KG. | 6 |
| 7 | 25501 | CAJA DE PORTALAMINILLAS DE PLASTICO CON SEPARADORES HECHA DE POLIESTIRENO (BISAGRAS DE PLÁSTICO) CON PAREDES RESISTENTES, PRINCIPALMENTE PARA USO EN LABORATORIO, CUENTA CON UN RACK INTERNO DE RANURAS NUMERADAS PARA LÁMINAS DE VIDRIO, Y UNA TARJETA ÍNDICE EN LA TAPA PARA 100 PORTA OBJETOS DE TAMAÑO 75MM X 25MM. PARA ORGANIZAR LÁMINAS PORTAOBJETO CON MUESTRAS PARA EL LABORATORIO, SU CAJA ES ALTAMENTE DURABLE Y COMPACTA, PROPORCIONANDO SUFICIENTE PROTECCIÓN A LAS LÁMINAS DE VIDRIO, SIN DEFORMARSE, ASTILLARSE, ESPECIFICACIONES: MATERIAL: PLÁSTICO TAMAÑO: ANCHO 162 ± 1 MM. | 1 |
| 8 | 25501 | TERMOMETRO DE VASTAGO CARÁTULA DE 3 CENTÍMETROS DE DIÁMETRO, VÁSTAGO METÁLICO CON TERMOSENSOR DE 14 CENTÍMETROS DE LONGITUD, CAPAZ DE MANTENER LA TEMPERATURA EN UN RANGO DE -40ºC A + 50ºC., PROTECTOR DE VÁSTAGO TIPO PLUMA DE BOLSILLO CON CALIBRADOR INCLUIDO, LOS EQUIPOS SE ENCUENTRAN BIEN CALIBRADOS DESDE SU FABRICACIÓN. | 2 |
|  |  | ANEXO 1 D |  |
| No | PARTIDA | DESCRIPCION DEL EQUIPO DE LA UNIDAD SOLICITANTE | CANTIDAD |
| 1 | 27201 | CARETA PARA SOLDAR CUERPO FABRICADO EN NYLON. VENTANILLA MÓVIL CON LENTES DE POLICARBONATO INTERCAMBIABLES. PROTECCIÓN TOTAL DE CARA Y CUELLO. SISTEMA DE SUJECIÓN TIPO MATRACA PARA AJUSTE PERFECTO. | 1 |
| 2 | 27201 | CARETA PROTECTORA TIPO LIGERA VISOR DE PROTECCIÓN TRANSPARENTE: LIGERO BANDAS ACOLCHADAS Y PUNTO ÚNICO DE AJUSTE DE LA HEBILLA RESISTENTE A LOS IMPACTOS Y ARAÑAZOS VISERA TRANSPARENTE Y PLEGABLE | 1 |
|  |  | ANEXO 1 E |  |
| No | PARTIDA | DESCRIPCION DEL EQUIPO DE LA UNIDAD SOLICITANTE | CANTIDAD |
| 1 | 29101 | CARRETILLA PORTA BULTOS CARGA CARRETILLA: 200 KG. CARGA CARRO: 250 KG. PESO: 19 KG MED. CARRETILLA: 48X52X131 CM. POSICIÓN CARRO: 118X52X103 CM (LARGO X ANCHO X ALTO). PALA: 18,75X35 CM. RUEDAS SEMI-NEUMÁTICAS: Ø 25 CM. INTERIOR RUEDA :12,5 CM. MATERIAL: ALUMINIO. | 1 |
| 2 | 29101 | CAUTIN ELECTRICO TIPO PISTOLA DE 200 WATTS DESCRIPCIÓN PISTOLA DE SOLDAR 260/200 WATTS CON LAMPARA INTEGRADA Y CABLE DE 6 PIES DE 2 HILOS POTENCIA: 260W 200W ENTRADA: 127 VCA FRECUENCIA: 50/60 HZ | 1 |
|  |  | ANEXO 1 F |  |
| No | PARTIDA | DESCRIPCION DEL EQUIPO DE LA UNIDAD SOLICITANTE | CANTIDAD |
| 1 | 51101 | ANAQUEL DE 120 CM PARA OLLAS POSTE DE 1.22 M. FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14 DECAPADA. PERFORADO A TODO LO LARGO CON PERFORACIONES DE 5/16” Ø A PASO DE 25.4MM PARA EL AJUSTE EN EL ENSAMBLE DE LOS ENTREPAÑOS. FORMADO EN ÁNGULO DE 90°. TERMINADO EN PINTURA CON APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA EN FÓRMULA HÍBRIDO HORNEADO A 190°. ENTREPAÑO: 45FONDO X 83FRENTE FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 22 ROLADO EN FRÍO. PERFORADO PARA RECIBIR ESCUADRAS A LAS CUATRO ESQUINAS. PERFORADO PARA ENSAMBLAR A POSTES. RANURAS EN LA PARTE FRONTAL Y POSTERIOR PARA COLOCAR DIVISIÓN EN LOS ENTREPAÑOS. REFUERZO TIPO OMEGA. TERMINADO EN PINTURA CON APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA EN FÓRMULA HÍBRIDO HORNEADO A 190°. | 5 |
| 2 | 51101 | ANAQUEL DE DOS NIVELES POSTES CAL. 16, ENTREPAÑOS SOLDADOS A POSTES EN CAL. 20. EL DISEÑO DEL ENTREPAÑO PERMITE LA LIBRE CIRCULACIÓN DEL AIRE MEDIDAS: 90 X 45 X 440 CM. | 6 |
| 3 | 51101 | ANAQUEL ESQUELETO 7 ENTREPAÑOS POSTE DE 2.40 M. FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14 DECAPADA. PERFORADO A TODO LO LARGO CON PERFORACIONES DE 5/16” Ø A PASO DE 25.4MM PARA EL AJUSTE EN EL ENSAMBLE DE LOS ENTREPAÑOS. FORMADO EN ÁNGULO DE 90°. TERMINADO EN PINTURA CON APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA EN FÓRMULA HÍBRIDO HORNEADO A 190°. ENTREPAÑO: LARGO 85 CM ANCHO 60 CM FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 22 ROLADO EN FRÍO. PERFORADO PARA RECIBIR ESCUADRAS A LAS CUATRO ESQUINAS. PERFORADO PARA ENSAMBLAR A POSTES. RANURAS EN LA PARTE FRONTAL Y POSTERIOR PARA COLOCAR DIVISIÓN EN LOS ENTREPAÑOS. REFUERZO TIPO OMEGA. TERMINADO EN PINTURA CON APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA EN FÓRMULA HÍBRIDO HORNEADO A 190°. | 20 |
| 4 | 51101 | ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS Y CANASTILLA POSTE DE 1.80 M. FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14 DECAPADA. PERFORADO A TODO LO LARGO CON PERFORACIONES DE 5/16” Ø A PASO DE 25.4MM PARA EL AJUSTE EN EL ENSAMBLE DE LOS ENTREPAÑOS. FORMADO EN ÁNGULO DE 90°. TERMINADO EN PINTURA CON APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA EN FÓRMULA HÍBRIDO HORNEADO A 190°. ENTREPAÑO: LARGO 85 CM ANCHO 60 CM FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 22 ROLADO EN FRÍO. PERFORADO PARA RECIBIR ESCUADRAS A LAS CUATRO ESQUINAS. PERFORADO PARA ENSAMBLAR A POSTES. RANURAS EN LA PARTE FRONTAL Y POSTERIOR PARA COLOCAR DIVISIÓN EN LOS ENTREPAÑOS. REFUERZO TIPO OMEGA. TERMINADO EN PINTURA CON APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA EN FÓRMULA HÍBRIDO HORNEADO A 190°. | 13 |
| 5 | 51101 | ANAQUEL FIJO DE 45 CM. UNA VISTA 1700 X 450 X 2200 MILIMETROS MARCO VERTICAL FABRICADO EN PERFIL TUBULAR ABIERTO (LAMINA TROQUELADA) DE 31.7 X 46 A 48 MM (1¼” X 113 / 16” A 17/8”) EN LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE 14 CON MUESCAS ESPECIALES TIPO CREMALLERA. LAS MUESCAS DEBERAN SER TROQUELADAS EN AMBAS CARAS DEL PERFIL (CONDISEÑO Y DIMENSIONES DE CADA FABRICANTE) PARA INSERTAR LOS ENTREPAÑOS, CON REFUERZOS RANSVERSALES PARA FORMAR EL MARCO EN PERFIL TUBULAR DE 31.7 X 38.1 MM (1¼”X1½”) EN LAMINA DE ACERO C.R. UNIDOS A LOS VERTICALES A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO. EN LA PARTE INFERIORES TARA PROVISTO DE UN SISTEMA DE SUJECION PARA COLOCAR REGATONES NIVELADORES. PLACA DE ACERO CALIBRE 12, SOLDADA AL PERFIL CON INSERTO ROSCADO DE ACERO O TUERCA INSERTADA A ASE DE DOBLECES EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 14 SUJETA AL PERFIL A BASE DEL MISMO SISTEMA DE DOBLECES. ACABADO EN PINTURA COLOR SEGÚN MUESTRA IMSS. 3.- ENTREPAÑOS FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE 20 CON DOBLEZ PERIMETRAL Y CON PERALTE DE 25.4MM (1”) CON REFUERZOS EN LA PARTE INFERIOR Y EN LOS CUATRO COSTADOS , ABASE DE CANALETAS Y PERFILES DEL MISMO MATERIAL Y ALIBRE, EN EL ENTREPAÑO DEBERA SER DISEÑADO CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA INSERTARSE EN LOS MARCOS VERTICALES DE TAL FORMA QUE EL ENSAMBLE DE LOS ENTREPAÑOS CON LOS MARCOS VERTICALES SEA BUENA APARIENCIA, ACABADO Y GARANTICE ESTABILIDAD Y RESISTENCIA A TODA LA ESTRUCTURA. ACABADO EN PINTURA COLOR SEGÚN MUESTRA IMSS. REGATON NIVELADOR DE ALTURA AJUSTABLE, CON PLATO DE 53MM (2 1/16”) DE DIAMETRO, FABRICADODEACEROACABADOENPINTURAEPOXICACOLORNEGRO,CON TORNILLO INTEGRADO DE ACEROACABADOZINCADOOGALVANIZADO DE9.3MM(3/8”) DE DIAMETRO POR 70MM(2 ¾”) DE LONGITUD,PROVISTODETUERCA(LATUERCADEBERAFIJARALREGATONPARAQUENOSEMUEVA, UNAVEZNIVELADOELANAQUEL). TAPA SUPERIOR FABRICADA ENLAMINA DEACERO C.R.CALIBRE20 CONDISEÑOYDIMENSIONES ESPECIALESPARAENSAMBLARSEALOSMARCOSVERTICALES,CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION DE LOS ENTREPAÑOS (REFUERZOS INFERIORES) ACABADO EN PINTURA COLOR SEGÚN MUESTRA IMSS. BASE FABRICADA EN LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE 20 CON DISEÑO Y DIMENSIONES ESPECIALES PARA ENSAMBLARSE A LOS MARCOS VERTICALES, ASI COMO ZOCLO INTEGRADO, CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION DE LOS ENTREPAÑOS (REFUERZOS INFERIORES). ACABADO EN PINTURA COLOR SEGÚN MUESTRA IMSS. ZOCLO INTEGRADO CON DISEÑO PARA INSERTARSE A LOS MARCOS VERTICALES,POR EL FRENTE Y EN LA PARTE TRASERA, DE LA MINA DE ACERO C.R. CALIBRE 16 Y EN LOS EXTREMOS CARTABONES DE LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE 14 TROQUELADOS CON SOPORTES (PARA INSERTARSE AL PERFIL DEL MARCO VERTICAL) UNIDOS AL PERFIL, A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO. ACABADO EN PINTURA COLOR SEGÚN MUESTRA IMSS. TAPAS LATERALES Y CENTRALES EN LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE 20 CON DISEÑO POR SER COLOCADAS AL ARMAR EL ANAQUEL A BASE DE PRESION U OTRO SISTEMA QUE EL FABRICANTE PROPONGA (PREVIA EVALUACION POR ELIMSS) CON ACABADO GENERAL EN PINTURA HORNEADA EPOXICACOLORSEG PORTA ETIQUETAS COLOCADO EN UN FRENTE DEL ANAQUEL FABRICADO EN LAMINA DE ACEROC.R. CALIBRE 22 CON DISEÑO EN FORMA DE CANALETA PARA COLOCARSE EN TODO EL FRENTE DE LA BASE Y EN LOS ENTREPAÑOS. ACABADO EN CROMO BRILLANTE. | 6 |
| 6 | 51101 | ANAQUEL GUARDA COMODOS ANAQUEL GUARDA 3 CÓMODOS CARACTERÍSTICAS: ALAMBRÓN DE ACERO INOXIDABLE AISI DE 13 MM ACABADO PULIDO. PERFIL TABULAR DE ACERO INOXIDABLE AISI CALIBRE 18 DE 25 X 25 MM, ACABADO PULIDO. CHAROLA ANTI ESCURRIMIENTOS. FIJACIÓN A PARED. ALTURA 56 CM. ANCHO 32.5 CM. LARGO 45 CM. | 3 |
| 7 | 51101 | ARCHIVERO DE DOS GAVETAS: TAPA CON REFUERZO LONGITUDINAL EN FORMA DE CANALETA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 20 2 RESPALDO Y LATERALES FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 20 CON REFUERZOS EN FORMA LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL. 3 ENTREPAÑO CON REFUERZOS LONGITUDINALES UNIDO A LA ESTRUCTURA DEL ARCHIVERO, A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO, CON PREPARACIONES PARA CONTENER EL ARCHIVO (DOCUMENTACION), FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 20. (SOLO EN EL ARCHIVERO DE CINCO GAVETAS) 4 ESQUINAS REFORZADAS CON CARTABONES DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 16 UNIDA A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO U OTRO TIPO DE REFURZO UNIDO DE LA MISMA FORMA QUE GARANTICE RESISTENCIA Y ESTABILIDAD PREVIA EVALUACION POR EL IMSS. 5 REFUERZO FRONTAL LONGITUDINAL (EN CADA GAVETA) EN PERFILES UNIDOS A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 20. (SEGUN DISEÑO DEL FABRICANTE) 6 BASE FABRICADA EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18 REFORZADA CON CANALETAS EN FORMA DE “U” CUADRADA, EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, LA BASE DEBERA ESTAR PROVISTA DE REGATONES (NIVELADORES) METALICOS DE ALTURA AJUSTABLE CON PLATO DE 42 MM DE DIAMETRO MINIMO, DE NYLON 100%. 7 CERRADURA METALICA DE SEGURIDAD CON MECANISMO DE CIERRE GENERAL, CON ACABADO CROMADO MCA. TIMBERLINE O EQUIVALENTE. 8 PUERTA SUPERIOR (SOLO EN EL ARCHIVERO DE 5 GAVETAS) ABATIBLE Y DESLIZABLE, QUE DEBERA INTRODUCIRSE TOTALMENTE EN LA PARTE SUPERIOR DEL ARCHIVERO PARA FACILITAR LA VISUALIZACION DEL ULTIMO NIVEL, FABRICADA EN DOBLE LAMINA DE ACERO CALIBRE 22, EN FORMA DE TAMBOR, CON JALADERA EMBUTIDA A TODA LA LONGITUD DE LA PUERTA. 9 JALADERA EMBUTIDA A TODO LO LARGO DE LA GAVETA PARA PERMITIR EL FACIL MANEJO Y EVITAR QUE SE INTRODUZCA LA GAVETA DE FORMA NO ALINEADA. 10 PORTAETIQUETAS QUE PERMITAN LA COLOCACION DE ETIQUETAS DE IDENTIFICACION Y/O CLASIFICACION. FABRICADAS (EN FORMA TROQUELADA) EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 22 ACABADO EN CROMO BRILLANTE. 11 GAVETAS CON CAPACIDAD PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS TAMAÑO OFICIO, CARTA Y FORMATOS METRICOS (EUROPEOS). FABRICADAS CON FRENTE DE DOBLE LAMINA (TIPO TAMBOR) Y CUERPO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 22 FORMANDO LA GAVETA SOLIDA DE FORMA PERIMETRAL, CON LA MISMA ALTURA DE LATERALES Y PARTE POSTERIOR (FONDO), PROVISTAS DE LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA COLOCAR ARCHIVO SUSPENDIDO. 12 MECANISMO DE SEGURIDAD PARA EVITAR QUE SE ABRA MAS DE UNA GAVETA A LA VEZ, CON SISTEMA DE BARRA VERTICAL Y CERRADURA DE GANCHO EN AMBOS LADOS QUE GARANTICE QUE LAS GAVETAS SOLO SE ABRAN UTILIZANDO LA LLAVE DE LA CERRADURA. 13 CONTRAPESOS PARA FACILITAR LA OPERACION DE LAS GAVETAS, QUE CUMPLAN CON LAS NORMAS PARA MOBILIARIO. (NO VISIBLES). 14 CORREDERAS METALICAS, DE EXTENSION TOTAL, CON SISTEMA DE DESLIZAMIENTO EMBALINADO (BALINES FABRICADOS EN ACERO ENDURECIDO GRADO 200) CON AMORTIGUADORES DE CARRERA DE POLIURETANO EN TODOS LOS CANALES, CON TOPES DE SEGURIDAD Y SISTEMA AUTOMATICO DE LIBERACION, ASI COMO DISPOSITIVO DE CAPTURA PARA EVITAR REBOTE, DE OPERACION SILENCIOSA, CON CARRERA ULTRA SUAVE, CON UNA CAPACIDAD DE CARGA DE 45 KG. (100 LBS) POR PAR DE CORREDERAS, “MARCA ACURRIDE” O EQUIVALENTE | 1 |
| 8 | 51101 | ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS CUERPO CONFORMADO POR UNA CUBIERTA SUPERIOR EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 22 UNA SOLA PIEZA PARA LOS COSTADOS Y RESPALDO EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE 24 CICLO INFERIOR AL FRENTE EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO 22 4 REFUERZOS VERTICALES EN LOS COSTADOS EN LÁMINA CALIBRE 22 DIVISORES FRONTALES ENTRE GAVETAS FONDO DE LÁMINA GALVANIZADA SISTEMA DE COSTILLAS TROQUELADAS PATENTADAS LOS COSTADOS Y RESPALDO EN UNA SOLA PIEZA DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 24 COSTADOS ALTOS PARA FOLDER COLGANTE FRENTE EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE 24 JALADERA DE ALUMINIO ATORNILLADA PORTA ETIQUETA DE ALUMINIO SOBREPUESTA CORREDERA DE SUSPENSIÓN EMBOLINADA TELESCÓPICA DE MÁXIMA EXTENSIÓN TODO ENSAMBLADO SIN SOLDADURA CERRADURA DE CILINDRO REMOVIBLE CON BOTÓN DE SEGURIDAD EN CADA GAVETA PARA EVITAR QUE SE ABRA ACCIDENTALMENTE INCLUYE UN SEPARADOR POR GAVETA PINTURA LÍQUIDA DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLOR A ESCOGER HORNEADA A 182 GRADOS CENTÍGRADOS EN CUERPO EXTERIOR Y FRENTES DE GAVETAS | 14 |
| 9 | 51101 | ARCHIVERO GUARDA VISIBLE DOBLE CARACTERISTICAS GENERALES: ENTREPAÑOS Y BASE FABRICADOS EN LÁMINA CALIBRE 24 ROLADO EN FRÍO, MÉNSULAS EN LÁMINA CALIBRE 14 ROLADO CALIENTE Y DIVISIONES EN LÁMINA CALIBRE 20 ROLADO EN FRÍO. NIVELADOR TIPO TORNILLO 7/8”. CUBRE POLVO FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 22 ROLADO EN FRÍO CON MÉNSULAS EN LÁMINA CALIBRE 14 ROLADO CALIENTE; LLEVA RANURAS EN LA PARTE SUPERIOR PARA ENSAMBLAR LATERALES. LATERALES FABRICADOS EN LÁMINA CALIBRE 22 ROLADO EN FRÍO CON ÁNGULOS FABRICADOS EN LÁMINA CALIBRE 14 ROLADO CALIENTE, PARA ENGARZAR A CUBRE POLVO Y A PATA DE GÓNDOLA. POSTES FABRICADOS EN LÁMINA CALIBRE 16 ROLADO EN FRÍO Y PATA EN LÁMINA CALIBRE 14 ROLADO CALIENTE, RANURADAS PARA RECIBIR LATERAL. TERMINADO EN PINTURA CON APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA EN FÓRMULA HÍBRIDO HORNEADO A 190°. PIEZAS DE GUARDA VISIBLE DOBLE DOCE ENTREPAÑOS CON 3 DIVISIONES POR ENTREPAÑO Y DOS MÉNSULAS LATERALES. DOS BASES CON 3 DIVISIONES Y DOS MÉNSULAS LATERALES. DOS CUBRE POLVO CON MÉNSULAS. DOS LATERALES. ESTRUCTURA GÓNDOLA CENTRAL. COLORES: ARENA (AR) MEDIDAS: ALTO: 2198 FRENTE: 1000 FONDO: 745 | 12 |
| 10 | 51101 | BANCA EN TANDEM PARA 3 LUGARES ACERO INOXIDABLE CON DESCANSABRAZOS BANCA TANDEM DE 4 PLAZAS.ASIENTO Y RESPALDO EN UNA SOLA PIEZA DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE 14. MULTIPERFORADA PARA PERMITIR EL PASO DE LÍQUIDOS DE DISEÑO ERGONÓMICO CON ESPESOR DE 1.5MM Y PINTURA EPÓXICA ELECTROSTÁTICA HORNEADA COLOR GRIS CON DOBLEZ EN LOS EXTREMOS Y ESQUINAS PARA EVITAR FILOS. ESTRUCTURA CON SOPORTES LATERALES DE CADA ASIENTO Y RESPALDO FABRICADOS EN LÁMINA DE 2MM DE ESPESOR CON UN ALMA DE BARRA DE ACERO MACIZO DE 4MM DE ESPESOR QUE SIMULAN UN TUBO OVALADO CON ACABADO EN CROMO.TRABE HORIZONTAL INFERIOR PARA SOPORTAR LOS ASIENTOS FABRICADA EN PERFIL DE ACERO DE 80MM X 40MM Y 2MM DE ESPESOR CON PLACAS SOLDADAS PARA ATORNILLAR LOS SOPORTES DEL ASIENTO Y TERMINADO EN PINTURA EPÓXICA ELECTROSTÁTICA HORNEADA COLOR GRIS.PATAS Y BRAZOS EN ALUMINIO SÓLIDO CON SOPORTE PARA RECIBIR LOS EXTREMOS DE LA TRABE SIN TORNILLOS VISIBLES.LAS PATAS Y BRAZOS APARENTAR SER UNA SOLA PIEZA CON REGATONES CON CUERDA PARA ALTURA REGULABLE. | 26 |
| 11 | 51101 | BANCA PARA REGADERA MEDIDAS: 120 X 45 X 45CM. CARACTERÍSTICAS GENERALES: FABRICADO EN TUBULAR CUADRADO DE 1 ¼” CALIBRE 18. REGATONES DE PLÁSTICO DE 1 ¼” PARA RECIBIR NIVELADOR DE PLÁSTICO DE 1 ½”. FAJILLAS DE MADERA ESTUFADA Y LAQUEADA DE 50MM. TERMINADO EN PINTURA CON APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA EN FÓRMULA HÍBRIDO HORNEADO A 190°. | 5 |
| 12 | 51101 | BANCA VESTIDOR PARA BAÑOS FABRICADO EN TUBULAR CUADRADO DE 1 ¼” CALIBRE 18. REGATONES DE PLÁSTICO DE 1 ¼” PARA RECIBIR NIVELADOR DE PLÁSTICO DE 1 ½”. FAJILLAS DE MADERA ESTUFADA Y LAQUELADA DE 50MM. TERMINADO EN PINTURA CON APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA EN FÓRMULA HÍBRIDO HORNEADO A 190°. ALTO 45CM FRENTE150CM PROF 45CM. | 6 |
| 13 | 51101 | BANCO ALTO BANCO ALTO METÁLICO CARACTERÍSTICAS: ASIENTO DE MADERA DE PINO DE 38 MM. (11/2") DE ESPESOR;ACABADO BARNIZ NATURAL. PATAS DE TUBULAR DE LAMINA DE ACERO DE 19 MM. (3/4") CAL. NO. 18; ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA O CROMADO. REGATONES FIJOS DE HULE NEGRO. | 1 |
| 14 | 51101 | BOTE DE CAMPANA CUERPO DE LÁMINA DE ACERO CAL. NO. 20, CON REFUERZOS EN EL PISO PARA RECIBIR DEPÓSITO. ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. DEPOSITO INTERIOR DE 35.5 X 23 X 44 CM DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADA, CAL. NO. 20 CON ASIDERAS INTEGRADAS. TAPA DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20, CON BISAGRA TIPO PLANO PARA SU REGISTRO Y TOPES DE HULE; CON EJE DE ABATIMIENTO DE LA CAMPANA DE VARILLA REDONDA DE ACERO; ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. ZOCLO DE LÁMINA CAL. NO. 18. ACABADO EN PINTURA COLOR NEGRO DIMENSIONES: ANCHO 48 CM. X FONDO 26 CM. X ALTURA 68 CM | 34 |
| 15 | 51101 | CARRO CAJONERO CARRO CAJONERO CUATRO CAJONES ESMALTADO COLOR CREMA, RODAJAS DE NEOPRENO TIPO BOLA COLOR NEGRO Y CUBIERTA DE FORMAICA COLOR CAOBA. MEDIDAS: 51 CM X 46CM X 62CM | 3 |
| 16 | 51101 | CESTO PARA PAPELES TIPO CIRCULAR CESTO DE BASURA PAPELERO DE LÁMINA PERFORADA FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE PULIDO Y LÁMINA PERFORADA ELEGANTE DISEÑO CAPACIDAD: 10 LTS DIMENSIONES 24 DE DIAM X 29 CM | 2 |
| 17 | 51101 | ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL DERECHO FABRICADO EN MELAMINA 28/16 MM DE ESPESOR CUENTA CON ARCHIVERO PEDESTAL EN SU LATERAL DERECHO, CON DOS CAJONES PAPELEROS Y CAJÓN ARCHIVERO, EL PEDESTAL CUENTA CON REGATONES NIVELADORES DE ALTURA Y CHEPA DE SEGURIDAD, AGARRADERAS METALÍCAS REFORZADAS. MEDIDAS DE PEDESTAL 90 X 60 CM. LOS CANTOS DE LA CUBIERTA DEBERÁN ESTAR ADHERIDOS CON TÉCNICA DE CALOR PARA EVITAR QUE ANTE UN DERRAMAMIENTO LIQUIDO, ÉSTE PENETRE AL AGLOMERADO, EL PEGAMENTO DEBERÁ SER HOT-MELT. LAS PATAS DEL PENINSULAR SON FABRICADAS EN MELAMINA Y DEBE INCLUIR REGATONES NIVELADORES DE ALTURA. FALDÓN FABRICADO EN MELAMINA DE 16 MM. INCLUYE GROMET. | 16 |
| 18 | 51101 | ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA DE 1.50 MTS. SIN LATERAL FABRICADO EN MELAMINA 28/16 MM DE ESPESOR LOS CANTOS DE LA CUBIERTA DEBERÁN ESTAR ADHERIDOS CON TÉCNICA DE CALOR PARA EVITAR QUE ANTE UN DERRAMAMIENTO LIQUIDO, ÉSTE PENETRE AL AGLOMERADO, EL PEGAMENTO DEBERÁ SER HOT-MELT. LAS PATAS DEL PENINSULAR SON FABRICADAS EN MELAMINA Y DEBE INCLUIR REGATONES NIVELADORES DE ALTURA. FALDÓN FABRICADO EN MELAMINA DE 16 MM. INCLUYE GROMET. | 4 |
| 19 | 51101 | ESTANTE GUARDA ESTERIL DE 120 CM ESTANTE GUARDA ESTÉRIL. BASE DE TUBO CUADRADO DE ACERO CON MARCO DE ÁNGULO DE ACERO ACABADO PINTURA EN POLVO APLICADA ELECTROSTÁTICAMENTE Y HORNEADA. CUERPO, LATERALES, RESPALDO Y ENTREPAÑOS CON REFUERZOS DESMONTABLES DE LÁMINA DE ACERO ACABADO PINTURA EN POLVO APLICADA ELECTROSTÁTICAMENTE Y HORNEADA. DE ALTURA AJUSTABLE. PUERTAS DE PERFIL DE LÁMINA DE ACERO, CON VIDRIO, Y EMPAQUE DE VINIL FIJO CON BAQUETA DESMONTABLE; CERRADURA DE PESTILLO RÍGIDO EN PUERTAS Y PASADORES. REGATÓN DE ALUMINIO DE ALTURA AJUSTABLE. MEDIDAS GENERALES DE: 90 CMS DE ANCHO O DE 120 CMS DE ALTO. | 11 |
| 20 | 51101 | ESTANTE GUARDA ESTERIL DE 90 CM ESTRUCTURA BASE: FABRICADA EN TUBO CUADRADO DE 11/4″ ROLADO EN FRIO CALIBRE 18 CUERPO, COSTADO, RESPALDO Y ENTREPAÑOS: FABRICADOS EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 20 PUERTAS: FABRICADAS EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 20 ACABADO CON VIDRIO DE 5MM DE ESPESOR Y EMPAQUE DE VINIL FIJO CON BAQUETA DESMONTABLE REGATÓN: FABRICADO EN DURALUMINIO O NYLAMID DE 1″ DE DIÁMETRO ALTURA AJUSTABLE CREMALLERAS: FABRICADO EN LÁMINA DE ROLADO EN FRIO CALIBRE16 ENTREPAÑOS: SE PUEDEN GRADUAR A DIFERENTES ALTURAS CERRADURA DE PESTILLO RÍGIDO EN PUERTA CON MECANISMO POR MEDIO DE UNA VARILLA PARA CERRAMIENTO O APERTURA DE LAS PUERTAS ACABADO EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA EPÓXICA AL HORNO COLOR GRIS | 9 |
| 21 | 51101 | GABINETE TIPO KARDEX DE 5 O 6 CHAROLAS 27 X 61 Ó 68 X VARIABLE ESPECIFICACIONES 1. CUERPO DE LAMINA DE ACERO CR. CALIBRE NO. 20, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*. 2. GAVETAS DE LAMINA DE ACERO CR. CALIBRE NO. 22, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*. | 1 |
| 22 | 51101 | GABINETE UNIVERSAL FABRICADO A BASE DE LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE 24, CON SOPORTES DE CHAROLA EN FORMA DE LENGÜETAS EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 18 PARA SOPORTAR CHAROLA CON 8 NIVELES DE 15 CM DE SEPARACIÓN. LOS ENTREPAÑOS SE PUEDEN INSTALAR EN LAS DIVERSAS ALTURAS PREDETERMINADAS. TECHO DE 50.6 X 91.4, CON PERFORACIONES PARA RECIBIR EL MECANISMO. CALIBRE 24. PISO DE 52 X 91.4 Y ZOCLO DE 8.5 X 81.4. CALIBRE 24. CHAROLA CON DOBLES PERIMETRAL EN FORMA DE “U” PARA EVITAR PANDEOS. CALIBRE 24. PUERTAS DE 45.6 X 169.5. CON UN REFUERZO DE 14.75 X 163.5 EN CALIBRE 24, CON CHAPA EMBUTIDA. BISAGRAS METÁLICAS DE 50 X 38 X 1.2 MM. CON PERNO REMACHADO. RESPALDO DE 86.8 X 181.4. CALIBRE 24. ENTREPAÑOS DE 45.5 X 95.9. CALIBRE 24. COSTADOS FABRICADOS EN CALIBRE 24. TODOS LOS COMPONENTES SON SOMETIDOS A UN SISTEMA DE LIMPIEZA Y DESENGRASADO POR MEDIO DE FOSFATOS PARA EVITAR CORROSIÓN Y GARANTIZAR UNA MEJOR ADHERENCIA A LA PINTURA. PINTURA LÍQUIDA DE ESMALTE HORNEADA A 150 GRADOS DE TEMPERATURA. DIMENSIONES ANCHO: 87 CM ALTURA: 180 CM PROFUNDIDAD: 39 CM GABINETE UNIVERSAL ESPECIAL CON 4 ENTREPAÑOS MÓVILES DE MULTIPOSICIÓN Y CERRADURA EMBUTIDA DE PLÁSTICO | 4 |
| 23 | 51101 | LOCKER METÁLICO DE 3 PUERTAS CARACTERISTICAS GENERALES: LOCKER METÁLICO CON RECUADRO DE MALLA DE 3 PUERTAS. MEDIDAS GENERALES: 30 DE FRENTE X 30 DE FONDO X 180 CM DE ALTO, FABRICADO EN LAMINA CALIBRE 24 ROLADA EN FRÍO, CUATRO TACONES EN ESCUADRA TROQUELADAS FABRICADOS EL LÁMINA CALIBRE 18. TAPA SUPERIOR FABRICADA EN LÁMINA CALIBRE 24 ROLADO EN FRÍO. INCLUYE PORTACANDADO FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 12 ROLADO CALIENTE DECAPADO PARA EL ASEGURAR EL COMPARTIMENTO Y CADA PUERTA ESTÁ PREPARADA CON PERFORACIÓN PARA CHAPA CON TAPÓN DE HULE. PUERTAS CON RECUADRO DE 14 X 20 CM DE MALLA CON 213 CUADROS DE 8 X 8 MM LA CUAL PERMITE REVISAR EL INTERIOR SIN TENER QUE ABRIR, INCLUYE TRES PERCHEROS DE DOBLE GANCHO FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14 ROLADO CALIENTE DECAPADO. CUENTA CON JALADERA CALIBRE 22 ROLADO EN FRÍO QUE FUNCIONA COMO PORTA ETIQUETERO DE 12X6 CM INTEGRADO EN UNA SOLA PIEZA. TERMINADO EN PINTURA CON APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA EN FÓRMULA HÍBRIDO HORNEADO A 190°. MEDIDA INTERIOR DE CADA COMPARTIMENTO: 28 X 30 X 57 CM. | 24 |
| 24 | 51101 | MESA ALTA DE 120 CM CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO ESPECIFICACIONES 1. CANAL PERIMETRAL Y REFUERZOS TRANSVERSALES DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 40 X 40 MM CALIBRE NO.16 EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA PARA MONTAJE DE LA CUBIERTA (NO VISIBLE) 2. CESPOL REGISTRABLE DE ACERO O LATÓN DE 38 MM (1 1/2”) DE DIÁMETRO; ACABADO CROMADO. 3. CONTRA CANASTA DE ACERO INOXIDABLE, DE 100 MM (4”) DE DIÁMETRO, ACABADO PULIDO 4. CUBIERTA RESPALDO, FALDONES Y FREGADERO DERECHO O IZQUIERDO DE 50 X 50 X 35 CM DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NO.16 ACABADO PULIDO. 5. ENTREPAÑOS DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NO. 18 ACABADO PULIDO. 6. ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NO.16 DE 38 X 38 MM (1 ½ X 1 ½ ”) ACABADO PULIDO. 7. MEZCLADORA VERTICAL DE BRONCE CUELLO DE GANSO LARGO CON LLAVES DE CRUCETA ACABADO CROMADO. 8. RECUBRIMIENTO (TIPO APCOSEAL O SIMILAR) EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA (NO VISIBLE) 9. REFUERZOS DE PERFIL TUBULAR DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NO. 16 DE 32 X 32 MM (1 1/4” 1 1/4”) ACABADO PULIDO. 10. REGATÓN DE ALUMINIO ACABADO PULIDO DE 32 MM (1 1/4”) DE DIÁMETRO CON ALTURA AJUSTABLE A BASE DE UN TORNILLO INTEGRADO, DE ACERO DE 50.8 MM (2”) DE LONGITUD. | 3 |
| 25 | 51101 | MESA ALTA DE 120 CM CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO ESPECIFICACIONES 1. CANAL PERIMETRAL Y REFUERZOS TRANSVERSALES DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 40 X 40 MM CALIBRE NO.16 EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA PARA MONTAJE DE LA CUBIERTA (NO VISIBLE) 2. CESPOL REGISTRABLE DE ACERO O LATÓN DE 38 MM (1 1/2”) DE DIÁMETRO; ACABADO CROMADO. 3. CONTRA CANASTA DE ACERO INOXIDABLE, DE 100 MM (4”) DE DIÁMETRO, ACABADO PULIDO 4. CUBIERTA RESPALDO, FALDONES Y FREGADERO DERECHO O IZQUIERDO DE 50 X 50 X 35 CM DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NO.16 ACABADO PULIDO. 5. ENTREPAÑOS DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NO. 18 ACABADO PULIDO. 6. ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NO.16 DE 38 X 38 MM (1 ½ X 1 ½ ”) ACABADO PULIDO. 7. MEZCLADORA VERTICAL DE BRONCE CUELLO DE GANSO LARGO CON LLAVES DE CRUCETA ACABADO CROMADO. 8. RECUBRIMIENTO (TIPO APCOSEAL O SIMILAR) EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA (NO VISIBLE) 9. REFUERZOS DE PERFIL TUBULAR DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NO. 16 DE 32 X 32 MM (1 1/4” 1 1/4”) ACABADO PULIDO. 10. REGATÓN DE ALUMINIO ACABADO PULIDO DE 32 MM (1 1/4”) DE DIÁMETRO CON ALTURA AJUSTABLE A BASE DE UN TORNILLO INTEGRADO, DE ACERO DE 50.8 MM (2”) DE LONGITUD. NOTA: TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES ± 1.00 CM. | 3 |
| 26 | 51101 | MESA ALTA DE 150 CM CON CAJONERA CENTRAL CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE. CAJONES DE LÁMINA DE ACERO CAL. 20 CON JALADERA INTEGRADA, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. CORREDERAS DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON RUEDAS EMBALADAS DE VINIL RÍGIDO CUBIERTA DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 16, ACABADO PULIDO TIPO ASI ESTRUCTURA DE TUBO CUADRADO DE ACERO DE 32X32MM (1 1/4X1 1/4”) CAL. 18 ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA REFUERZO DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 EN FORMA DE CANAL REGATÓN DE ALUMINIO DE 25MM (1”) DE DIÁMETRO CON ALTURA AJUSTABLE DIMENSIONES: 150 DE LARGO X 90 ALTO X 70CM DE ANCHO. | 4 |
| 27 | 51101 | MESA ALTA DE 180 CM CON FREGADERO IZQUIERDO CON TRAMPA DE YESO Y VITRINA ESPECIFICACIONES 1. CUBIERTA Y REBORDE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL NO.26 CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO O DERECHO DE 45 X 49 X 19 CM Y TRAMPA PARA YESO INTEGRADA DE 40 X 40 X 30 CM CON CANASTILLA DESMONTABLE Y NIPLE PARA DESCARGA (DESAGÜE) DE 5.4 CM (2”) DE DIÁMETRO POR 5.4 CM (2”) DE LARGO DE ACERO INOXIDABLE, SOLDADO. 2. CUERPO Y ENTREPAÑO Y PUERTAS DE LAMINA DE ACERO CAL. NO.20 ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*. 3. ESTRUCTURA DE ACERO CAL. NO.18 DE 32 X 32 MM (1.1/4” X 1.1/4”), ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*. 4. MEZCLADORA DE BRONCE VERTICAL DE CUELLO DE GANSO LARGO, LLAVES DE ALETA CORTA Y CHIFLÓN, ACABADO CROMADO. 5. RECUBRIMIENTO (TIPO APCOSEAL O SIMILAR) Y REFUERZOS EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA Y RESPALDO. 6. REGATON AJUSTABLE DE ALUMINIO. 7. REJILLA CON PERFORACIONES DE 9MM (3/8”) DE DIÁMETRO DESMONTABLE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. NO. 16 ACABADO PULIDO. 8. VITRINA IZQUIERDA - DERECHA CON PUERTAS DE VIDRIO CORREDIZAS 9. TRAMPA PARA YESO | 1 |
| 28 | 51101 | MESA DE 120 CM CON FREGADERO DERECHO MATERIAL ACERO INOXIDABLE ESPECIFICACIONES 1. CANAL PERIMETRAL Y REFUERZOS TRANSVERSALES DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 40 X 40 MM CALIBRE NO.16 EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA PARA MONTAJE DE LA CUBIERTA (NO VISIBLE) 2. CESPOL REGISTRABLE DE ACERO O LATÓN DE 38 MM (1 1/2”) DE DIÁMETRO; ACABADO CROMADO. 3. CONTRA CANASTA DE ACERO INOXIDABLE, DE 100 MM (4”) DE DIÁMETRO, ACABADO PULIDO 4. CUBIERTA RESPALDO, FALDONES Y FREGADERO DERECHO O IZQUIERDO DE 50 X 50 X 35 CM DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NO.16 ACABADO PULIDO. 5. ENTREPAÑOS DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NO. 18 ACABADO PULIDO. 6. ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NO.16 DE 38 X 38 MM (1 ½ X 1 ½ ”) ACABADO PULIDO. 7. MEZCLADORA VERTICAL DE BRONCE CUELLO DE GANSO LARGO CON LLAVES DE CRUCETA ACABADO CROMADO. 8. RECUBRIMIENTO (TIPO APCOSEAL O SIMILAR) EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA (NO VISIBLE) 9. REFUERZOS DE PERFIL TUBULAR DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NO. 16 DE 32 X 32 MM (1 1/4” 1 1/4”) ACABADO PULIDO. 10. REGATÓN DE ALUMINIO ACABADO PULIDO DE 32 MM (1 1/4”) DE DIÁMETRO CON ALTURA AJUSTABLE A BASE DE UN TORNILLO INTEGRADO, DE ACERO DE 50.8 MM (2”) DE LONGITUD. 120X70X90 CM | 1 |
| 29 | 51101 | MESA DE 180 CM CON RESPALDO Y FREGADERO CENTRAL 120 Ó 150 Ó 180 X 70 X 90 CM 1. CANAL PERIMETRAL Y REFUERZOS TRANSVERSALES DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 40 X 40 MM CALIBRE NO.16 EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURAPARAMONTAJE DE LACUBIERTA(NO VISIBLE) 2. CESPOL REGISTRABLE DE ACERO O LATÓN DE 38 MM (1 1/2”) DE DIÁMETRO; ACABADO CROMADO. 3. CONTRA CANASTA DE ACEROINOXIDABLE, DE 100 MM (4”) DE DIÁMETRO, ACABADO PULIDO 4. CUBIERTA RESPALDO, FALDONES Y FREGADERO CENTRAL DE 50 X 50 X 35 CM DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NO.16 ACABADO PULIDO. 5. ENTREPAÑOS DE LAMINADE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NO. 18 ACABADO PULIDO. 6. ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NO.16 DE 38 X 38 MM (1 ½ X 1 ½ ”) ACABADO PULIDO. 7. MEZCLADORA VERTICAL DE BRONCE CUELLO DE GANSO LARGO CON LLAVES DE CRUCETAACABADO CROMADO. 8. RECUBRIMIENTO (TIPO APCOSEAL OSIMILAR) EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA (NO VISIBLE) 9. REFUERZOS DE PERFIL TUBULAR DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NO. 16 DE 32 X 32 MM (1 1/4” 1 1/4”) ACABADO PULIDO. 10. REGATÓN DE ALUMINIO ACABADO PULIDO DE 32 MM (1 1/4”) DE DIÁMETRO CON ALTURA AJUSTABLE A BASE DE UN TORNILLO INTEGRADO, DE ACERO DE 50.8 MM (2”) DE LONGITUD. | 1 |
| 30 | 51101 | MESA DE 180 CM CON FREGADERO CENTRAL Y GUARDA COMPRESORA 1. CESPOL REGISTRABLE DE ACERO DE 38 MM. (1.1/2") DE DIAMETRO ACABADO CROMADO. 2. CONTRACANASTA DE 100 MM. (4") DE DIAMETRO, DE ACRO INOXIDABLE ACABADO PULIDO. 3. CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 16 TIPO AISI-304, CON REBORDE, RESPALDO Y FREGADERO DE 40 X 45 X 19 CMS., ACABADO PULIDO. 4. CUERPO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.. 5. ESTRUCTURA DE ACERO CALIBRE NO. 18 DE 32 X 32 MM. (1.1/4" X 1.1/4"), ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*. 6. MEZCLADORA DE BRONCE VERTICAL DE CUELLO DE GANSO CORTO Y LLAVES DEALETA LARGA ACABADO CROMADO. 7. PUERTAS DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20; ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*. 8. RECUBRIMIENTO (TIPO APCOSEAL O SIMILAR) EN LAPARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA Y RESPALDO. 9. REGATON DE ALUMINIO DE 25 MM. (1") DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE. NOTA: TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES + 1.0 CM. | 1 |
| 31 | 51101 | MESA DE 210 CM CON RESPALDO Y DOBLE FREGADERO IZQUIERDO TARJA DOBLE CON ENTREPAÑO. FREGADEROS TARJA DOBLE CON ENTREPAÑO. CUBIERTA Y TARJAS DE 46 X 46 X 30 CMS. EN A. INOX. CAL - 18. ENTREPAÑO EN A. INOX. CAL - 20 2B. MONTA SOBRE ESTRUCTURA DE TUBO DE 1 1/2" DE DIÁMETRO CON REGATONES PARA NIVELAR. | 2 |
| 32 | 51101 | MESA DE 230 CM PARA ENSAMBLE CON REPISA INTERMEDIA CUBIERTA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE ESTRUCTURA DE PERFIL CUADRADO DE 1 1/4" X 1 1/4" ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA Y NIVELADORES DE ALUMINIO DE 1 1/4" DE DIÁMETRO MEDIDAS GENERALES: 230 X 110 X 90 CM | 1 |
| 33 | 51101 | MESA LISA DE 150 CM CON RESPALDO Y ENTREPAÑO MESA DE TRABAJO A PARED CON LAMBRÍN. HECHO DEL MATERIAL DEL ACERO INOXIDABLE DE LA ALTA CALIDAD, DURADERO Y RESISTENTE A LA CORROSIÓN, SERVICIO PESADO CUBIERTA Y ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. ACERO INOXIDABLE TIPO 201 DE 1 MM. SOPORTE INFERIOR DE LA CUBIERTA EN TERMO PLÁSTICO. TOTALMENTE ENSAMBLABLE CUENTA CON 1 ENTREPAÑO MEDIDAS: 1.50 X 0.60 X 0.90 M PESO: 60 KG CUENTA CON ESTANTE INFERIOR. | 5 |
| 34 | 51101 | MESA LISA DE 230 CM PARA DOBLAR ROPA 230X110X90 CM CUBIERTA LISA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 ACABADO PULIDO. 2. ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR DE LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 18 DE 32X32MM (1 1/4” X 1 1/4”) ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*. 3. REGATON DE ALUMINIO DE 25MM (1”) DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE. | 1 |
| 35 | 51101 | MESA OVAL PARA JUNTAS 4 PERSONAS MESA PARA SALA DE JUNTAS, MEDIDAS 1.80 X 1.20 X .75MTS., TABLEROS PRENSADOS DE AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR ACABADOS EN AMBAS CARAS EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN CON DISEÑO SATURADO CON RESINA MELAMINICA Y TERMOFUNDIDA AL TABLERO POR ACCIÓN DE PRESIÓN Y TEMPERATURA LO CUAL HACE UN TABLERO RESISTENTE Y VERSÁTIL CON AMPLIA GAMA DE APLICACIONES DENTRO DE SUS CARACTERÍSTICAS MAS IMPORTANTES ES LA RESISTENCIA A AGENTES QUÍMICOS DE USO CASERO Y QUEMADURAS DE CIGARRO ASÍ COMO DURABILIDAD, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE 28 MM MOLDURA ABC SISTEMA DE ENSAMBLE MINIFIX INSERTO Y PERNO CAJA, CUENTA CON NIVELADORES PARA AJUSTE DE ALTURA. ACABADOS RESISTENTES A RAYADURAS Y CORROSIÓN. LOS TABLEROS DE AGLOMERADO DE MADERA TENDRÁN UN ACABADO EN RESINA MELAMÍNICA, EN LAS DOS CARAS Y ESTARÁN CLASIFICADOS COMO “PRIMERA CALIDAD” NO ACEPTÁNDOSE“SEGUNDAS”, Y CUMPLIRÁN CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: RESISTENCIA MÍNIMA AL DESGASTE DE 400 CICLOS(SOLID SURFACE WEAR RESISTENCE,- NORMA ALA– LD3 TEST METHOD Y LA ISO458612- 6).DENSIDAD DE LOS TABLEROS: EN LOS DE 28MM. SERÁ DE UN MÍNIMO DE 660KG./M3. RESISTENCIA AL IMPACTO: 15PULGADAS SIN FRACTURA (ISO458612-11). RESISTENCIA A LA TEMPERATURA: 180°C (ISO458612-8) Y NEMALDI-SC/LDI-2.03. RESISTENCIA AL AGUA HIRVIENDO: NO AFECTADO (ISO458612- 7). LOS CANTOS DE PVC SERÁN DE ALTO IMPACTO, DEBERÁN TENER COLORES IGUALES EN COLOR, A LA MELAMINA QUE PROTEGEN. LOS CANTOS DE LA CUBIERTA DEBERÁN ESTAR ADHERIDOS CON TÉCNICA DE CALOR PARA EVITAR QUE ANTE UN DERRAMAMIENTO LÍQUIDO, ÉSTE PENETRE AL AGLOMERADO, EL PEGAMENTO DEBERÁ SER HOT-MELT. | 2 |
| 36 | 51101 | MESA RECTANGULAR MESA RECTANGULAR PARA SALA DE JUNTAS, MEDIDAS 2.40 X 1.20 X .75 MTS., TABLEROS PRENSADOS DE AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR ACABADOS EN AMBAS CARAS EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN CON DISEÑO SATURADO CON RESINA MELAMINICA Y TERMOFUNDIDA AL TABLERO POR ACCIÓN DE PRESIÓN Y TEMPERATURA LO CUAL HACE UN TABLERO RESISTENTE Y VERSÁTIL CON AMPLIA GAMA DE APLICACIONES DENTRO DE SUS CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES ES LA RESISTENCIA A AGENTES QUÍMICOS DE USO CASERO Y QUEMADURAS DE CIGARRO ASÍ COMO DURABILIDAD, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE 28 MM MOLDURA ABC SISTEMA DE ENSAMBLE MINIFIX INSERTO Y PERNO CAJA, CUENTA CON NIVELADORES PARA AJUSTE DE ALTURA. ACABADOS RESISTENTES A RAYADURAS Y CORROSIÓN. LOS TABLEROS DE AGLOMERADO DE MADERA TENDRÁN UN ACABADO EN RESINA MELAMÍNICA, EN LAS DOS CARAS Y ESTARÁN CLASIFICADOS COMO “PRIMERA CALIDAD” NO ACEPTÁNDOSE“SEGUNDAS”, Y CUMPLIRÁN CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: RESISTENCIA MÍNIMA AL DESGASTE DE 400 CICLOS (SOLID SURFACE WEAR RESISTENCE,- NORMA ALA– LD3 TEST METHOD Y LA ISO458612- 6).DENSIDAD DE LOS TABLEROS: EN LOS DE 28MM. SERÁ DE UN MÍNIMO DE 660KG./M3. RESISTENCIA AL IMPACTO: 15PULGADAS SIN FRACTURA (ISO458612-11). RESISTENCIA A LA TEMPERATURA: 180°C (ISO458612-8) Y NEMALDI-SC/LDI-2.03. RESISTENCIA AL AGUA HIRVIENDO: NO AFECTADO (ISO458612- 7). LOS CANTOS DE PVC SERÁN DE ALTO IMPACTO, DEBERÁN TENER COLORES IGUALES EN COLOR, A LA MELAMINA QUE PROTEGEN. LOS CANTOS DE LA CUBIERTA DEBERÁN ESTAR ADHERIDOS CON TÉCNICA DE CALOR PARA EVITAR QUE ANTE UN DERRAMAMIENTO LÍQUIDO, ÉSTE PENETRE AL AGLOMERADO, EL PEGAMENTO DEBERÁ SER HOT-MELT. | 1 |
| 37 | 51101 | MESA SENCILLA PARA GABINETE TIPO KARDEX CUBIERTA DE LÁMINA DE ACERO CAL. NO. 20, ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO COLOR TEKA MATE. ENTREPAÑO DE LÁMINA DE ACERO CAL. NO. 22, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA LAMINA DE ACERO CAL. NO. 20, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. PATAS DE TUBO DE LÁMINA DE ACERO CAL. NO. 18, DE 25 X 25 MM. (1” X 1”), ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. REGATÓN DE POLIPROPILENO, COLOR NEGRO. | 2 |
| 38 | 51101 | CREDENZA DE 150 CM. CON BASES METALICAS FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 24 ROLADO EN FRÍO Y ENTREPAÑO EN LÁMINA CALIBRE 22 ROLADO EN FRÍO. CUATRO PATAS FABRICADAS EN TUBULAR DE 1”X1” CALIBRE 18, REGATÓN DE PLÁSTICO DE 1” CON NIVELADOR DE PLÁSTICO DE 1” Y PEM DE ¼” PARA SU ARMADO. CUBIERTA DE MELAMINA COLOR NOGAL 398 DE 29MM CON CUBRE CANTO DE PVC 31MM DE 0.4MM DE ESPESOR. SISTEMA DE CIERRE GENERAL CON CHAPA DE SEGURIDAD. PEDESTAL CON UNA LAPICERA Y UNA GAVETA DE ARCHIVO PREPARADA CON SOLERA DE 1/8X1/2 PARA FOLDER COLGANTE TAMAÑO CARTA, PROFUNDIDAD DE 420MM Y JALADERA EMBUTIDA; UN ENTREPAÑO MOVIBLE Y UN ENTREPAÑO FIJO. CORREDERAS FABRICADAS EN LÁMINA CALIBRE 16 ROLADO EN FRÍO CON BALERO INTERCAMBIABLE DE NYLON DE 1”Ø. CAPACIDAD DE CARGA POR GAVETA DE ARCHIVO DE 25 KILOS. UNA DIVISIÓN PARA GAVETA DE ARCHIVO FABRICADA EN LÁMINA CALIBRE 24. DESARMABLE, CON PEMS DE 1/4” Y DE 3/16” PARA SU ARMADO. PEDESTAL IZQUIERDO O DERECHO. TERMINADO EN PINTURA CON APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA EN FÓRMULA HÍBRIDO HORNEADO A 190°. | 3 |
| 39 | 51101 | SILLA APILABLE TAPIZADA EN TELA BASE TIPO TRINEO ESTRUCTURA RESPALDO EN TUBULAR OVALADO DE 1” CAL. 18, BASE COLD ROLL DE ½" TERMINADO EN PINTURA EPÓXICA TEXTURIZADA O CROMADA. RESPALDO Y ASIENTO PLÁSTICO DE POLIPROPILENO EN ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS EN VARIEDAD DE COLORES (CONSULTAR CATALOGO TAPICES), CON TAPA DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO EN RESPALDO Y ASIENTO. ACOJINAMIENTO HULE ESPUMA EN ASIENTO 5 CMS. DE ESPESOR D.30 KGS/M³ Y RESPALDO 3 CMS. DE ESPESOR D.30 KGS/M³. DIMENSIONES: ALTURA PISO/RESPALDO: 77 ALTURA PISO/ASIENTO: 48 ANCHO TOTAL: 51 FONDO TOTAL: 46 ASIENTO: 46 X 40 RESPALDO: 46 X 34 PESO APROXIMADO DE RESISTENCIA: 120 KGS. | 16 |
| 40 | 51101 | SILLÓN CONFORTABLE DE UN LUGAR SILLÓN CONFORTABLE INDIVIDUAL (UNA PERSONA). MEDIDAS GENERALES: ALTURA PISO/RESPALDO: 80 ALTURA PISO/ASIENTO: 47 ANCHO TOTAL: 88 FONDO TOTAL: 73 MADERA DE PINO SOLIDA DE 21 MM. DE PRIMERA CALIDAD, RAFIA ENTRETEJIDA AL BASTIDOR PARA MAYOR FIRMEZA, ESTRUCTURA LIGADA CON BANDASTIC #5 ENTRELAZADO, PATAS DE MADERA DE PINO, PARTE BAJA TERMINADA EN BONFORT. RESPALDO ERGONÓMICO FABRICADO CON ESTRUCTURA INTERNA DE MADERA MACIZA DE PINO TRATADA REFORZADA Y ENRESORTADA, CON ACOJINAMIENTO EN ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESILENCIA Y TAPIZADO EN TACTO PIEL NEGRO. DESCANSABRAZOS FABRICADOS A BASE DE UN BASTIDOR DE MADERA MACIZA, CON ACOJINAMIENTO EN ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESILENCIA Y TAPIZADO EN TACTO PIEL NEGRO. ASIENTO ERGONÓMICO FABRICADO CON ESTRUCTURA INTERNA DE MADERA MACIZA, CON ACOJINAMIENTO EN ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESILENCIA Y TAPIZADO EN TACTO PIEL NEGRO. ACOJINAMIENTO CON HULE ESPUMA EN ASIENTO DE 13 CM. DE ESPESOR D. 20 KGS/M³ Y RESPALDO DE 14 CM. DE ESPESOR D.20 KGS/M³. DEBERÁ INCLUIR CORDÓN DECORATIVO EN EL ÁREA DEL FRENTE DE LOS BRAZOS EXCEPTO EN SUS PARTES INFERIORES, ASÍ COMO EL FRENTE DEL RESPALDO. PATAS METÁLICAS CILÍNDRICAS CROMADAS CON ARO DECORATIVO EN LA PARTE INFERIOR. DIÁMETRO DE 3.5” Y 10 CM DE ALTURA. TAPA RESBALÓN. | 2 |
| 41 | 51101 | ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM. CON LATERAL IZQUIERDO ELEMENTOS Y MATERIALES. FABRICADA EN TABLERO DE 28MM EN CUBIERTA Y CANTOS, FONDO Y FRENTES DE CAJONES A 16 MM, CUBIERTO EN LAMINADO PLÁSTICO COOR WENWE EN AMBAS CARAS, LOS CANTOS SON PROTEGIDOS CON MOLDURA TERMOPLASTICA DE 2 MM TERMO ADHERIDA Y SELLADA AL CANTO, PARA NO PERMITIR EL INGRESO DE LIQUIDOS O HUMEDAD AL INTERIOR DEL TABLERO, ESTA FORMADA POR ESCRITORIO PENINSULAR Y ESCRITORIO LATERAL CON CAJONERA PEDESTAL, CON DOS CAJONES PAPELEROS Y UN ARCHIVO CON CORREDERAS ESTÁNDAR EMBALINADAS EN CAJONES MARCA ACURRIDE DE ¾ DE EXTENSIÓN, CORREDERAS ESTÁNDAR EN GAVETAS MARCA ACURRIDE DE EXTENSIÓN TOTAL, PERMITIENDO QUE LA GAVETA SE ABRA AL 100 %, PARA APROVECHAMIENTO DE ESPACIO Y CAPACIDAD DE CARGA DE 45 KG. COMO MÍNIMO, DEBERÁN DE LLEVAR JALADERAS ESTÁNDAR DE POMO (ALUMINIO), CON PATA Y PANTALLA METÁLICA FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 20, CUERPO EN FORMA PENTAGONAL IRREGULAR CON MEDIDA DE 23X6 CM CALIBRE 20, FORMADA POR DOS CARAS; LA EXTERIOR CON 4 TROQUELES EN FORMA DE CUADRO DE 18 MM CON BASE INTERIOR TIPO CHALUPA CON MEDIDA DE 50X8 CM DE ANCHO CALIBRE 18, TERMINADA EN SU FRENTE Y PARTE TRASERA CON TAPAS DE ANTIMONIO FUNDIDO EN FORMA REDONDEADA Y PINTADAS DE MISMO COLOR, CON REGATONES NIVELADORES Y PERFORACIÓN A PISO PARA EL PASO DE CABLEADO, SOPORTE DE CUBIERTA CON MEDIDA DE 8.5X40 CM CALIBRE 16, CON 4 BARRENOS PARA FIJAR LA CUBIERTA, FILOS DEBIDAMENTE ESMERILADO PARA EVITAR CORTES, PANTALLA DE RECATO EN COLOR GRIS. TODA LA ESTRUCTURA SERÁ DESENGRASADA Y PREVIAMENTE FOSFATIZADA PARA LA APLICACIÓN DE LA PINTURA EN POLVO COLOR DE ELECCION QUE SE HORNEA A 200º C. ARMADA CON SOLDADURA DE MICRO ALAMBRE QUE NO DEJA ESCORIA. | 13 |
| 42 | 51101 | SILLA FIJA APILABLE BASE TRINEO ESTRUCTURA RESPALDO EN TUBULAR OVALADO DE 1” CAL. 16, BASE COLD ROLL DE ½” TERMINADO EN PINTURA EPÓXICA TEXTURIZADA O CROMADA. RESPALDO Y ASIENTO PLÁSTICO DE POLIPROPILENO EN ASIENTO Y RESPALDO, SIN TAPIZ. COLOR AZUL DIMENSIONES: ALTURA PISO/RESPALDO: 76 ALTURA PISO/ASIENTO: 46 ANCHO TOTAL: 51 FONDO TOTAL: 46 ASIENTO: 47 X 43 RESPALDO: 46 X 30 PESO APROXIMADO DE RESISTENCIA: 120 KGS. | 108 |
| 43 | 51101 | SILLON GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO ESTRUCTURA RESPALDO Y ASIENTO ESTRUCTURA EN MADERA DE PINO DE 12 MM. EN DOS PIEZAS. RESPALDO DECORADO CON LÍNEAS Y CABECERA SIMULANTES. ACOJINAMIENTO HULE ESPUMA DE 5 CMS. DE ESPESOR Y TAPIZADO EN VINIL COLOR NEGRO. SISTEMA DE ELEVACIÓN PISTÓN EJECUTIVO, CON CUBIERTA TELESCÓPICA. BASE CROMO DE 24” DE 5 PUNTAS, RODAJAS TIPO YOYO DE NYLON BRAZOS EN POLIPROPILENO EN COLOR NEGRO. MECANISMO EJECUTIVO, CON SISTEMA RECLINABLE, MECANISMO DE BLOQUEO Y AJUSTE NEUMÁTICO DE ALTURA. DIMENSIONES: ALTURA PISO/RESPALDO: 108 / 118 ALTURA PISO/ASIENTO: 44 / 54 ANCHO TOTAL: 63 FONDO TOTAL: 55 ASIENTO: 49 X 47 RESPALDO: 50 X 69 | 27 |
| 44 | 51101 | SILLA PARA AULA ESTRUCTURA: DE PERFIL OVALADO TUBULAR DE ACERO EN 1 1/8” X 19/32”, CALIBRE 18. TRAVESAÑOS FRONTALES Y TRASEROS DE PERFIL REDONDO TUBULAR DE ACERO EN 5/8” DE DIÁMETRO, CALIBRE 18. ASIENTO Y RESPALDO DE PERFIL OVALADO TUBULAR DE ACERO EN FORMA DE “L” CON DIMENSIONES DE 1 1/8” X 19/32”, CALIBRE 18. LAS UNIONES ENTRE LAS PIEZAS SON EN BASE A SOLDADURA DE MICROALAMBRE A GAS CO². PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO (EPÓXICA) COLOR NEGRO. RESPALDO: TAPA PROTECTORA EN POLIPROPILENO VIRGEN DE ALTA DENSIDAD, CON 4 PIVOTES PARA SU FIJACIÓN A PRESIÓN. RESPALDO INTERIOR EN POLIPROPILENO VIRGEN NERVADO DE ALTA DENSIDAD CON UN ESPESOR DE 2.5 MM, CON 2 TUERCAS INSERTO (“T” NUTS) PARA SU FIJACIÓN. ACOJINADO CON HULE ESPUMA LAMINADA Y DIMENSIONADA EN 30 MM. DE ESPESOR, DE ALTA DENSIDAD (20 KGS/M³) Y DE ALTA RESILENCIA. ASIENTO: TAPA PROTECTORA EN POLIPROPILENO VIRGEN DE ALTA DENSIDAD. ASIENTO INTERIOR EN POLIPROPILENO VIRGEN NERVADO DE ALTA DENSIDAD CON UN ESPESOR DE 2.5 MM, CON 2 TUERCAS INSERTO (“T” NUTS) PARA SU FIJACIÓN. ACOJINADO CON HULE ESPUMA LAMINADA Y DIMENSIONADA EN 40 MM. DE ESPESOR, DE ALTA DENSIDAD (20 KGS/M³) Y DE ALTA RESILENCIA. REGATONES: EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD. TIPO PLANO INTERNOS. COLOR NEGRO. TAPIZ: TELA COLOR POR DEFINIR RESISTENCIA: PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA 100 KGS. | 40 |
| 45 | 51101 | SILLON FIJO DE RESPALDO BAJO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA ESTRUCTURA MARCO DE ASIENTO Y RESPALDO EN TUBULAR DE ACERO PLANCHADO DE 1” CAL. 18, DOBLADO EN FORMA ERGONOMICA, TRAVESAÑOS PARA FIJAR HERRAJE EN TUBO PLANCHADO DE 1” CAL. 18 PINTADO, MANERALA EN LA PARTE POSTERIOR PARA MOVER EL SILLON EN TUBULAR 1” CAL. 18. RESPALDO Y ASIENTO TAPIZ CON GAJOS HORIZONTALES EN UNA SOLA PIEZA TENSADA, EN VINIL COLOR NEGRO. ACOJINAMIENTO HULE ESPUMA EN D. 17 KGS/M³ DE 3 CMS. DE ESPESOR BRAZOS TUBULAR DE ACERO ELÍPTICO DE 1¼” CAL. 18, CROMADOS. BASE METÁLICA DE TUBO REDONDO TIPO TRINEO DE 1¼” CAL. 18, CROMADA. DIMENSIONES: ALTURA PISO/RESPALDO: 94 ALTURA PISO/ASIENTO: 47 ANCHO TOTAL: 57 FONDO TOTAL: 64 ASIENTO: 48 X 45.5 RESPALDO: 46 X 47 PESO APROXIMADO DE RESISTENCIA: 130 KGS. | 4 |
| 46 | 51101 | SILLÓN GIRATORIO EJECUTIVO BASE: ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN NYLON REFORZADO, RODAJAS TIPO DUAL Y/O REGATONES. ELEVACIÓN: POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO QUE PERMITE AJUSTAR LA ALTURA DEL ASIENTO. MECANISMO: PLATO DE ACERO REFORZADO CON SISTEMA DE RECLINACIÓN Y PALANCA DE BLOQUEO, PERILLA DE REGULACIÓN DE TENSIÓN PARA EL SISTEMA DE RECLINACIÓN. ASIENTO Y RESPALDO: ALTO, HULE ESPUMA LAMINADO FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD Y ALTA RESILENCIA; CON DESCANSA BRAZOS DE POLIURETANO RÍGIDO TAPIZADOS. TAPIZ: SOFT REVOLVING LEATHER COLOR NEGRO. PESO MINIMO DE RESISTENCIA: 80 KGS. APROXIMADAMENTE. | 3 |
| 47 | 51101 | SILLON CONFORTABLE DE 2 LUGARES SILLÓN CONFORTABLE LOVE SEAT. MEDIDAS GENERALES: LOVE SEAT (2 PERSONAS) 80 X 72 X 47 X 138 CM. MADERA DE PINO SOLIDA DE 21 MM. DE PRIMERA CALIDAD, RAFIA ENTRETEJIDA AL BASTIDOR PARA MAYOR FIRMEZA, ESTRUCTURA LIGADA CON BANDASTIC #5 ENTRELAZADO, PATAS DE MADERA DE PINO, PARTE BAJA TERMINADA EN BONFORT. RESPALDO ERGONÓMICO FABRICADO CON ESTRUCTURA INTERNA DE MADERA MACIZA DE PINO TRATADA REFORZADA Y ENRESORTADA, CON ACOJINAMIENTO EN ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESILENCIA Y TAPIZADO EN TACTO PIEL NEGRO. DESCANSABRAZOS FABRICADOS A BASE DE UN BASTIDOR DE MADERA MACIZA, CON ACOJINAMIENTO EN ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESILENCIA Y TAPIZADO EN TACTO PIEL NEGRO. ASIENTO ERGONÓMICO FABRICADO CON ESTRUCTURA INTERNA DE MADERA MACIZA, CON ACOJINAMIENTO EN ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESILENCIA Y TAPIZADO EN TACTO PIEL NEGRO. ACOJINAMIENTO CON HULE ESPUMA EN ASIENTO DE 13 CM. DE ESPESOR D. 20 KGS/M³ Y RESPALDO DE 14 CM. DE ESPESOR D.20 KGS/M³. DEBERÁ INCLUIR CORDÓN DECORATIVO EN EL ÁREA DEL FRENTE DE LOS BRAZOS EXCEPTO EN SUS PARTES INFERIORES, ASÍ COMO EL FRENTE DEL RESPALDO. PATAS METÁLICAS CILÍNDRICAS CROMADAS CON ARO DECORATIVO EN LA PARTE INFERIOR. DIÁMETRO DE 3.5” Y 10 CM DE ALTURA. TAPA RESBALÓN. | 9 |
| 48 | 51101 | MESA ALTA DE 150 CM CON FREGADORE IZQUIERDO 1. CESPOL REGISTRABLE DE ACERO DE 38 MM. (1 1/2") DE DIAMETRO ACABADO CROMADO 2. CONTRA DE CANASTA DE ACERO INOXIDABLE DE 100 MM. (4") DE DIAMETRO 3. CUBIERTA Y BORDE PERIMETRAL EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. NO. 16 TIPO AISI-304 SIN RESPALDO Y CON FREGADERO DERECHO-IZQUIERDO DE 50 X 50 X 35 CM. , ACABADO PULIDO CON RECUBRIMIENTO TIPO (APCOSEAL Ó SIMILAR) EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA. NOTAS: EL ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES + 1.0 CM | 3 |
| 49 | 51101 | MESA ALTA DE 180 CM CON DOBLE FREGADERO CENTRAL Y CAJONES ESPECIFICACIONES 1. CAJON DE LAMINA DE ACERO, CALIBRE NO. 20 CON JALADERA INTEGRAL; ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*. 2. CESPOL REGISTRABLE DE ACERO DE 38 MM. (1.1/2") DE DIAMETRO; ACABADO CROMADO. 3. CONTRA DE CANASTA DE ACERO INOXIDABLE DE 100 MM. (4") DE DIAMETRO. 4. CUBIERTA DE LAMINA ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 16, TIPO AISI-304, CON RESPALDO Y DOS FREGADEROS (CENTRALES) DE 40 X 45 X 19 MM. Y BORDE PERIMETRAL; ACABADO PULIDO. 5. ESTRUCTURA DE ACERO CALIBRE NO. 18 DE 32 X 32 MM. (1.1/4" X 1.1/4"), ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*. 6. LAMINA DE ACERO, CALIBRE NO. 20; ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*. 7. MEZCLADORA DE BRONCE VERTICAL DE CUELLO DE GANSO CORTO Y LLAVES DE ALETA LARGA ACABADO CROMADO. 8. RECUBRIMIENTO (TIPO APCOSEAL O SIMILAR) EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA Y RESPALDO. 9. REGATON DE ALUMINIO DE 25 MM. (1") DE DIAMETRO, CON ALTURA AJUSTABLE. | 2 |
| 50 | 51101 | MESA DE TRABAJO CON TABLERO PARA TALLER 118 X 65 X 153 CM. 2 CAJONES. MESA DE TRABAJO Y BALDA INFERIOR DE MADERA. PANEL PERFORADO PARA COLGAR HERRAMIENTAS. PEQUEÑA BALDA SUPERIOR. PESO (EN KG) 30 LONGITUD (EN CM) 120 CARGA MÁXIMA (EN KG) 150 ALTURA MÁXIMA DEL BANCO MONTADO (EN CM) 155 MATERIAL METAL MATERIAL DE LA PLATAFORMA AGLOMERADO ESPESOR DE LA PLATAFORMA (EN MM) 12 ANCHURA DE LA PLATAFORMA (EN M) 60 LONGITUD MÁXIMA DE LA PLATAFORMA (EN CM) 120 LONGITUD MÍNIMA DE LA PLATAFORMA (EN CM) 60 MATERIAL DE LOS TRAVESAÑOS METAL | 1 |
|  |  | ANEXO 1 G |  |
| No | PARTIDA | DESCRIPCION DEL EQUIPO DE LA UNIDAD SOLICITANTE | CANTIDAD |
| 1 | 51501 | IMPRESORA LASER CON MULTIFUNCIÓN PROXPRESS (MARCA SAMSUNG MODELO M337X) TIPO: MULTIFUNCIONAL LÁSER RESOLUCIÓN: HASTA 1,200 X 1,200 DPI EFECTIVOS TIEMPO DE IMPRESIÓN DE LA PRIMERA PÁGINA: MENOS DE 6.5 S (MODO EN ESPERA) VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 40 PPM EN A4 (42 PPM EN CARTA) LENGUAJE DE IMPRESIÓN SPL / POSTSCRIPT3 / PCL6 / PCL5E / IBM PROPRINTER / EPSON / PDF ALIMENTACIÓN DE PAPEL CASETE:ESTÁNDAR DE 250 HOJAS BANDEJA MULTIUSOS: 50 HOJAS TAMAÑO DE PAPEL: CASETE: A4 / A5 / A6 / B5 ISO / JIS B5 / EJECUTIVO / CARTA / OFICIO / FOLIO / LEGAL / PERSONALIZADO BANDEJA MULTIUSOS: A4 / A5 / A6 / ISO B5 / JIS B5 / EJECUTIVO / CARTA / OFICIO / FOLIO / LEGAL / SOBRE (NO. 10, MONARCA, DL, C5, C6, NO. 9) / POSTAL / ÍNDICE DE TARJETA / EJECUTIVO / PERSONALIZADO TIPOS DE PAPEL CASETE: NORMAL / FINO / RECICLADO/ GRUESO / ARCHIVO / BOND / CARTULINA BANDEJA MULTIUSOS: NORMAL / FINO / BOND / PRE-IMPRESO / RECICLADO / SOBRE / TRANSPARENCIA / ETIQUETA / CARTULINA / GRUESO / ALGODÓN / COLOR / ARCHIVO / MÁS GRUESO CICLO MENSUAL DE TRABAJO MÁXIMO HASTA 100,000 PÁGINAS IMPRESIÓN DÚPLEX DOBLE CARA AUTOMÁTICA, IMPRESIÓN SEGURA NIVEL DE RUIDO MENOS DE 57 DBA (IMPRIMIENDO) / MENOS DE 58 DBA (COPIANDO) / MENOS DE 26 DBA (EN ESPERA) MEMORIA 256 MB VELOCIDAD DE PROCESADOR 600 MHZ ESCÁNER TIPO DE ESCÁNER CAMA PLANA DISPOSITIVO FOTOELÉCTRICO CIS RESOLUCIÓN DE ESCÁNER HASTA 1,200 X 1,200 DPI COPIADORA VELOCIDAD DE COPIADO HASTA 40 CPM EN A4 (42 CPM EN CARTA) | 7 |
| 2 | 51501 | IMPRESORA LASER PROXPRESS (MARCA SAMSUNG MODELO M4020ND) IMPRESORA LÁSER SAMSUNG PROXPRESS SL-M4020ND. *BOTÓN ECO DE UN SOLO TOQUE *CONTROLADOR EASY ECO *EASY PRINTER MANAGER *VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL: HASTA 42 PPM *SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (PREPARADA) *NEGRO: 6,5 SEGUNDOS *CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4) *HASTA 100000 PÁGINAS *TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LÁSER *CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA) HASTA 1,200 X 1,200 DPI *BANDEJA MULTIUSO SE PUEDE IMPRIMIR EN MUCHAS ETIQUETAS, TARJETAS Y SOBRES FÁCILMENTE. | 26 |
| 3 | 51501 | PC HP PROCESADOR CORE I5 O SUPERIOR RAM 4GB O SUPERIOR O DISCO DURO 350GB O SUPERIOR CON MONITOR DE 19 PULGADAS Y UNIDAD DVD ALL-IN-ONE 23.8PLG AMD A6 7A GEN 4GB-RAM 1TB-ROM WINDOWS 10 HOME, PANTALLA FULL HD IPS 19” CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 | 35 |
| 4 | 51501 | UNIDAD DE ENERGIA ININTERRUMPIDA NO-BREAK SMARTBITT SMARTBITT 500, 500 VA, 250 W, NEGRO, HOGAR CAPACIDAD POTENCIA DE SALIDA 500 VA COLOR DEL PRODUCTO NEGRO POTENCIA DE SALIDA 250 W | 34 |
|  |  | ANEXO 1 H |  |
| No | PARTIDA | DESCRIPCION DEL EQUIPO DE LA UNIDAD SOLICITANTE | CANTIDAD |
| 1 | 51901 | ALACENA ALTA DE 90 CM CARACTERÍSTICAS: BISAGRA OCULTA DE RESORTE O MUELLE SOLDADA A LA PUERTA; FIJADA AL CUERPO POR MEDIO DE TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL Y TUERCA DE 6MM. (1/4'') DE DIÁMETRO. CUERPO DE LÁMINA DE ACERO CAL. 20 CON PERFORACIONES EN EL RESPALDO PARA SU FIJACIÓN A MURO, ACABADO ESMALTADO COLOR ARENA. ENTREPAÑO DE LÁMINA DE ACERO CAL. 20, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA, PUERTA DE TAMBOR ABATIBLE DE LÁMINA DE ACERO CAL. 20 CON CIERRE DE RESBALÓN, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. | 1 |
| 2 | 51901 | CARRO DE ASEO FORMA TIJERA BOLSA DE LONA PLASTIFICADA REFORZADA COLOR VERDE. ESTRUCTURA EN TUBO DE ACERO CALIBRE NO. 16 DE 25.4MM (1”) DE DIÁMETRO, ACABADO CROMADO. PARILLA PLEGABLE DE VARILLA DE ACERO DE 3.1MM (1/8”) DE DIÁMETRO CON TUBO DE LAMINA DE ACERO DE 6.3MM (1/4”) DE DIAMETRO ACABADO GALVANIZADO. RODAJA TIPO COMERCIAL DE 3” DE DIÁMETRO, TIPO PLANA. SOPORTES DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 18, SOLDADOS A LA ESTRUCTURA ACABADO CROMADO. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 65CM X ANCHO 57CM X ALTURA 90CM | 3 |
| 3 | 51901 | CARRO DE POLIPROPILENO CARRO PARA SERVICIOS DE LIMPIEZA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • FABRICADO EN POLIPROPILENO RESISTENTE NO SE AGRIETA, ASTILLA O ABOLLA. • ESPACIO PARA TODAS SUS HERRAMIENTAS CON 3 REPISAS, GANCHOS Y SOPORTES. BOLSA DE VINIL CON CIERRE. • LLANTAS POSTERIORES DE 6" NO DEJAN MARCAS. LLANTAS GIRATORIAS DE 3" EN EL FRENTE. • PLATAFORMA INFERIOR | 5 |
| 4 | 51901 | CARRO PARA CHAROLAS DE AUTOSERVICIO DEPOSITO PARA CUBIERTOS DESMONTABLE, LATERALES, COSTADOS Y ENVOLVENTE EN GENERAL, EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE T-304 CAL. 18, ACABADO PULIDO. ESTRUCTURA INTERIOR INCLUYENDO REFUERZOS, TRAVESAÑOS Y CARTABONES EN LAMINA EN FORMA DE ÁNGULO DE ACERO, CAL. 10; ACABADO EN PINTURA ANTICORROSIVA. RUEDAS LOCAS DE HULE EMBALADAS EN SU BASE Y EN SU EJE DE GIRO DE 76MM. ( 3” ) DE DIÁMETRO TIPO COMERCIAL, COLOR NEGRO. DIMENSIONES GENERALES: 50 X 80 X 92CM. | 1 |
| 5 | 51901 | CARRO PARA ROPA LIMPIA EN LAVANDERIA 138 X 80 X 90 CM. CANALPERIMETRALDE LAMINADEACERO CALIBRE N° 16,ACABADO EN PINTURA*. 2. CONTRAMARCO DE SOLERADEACERO DE 38MM (1 1⁄2”) Y 6MM (1/4”) DE ESPESOR,ACABDO EN PINTURA*. 3, ESTRUCTURATUBULAR DE LAMINADEACERO CALIBRE N° 14 DE 31.7MM (1 1/4”) DE DIAMETROACABADO EN PINTURA*. 4. MARCO INFERIOR DEANGULO DEACERO DE 50 X 50 MM (2” X 2”) DE SECCION 6MM (1/4”) DE ESPESORACABADO EN PINTURA*. 5. PLATAFORMA DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 25MM (1”) DE ESPESOR ACABADO EN BARNIZ SUJETA A MARCO Y CONTRAMARCO CON TORNILLOS DE 6MM (1/4”) DE DIAMETRO DE CABEZAHEXAGONALGALVANIZADOS.. 6. RUEDAS EMBALERADAS FIJAS DE HULE SINTETICO DE USO RUDO DE 15CM (6”) DE DIAMETRO, COLOR GRIS*. RUEDAS EMBALERADAS GIRATORIAS DE HULE SINTETICO DE USO RUDO DE 10CM (4”) DE DIAMETRO, COLOR GRIS*.. 8. SOLERADEACERO CALIBRE N° 10 QUE FORMAREFUERZOS PARARUEDAS,ACABADO EN PINTURA* 9. SOLERADEACERO DE 31.7MM (1 1/4”) DEANCHO X 5MM (3/16”) DE ESPESOR,ACABADO EN PINTURA*. 10. TOPE DE HULE NEOPRENOADHERIDO DE FORMATALQUE GARANTICE NO DESPRENDERSE CON ELUSO RUDO. | 4 |
| 6 | 51901 | CARRO PARA ROPA SUCIA ESPECIFICACIONES 1. BOLSA DE LONA NO. 4 COLOR GRIS, CON OJILLOS METALICOS REMACHADOS. 2. BROCHE DE MEDIA VUELTA OVALADO; ACABADO CROMADO. 3. ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR REDONDO DE LAMINA DE ACERO, CALIBRE NO. 18 DE 25.4 MM (1") DE DIÁMETRO; ACABADO CROMADO. 4. RODAJA TIPO COMERCIAL DE 50.8 MM (2") DE DIÁMETRO, DE DOBLE HUELLA (GEMELA) MEDIDAS 71 X 71 X 76 CM. | 11 |
| 7 | 51901 | CARRO PARA SUPERMERCADO CONSTRUIDO EN ALAMBRE TRAFILADO SAE 1010, ARMADO ÍNTEGRAMENTE CON SOLDADURA DE PROYECCIÓN COMPUTARIZADA Y POSEEN UN ZINCADO ELECTROLÍTICO BRILLANTE SIMIL CROMO, REALIZADO BAJO NORMA INDUSTRIAL. OPCIONAL LACA: PROTECCIÓN DOBLE POLÍMERO DE ALTA TEMPERATURA A 200º. | 3 |
| 8 | 51901 | CARRO PATIN PORTABLE PARA BASURA LA FUNCIÓN TWIST LOCK MANTIENE ESTOS CONTENEDORES FIRMEMENTE EN SU LUGAR EN LA PLATAFORMA RODANTE (5) 3 PULGADAS POLIETILENO BAJA DENSIDAD CON CERTIFICADO NSF, CONSTRUCCIÓN COMPLETAMENTE EN PLÁSTICO, TAPA DISEÑADA PARA SER SEGURAS Y DAR ESTABILIDAD DE APILAMIENTO LAS RUEDAS GIRATORIAS PERMITEN QUE LA PLATAFORMA SE MUEVA FÁCILMENTE A TRAVÉS DE SUPERFICIES IRREGULARES 250 LIBRAS MÁXIMA CAPACIDAD LAS RUEDAS NO DEJAN MARCAS PARA PROTEGER LOS PISOS ACABADO NEGRO CONSTRUIDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, QUE ES RESISTENTE A LAS ABOLLADURAS Y NO SE OXIDA EL BOTE INCLUYE RUEDAS Y TAPA QUE HACE UN TOTAL DE TRES PIEZAS DIMENSIONES GENERALES: 63/5-IN H X 164/5-IN | 2 |
| 9 | 51901 | CARRO TRANSPORTADOR DE CHAROLAS PARA ALIMENTOS DIMENSIONES GENERALES: 1350MM X 600MM X 1000MM (TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES=1.0CM) DESCRIPCION: ENTREPAÑO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 CON CEJA PERIMETRAL DE 30 MM DE ALTURA INTEGRADA AL ENTREPAÑO EN FORMA DE CHAROLA ACABADO PULIDO ESTRUCTURA DE TUBO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. NO. 18 DE 32 X 32 MM (1 1/4 X 1 1/4″) ACABADO PULIDO MANERAL DE TUBO DE 32MM DE DIÁMETRO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 ACABADO PULIDO CON TOPE DE HULE MACIZO DE 75 MM (3″) DE DIÁMETRO Y HUELLA DE 25 MM (1″) COLOCADO A LOS EXTREMOS MARCO PERIMETRAL DE TUBO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 DE 32 X 32MM (11/4×11/4″) ACABADO PULIDO REFUERZO LONGUITUDINAL EN FORMA DE CANALETA DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 DE 80 X 25CM SOLDADO AL ENTREPAÑO EN SU PARTE INFERIOR RUEDAS DE HULE MACIZO NATURAL O SINTÉTICO DE 127 MM (5″) DE DIÁMETRO CON CENTRO EMBALERADO TIPO USO RUDO CON PLACA EN COLOR NEGRO COLOCADAS DOS FIJAS AL FRENTE Y DOS GIRATORIAS EN LA PARTE POSTERIOR SOPORTE DEL MANERAL DE PLACA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 12 UNIDA A ESTRUCTURA ACABADO PULIDO TOPE DE HULE MACIZO NATURAL O SINTÉTICO COLOR NEGRO O GRIS. | 2 |
| 10 | 51901 | CARRO TRANSPORTADOR DE ROPA HUMEDA DIMENSIONES: 65X 65X85 LLAVE DE PASO DE CUADRO DESAGUE, RECIPIENTE DE PLASTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, ACABADO ESTERIOR EN COLOR INTEGRAL AZUL E INTERIOR CON PINTURA MULTICOLOR, CON TOPES INFERIORES DE APOYO INTEGRADOS, RUEDAS LOCAS DE HULE GRIS DE 127MM DE DIAMETRO AL FRENTE, RUEDAS FIJAS DE HULE GRIS DE 127 MM DE DIAMETRO ATRAS, TOPE DE NEOPRENO ADHERIDO CON PEGAMENTO DE CONTACTO, TORNILLO PASADO Y TUERCA. PERFIL FLEXIBLE DE VINILO EXTRUDO COLOR NEGRO, TUBO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 18 DE 32 MM DE DIAMETRO, CABADO PULIDO, ANGULO PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE NO. 16 ACABADO PULIDO | 4 |
| 11 | 51901 | ENFRIADOR DE PUERTAS DE CRISTAL DOBLE EXTERIOR EN ACERO INOX AISI-304 18/10, EXCEPTO EL RESPALDO - INTERIOR EN ACERO INOX AISI-304 18/10, CON ARISTAS CURVAS Y FONDO EMBUTIDO - PUERTAS DE APERTURA REVERSIBLE, CON SISTEMA DE CIERRE AUTOMÁTICO Y BURLETE MAGNÉTICO (PERMANECE ABIERTA AL SUPERAR LOS 90° DE APERTURA) - CONTRAPUERTA INOX EMBUTIDA - LUZ INTERIOR - ESTANTES INTERIORES DE ALAMBRE EN ACERO PLASTIFICADO, REGULABLES EN ALTURA - PIES EN TUBO DE ACERO INOX AJUSTABLES EN ALTURA 125 - 200 MM - CUADRO DE MANDOS Y REJILLA VENTILACIÓN MOTOR, DESMONTABLES - UNIDAD CONDENSADORA VENTILADA - EVAPORADOR SISTEMA TIRO FORZADO, CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIÓN - PARO VENTILADORES TIRO FORZADO AL ABRIR LA PUERTA - EVAPORACIÓN AUTOMÁTICA DEL AGUA - AISLAMIENTO DE POLIURETANO INYECTADO, DENSIDAD 40 KG/M³ BAJO GWP Y CERO EFECTO ODP - CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA Y DESCARCHES, EFICIENTE EN LA GESTIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA - TEMPERATURA DE TRABAJO A 32°C AMBIENTE AP-400: | 1 |
| 12 | 51901 | ESCALERA DE TIJERA DE TRES PELDAÑOS HECHA DE ALUMINIO 3 PELDAÑOS 0.72M ALTURA 2.72M ALTURA DE ESCALERA | 6 |
| 13 | 51901 | HORNO DE MICROONDAS, DIGITAL PROGRAMABLE COLOR / ACABADO ACERO INOXIDABLE CONTROLES DISPLAY DIGITAL CON PANEL DE MANDOS ELECTRÓNICOS CAPACIDAD 1.4 PIES NIVELES DE POTENCIA 11 NIVELES DE POTENCIA EN MICROONDAS. 1 NIVEL DE POTENCIA EL GRILL. 2 NIVELES DE POTENCIA EN COMBI FUNCIONES ESPECIALES 6 MENÚS PRE-PROGRAMADOS. FUNCIÓN + 30 SEGUNDOS. TEMPORIZADOR DE 0 A 90 MINUTOS. DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA POR TIEMPO Y PESO DE ALIMENTOS PLATO 31.5 CM PUERTA PUERTA ACABADO REFLEX SEGURIDAD BLOQUEO DE SEGURIDAD PARA NIÑOS VOLTAJE 120V. / 60HZ. | 1 |
| 14 | 51901 | LICUADORA DE 7 VELOCIDADES PESO DEL PRODUCTO: 4.96 KG DIMENSIONES DEL PRODUCTO: 22 X 26 X 35 CM POTENCIA: 600 WATTS VOLTAJE 120 VOLTS MATERIAL: ACERO CAPACIDAD: 1.25 L | 2 |
| 15 | 51901 | LICUADORA INDUSTRIAL CAPACIDAD 10 LITROS VASO DE ALTA RESISTENCIA FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE T-304 GRADO ALIMENTICIO. ROMPEOLAS TROQUELADO PARA UN MEJOR LICUADO. CABLE TOMACORRIENTE DE USO RUDO. ASPAS DE ABANICO DISEÑADAS PARA UNA MOLIENDA MÁS DENSA EN MAYORES CANTIDADES Y EN MENOR TIEMPO. TAPA ESFÉRICA ES EN ACERO INOXIDABLE T-304 GRADO ALIMENTICIO CON EMPAQUE Y TAPÓN ALIMENTADOR DE HULE GRADO ALIMENTICIO QUE SE FIJA AL VASO. ASAS CUBIERTAS CON HULE VULCANIZADO PARA UNA MEJOR MANIPULACIÓN DEL VASO PARA SOPORTAR ALTAS TEMPERATURAS. MOTOR 1.5HP 3520 RPM 14.95 AMPERES | 1 |
| 16 | 51901 | LITERAS METALICAS DE TUBULAR DE ALTA RESISTENCIA, PINTURA HORNEADA Y TAMBOR REFORZADO LITERA REFORZADA, LITERA DE PTR 2” CALIBRE 14 ROLADO CON TUBO DE 3 / 4 DE DIÁMETRO EN FRIO, PINTURA DE FONDO DE RP2 INORGÁNICO DE ZINC Y ACABADO RA 26 POLIURETANO, 16 TORNILLOS DE 2 3 / 4 DE PULGADA POR 3/8 PULGADAS GRADOS, EL MATERIAL CORRESPONDIENTE AL MARCO DEL TAMBOR ES DE PTR DE 2” CON TUBOS TRASVERSALES DE ¾ CÉDULA DE 40, Y EN RELACIÓN A LA DUELA ESTA ES DE ZINTRO CON UNA MEDIDA DE 17 CM. INCLUYE BARANDALES Y ESCALERAS. DIMENSIONES: LARGO: 2.00 MTS ANCHO: 1.00 MTS ALTURA:1.61 MTS. | 36 |
| 17 | 51901 | MESA CALIENTE DE 97 CM PARA GAS (2 CHAROLAS) MATERIAL ACERO INOXIDABLE CARACTERÍSTICAS CON CAPACIDAD DE 4 INSERTOS ENTEROS (NO INCLUIDOS). FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. CUBIERTA CON PERFORACIONES PARA VENTILACIÓN Y DOBLEZ PLANCHADO. FALDÓN EN ACERO INOXIDABLE. NILPLE DE DESAGÜE. NIPLE DE LLENADO. PERILLAS CROMADAS. 2 QUEMADORES F.P.H.6 DE FIERRO VACIADO DE 16,485 BTU/HR. TRAVESAÑOS EN TUBO REDONDO DE 1”. PATAS DE TUBO REDONDO DE 1 3/4" CON REGATÓN NIVELADOR DE ALUMINIO. INCLUYE 3 SEPARADORES. | 1 |
| 18 | 51901 | MESA COMEDOR DE 8 LUGARES MESA RECTANGULAR DE COMEDOR DE 200 CMS. METÁLICA PINTADA EN COLOR GRIS CON CRISTAL DE COLOR BLANCO DE 8 MMS. MEDIDAS LARGO 200 ANCHO 90 ALTO 75 CMS. | 1 |
| 19 | 51901 | MESA FRIA A HIELO, MOVIL (TRES CHAROLAS) EQUIPO CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE LISTO PARA ARMARSE Y USARSE. DIÁMETRO DE LA LLANTA 2.5 PULG. (6 CM) -SISTEMA DE FIJACIÓN PLACA, MIDE 2.5X 2 PULG (5X6 CM) | 1 |
| 20 | 51901 | MESA FRIA DE 125 CM PARA BARRA DE AUTOSERVICIO (3 CHAROLAS) BARRA FRÍA DE AUTOSERVICIO, EN ACERO INOXIDABLE, CUBIERTA CAL. 18, TINA A BASE DE HIELO PARA RECIBIR INSERTOS ENTEROS CON FALDÓN Y PISO EN CAL. 22, REPISA CONTRA ESTORNUDOS Y RIEL DE DESLIZAMIENTO CAL. 18 | 1 |
| 21 | 51901 | MESA PARA COMEDOR 4 LUGARES MESA COLUMNA: BASE METÁLICA FABRICADA EN PERFILES DE ACERO TERMO ESMALTADOS Y CUBIERTA DE MADERA LAMINADA DE ALTA PRESIÓN (FORMALITA) CON CANTO DE PVC DE 1.5MM. CUADRADA: 70 X 70 X 75 CM | 6 |
| 22 | 51901 | OLLA DE PRESION, CAPACIDAD DE 12 L CARACTERÍSTICAS - CAPACIDAD: 12 LTS. - INDICADOR DE PRESIÓN. - VÁLVULA DE SEGURIDAD. - 5 SISTEMAS DE SEGURIDAD. - COCINA MÁS RÁPIDO. - MANTIENE EL SABOR ORIGINAL DE LA COMIDA. - 3 VÁLVULAS PARA COCINAR. - VENTANA DE LIBERACIÓN DE PRESIÓN. - ASAS DE BLOQUEO DESLIZANTE. | 1 |
| 23 | 51901 | OLLA EXPRESS DE 20 L CON MANOMETRO OLLA DE PRESION DE ALUMINIO GRUESO PARA 20 LTS CON MEDIDOR DE PRESION - INDICADOR DE PRESIÓN. - VÁLVULA DE SEGURIDAD. - 5 SISTEMAS DE SEGURIDAD. - COCINA MÁS RÁPIDO. - MANTIENE EL SABOR ORIGINAL DE LA COMIDA. - 3 VÁLVULAS PARA COCINAR. - VENTANA DE LIBERACIÓN DE PRESIÓN. - ASAS DE BLOQUEO DESLIZANTE. | 2 |
| 24 | 51901 | CONGELADOR HORIZONTAL DE REFRIGERANTES PARA VACUNAS. DESCRIPCIÓN: CONTENEDOR DE REFRIGERANTES PARA MANTENERLOS A TEMPERATURA DE CONGELACIÓN. CONSTA DE: PUERTA METÁLICA TIPO COFRE, CON SELLADO HERMÉTICO, CERRADURA Y LLAVE. CONSTRUIDO DE MATERIAL RESISTENTE A CLIMAS TROPICALES. CAPAZ DE MANTENER TEMPERATURA EN RANGO DE -15 A -20°C. CON CONTROL DE TEMPERATURA, CANASTILLA REMOVIBLE, AHORRADOR DE ENERGÍA Y TAPÓN DE DRENADO. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS, SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO: REGULADOR NO-BRAKE. GRADO MÉDICO DE CAPACIDAD DE AL MENOS 1 HORA DE RESPALDO. CORRIENTE ELÉCTRICA 120V/60 HZ. | 1 |
| 25 | 51901 | REFRIGERADOR PUERTA DE CRISTAL 14 PIES SIN CONGELADOR | 1 |
| 26 | 51901 | BATIDORA ELECTRICA DE MESA POTENCIA: 350 WATTS CUBIERTA DE TAZÓN DE ACRÍLICO INCLUYE: GANCHO, PALETA Y GLOBO TAZÓN DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LT, 10 VELOCIDADES MEDIDAS: 40 X 25 X 43 CM MEDIDAS CAJA: 44.5 X 27 X 47 CM PESO BRUTO: 18 KG | 1 |
| 27 | 51901 | CONGELADOR VERTICAL 13 PIES CUBICOS COLOR ACERO INSTALACIÓN DE PRODUCTO LIBRE INSTALACIÓN TIPOLOGÍA UPRIGHT VOLTAJE (V) 120V FRECUENCIA (HZ) 60HZ ANCHO 711MM FONDO 750MM ALTO 1550MM | 2 |
| 28 | 51901 | REFRIGERADOR VERTICAL MEDIDAS: 71.6 X 173.7 X 80.8 CM. PARRILLAS DE CRISTAL TEMPLADO. DESPACHADOR DE AGUA EN PUERTA. FÁBRICA DE HIELO MANUAL INTERNA. ACABADO ACERO INOXIDABLE. | 2 |
| 29 | 51901 | REFRIGERADOR DOMESTICO DE 10 PIES | 2 |
|  |  | ANEXO 1 I |  |
| No | PARTIDA | DESCRIPCION DEL EQUIPO DE LA UNIDAD SOLICITANTE | CANTIDAD |
| 1 | 52101 | MINICOMPONENTE DE 3 CDS ALTA FIDELIDAD MICROCOMPONENTE DE REPRODUCCIÓN / POTENCIA DE SALIDA DE 500W / CONTROL MANUAL / BOTÓN PLAY / BOTÓN SUBIR-BAJAR VOLUMEN / BOTÓN RETROCEDER / BOTÓN AVANZAR / PANTALLA DIGITAL LDC / 1 SALIDA DE AUDIO ESTÉREO DE 3.5 MM PARA SU USO CON ALTAVOCES EXTERNOS / 1 PUERTO USB / BANDEJA 3 CD / FUNCIÓN RELOJ / CONECTIVIDAD BLUETOOTH | 1 |
| 2 | 52101 | PANTALLA PLANA (TV) PANTALLA LED HD 32” PANEL IPS 2 EN 1: TV Y MONITOR PERSONAL MONTABLE A LA PARED (OPCIONAL) ENTRADA HDMI Y USB | 2 |
|  |  | ANEXO 1 J |  |
| No | PARTIDA | DESCRIPCION DEL EQUIPO DE LA UNIDAD SOLICITANTE | CANTIDAD |
| 1 | 52901 | PORTARROTAFOLIO CON PIZARRON ESTRUCTURA TUBULAR DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MATE CON CADENA LIMITADORA DE ABERTURA Y SEGURO PARA TABLEO. PORTA GIS. REGATON FIJO, COLOR NEGRO. TABLERO GIRATORIO ENMARCADO EN ALUMINIO, NATURAL MATE DE LAMINA DE ACERO PORSELANIZADA Y ESMALTADA A FUEGO, VISTA COLOR BLANCO Y POR LA OTRA VISTA COLOR VERDE OPTICO. PORTA HOJAS SUJETO A LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA DIMENSIONES GENERALES DE 77 A 80 POR 60 POR 175 A 180 CM. | 1 |
|  |  | ANEXO 1 K |  |
| No | PARTIDA | DESCRIPCION DEL EQUIPO DE LA UNIDAD SOLICITANTE | CANTIDAD |
| 1 | 53101 | COLCHON PARA MESA DE HIDRATACIÓN COLCHÓN PARA MESA DE HIDRATACIÓN TIPO KARAM, FABRICADO CON NÚCLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO FORRADA DE VINIL EN COLOR NEGRO DE ALTA RESISTENCIA, LAVABLE, DE 2 PULGADAS DE ESPESOR. | 2 |
| 2 | 53101 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION Y DESFIBRILACION 1.1 CARRO RODABLE CON SISTEMA DE FRENO PARA REALIZAR LAS MANIOBRAS DE REANIMACIÓN, CARDIOVERSIÓN Y DESFIBRILACIÓN CARDIOPULMONAR. 2.- DESCRIPCIÓN 2.1 CARRO ROJO DE PLÁSTICO CON DESFIBRILADOR DE ONDA BIFÁSICA CON MARCAPASOS Y MONITOREO MULTIPARAMÉTRICO. 2.1.1 CARRO DE EMERGENCIA (INCLUIR MARCA Y MODELO). 2.1.1.1 DE MATERIAL PLÁSTICO O POLÍMERO DE ALTO IMPACTO. 2.1.1.2 ESQUINAS DEL CARRO REDONDEADAS O BORDES LISOS. 2.1.1.3 DIMENSIONES: LONGITUD ENTRE 78 CM. Y 97 CM. ANCHO ENTRE 55 CM. Y 65 CM. ALTURA ENTRE 90 CM. Y 100 CM. 2.1.1.4 CON MANUBRIO PARA SU CONDUCCIÓN. 2.1.1.5 CUATRO RUEDAS ANTIESTÁTICAS, GIRATORIAS, DE CALIDAD HOSPITALARIA, DE 12.5 CM. DE DIÁMETRO COMO MÍNIMO. 2.1.1.6 CON SISTEMA DE FRENADO EN AL MENOS DOS RUEDAS. 2.1.1.7 SUPERFICIE PARA COLOCAR EL DESFIBRILADOR-MONITOR: 2.1.1.7.1 CON CAPACIDAD DE GIRO. 2.1.1.7.2 CON MECANISMO PARA FIJAR LA POSICIÓN. 2.1.1.7.3 CON DISPOSITIVO PARA SUJECIÓN DEL DESFIBRILADOR. 2.1.1.8 SUPERFICIE PARA LA PREPARACIÓN DE SOLUCIONES. 2.1.1.9 CON CUATRO CAJONES COMO MÍNIMO: 2.1.1.9.1 UN CAJÓN O MÁS CON DIVISORES DE MATERIAL RESISTENTE Y DESMONTABLES PARA LA CLASIFICACIÓN Y SEPARACIÓN, CUATRO DIVISIONES COMO MÍNIMO. 2.1.1.10 SISTEMA DE SEGURIDAD: 2.1.1.10.1 CERRADURA GENERAL PARA TODOS LOS COMPARTIMENTOS, CON SISTEMA DE SELLOS DE GARANTÍA. 2.1.1.11 CON POSTE PORTAVENOCLISIS AJUSTABLE E INTEGRADO. 2.1.1.12 TABLA PARA MASAJE CARDÍACO, CON LONGITUD DE 50 X 60 CM COMO MÍNIMO DE MATERIAL LIGERO, RESISTENTE AL IMPACTO, INASTILLABLE Y LAVABLE, MONTADA AL CARRO. 2.1.1.13 CON SISTEMA DE SUJECIÓN PARA TANQUE DE OXÍGENO TIPO E. 2.1.2 REANIMADOR PULMONAR MANUAL REUSABLE (INDICAR MARCA Y MODELO E INCLUIR REGISTRO SANITARIO). 2.1.2.1 DESARMABLE Y ESTERILIZABLE EN VAPOR. 2.1.2.2 BOLSA DE SILICONA TRANSPARENTE O SEMITRANSPARENTE, LIBRE DE LÁTEX. 2.1.2.3 AUTO INFLABLE. 2.1.2.4 TAMAÑO ADULTO: VOLUMEN DE LA BOLSA DE 1500 ML., COMO MÍNIMO. 2.1.2.5 TAMAÑO PEDIÁTRICO: VOLUMEN DE LA BOLSA EN EL RANGO DE 500 A 600 ML. 2.1.2.6 TAMAÑO NEONATAL: VOLUMEN DE LA BOLSA DE 320 ML COMO MÁXIMO. 2.1.2.7 MASCARILLAS REUSABLES, CON ALMOHADILLA EN TODO EL CONTORNO, LIBRE DE LÁTEX (INCLUIR MARCA Y MODELO). 2.1.2.7.1 TAMAÑO ADULTO, PEDIÁTRICO Y NEONATAL, ESTERILIZABLES EN VAPOR. 2.1.2.7.2 ROTACIÓN DE 360° ENTRE LA MASCARILLA Y LA VÁLVULA HACIA EL PACIENTE. 2.1.2.8 VÁLVULA DE NO RE INHALACIÓN DE BAJA RESISTENCIA ESPIRATORIA. 2.1.2.9 VÁLVULA DE SEGURIDAD QUE LIMITE LA PRESIÓN EN VÍAS RESPIRATORIAS A 40 +/- 5 CM DE H20. 2.1.2.10 CONEXIÓN PARA OXÍGENO SUPLEMENTARIO. 2.1.3 EQUIPO DE INTUBACIÓN OROTRAQUEAL. (INDICAR MARCA Y MODELO E INCLUIR REGISTRO SANITARIO). 2.1.3.1 MANGO: 2.1.3.1.1 HECHO DE METAL Y QUE NO CAUSE CORROSIÓN. 2.1.3.1.2 ACABADO ACANALADO O RUGOSO. 2.1.3.1.3 COMPATIBLES CON TODOS LOS MODELOS DE HOJAS. 2.1.3.2 BATERÍA RECARGABLE A LA CORRIENTE DE FORMA DIRECTA O CON CARGADOR. CARGADOR DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO. 2.1.3.3 ILUMINACIÓN DE XENÓN O LED A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA DE 2.5 VOLTS COMO MÍNIMO. 2.1.3.4 HOJAS DE LARINGOSCOPIO. 2.1.3.4.1 DE ACERO INOXIDABLE. 2.1.3.4.2 RECTAS (MILLER) DE LA MISMA MARCA QUE EL MANGO, JUEGO. DE 4 PIEZAS 2.1.3.4.3 CURVAS, DE LA MISMA MARCA QUE EL MANGO, JUEGO DE 2 PIEZAS 2.1.3.5 ESTUCHE PARA GUARDA DE MANGOS Y HOJAS. 2.1.4 TANQUE DE OXÍGENO TIPO "E" CON MANÓMETRO Y VÁLVULA REGULADORA. 2.1.5 EQUIPO PARA DESFIBRILACIÓN MANUAL, MODO SEMIAUTOMÁTICO (MODO DEA), CARDIOVERSIÓN, MONITOREO CONTINÚO INTEGRADO Y CON SISTEMA PARA APLICAR MARCAPASO EXTERNO TRASCUTÁNEO. 2.1.5.1 CON SELECTOR DE MODO: CARDIOVERSIÓN, DESFIBRILACIÓN, MARCAPASOS Y MODO SEMIAUTOMÁTICO (MODO DEA). 2.1.5.2 CON SELECTOR DE NIVEL DE ENERGÍA PARA BIFÁSICA EN EL RANGO INFERIOR DE 2 JOULES Y EN EL RANGO SUPERIOR DE 200 JOULES O MAYOR. 2.1.5.3 CON AUTODESCARGA CUANDO NO SE UTILICE EN UN PLAZO MÁXIMO DE 60 SEGUNDOS. 2.1.5.4 CON SISTEMA PARA PROBAR ENERGÍA DE DESCARGA. 2.1.5.5 TIEMPO DE CARGA DE 10 SEGUNDOS O MENOR PARA MÁXIMA ENERGÍA. 2.1.5.6 CON CAPACIDAD DE DESFIBRILACIÓN INTERNA (CIRUGÍA DE CORAZÓN ABIERTO) Y/O EXTERNA. 2.1.5.7 SISTEMA DE AUTOPRUEBA DEL EQUIPO. 2.1.5.8 CON INDICADOR DE NIVEL DE CONTACTO DE LAS PALAS CON EL PACIENTE. 2.1.5.9 PALAS PARA EXCITACIÓN EXTERNA, CONVERTIBLES ADULTO/PEDIÁTRICAS QUE DETECTEN ACTIVIDAD ELECTROCARDIOGRÁFICA. 2.1.5.10 CON DESCARGA DESDE LAS PALAS Y DESDE PANEL DE CONTROL. 2.1.5.11 BOTÓN DE CARGA DESDE LAS PALAS Y DESDE EL PANEL DE CONTROL. 2.1.5.12 CON CAPACIDAD DE USO DE ELECTRODOS O ALMOHADILLAS PARA DESFIBRILACIÓN. 2.1.5.13 MARCAPASOS TRANSCUTÁNEO: INTERCONSTRUIDO USANDO ELECTRODOS AUTOADHERIBLES. 2.1.5.13.1 AMPLITUD DEL PULSO SELECCIONABLE EN UN RANGO DE 10 MA O MENOR A 140 MA O MAYOR. 2.1.5.13.2 DURACIÓN DE PULSO DE 40 MILISEGUNDOS O MENOR. 2.1.5.13.3 FRECUENCIA DE MARCAPASOS AJUSTABLE EN EL RANGO DE 40 PULSOS POR MINUTO O MENOR A 170 PULSOS POR MINUTO O MAYOR. 2.1.5.13.4 ACTIVACIÓN POR MODOS: FIJO (O ASINCRÓNICO) Y A DEMANDA (O SINCRÓNICO). 2.1.5.13.5 DESPLIEGUE DE PARÁMETROS EN PANTALLA. 2.1.5.14 MONITOR CON PANTALLA LCD O TFT A COLOR O TECNOLOGÍA SUPERIOR DE 14 CM (5.6 PULGADAS) COMO MÍNIMO. 2.1.5.14.1 CON DESPLIEGUE NUMÉRICO Y DE ONDA DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: 2.1.5.14.1.1 FRECUENCIA CARDIACA. 2.1.5.14.1.2 SPO2 OPCION A FUTURO 2.1.5.14.1.3 CURVA DE PLETISMOGRAFÍA, Y/O BARRA DE PULSO. 2.1.5.14.1.4 DESPLIEGUE DE UN TRAZO DE ECG COMO MÍNIMO A SELECCIONAR ENTRE 3 DERIVACIONES: (DL, DII, DIII). 2.1.5.14.1.5 DESPLIEGUE NUMÉRICO DE: PRESIÓN SISTÓLICA, DIASTÓLICA Y MEDIA. 2.1.5.15 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ALTERACIONES DEL TRAZO DE ECG (ARRITMIAS). 2.1.5.16 MODOS PARA LA TOMA DE PRESIÓN: MANUAL Y AUTOMÁTICA A DIFERENTES INTERVALOS DE TIEMPO. OPCION A FUTURO 2.1.5.17 DESPLIEGUES EN PANTALLA Y PANEL DE CONTROL EN IDIOMA ESPAÑOL. 2.1.5.18 ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES. 2.1.5.18.1 SELECCIONABLES POR EL USUARIO, PARA ALTERACIONES EN LA FRECUENCIA CARDIACA, PRESIÓN NO INVASIVA Y SPO2. 2.1.5.18.2 DE DESCONEXIÓN DEL PACIENTE. 2.1.5.18.3 DEL NIVEL DE CARGA DE LA BATERÍA. 2.1.5.19 SISTEMA DE REGISTRO. 2.1.5.19.1 IMPRESIÓN INTEGRADA. 2.1.5.19.2 CON CAPACIDAD DE IMPRIMIR TRAZO DE ECG E INFORMACIÓN RELATIVA AL EVENTO REGISTRADO. 2.1.5.19.3 MODO DE OPERACIÓN MANUAL Y/O AUTOMÁTICO SELECCIONABLE POR EL USUARIO. 2.1.5.19.4 UN CANAL COMO MÍNIMO. 2.1.5.20 BATERÍA. 2.1.5.20.1 RECARGABLE E INTEGRADA. 2.1.5.20.2 CARGA DE LA BATERÍA MIENTRAS EL EQUIPO SE ENCUENTRA CONECTADO A LA CORRIENTE ALTERNA. 2.1.5.20.3 QUE PERMITA DAR AL MENOS 50 DESFIBRILACIONES A CARGA MÁXIMA O 1.5 HORAS DE MONITOREO CONTINUO COMO MÍNIMO. 2.1.5.20.4 TIEMPO DE CARGA MÁXIMO DE 4.5 HORAS. 3.- ACCESORIOS 3.1 CABLE PARA USO DE ELECTRODOS DE DESFIBRILACIÓN Y/O MARCAPASOS COMPATIBLE CON EL EQUIPO. (INCLUIR MARCA Y MODELO). 3.2 CABLE DE PACIENTE DE 5 PUNTAS COMO MÍNIMO. 4.- CONSUMIBLES 4.1 ELECTRODOS PARA MONITOREO DE ECG (AL MENOS 100 PIEZAS). 4.2 ELECTRODOS AUTOADHERIBLES TRASCUTÁNEOS PARA DESFIBRILACIÓN Y/O MARCAPASO TAMAÑO ADULTO O PEDIÁTRICO, A ELECCIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA AL MENOS 2 PIEZAS (REFERIR MARCA Y MODELO). 4.3 PASTA CONDUCTORA AL MENOS DOS TUBOS. 4.4 PAPEL PARA IMPRESIÓN AL MENOS DOS ROLLOS. 4.5 AL MENOS UNA BOLSA CON 100 SELLOS DE GARANTÍA DE PLÁSTICO, DESECHABLES CON NÚMERO DE SERIE. 4.6 AL MENOS DOS FOCOS PARA LARINGOSCOPIO. 5.- INSTALACIÓN 5.1 ELÉCTRICA 110V, 60 HZ. 6.- MANTENIMIENTO 6.1 PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CONFORME A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA– AL MENOS 2 EVENTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS CADA AÑO DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA DE ACUERDO AL PROGRAMA CALENDARIZADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO OFERTADO. 7.- NORMAS- ESTÁNDARES VIGENTES 7.1. PARA BIENES NACIONALES E INTERNACIONALES: 7.1.1 REGISTRO SANITARIO. 7.1.2 CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001:2008 O ISO-13485 O TÜV. 7.2 PARA BIENES NACIONALES INCLUIR: 7.2.1 CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN. 7.3 PARA BIENES INTERNACIONALES INCLUIR: 7.3.1 CERTIFICADO FDA O HEALTH CANADÁ O CE O EL EQUIVALENTE EMITIDO POR LA AUTORIDAD SANITARIA DEL PAÍS DE ORIGEN. | 4 |
| 3 | 53101 | CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA 1. DEFINICIÓN. 1.1. EQUIPO ELECTRO MEDICO CON RUEDAS, QUE PERMITE CONTROLAR MANUALMENTE Y POR SERVO CONTROL, EL AMBIENTE TÉRMICO DEL PACIENTE EN ESTADO CRITICO EN UN MEDIO ABIERTO. 2. DESCRIPCIÓN. 2.1. CUNA TÉRMICA CONTROLADA POR MICROPROCESADOR O MICRO CONTROLADOR 2.2. CON MODOS DE OPERACIÓN: MANUAL Y SERVO CONTROLADO. 2.3. CON CONTROL MANUAL DE LA POTENCIA DEL CALEFACTOR DE 0 A 100%. 2.4. CON MODO DE PRECALENTAMIENTO QUE SE INICIE DE FORMA AUTOMÁTICA AL ENCENDER EL SISTEMA. 2.5. MONITOREO DE PARÁMETROS: 2.5.1. DESPLIEGUE DIGITAL E INDEPENDIENTE DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: 2.5.1.1. TEMPERATURA DEL PACIENTE. 2.5.1.2. TEMPERATURA DE CONTROL. 2.5.1.3. POTENCIA DEL CALEFACTOR. 2.6. CRONOMETRO DE APAGAR CON TONO DE ADVERTENCIA PARA REALIZAR LA VALORACIÓN AL MINUTO 1,5 Y 10. 2.7. CON CONTROL DE TEMPERATURA AUTOMÁTICO, SERVO CONTROLADO O CONTROL DE TEMPERATURA DEL PACIENTE DENTRO DEL RANGO DE 34 A 38°C. RESOLUCIÓN DE LA TEMPERATURA 0.1°C. 2.8. FUNCIÓN DE AUTOPRUEBA O AUTO DIAGNOSTICO AL ENCENDER EL SISTEMA. 2.9. ALARMAS. 2.9.1. AUDIBLES Y VISIBLES, PRIORIZADAS O EN RAMPA DE: 2.9.2. TEMPERATURA ALTA DEL PACIENTE Y TEMPERATURA BAJA DEL PACIENTE. 2.9.3. FALLA EN EL SENSOR O SONDA DE LA TEMPERATURA DEL PACIENTE. 2.9.4. FALLA DEL SISTEMA. 2.9.5. FALLA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA O POTENCIA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. 2.9.6. VERIFICACIÓN DE PACIENTE O VIGILAR PACIENTE EN MODO MANUAL. 2.9.7. SILENCIADOR TEMPORAL DE ALARMAS. 2.9.8. CON AJUSTE O MEDIOS PARA EVITAR CAMBIOS INVOLUNTARIOS EN LA PROGRAMACIÓN. 2.10. CON ELEMENTO CALEFACTOR RADIANTE. 2.11. CUNA LIMITADA POR LOS CUATRO LADOS POR PANELES TRANSPARENTES, ABATIBLES CON AL MENOS 2 PASA CABLES EN UN PANEL. 2.12. CON POSIBILIDAD DE DAR POSICIÓN DE TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, O INCLINACIÓN DE LA CUNA, CON UN ANGULO DE 12 GRADOS DE INCLINACIÓN DE MANERA CONTINUA. 2.13. CON AJUSTE DE ALTURA DE FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO. 2.14. RODABLE, CON SISTEMA DE FRENO EN DOS RUEDAS. 2.15. CON AL MENOS UN CAJÓN. 2.16. CHAROLA INTERCONSTRUIDA PORTACHASIS DE RAYOS X. 2.17. LÁMPARA O ELEMENTO CALEFACTOR ABATIBLE O QUE PERMITA EL ACCESO DEL EQUIPO DE RAYOS X. 2.18. LÁMPARA O LUZ DE EXANIMACIÓN, EXPLORACIÓN U OBSERVACIÓN. 2.19. COLCHÓN RADIOTRANSPARENTE CON CUBIERTA LAVABLE E IMPERMEABLE. 2.20. UN (1) TOMACORRIENTE ADICIONAL INTERCONSTRUIDO, COMO MÍNIMO. 2.21. CHAROLA O REPISA PARA MONITOR E INSTRUMENTAL. 2.22. CON CONTROL U OPCIÓN PARA EVITAR CAMBIOS INVOLUNTARIOS, EN LA PROGRAMACIÓN. 3. ACCESORIOS. 3.1. DOS SENSORES CUTÁNEOS REUSABLES. 3.2. SOPORTE PARA LÍQUIDOS Y SOLUCIONES. 3.3. SOPORTE PARA TANQUE DE OXIGENO TIPO E. 3.4. RESUCITADOR MANUAL NEONATAL REUSABLE CON MASCARILLA, BOLSA RESERVORIO Y EXTENSIÓN PARA OXIGENO. 3.8. ASPIRADOR DE SECRECIONES REGULABLE. 4. CONSUMIBLES. 4.1. PARCHES ADHERIBLES REFLEJANTES (100 PIEZAS). 5. INSTALACIÓN. 5.1. 110V, 60 HZ. ± 10%. 6. MANTENIMIENTO. 6.1. PROGRAMA CALENDARIZADO O CALENDARIO DE SERVICIOS, QUE INCLUYA LA DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A EFECTUAR, CONFORME A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA. 7. NORMAS Y ESTÁNDARES (DOCUMENTOS VIGENTES). 7.1. PARA BIENES NACIONALES E INTERNACIONALES: 7.1.1. REGISTRO SANITARIO. 7.1.2. CERTIFICADO DE CALIDAD ISO-13485. 7.2. PARA PRODUCTOS DE ORIGEN NACIONAL INCLUIR: 7.2.1. CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN EXPEDIDO POR LA COFEPRIS. 7.3. PARA PRODUCTO DE ORIGEN EXTRANJERO INCLUIR: 7.3.1. CUMPLIMIENTO DE ALGUNO DE LOS SIGUIENTES CERTIFICADOS: FDA, HEALTH CANADÁ O CE O JIS O SU EQUIVALENTE EMITIDO POR LA AUTORIDAD SANITARIA EN EL PAÍS DE ORIGEN. | 2 |
| 4 | 53101 | ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO PORTÁTIL EQUIPO UTILIZADO EN LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS 1.- ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO CON FIBRA ÓPTICA 2.- OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN LED DE 3.5 V 2.1- LENTE CON 3 AUMENTOS 2.2- CON 10 ESPÉCULOS DESECHABLES EN TAMAÑO 2.5MM Y 10 DE 4.0 MM 2.3- SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS CON VÁLVULA DE ENTRADA 2.4 QUE PERMITA LA INSERCIÓN DE INSTRUMENTOS EXTERNOS 2.5 TIEMPO DE VIDA ÚTIL DEL FOCO DE 50,000 HORAS 2.6 INTENSIDAD LUMINOSA DE 20,000 LUX 3.- OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN XENÓN/HALÓGENO DE 3.5 VOLTS 3.1- CON 6 DIAFRAGMAS DE (RANURA PUNTO GRANDE PUNTO CHICO, MEDIA LUNA, DE FIJACIÓN Y FILTRO VERDE) 3.2- CON 18 LENTES PARA DIOPTRÍAS DENTRO DEL RANGO DE -20 A +20 3.3 CORRECCIÓN DE DIOPTRÍAS DE -20, -15, -10, -8, -6, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +6, +8, +10, +15, +20 3.4 INTENSIDAD LUMINOSA DE 15,000 LUX 4.- MANGO METÁLICO DE ACABADO RUGOSO O ESTRIADO 4.1.- CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ REGULABLE 4.2.- PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS TAMAÑO O TIPO “C” Y USO CON BATERÍA RECARGABLE A 3,5V 4.3 CON BATERÍA RECARGABLE LI-ION A 3.5V DE LA MISMA MARCA DEL MANGO 5.- ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO POR SISTEMA MECÁNICO CLIC DE PRESIÓN. 6.- CON ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS 7.- CARGADOR PARA MANGO RECARGABLE DE LA MISMA MARCA DE LA BATERÍA Y MANGO DEL ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO, CON UN FOCO DE REPUESTO. BATERÍA RECARGABLE A 3.5V | 12 |
| 5 | 53101 | INCUBADORA DE TRASLADO 1. DEFINICIÓN 1.1 EQUIPO PORTÁTIL, RODABLE PARA PROPORCIONAR SOPORTE DE VIDA, DURANTE LA TRANSPORTACIÓN DE RECIÉN NACIDOS EN ESTADO CRÍTICO, EN UN AMBIENTE ADECUADO DE HUMEDAD, TEMPERATURA Y OXIGENACIÓN ASÍ COMO MÍNIMO TRAUMA RELACIONADO CON EL MOVIMIENTO. 2. DESCRIPCIÓN 2.1 CUBIERTA TRANSPARENTE: 2.1.1 DOBLE PARED EN AL MENOS LA PARTE FRONTAL, POSTERIOR Y TECHO DEL CAPACETE. 2.1.2 TRES PORTILLOS O MÁS PARA TENER ACCESO AL PACIENTE. 2.1.3 PUERTA FRONTAL 2.1.4 PUERTA DE ACCESO CEFÁLICO CON COLCHÓN DESLIZABLE PARA MANIOBRAS DE REANIMACIÓN E INTUBACIÓN. 2.1.5 CUATRO O MÁS ACCESOS PARA TUBOS AL INTERIOR DE LA CÁMARA. 2.2 CARRO METÁLICO RODABLE Y PLEGABLE: 2.2.1 FRENO EN DOS RUEDAS COMO MÍNIMO. 2.3 LÁMPARA DE LUZ BLANCA QUE PERMITA LA OBSERVACIÓN DE LA COLORACIÓN REAL DEL PACIENTE. 2.4 SISTEMA DE HUMIDIFICACIÓN CON ALMOHADILLA REMOVIBLE. 2.5 SISTEMA PARA CIRCULACIÓN DE AIRE: 2.5.1 LA CIRCULACIÓN DEL AIRE DEBE DE FORMAR UNA CORTINA DE AIRE EN EL ACCESO FRONTAL DEL CAPACETE. 2.6 SOPORTE PARA DOS TANQUES DE OXÍGENO, TAMAÑO “E”. 2.7 QUE PUEDA OPERARSE CON BATERÍA RECARGABLE O NO BREAK INTEGRADO 2.7.1 TIEMPO DE CARGA MÍNIMA DE 3 HORAS. 2.7.2 INDICADOR DEL NIVEL DE CARGA DE LA BATERÍA. 2.8 CONECTOR PARA CORRIENTE CONTINUA DE 12 A 28 V. 2.9 CONTROL ELECTRÓNICO. 2.10 CON REGULADOR DE LA TEMPERATURA DE 22 A 38°C +/-1º C. 2.10.1 CON RESOLUCIÓN DE 0.1º C. 2.11 INDICADOR DE LA POTENCIA DEL CALEFACTOR EN MÍNIMO CUATRO SEGMENTOS. 2.12 INDICADORES DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (BATERÍA Y CORRIENTE ALTERNA). 2.13 PANTALLA CON DESPLIEGUE DE: 2.13.1 TEMPERATURA DEL AMBIENTE DE LA CÁMARA. 2.13.2 TEMPERATURA DEL PACIENTE. 2.14 ALARMAS AUDIOVISUALES PARA: 2.14.1 TEMPERATURA ALTA DEL AIRE, CON CORTE DE LA ENERGÍA EN EL CALEFACTOR CUANDO LA TEMPERATURA DEL AIRE SOBREPASE LOS 38°C. 2.14.2 FALLA EN EL SISTEMA. 2.14.3 FALLA DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. 2.14.4 FALLA EN EL FLUJO DE AIRE. 2.14.5 TEMPERATURA ALTA DEL ELEMENTO CALEFACTOR O TERMOSTATO. 2.14.6 BATERÍA BAJA. 2.15 COLCHÓN AHULADO Y BASE RESISTENTE. 2.16 POSTE PARA INFUSIONES. 2.17 SISTEMA DE COMPENSACIÓN PARA VARIACIONES DEL VOLTAJE EN LA LÍNEA DE CORRIENTE ALTERNA. 3. ACCESORIOS 3.1 TANQUE DE OXÍGENO TAMAÑO "E" CON: 3.1.1 REGULADOR. 3.1.2 FLUJÓMETRO. 3.1.3 MANGUERA DE INTERCONEXIÓN ADECUADA. 4. REFACCIONES 4.1 NO REQUIERE. 5. CONSUMIBLES 5.1 SENSOR DESECHABLE DE TEMPERATURA DE PIEL (UNA PIEZAS). 5.2 PARCHES REFLEJANTES (50 PIEZAS). 5.3 FILTRO PARA AIRE (UNO). 5.4 FILTRO PARA OXÍGENO (UNO). 5.5 MANGAS PARA LOS PORTILLOS DE ACCESO (CUATRO). 6. INSTALACIÓN 6.1 CORRIENTE ELÉCTRICA 120V/60 HZ. 6.2 CORRIENTE ELÉCTRICA CONTINÚA DE 12 A 28V. 7. OPERACIÓN. 7.1 POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIÓN. 8. MANTENIMIENTO 8.1 PREVENTIVO. 8.2 CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. 9. NORMAS Y ESTÁNDARES. DOCUMENTOS VIGENTES: 9.1 REGISTRO SANITARIO. 9.2 ISO 9001-2000 Ó ISO 13485 Ó TUV. 9.3 CERTIFICADO DE: 9.3.1 CE Ó 9.3.2 FDA | 1 |
| 6 | 53101 | INCUBADORA PARA RECIEN NACIDO 1. DEFINICIÓN: 1.1. EQUIPO ELECTROMEDICO RODABLE QUE PROPORCIONA CONDICIONES ÓPTIMAS DE TEMPERATURA, HUMEDAD Y OXIGENACIÓN. 2. DESCRIPCIÓN: 2.1. CONTROLES: 2.1.1. CONTROLADA POR MICROPROCESADOR O MICROCONTROLADOR CON SISTEMA DE AUTOPRUEBA INICIAL Y DURANTE EL FUNCIONAMIENTO PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD. 2.1.2. CONTROL CON MODO SERVOCONTROLADO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA DEL AIRE DE 23°C O MENOR AL MÁXIMO 37°C. CON SOBREGIRO O RANGO AMPLIADO DE TEMPERATURA O SOBRE TEMPERATURA DE MAS DE 37°C HASTA 39°C. 2.1.3. CONTROL CON MODO SERVOCONTROLADO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA DE LA PIEL DEL PACIENTE NO MENOR A 34°C HASTA 37°C. CON SOBREGIRO O RANGO AMPLIADO DE TEMPERATURA O SOBRETEMPERATURA DE MAS DE 37°C A MÁXIMO 38°C. 2.1.4. RESOLUCIÓN MÍNIMA DE 0.1°C. 2.1.5. SISTEMA DE HUMIDIFICACIÓN CON SERVOCONTROL DE LA HUMEDAD RELATIVA DE 40% O MENOS A 95% O MAYOR CON INCREMENTOS NO MAYORES A 5%. 2.2. MONITOREO DE PARÁMETROS: 2.2.1. DESPLIEGUE DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: 2.2.2. TEMPERATURA DE AIRE, MEDIDA Y PROGRAMADA. 2.2.3. TEMPERATURA DE LA PIEL DEL PACIENTE, MEDIDA Y PROGRAMADA. 2.2.4. MONITOREO SIMULTÁNEO DE DOS (2) TEMPERATURAS DE LA PIEL DEL PACIENTE. 2.2.5. HUMEDAD RELATIVA, MEDIDA Y PROGRAMADA. 2.2.6. INDICADOR DEL MODO DE CONTROL DE TEMPERATURA. 2.2.7. INDICADOR DE LA POTENCIA O EL ENCENDIDO DEL CALEFACTOR. 2.2.8. TEMPERATURA DEL AIRE, TEMPERATURA DEL PACIENTE Y HUMEDAD RELATIVA 2.2.9. REGISTRO DEL PESO DEL PACIENTE. 2.3. ALARMAS: 2.3.1. VISIBLES Y AUDIBLES PRIORIZADAS O DE TONOS O CON MEDIOS PARA PERMITIR AL USUARIO DIFERENCIAR LOS NIVELES Y TIPOS DE ALARMA; CON SILENCIADOR TEMPORAL, CON MENSAJES DE ALARMA EN PANTALLA DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: 2.3.2. TEMPERATURA BAJA DEL AIRE Y TEMPERATURA ALTA DEL AIRE. 2.3.3. TEMPERATURA BAJA DE LA PIEL DEL PACIENTE Y TEMPERATURA ALTA DE LA PIEL DEL PACIENTE. 2.3.4. FALTA DE AGUA Y FALLA EN EL CONTROL DE HUMEDAD O DESVIACIÓN EN EL RANGO DE HUMEDAD. 2.3.5. FALTA DE ENERGIA ELÉCTRICA. 2.3.6. FALLA DEL SISTEMA. 2.3.7. FALLA DEL CENSOR CUTÁNEO. 2.3.8. FALLA DE LA CIRCULACIÓN O FLUJO DEL AIRE. 2.4. GABINETE: 2.4.1. CON SOPORTE PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES. 2.4.2. BASE RODABLE CON SISTEMA DE FRENO EN LAS CUATRO (4) RUEDAS. 2.4.3. CON AJUSTE DE ALTURA VARIABLE DE FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO. 2.4.4. CON AL MENOS UNA (1) PUERTA O CAJÓN. 2.4.5. CAPACETE TRANSPARENTE. 2.4.6. DOBLE PARED EN CIRCULACIÓN DE AIRE ENTRE EL CAPACETE Y LA DOBLE PARED. 2.4.7. DOS (2) PUERTAS DE ACCESO CON CORTINA DE AIRE. 2.4.8. QUE PERMITA EL USO DE LÁMPARAS DE FOTOTERAPIA. 2.4.9. UN (1) SENSOR DE TEMPERATURA CUTANEO REUSABLE. 2.4.10. CON AL MENOS CINCO (5) PORTILLOS DE ACCESO AL PACIENTE. 2.4.11. CON AL MENOS SEIS (6) ACCESOS PARA TUBOS EN EL INTERIOR DEL CAPACETE. 2.4.12. BASE DESLIZABLE DEL COLCHON RDIOTRANSPARENTE. 2.4.13. CON CHAROLA INTEGRADA AL EQUIPO PARA TOMA DE RAYOS X. 2.4.14. CON AJUSTE COTINUO DE INCLINACIÓN PARA PROPORCIONAR AL NEONATO POSICIONES DE TRENDELEMBURG Y TRENDELENBURG INVERSO, CON UN ÁNGULO DE INCLINACIÓN DE AL MENOS 12 GRADOS. 2.4.15. COLCHON CON CUBIERTA LAVABLE E IMPERMEABLE. 2.4.16. FILTRO DE AIRE. 2.4.17. NIVEL DE RUIDO EN EL INTERIOR DEL CAPACETE MENOR O IGUAL A 50 DBA. 2.5. HUMIDIFICADOR: 2.5.1. INTERCONSTRUIDO CON DEPÓSITO DE AGUA, ESTERILIZABLE Y REMOVIBLE. 2.5.2. QUE FUNCIONE POR EBULLICION. 3. ACCESORIOS. 3.1. UN SENSOR DE TEMPERATURA CUTÁNEOS. 3.2. POSTE O SOPORTE PARA SOLUCIONES. 4. CONSUMIBLES. 4.1. PARCHES ADHERIBLES REFLEJANTES (CINCUENTA PIEZAS). 4.2. MANGAS PARA DIEZ PIEZAS). 4.3. FILTRO DE AIRE (DOS). 5. INSTALACIÓN: 5.1. ELECTRICA: 120 V ± 10% 60HZ. 6. MANTENIMIENTO. 6.1. PROGRAMA CALENDARIZADO O CALENDARIO DE SERVICIOS, QUE INCLUYA LA DESCRIPCION DE LAS ACCIONES A EFECTUAR, CONFORME A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA. 7. NORMAS Y ESTÁNDARES (DOCUMENTOS VIGENTES): 7.1. PARA BIEES NACIONALES E INTERNACIONALES: 7.1.1. REGISTRO SANITARIO. 7.1.2. CERTIFICADO DE CALIDAD SIO-13485. 7.2. PARA PRODUCTO DE ORIGEN NACIONAL INCLURI: 7.2.1. CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN EXPEDIDO POR LA COFEPRIS. 7.3. PARA PRODUCTO DE ORIGEN EXTRANJERO INLCUIR: 7.3.1. CUMPLIMIENTO DE ALGUNO DE ELOS SIGUIENTES CERTIFICADOS: FDA O HEALTH CANADA O CE O JIS O SU EQUIVALENTE EMITIDO POR LA AUTORIDAD SANITARIA EN EL PAIS DE ORIGEN. | 2 |
| 7 | 53101 | LAMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL DE EMERGENCIA 1 DEFINICIÓN: 1.1 EQUIPO PORTÁTIL UTILIZADO PARA ILUMINAR EL SITIO QUIRÚRGICO, A FIN DE FACILITAR UNA VISUALIZACIÓN ÓPTIMA DURANTE LA EXPLORACIÓN O TRATAMIENTO, EN CASO DE SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA. 2 DESCRIPCIÓN: 2.1 LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA. 2.2 MONTAJE: 2.2.1 COLUMNA FIJA A PEDESTAL RODABLE. 2.3 BRAZO PORTA LÁMPARA: 2.3.1 CON GIRO ROTATORIO DE 360°. 2.3.2 AJUSTE VERTICAL MÍNIMO DE ±35° O MAYOR. 2.3.3 ARTICULADO. 2.4 LÁMPARA O SATÉLITE: 2.4.1 EMISIÓN DE LUZ: LIBRE DE SOMBRAS A LA INTERPOSICIÓN DE CUERPOS. 2.4.2 FUENTE DE LUZ: 2.4.2.1 LED BLANCO. 2.4.2.2 ENSAMBLADO EN BASE DE ALUMINIO. 2.4.2.3 TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE 25,000 HORAS O MAYOR. 2.4.2.4 TEMPERATURA DE COLOR VARIABLE EN EL RANGO DE 4200 A 6000 GRADOS KELVIN. 2.4.2.5 ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR DE 90% O MAYOR. 2.4.2.6 TAMAÑO DEL CAMPO DE TRABAJO: 2.4.2.7 DIÁMETRO DE ILUMINACIÓN DE 41 CM O MAYOR. 2.4.2.8 PROFUNDIDAD DE ILUMINACIÓN DE 20 CM COMO MÍNIMO A 1 METRO DE DISTANCIA DE LA FUENTE SIN REENFOQUE Y SIN QUE OCURRA VARIACIÓN EN LA CALIDAD DE ILUMINACIÓN, POSICIONANDO LA LÁMPARA EN DICHO RANGO. 2.4.3 ENERGÍA DE RADIACIÓN DE 600 W/M2 O MENOR POR CADA LÁMPARA. 2.4.4 INTENSIDAD LUMINOSA HOMOGÉNEA EN EL RANGO DE 80,000 A 100.000 LUXES A 1 METRO O MAYOR DE DISTANCIA DE LA FUENTE. 2.4.5 MANGO: 2.4.5.1 DESMONTABLE. 2.4.5.2 ESTERILIZABLE. 2.4.5.3 ALUMINIO Y/O PLÁSTICO. 2.4.5.4 ENSAMBLE RÁPIDO NO ENROSCABLE. 2.4.6 PANEL DE CONTROL ELECTRÓNICO DE ENCENDIDO, APAGADO, AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA. 2.4.7 CABEZAL CERRADO CON SUPERFICIE EXTERNA LISA, SIN BORDES, NI TORNILLOS, NI HENDIDURAS PARA FÁCIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. 2.4.8 BATERÍA INTEGRADA RECARGABLE: 2.4.8.1 INDICADOR DE NIVEL DE CARGA. 2.4.8.2 TIEMPO DE LA BATERÍA EN USO MÍNIMO DE 4 HORAS. 2.4.8.3 FUNCIONAMIENTO CONTINUO. 2.4.8.4 SIN VARIACIONES EN LA CALIDAD DE LA ILUMINACIÓN. 2.4.9 CABLE ALIMENTACIÓN: 2.4.9.1 LONGITUD DE 3.5 METROS COMO MÍNIMO. 3 ACCESORIOS: 3.1 NO APLICA. 4 CONSUMIBLES: 4.1 NO REQUIERE 5 INSTALACIÓN: 5.1 120V+/-10%, 60 HZ. 6 MANTENIMIENTO: 6.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CONFORME A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA | 3 |
| 8 | 53101 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA, PARA ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO, ÓXIDO NITROSO, OTROS GASES MEDICINALES Y AGENTES ANESTÉSICOS. GABINETE SOPORTE PARA VAPORIZADORES: DOS VAPORIZADORES EN LÍNEA CON SISTEMA DE EXCLUSIÓN QUE EVITE EL USO SIMULTANEO DE MÁS DE UN VAPORIZADOR. VENTILADOR INTERCONSTRUIDO O INTEGRADO MEDIANTE SOPORTE CON AL MENOS TRES CONSTACTOS ELÉCTRICOS YUGOS PARA CILINDROS O2 Y NO2 CAJONES: TRES MESA DE TRABAJO. REPISA PARA MONITOR CUATRO RUEDAS, AL MENOS DOS DE ELLAS CON FRENO. MANÓMETROS INTERCONSTRUIDOS DE PRESIÓN PARA SUMINISTRO DE TOMA MURAL (3 GASES) Y DE CILINDROS (2 GASES) EN LA PARTE FRONTAL. CODIFICADOS DE ACUERDO AL CÓDIGO AMERICANO DE COLORES (O2 VERDE, N2O AZUL, AIRE AMARILLO). BATERPIA DE RESPALDO INTERCONSTRUIDA CON CAPACIDAD DE 60 MINUTOS O MAYOR. SUMINISTRO DE GASES. FLUJOMETROS CODIFICADOS DE ACUERDO AL CÓDIGO AMERICANO DE COLORES ( O2 VERDE, NO2 AZUL, AIRE AMARILLO) PARA O2, N2O NEUMÁTICOS DOBLES. PARA AIRE NEUMATICO SENCILLO O DOBLE. CON ILUMINACIÓN ELÉCTRICA GUARDA HIPÓXICA DENTRO DEL RANGO DE 23% -25% FLUSH O SUMINISTRO DE OXÍGENO DIRECTO. CIRCUITO DEL PACIENTE. (SISTEMA ABSORBEDOR) CANISTER SENCILLO REUSABLE Y ESTERILIZABLE CON CAPACIDAD DE 800 GR. ± 10 %. MONTAJE DE CIRCUITO DE REINHALACIÓN PARCIAL QUE PERMITA VENTILACIÓN MECÁNICA Ó MANUAL. SISTEMA DE EVACUACIÓN ACTIVO Ó PASIVO. TODOS LOS ELEMENTOS EN CONTACTO CON EL GAS ESPIRADO DEL PACIENTE DEBERÁN SER ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE VÁLVULA AJUSTABLE DE PRESIÓN (APL) VÁLVULA DE SOBREPRESIÓN. VÁLVULA CONMUTADORA BOLSA-VENTILADOR RESERVORIO DE POLVO Y AGUA. SOPORTE PARA BOLSA DE REINHALACIÓN. VENTILADOR MICROPROCESADO E INTEGRADO. MODOS DE VENTILACIÓN: CONTROLADO POR VOLUMEN, CONTROLADO POR PRESIÓN, CONMUTACIÓN A VENTILACIÓN MANUAL (ESPONTANEA) CONTROL PARA AJUSTE DE VOLUMEN: QUE CUBRA EL RANGO DE 20 ML O MENOR A 1600 ML O MAYOR. CONTROL DE FRECUENCIA RESPIRATORIA: QUE CUBRA COMO MÍNIMO EL RANGO DE 6 A 60 RESPIRACIONES POR MINUTO CONTROL Y AJUSTE DEL PEEP (NO VÁLVULA EXTERNA) CONTROL PARA AJUSTES DE RELACIÓN I:E Y RELACIÓN I:E INVERSA CONTROL PARA AJUSTES DE PRESIÓN INSPIRATORIA: QUE CUBRA EL RANGO DE 5 CM H2O A 70 CM H2O CONTROL PARA AJUSTES DE PRESIÓN LÍMITE: AJUSTABLE CUBRIENDO EL RANGO DE 10-80 CM H2O SISTEMA DE COMPROBACIÓN CONTROL PARA AJUSTES DE PEEP ELECTRONICO. CONTROL PARA AJUSTES DE RELACIÓN I:E Y RELACIÓN I:E INVERSA. CONTROL PARA AJUSTES DE PRESIÓN INSPIRATORIA: QUE CUBRA EL RANGO DE 5 CM H2O A 70 CM H2O CONTROL PARA AJUSTES DE PRESIÓN LÍMITE: AJUSTABLE CUBRIENDO EL RANGO DE 10-80 CM H2O SISTEMA DE COMPROBACIÓN COMPENSACIONES: DE VOLUMEN O DESACOPLO DE GAS FRESCO PARA TODO TIPO DE PACIENTES SIN NECESIDAD DE CAMBIO DE FUELLE. VENTILADOR DE LA MISMA MARCA QUE EL SISTEMA DE ANESTESIA, INTERCONSTRUIDO Ó COLOCADO EN MONTAJE INTERCONSTRUIDO AL GABINETE. PARÁMETROS DE VENTILACIÓN MONITORIZADOS Y DESPLEGADOS EN PANTALLA DEL VENTILADOR Ó MONITOR. FIO2 INTERCONSTRUIDO SENSOR O CELDA PARAMAGNETICA CON CAPACIDAD DE MONITOREO EN MODO MANUAL Y AUTOMÁTICO VOLUMEN CORRIENTE. VOLUMEN MINUTO. PRESIÓN MEDIA. PRESIÓN PICO. PEEP. DESPLIEGUE GRÁFICO DE PVA (PRESIÓN VÍAS AÉREAS). FRECUENCIA RESPIRATORIA DESPLIEGUE DE CURVAS DE PRESIÓN Y VOLUMEN. DESPLIEGUE DE LAZO PRESIÓN -VOLUMEN Y SISTEMAS DE ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES (DESPLIGUE EN MÁQUINA O EN PANTALLA DEL VENTILADOR O EN EL MONITOR DE SIGNOS VITALES) AUDIBLES Y VISIBLES PRIORIZADAS EN TRES NIVELES, CON DESPLIEGUE DE MENSAJES DE LAS MISMAS EN ESPAÑOL M FIO2 (ALTA Y BAJA). VM ( VOLUMEN MINUTO ALTA Y BAJA). PRESIÓN BAJA EN EL SUMINISTRO DE O2 PRESIÓN ALTA DE VÍAS AÉREAS PRESIÓN BAJA DE VÍAS AÉREAS FALLA EN EL SUMINISTRO ELÉCTRICO. PRESIÓN PICO. PRESIÓN BAJA. INDICADOR DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN AC Ó DC. APNEA. MU SENSOR DE OXÍGENO VAPORIZADORES. DOS VAPORIZADORES: UNO DE ISOFLUORANO Y UNO DE SEVOFLUORANO MONITOR DE SIGNOS VITALES. TIPO MODULAR O PRECONFIGURADO DE LA MAQUINA DE ANESTESIA Y QUE PERMITA SU MONTAJE AL GABINETE . TECLADO SENSIBLE AL TACTO Ó DE MEMBRANA Ó PERILLA SELECTORA. PANTALLA POLICROMÁTICA TFT Ó LCD DE MÍNIMO 10.4 " CONFIGURABLE POR EL USUARIO . TRAZOS SIMULTANEOS EN PANTALLA POR LO MENOS TRES. ALARMAS: AUDIOVIZUALES, PREDETERMINADAS Y CONFIGURABLES POR EL USUARIO PARA TODOS LOS PARÁMETROS MONITORIZADOS SOFTWARE EN ESPAÑOL TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS PARA TODOS LOS PARÁMETROS DE DOCE HORAS Ó MÁS. PARÁMETROS EN MONITOR DE SIGNOS VITALES Y DESPLEGADOS EN PANATALLA DEL MONITOR O VENTILADOR ECG: DESPLIEGUE DE TRES DERIVACIONES SIMULTANEAS Y MONITOREO DE 7 DERIVACIONES. RANGO DE FRECUENCIA CARDIACA DE 30 Ó MENOR A 250 BPM Ó MAYOR. ANÁLISIS DE SEGMENTO ST EN AL MENOS LAS 3 DERIVACIONES SELECCIONADAS.) ANÁLISIS DE ARRITMIAS. SPO2: DESPLIEGUE GRÁFICO Y NUMÉRICO TEMPERATURA: DOS CANALES CON DESPLIEGUE NUMÉRICO PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA: DESPLIEGUE NUMÉRICO DE PRESIÓN SISTÓLICA, DIASTOLICA Y MEDIA. CAPNOGRAFIA Y CAPNOMETRIA DE VALOR INSPIRADO CO2 AJUSTE AUTOMÁTICO DE PRESIÓN DE ACUERDO AL TIPO DE PACIENTE (NEONATO, PEDIATRICO Y ADULTO) MEDICIÓN AUTOMÁTICA Y MANUAL A DIFERENTES INTERVALOS DE TIEMPO RESPIRACIÓN: POR IMPEDANCIA CON DESPLIEGUE NUMÉRICO Y DE CURVA. DEBE INCLUIR: DOS TUBOS CORRUGADOS 32" REUSABLES Y ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE Y DOS DESECHABLES DOS PIEZAS EN "Y" REUSABLES Y DOS DESECHABLES DOS CODOS REUSABLES Y DOS DESECHABLES MASCARILLAS REUSABLES Y ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE: PEQUEÑA, MEDIANA Y GRANDE UNA DE CADA UNA. BOLSA DE 1 LT, 2 LT Y 3 LT REUSABLES Y ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE. CIRCUITO DE REINHALACIÓN PARCIAL, BAIN O SEMICERRADO, REUSABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. MANGUERAS CODIFICADAS POR COLOR ( AIRE-AMARILLO, OXÍGENO-VERDE, ÓXIDO NITROSO-AZUL). MANUAL DE OPERACIÓN (EN ESPAÑOL) Y SERVICIO (INGLES Ó ESPAÑOL) SENSOR DE FLUJO REUSABLE. CABLE DE PACIENTE PARA ECG DE AL MENOS 5 PUNTAS. UN SENSOR DE OXIMETRÍA DE DEDO REUSABLE Y UN SENSOR MULTISITIO DE OXIMETRÍA UN SENSOR DE TEMPERATURA REUSABLE DE SUPERFICIE(PIEL) Y UN SENSOR DE TEMPERATURA REUSABLE ESOFÁGICO. BRAZALETE REUTILIZABLE ADULTO. BRAZALETE REUSABLE PEDIÁTRICO. BRAZALETE REUSABLE NEONATAL. MANGUERAS PARA BRAZALETE ADULTO, PEDIÁTRICO Y NEONATAL. PARA LOS QUE OFERTEN TECNOLOGÍA SIDESTREAM: TRAMPA DE AGUA, LÍNEAS DE MUESTRA Y ADAPTADOR (CODO). PARA LOS QUE OFERTEN TECNOLOGÍA MAINSTREAM: SENSOR CO2 REUSABLE Y ADAPTADOR DE VÍA AÉREA. N/A SOPORTE PARA BOLSA DE VENTILACIÓN ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: AC 100-127 VAC / 60 HZ. M BATERÍA INTERNA DE RESPALDO CON DURACIÓN DE AL MENOS 90 MINUTOS. NEUMÁTICA: AIRE, OXÍGENO Y NO2 EQUIPO DE PROTECCIÓN Y REGULACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA GARANTÍA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALACIÓN, QUE INCLUYA MANTENIMIENTO PREVENTIVO OTORGADO CON UNA FRECUENCIA MÍNIMA DE CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE LA GARANTÍA. INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN A LOS USUARIOS DE TODOS LOS TURNOS EN EL LUGAR DE DESTINO DEL EQUIPO. CERTIFICADO ISO 9001-2000 VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES) Ó TUV, CE, FDA (FABRICANTES EXTRANJEROS). | 1 |
| 9 | 53101 | MONITOR DE SIGNOS VITALES 1. DEFINICIÓN EQUIPO PORTÁTIL NO INVASIVO QUE REGISTRA EN PANTALLA LAS CONSTANTES VITALES DEL PACIENTE, CON FINES DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS. 2. DESCRIPCIÓN 2.1 MONITOR CONFIGURADO O MODULAR CON PANTALLA DE 10 PULGADAS COMO MÍNIMO 2.2 SALIDA ANALÓGICA DE ECG O SINCRONÍA PARA DESFIBRILACIÓN 2.3 PANTALLA A COLOR TECNOLOGÍA LCD TFT O TECNOLOGÍA SUPERIOR 2.4 PROTECCIÓN CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR 2.5 DETECCIÓN DE MARCAPASOS 2.6 DESPLIEGUE DE CURVAS FISIOLÓGICAS EN PANTALLA 2.6.1 AL MENOS 3 CURVAS SIMULTÁNEAS 2.6.2 ECG, QUE PERMITA EL DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE AL MENOS 1 CURVA, A ELEGIR DE ENTRE 3 DERIVACIONES O MÁS 2.6.3 PLETISMOGRAFÍA 2.6.4 RESPIRACIÓN 2.7 DESPLIEGUE NUMÉRICO DE: 2.7.1 FRECUENCIA CARDIACA 2.7.2 FRECUENCIA RESPIRATORIA 2.7.3 SATURACIÓN DE OXÍGENO 2.7.4 PRESIÓN NO INVASIVA (SISTÓLICA, DIASTÓLICA Y MEDIA) 2.7.5 TEMPERATURA 2.8 MODOS PARA LA TOMA DE PRESIÓN: MANUAL Y AUTOMÁTICA A DIFERENTES INTERVALOS DE TIEMPO 2.9 TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS DE 24 HORAS COMO MÍNIMO DE TODOS LOS PARÁMETROS, SELECCIONABLES POR EL USUARIO 2.10 QUE CUBRA USO DESDE NEONATO HASTA ADULTO 2.11 CON BATERÍA INTERNA RECARGABLE CON DURACIÓN DE AL MENOS 2.5 HORAS, CON CARGADOR INTERCONSTRUIDO E INDICADOR DE BAJO NIVEL EN PANTALLA. 2.12 ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES, PRIORIZADAS EN AL MENOS TRES NIVELES CON FUNCIÓN QUE PERMITA REVISAR Y MODIFICAR LOS LÍMITES SUPERIOR E INFERIOR DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: 2.12.1 SATURACIÓN DE OXÍGENO 2.12.2 FRECUENCIA CARDIACA 2.12.3 PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA (DIASTÓLICA, SISTÓLICA) 2.12.4 TEMPERATURA 2.12.5 FRECUENCIA RESPIRATORIA 2.13 CAPACIDAD DE ACTUALIZACION POR TARJETA SD 2.14 CON SILENCIADOR DE ALARMAS 2.15 ALARMAS DEL SISTEMA QUE INDIQUEN EL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO DEL MONITOR 2.16 INTERFACE, MENÚ Y MENSAJES EN ESPAÑOL 2.18 ASA Y SOPORTE PARA CAMILLA 2.19 PESO DE 6.5 KG O MENOR, INCLUYENDO BATERÍA 2.20 REGISTRADOR TÉRMICO O IMPRESORA TÉRMICA INTERCONSTRUIDA O MODULO INSERTABLE 2.20.1 DE AL MENOS DOS CANALES 2.20.2 CINCO ROLLOS DE PAPEL 3. ACCESORIOS 3.1 PARA ADULTO/PEDIÁTRICO 3.1.1 UN CABLE TRONCAL Y UN SENSOR TIPO DEDAL REUSABLES PARA OXIMETRÍA DE PULSO 3.1.2 UN SENSOR REUSABLE DE TEMPERATURA (DE PIEL O SUPERFICIE) 3.1.3 BRAZALETE REUSABLE PARA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN NO INVASIVA, UNO ADULTO Y UNO PEDIÁTRICO, UNA MANGUERA CON CONECTOR PARA LOS BRAZALETES 3.1.4 UN CABLE TRONCAL Y UN CABLE DE PACIENTE PARA ECG DE AL MENOS TRES PUNTAS 4. CONSUMIBLES 4.1 CONSUMIBLES PARA ADULTO/PEDIÁTRICO: 4.1.1 ELECTRODOS PARA ECG ADULTO/PEDIÁTRICO (100) 5 INSTALACIÓN 5.1 110 V, 60 HZ +/- 10% 6 MANTENIMIENTO 6.1 PROGRAMA O CALENDARIO DE SERVICIOS QUE INCLUYA LA DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR. 7 NORMAS Y CERTIFICADOS 7.1 PARA PRODUCTO DE ORIGEN EXTRANJERO QUE CUMPLA CON ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES: FDA, CE, JIS 7.2 PARA PRODUCTO DE ORIGEN NACIONAL: CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN EXPEDIDO POR COFEPRIS. | 4 |
| 10 | 53101 | PORTAVENOCLISIS RODABLE PORTAVENOCLÍSIS RODABLE CON 2 GANCHOS. GANCHOS EN FORMA DE RIZO DE ACERO CROMADO DE 5/16” DE DIÁMETRO. ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBO DE ACERO CROMADO CAL. 18 DE 1” DE DIÁMETRO. COLUMNA DE EXTENSIÓN FABRICADA EN TUBO DE ACERO CROMADO CAL. 20 DE ½ “ DE DIÁMETRO. PERILLA PARA AJUSTE DE ALTURA EN PLÁSTICO RESISTENTE AL ALTO IMPACTO COLOR NEGRO. BASE PUNTAPIÉ DE ACERO CROMADO. RODAJAS PLANAS DE 4CM DE DIÁMETRO. | 22 |
| 11 | 53101 | AGITADOR ELECTRICO DE PLATAFORMA AGITADOR ORBITAL. CON DISPLAY DIGITAL. IDEAL PARA FIJACIÓN DE GEL DE ELECTROFORESIS, HIBRIDIZACIÓN MOLECULAR, REACCIÓN Y TINCIÓN DE ANTICUERPOS Y ANTÍGENOS, CULTIVO DE CÉLULAS, ENTRE OTROS USOS. MOTOR DC SIN CEPILLOS, CON SISTEMA EXCÉNTRICO CON PUNTOS DE CONTACTO EN COBRE Y NYLON. PLATO CON GOMA ANTIDESLIZANTE Y LAVABLE. FUENTE DE ELECTRICIDAD: 220V-50HZ. AMPLITUD: 15MM. RANGO DE VELOCIDAD: 40-240 RPM. TIMER: 0-120 MINUTOS/ CONTINÚO. CONTROL DE VELOCIDAD: PERILLA. BANDEJA ANTIDESLIZANTE DE GOMA. DIMENSIONES 26.5 X 32 CM. CAPACIDAD MÁXIMA 5 KG | 2 |
| 12 | 53101 | ARCHIVERO GUARDA VISIBLE SENCILLO CARACTERISTICAS GENERALES: ENTREPAÑOS Y BASE FABRICADOS EN LÁMINA CALIBRE 24 ROLADO EN FRÍO, MÉNSULAS EN LÁMINA CALIBRE 14 ROLADO CALIENTE Y DIVISIONES EN LÁMINA CALIBRE 20 ROLADO EN FRÍO. NIVELADOR TIPO TORNILLO 7/8”. CUBRE POLVO FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 22 ROLADO EN FRÍO CON MÉNSULAS EN LÁMINA CALIBRE 14 ROLADO CALIENTE; LLEVA RANURAS EN LA PARTE SUPERIOR PARA ENSAMBLAR LATERALES. LATERALES FABRICADOS EN LÁMINA CALIBRE 22 ROLADO EN FRÍO CON ÁNGULOS FABRICADOS EN LÁMINA CALIBRE 14 ROLADO CALIENTE, PARA ENGARZAR A CUBRE POLVO Y A PATA DE GÓNDOLA. POSTES FABRICADOS EN LÁMINA CALIBRE 16 ROLADO EN FRÍO Y PATA EN LÁMINA CALIBRE 14 ROLADO CALIENTE, RANURADAS PARA RECIBIR LATERAL. TERMINADO EN PINTURA CON APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA EN FÓRMULA HÍBRIDO HORNEADO A 190°. PIEZAS DE GUARDA VISIBLE SENCILLO SEIS ENTREPAÑOS CON 3 DIVISIONES POR ENTREPAÑO Y DOS MÉNSULAS LATERALES. UNA BASE CON 3 DIVISIONES Y DOS MÉNSULAS LATERALES. UN CUBRE POLVO CON MÉNSULAS. DOS LATERALES. ESTRUCTURA GÓNDOLA DE PARED. COLORES: ARENA (AR) MEDIDAS: ALTO: 2198 FRENTE: 1000 FONDO: 401 | 11 |
| 13 | 53101 | ASPIRADOR PORTATIL PARA SUCCION CONTINUA CON GABINETE CARACTERÍSTICAS: EQUIPO RODABLE PARA ASPIRACIÓN CONTINUA DE LÍQUIDOS Y OTROS FLUIDOS. PANEL DE CONTROL PARA: ENCENDIDO Y APAGADO (CON INDICADOR DE ENCENDIDO) Y CON AJUSTE PARA GRADUAR EL NIVEL DE SUCCIÓN MOTOR SILENCIOSO DE PISTÓN CILINDRO, SIN VIBRACIÓN, LIBRE DE MANTENIMIENTO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE EVITA REBOSAMIENTO DE LÍQUIDOS O SOBRELLENADO. SISTEMA DE PROTECCIÓN EN LA TAPA. SISTEMA DE AISLAMIENTO A PRUEBA DE AGUA. CONSUMIBLES (NO INCLUIDOS): FILTROS PARA BACTERIAS. SONDA DE ASPIRACIÓN. TUBOS PARA ASPIRACIÓN, DE LÁTEX, REUSABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, LONGITUD DE 1.3 METROS. MANGUERAS DE INTERCONEXIÓN. | 3 |
| 14 | 53101 | BANCO GIRATORIO ESPECIFICACIONES 1.- ASIENTO DE ALTURA AJUSTABLE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CAL. Nº 14, CON DISEÑO ANATOMICO QUE EVITE EL DESLIZAMIENTO AL SENTARSE EL USUARIO, ACABADO PULIDO SANITARIO. EL ASIENTO DEBERA LLEVAR UNA PLACA CIRCULAR DE ACERO C.R. CAL. 12 PARA RECIBIR EL HUSILLO. ENTRADA. 2.- DESCANSAPIES DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CAL. 18 DE 15.8 MM (5/8”) DE DIAMETRO MINIMO, ACABADO PULIDO SANITARIO. 3.- ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CALIBRE 18, DE 22MM (7/8”) DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO SANITARIO. 4.- REGATON PARA ALTURA AJUSTABLE DE DURALUMINIO, CON TORNILLO INTEGRADO DE 38MM (1 1 ½”), CON PREPARACION UNIDO A LA ESTRUCTURA (TUBO) PARA RECIBIR EL TORNILLO DEL REGATON, DE 22MM (7/8”) DE DIAMETRO. DEBERA LLEVAR CONTRATUERCA PARA SUJECION DEL REGATON UNA VEZ NIVELADO. 5.- SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA FORMADO POR HUSILLO DE ACERO 1045 Ó 1018 CON TRATAMIENTO TERMICO CEMENTADO PARA DAR UNA DUREZA DE 30 A 35 RC DE 19MM (3/4”) DE DIAMETRO, LA LONGITUD SERA DE ACUERDO A LA ALTURA MAXIMA DEL BANCO, CON CUERDA TIPO ACME DE 6 HILOS POR PULGADA, DEBERA LLEVAR SEGURO PARA EVITAR SU DESACOPLAMIENTO Y CONTRAHUSILLO DEL MISMO MATERIAL CON CUERDA COMPATIBLE CON LA DEL HUSILLO | 16 |
| 15 | 53101 | BANCO GIRATORIO CON RESPALDO BANCO GIRATORIO CON RESPALDO ACABADO CROMADO ASIENTO DE LÁMINA DE ACERO CAL 18. ACABADO CROMADO. REFUERZO EN EL ASIENTO EN FORMA DE CRUZ CON SOLERA. TUERCA PARA RECIBIR EL ESPARRAGO ACABADO GALVANIZADO PARA LA ALTURA VARIABLE. CON REGATÓN FIJO DE PLÁSTICO COLOR NEGRO DE ALTO IMPACTO. | 4 |
| 16 | 53101 | BAÑO DE ARTESA BAÑO DE ARTESA. BAÑO DE ARTESA EN ACERO INOXIDABLE. ESTÁ CUBIERTO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 TIPO 304. LA ESTRUCTURA ES DE PERFIL CUADRADO DE 1 1/4″ EN CALIBRE 18 DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, CON ACABADO SANITARIO. SU CHAROLA PERFORADA DESMONTABLE ES DE LÁMINA DE ACERO EN CALIBRE 18 ACABADO PULIDO SIN FILOS. MEDIDAS : 180 LARGO X 70 FONDO X 105 ALTO CENTÍMETROS. INCLUYE 1 COLCHÓN. CUENTA CON ACCESORIOS (CESPOL, CONTRA CANASTA). LLAVE DE REGADERA TIPO TELÉFONO. 1 NIVELADOR DE 1 PULGADA DE ALUMINIO. | 2 |
| 17 | 53101 | BASCULA AUTOMATICA DE MESA ECONÓMICA - SUSTRACCIÓN DE LA TARA - POSIBILIDAD DE TARA EN TODO EL RANGO DE PESADO - PUESTA A CERO AUTOMÁTICA - CALIBRACIÓN EXTERNA - INDICADOR DE ESTABILIDAD - FÁCIL LIMPIEZA - FUNCIÓN ANTIVIBRACIONES - ALIMENTACIÓN CON BATERÍAS O POR LA RED (230 V) - APAGADO AUTOMÁTICO (SE PUEDE DESACTIVAR) - INTERFAZ RS-232 - PAQUETE DE SOFTWARE OPCIONAL - VERIFICACIÓN CLASE M III OPCIONAL - CALIBRACIÓN ISO OPCIONAL | 2 |
| 18 | 53101 | BOTE SANITARIO CON PEDAL ESPECIFICACIONES 1. DEPOSITO DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE N° 20 CON PROFUNDIDAD QUE PERMITA ACCIONAR EL MECANISMO DE ELEVACION DE LA TAPA. 2. ESTRUCTURA, EXTERIOR DE LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 20, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*. 3. MECANISMO, DE ACERO GALVANIZADO PARA ABATIMIENTO DE TAPA. 4. PEDAL EN LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 12 GALVANIZADO Y CON CUBIERTA COLOCADA EN FORMA ESPECIAL QUE NO SE DESPRENDA DE HULE NEGRO ESTRIADO DE 6 MM (1/4”) DE ESPESOR. 5. TAPA SUPERIOR EN FORMA DE TAMBOR (DOBLE LAMINA) DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE N° 20, ACABADO PULIDO. 6. ZOCLO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE N° 18 ACABADO PULIDO. | 30 |
| 19 | 53101 | BURO DESCRIPCIÓN BURO HOSPITALARIO DE GABINETE CON CUBIERTA DE FORMAICA Y ZOCLO -ZOCLO PINTADO EN COLOR ARENA O NEGRO. – CUBIERTA DE FORMAICA (EL COLOR ES A SELECCIÓN DEL CLIENTE). -FABRICADO EN LÁMINA NEGRA. -ESMALTADO EN COLOR ARENA. -UN CAJÓN EN LA PARTE SUPERIOR Y UNA PUERTA ABATIBLE EN LA PARTE INFERIOR DE LÁMINA, TERMINADO EN PINTURA COLOR ARENA. -MEDIDAS: 80CM X 80CM X 40CM | 47 |
| 20 | 53101 | CAMA CLINICA DE POSICIONES PARA PACIENTES PEDIÁTRICO MOVIMIENTOS: AJUSTE DE ALTURA. LA PLATAFORMA DEL PACIENTE PUEDE ALCANZAR DIFERENTES ALTURAS EN UN RANGO QUE VA DESDE LA ALTURA MÍNIMA DE 80 CM (MEDIDOS DESDE EL SUELO HASTA LA PLATAFORMA MISMA, SIN CONSIDERAR EL COLCHÓN) HASTA LA ALTURA MÁXIMA DE 96 CM. RESPALDO. EN LA PARTE SUPERIOR DE LA PLATAFORMA DE RESPALDO ESTÁ INTEGRADA UNA BARRA QUE SIRVE COMO JALADERA PARA SUBIRLO. TIENE UN RANGO DE MOVIMIENTO (INCLINACIÓN) DE 0º HASTA 70º. EN SU INTERIOR, EL RESPALDO TIENE INTEGRADA OTRA BARRA CON MOVIMIENTO (GIRO), LA CUAL PUEDE COLOCARSE SOBRE CUALQUIERA DE LOS “DIENTES DE SIERRA” QUE ESTÁN INTEGRADOS AL BASTIDOR Y QUE LE SIRVEN DE TRANCA A LA BARRA PARA POSICIONAR EL RESPALDO A DIFERENTES INCLINACIONES. TRENDELENBURG. EN EL EXTREMO DEL BASTIDOR, DEL LADO DE LA PIECERA, ESTÁ INTEGRADA UNA BARRA QUE SIRVE COMO JALADERA PARA SUBIRLO. TIENE UN RANGO DE MOVIMIENTO DE 0° HASTA 12°. EN SU INTERIOR, EL BASTIDOR TIENE INTEGRADA OTRA BARRA CON MOVIMIENTO (GIRO), LA CUAL PUEDE COLOCARSE SOBRE CUALQUIERA DE LOS “DIENTES DE SIERRA” QUE ESTÁN INTEGRADOS AL BASTIDOR Y QUE LE SIRVEN DE TRANCA A LA BARRA PARA POSICIONAR EL BASTIDOR A DIFERENTES INCLINACIONES. TRENDELENBURG INVERSO. TIENE UN RANGO DE MOVIMIENTO DE 0° HASTA 12°. BARANDALES: CUENTA CON DOS BARANDALES ABATIBLES, UNO A CADA LADO, CON BUJES DE NYLON PARA BRINDAR UN DESPLAZAMIENTO SILENCIOSO Y FIRME SOBRE LAS GUÍAS DEL BARANDAL. LA SEPARACIÓN MÁXIMA ENTRE BARROTES DE LOS BARANDALES ES DE 6.0 CM LO QUE PROPORCIONA SEGURIDAD PARA EL PACIENTE PEDIÁTRICO USUARIO EN TURNO. UN PEDAL EN LA PARTE INFERIOR CENTRAL PARA FIJAR EL BARANDAL EN LA POSICIÓN SUPERIOR, CON UN SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRADO QUE EVITA BAJAR EL BARANDAL DE FORMA ACCIDENTAL. COLCHÓN (INCLUIDO): FABRICADO CON ESPUMA FRÍA DE POLIURETANO ACORDE CON LA SUPERFICIE DE LA CAMA PEDIÁTRICA DE 140 CM DE LARGO POR 71 CM DE ANCHO, SU GROSOR ES DE 10 CM O MAYOR, TIENE UNA CUBIERTA LAVABLE, RESISTENTE AL FUEGO O RETARDANTE A LA FLAMA, HIPOALERGÉNICO Y ANTIESTÁTICO. POSTE PORTASOLUCIONES (INCLUIDO): EN LA PARTE EXTERIOR DE LA CABECERA, ESTÁ INTEGRADO UN POSTE (O DOS SEGÚN REQUERIMIENTOS DE LA INSTITUCIÓN O CLIENTE) DESMONTABLES, PARA COLGAR BOLSAS DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS. TIENE ESTRUCTURA TELESCÓPICA Y CUENTA CON UNA PERILLA TIPO ESTRELLA, LA CUAL PERMITE AJUSTAR LA ALTURA DE LOS GANCHOS PARA LAS BOLSAS. RUEDAS DE PROTECCIÓN (EN LAS CUATRO ESQUINAS): LAS RUEDAS DE PROTECCIÓN O ANTI-CHOQUES TIENEN COMO PROPÓSITO LA MANIOBRABILIDAD DE LA CAMA PEDIÁTRICA EN ESPACIOS CERRADOS, EVITANDO QUE LLEGUE A GOLPEAR COSAS ACCIDENTALMENTE, AMORTIGUANDO EL IMPACTO DE LA CAMA. POR SU COMPOSICIÓN DE POLÍMERO DE ALTA RESISTENCIA Y FLEXIBILIDAD, CONTRIBUYEN A EVITAR ALGÚN DAÑO AL PACIENTE EN SU TRASLADO. LA INSTALACIÓN DE LAS RUEDAS ES EN LAS CUATRO ESQUINAS DE LA CAMA PEDIÁTRICA, SON ASEGURADAS CON TORNILLOS ALLEN Y CUATRO TUERCAS DE SEGURIDAD. TODO INCLUIDO. GABINETE: CUENTA CON 2 PUERTAS ABATIBLES CON JALADERAS Y UN “RESBALÓN” O SEGURO DE POSICIÓN (CERRADA). PERMITE GUARDAR ARTÍCULOS PERSONALES DE LOS PACIENTES COMO PUEDEN SER; COBIJAS, PAÑALES, ETC. | 4 |
| 21 | 53101 | CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO 1.- CAMA CON SISTEMA NEUMÁTICA, HIDRÁULICO Y MECÁNICO PARA SU OPERACIÓN. 2.- SOPORTA UN PESO DE 200 KG. 3.- PERMITE DAR LAS SIGUIENTES POSICIONES DE FORMA MANUAL: 3.1.- MOVIMIENTO NEUMÁTICO ASISTIDO EN LA SECCIÓN DE ESPALDA QUE CUBRE EL RANGO DE 0 GRADOS A 62 GRADOS, ACCIONADO POR PALANCA. 3.2.- MOVIMIENTO MECÁNICO DE LA SECCIÓN DE RODILLA QUE CUBRE EL RANGO DE 0 GRADOS A 25 GRADOS. MOVIMIENTO MECÁNICO SINCRONIZADO CON EL MOVIMIENTO DE RODILLA, PARA LA POSICIÓN VASCULAR (ELEVACIÓN DE PIES). 3.3.- MOVIMIENTO HIDRÁULICO PARA LA ELEVACIÓN Y DESCENSO AJUSTABLE, QUE CUBRE EL RANGO DE 45 CM A 80 CM (MEDIDO DE LA PLATAFORMA DE LA CAMA AL PISO, SIN COLCHÓN). 4.- ESTRUCTURA BASE Y BASTIDOR FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO AL CARBONO, CALIBRE NO. 16. 5.- PLATAFORMA FORMADA POR CUATRO SECCIONES ARTICULADAS, PARA APOYO DE: 5.1.- ESPALDA. LONGITUD DE 70 CM Y ANCHO DE 93 CM. 5.2.- CADERA. LONGITUD DE 20 CM Y ANCHO DE 93 CM. 5.3.- MUSLOS. LONGITUD DE 39 CM Y ANCHO DE 93 CM. 5.4.- RODILLAS A PIES. LONGITUD DE 65 CM Y ANCHO DE 93 CM. 6.- PLATAFORMA FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304, ACABADO PULIDO, CALIBRE NO. 16, CON PERFORACIONES PARA VENTILACIÓN. 6.1.- TOPES PARA EL COLCHÓN, DOS DEL LADO DE LA CABECERA Y DOS EN LA PIECERA. 7.- PEDAL Y MANIVELA PARA EL POSICIONAMIENTO MANUAL. 7.1.- MANIVELA FABRICADA EN UNA PIEZA, EN BARRA REDONDA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304, ACABADO PULIDO, CON UN DIÁMETRO DE 12.7 MM (1/2”) . 7.2.- MANIVELA CON MANGO ROTATORIO. 7.3.- PUEDEN PLEGARSE O ABATIRSE CUANDO NO ESTÉN EN OPERACIÓN. 8.- DIMENSIONES DE LA SUPERFICIE PARA EL PACIENTE: LONGITUD ÚTIL DE 200 CM Y ANCHO ÚTIL DE 93 CM. 9.- DIMENSIONES DE LA CAMA: LONGITUD TOTAL DE 224 CM Y ANCHO TOTAL DE 105 CM. 10.- CABECERA Y PIECERA. DESMONTABLES. 10.1.- DIMENSIONES: 60 CM DE ALTURA Y LARGO DE ACUERDO CON EL DISEÑO DE LA CAMA: 100 CM. 10.2.- FABRICADAS CON POLÍMERO INYECTADO. 11.- BARANDALES. 11.1.- LATERALES. 11.2.- ABATIBLES. 11.3.- DIMENSIONES: ALTURA: A PARTIR DE LA PLATAFORMA: 38 CM. 11.4.- DISTANCIA ENTRE CADA BARROTE DE 12 CM. 11.5.- FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304. ACABADO PULIDO, CALIBRE NO. 16. 11.6.- CON SEGURO PARA MANTENER LA POSICIÓN HORIZONTAL, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, ACABADO PULIDO. 12.- PROTECTORES EN LAS CUATRO ESQUINAS. RUEDAS GIRATORIAS DE 100 MM (4”) DE DIÁMETRO. FABRICADAS EN NITRILO ANTIESTÁTICO. COLOCADAS EN POSICIÓN HORIZONTAL. 13.- SISTEMA DE FRENO CENTRALIZADO. 13.1.- CON BLOQUEO SIMULTÁNEO EN LAS CUATRO RUEDAS. 13.2.- RUEDAS INTERCAMBIABLES. 13.3.- DE 127 MM DE DIÁMETRO Y CON PISO DE 32 MM (1 ¼”) DE ANCHO. 13.4.- CON BALERO DE RODAMIENTO. 13.5.- CON LLANTA DE HULE TERMOPLÁSTICO. 14.- COLCHÓN. 14.1.- DE 15 CM (+/- 5%) DE ESPESOR. 14.2.- FABRICADO A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO, DE ALTA RESISTENCIA. PERMEABLE AL PASO DEL AIRE. CON DENSIDAD DE 35 KG/METRO CÚBICO. 14.3.- CON FUNDA DE POLIURETANO SOBRE BASE POLIÉSTER. CON TRATAMIENTO RETARDANTE AL FUEGO. 14.4.- DIMENSIONES DE ACUERDO AL MODELO DE LA CAMA: LONGITUD DE 198 CM Y 91 CM DE ANCHO. 15.- DOS PREPARACIONES EN EL BASTIDOR DEL LADO DE LA CABECERA PARA COLOCAR EL POSTE PORTA-SOLUCIONES. 16.- DOS GANCHOS PARA BOLSAS DE DRENES EN CADA LADO DE LA CAMA, FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, ACABADO PULIDO. 17.- ACCESORIOS: 17.1.- POSTE DE ALTURA VARIABLE PARA SOLUCIONES INTRAVENOSAS. FABRICADO EN UNA PIEZA, EN BARRA REDONDA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, ACABADO PULIDO. | 21 |
| 22 | 53101 | CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS LA CAMA TIENE UNA ESTRUCTURA DE ACERO CON CUBIERTA DE PINTURA EPÓXICA ELECTROSTÁTICA, LIBRE DE PLOMO, ALTAMENTE RESISTENTE A LOS DESINFECTANTES Y DETERGENTES DE GRADO HOSPITALARIO. PUEDE SOPORTAR UN PESO DE 250 KG. SUS DIMENSIONES TOTALES SON 220 CM X 100 CM, CON UNA SUPERFICIE ÚTIL DE 210CM X 90 CM. LAS BARANDAS LATERALES ESTÁN HECHAS EN PLÁSTICO ABS TERMOFORMADO. LA CABECERA Y EL ÁREA PARA LOS PIES SON DESMONTABLES E INTERCAMBIABLES E INCLUYEN LA FUNCIÓN DE TABLA CARDÍACA. LAS CUATRO RUEDAS DE CAUCHO ANTIESTÁTICO NO DEJAN MARCAS EN EL PISO, Y TIENEN UN PROTECTOR QUE IMPIDE LA ACUMULACIÓN DE POLVO. LA CAMA TIENE UN TOPE PROTECTOR DE NITRILO ANTIESTÁTICO EN CADA ESQUINA Y BANDAS DEL MISMO MATERIAL A AMBOS LADOS DE SU ESTRUCTURA. LOS MOTORES ELÉCTRICOS SON SILENCIOSOS Y NO REQUIEREN MANTENIMIENTO. EL SISTEMA ELÉCTRICO PERMITE EL AJUSTE DE LA ALTURA DE LA CAMA ENTRE 43 Y 66 CM, TRENDELENBURG Y TRENDELENBURG INVERTIDO DE 0° A 14°, FLEXIÓN Y EXTENSIÓN DE RODILLAS, ELEVACIÓN DE LAS PIERNAS HASTA 35° E INCLINACIÓN DEL RESPALDO ENTRE 0° Y 90° POR MEDIO DE UN CONTROL ALÁMBRICO FÁCIL DE MANEJAR, UBICADO EN AMBAS BARANDAS, CON UN SISTEMA DE BLOQUEO DE MOVIMIENTOS MEDIANTE LLAVE DE SEGURIDAD MAGNÉTICA. EL SISTEMA DE LIBERACIÓN RÁPIDA DE EMERGENCIA PERMITE COLOCAR HORIZONTALMENTE EL RESPALDO CON UN SOLO MOVIMIENTO CUANDO SE REQUIERE RCP. LA CAMA POSEE UN FRENO INDIVIDUAL EN DOS RUEDAS SITUADAS DIAGONALMENTE. LA CAMA INCLUYE ATRILES PORTASUEROS REMOVIBLES DE DOBLE GANCHO Y ALTURA AJUSTABLE CON CAPACIDAD PARA BOMBA DE INFUSIÓN, UN GANCHO PARA BOLSAS DE DRENAJE A CADA LADO, Y UN ORIFICIO PARA EL PORTASUEROS EN CADA ESQUINA. EL COLCHÓN DE ESPUMA DE TIPO HOSPITALARIO DE ALTA DENSIDAD, DE 12 CM DE GROSOR, ESTÁ FORRADO EN TELA IMPERMEABLE ANTIBACTERIANA, ANTIESCARAS, RETARDANTE AL FUEGO Y TOLERANTE A LOS DETERGENTES DE GRADO HOSPITALARIO; Y TAMBIÉN ESTÁ DISPONIBLE UN COLCHÓN DE 15 CM DE GROSOR, CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS, CON AGARRADERAS LATERALES PARA UNA MEJOR MOVILIZACIÓN. OPCIONALMENTE SE OFRECE UNA EXTENSIÓN DE LONGITUD DE 20 CM, UN SISTEMA TRANSLÚCIDO PARA LA TOMA DE RAYOS X, CORREAS DE SEGURIDAD, CAPACIDAD PARA COLOCAR TRACCIÓN ORTOPÉDICA, INDICADORES DE GRADOS DE INCLINACIÓN Y DE CARGA DE LA BATERÍA, COMANDO PARA POSICIONES PREDETERMINADAS Y LLAMADA A ENFERMERÍA. | 1 |
| 23 | 53101 | CAMA TRABAJO DE PARTO ESPECIFICACIONES TECNICAS 1.- BASTIDOR. FABRICADO EN PERFIL RECTANGULAR DE LÁMINA DE ACERO C.R. CALIBRE 16, DE 31.75MM (1 ¼”) DE ANCHO POR 63.5MM (2 ½”) DE ALTURA ; UNIDO CON SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO (SISTEMA TIG O MIG), DEVASTADA Y PULIDA, EN COLOR GRIS*. 2.- BASTIDOR. FABRICADO EN PERFIL RECTANGULAR DE LÁMINA DE ACERO C.R. CALIBRE 16, DE 31.75MM (1 ¼”) DE ANCHO POR 63.5MM (2 ½”) DE ALTURA ; UNIDO CON SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO (SISTEMA TIG O MIG), DEVASTADA Y PULIDA, EN COLOR GRIS*. 3.- MANIVELA. UNA MANIVELA COLOCADA AL FRENTE DE LA CAMA, NO DESMONTABLE, FABRICADA EN ACERO SAE-1045, DUREZA DE 32 A 35 ROCKWELL C, DE 3.1 (1/8”) DE ESPESOR COMO MÍNIMO. CON CENTRO DE GIRO, MANGO Y MANIJA ARTICULADOS Y PLEGABLES, DE TAL FORMA QUE CUANDO NO ESTÁN EN USO PUEDAN ALOJARSE DISCRETAMENTE DEBAJO DE LA PIESERA, SIN SOBRESALIR DE ÉSTA NI AL FRENTE NI HACIA ABAJO. SU GIRO, REALIZADO MANUALMENTE, DEBERÁ PROPORCIONAR LA POSICIÓN DE FOWLER PARA EL RESPALDO. 4.- PIESERA Y CABECERA FABRICADAS EN PERFIL RECTANGULAR DE LÁMINA DE ACERO C.R. CALIBRE 20, DE 38MM (1 1/2”) CON TABLEROS DE LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE 20, UNIDO CON SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO (SISTEMA TIG O MIG), DEVASTADA Y PULIDA, EN COLOR GRIS*. 5.- RUEDAS INTERCAMBIABLES. COLOCADAS EN LA PARTE INFERIOR DE LA ESTRUCTURA BASE ; DE 125MM DE DIÁMETRO, CON PISO DE 32MM (1 ¼”) DE ANCHO COMO MÍNIMO, TIPO BOLEADO, CON EJE DE RODAMIENTO Y HORQUILLA DE ACERO CON PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, CON CUBIERTA PROTECTORA CONTRA POLVO Y SUCIEDAD (AMBOS LADOS) FABRICADA EN POLÍMERO MOLDEADO ABS, CON LLANTA DE HULE TERMOPLÁSTICO COLOR GRIS (DOS RUEDAS DEBERÁN SER ANTIESTATICAS, DOS LIBRES Y DOS CON SISTEMA DE FRENO COLOCADAS EN FORMA ALTERNA (EN DIAGONAL) MARCA TENTE DE FABRICACION ALEMANA O MARCA JARVIS CASTER GROUP DE FABRICACION USA U OTRA EQUIVALENTE CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS DE FABRICACION DE LAS QUE SE INDICAN, TALES COMO COJINETES Y CONOS DE PRESICION DE ACERO TEMPLADO ALTA RESISTENCIA; TODAS LAS RUEDAS DEBERÁN SER DEL TIPO INTERCAMBIABLES. 6.- SOPORTE DE BASTIDOR FIJO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE 12, UNIDO CON SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO (SISTEMA TIG O MIG), DEVASTADA Y PULIDA, EN COLOR GRIS*. 7.- TAMBOR FABRICADO A BASE DE ALAMBRE DE ACERO CALIBRE 14CON RESORTE DE ALAMBRE DE ACERO CALIBRE 12, TEMPLADO, EN COLOR GRIS*. 8.- TOPE DE COLCHON DE BARRA REDONDA DE ACERO C.R. DE 9.5 MM (3/8”) DE DIAMETRO, EN COLOR GRIS*. | 2 |
| 24 | 53101 | CARDIOTOCOGRAFO PERIODO DE CONTRACCIONES UTERINAS MOVIMIENTO FETAL RITMO CARDÍACO DEL FETO EL MONITOR FETAL GRAPHIC COLOR INCLUYEN: IMPRESORA TÉRMICA DE ALTA VELOCIDAD QUE SE ACTIVA CON SÓLO UN BOTÓN. TOCODINAMÓMETRO BATERÍA INTERNA RECARGABLE IDEAL PARA: CUBRIR NECESIDADES PARTICULARES DE DEPARTAMENTOS DE OBSTETRICIA. DISEÑO: DISEÑO COMPACTO CON NUMEROSAS FUNCIONES. FÁCILMENTE TRANSPORTABLE ENTRE DIFERENTES DEPARTAMENTOS. AMPLIA PANTALLA LED DE 7 PULGADAS. | 1 |
| 25 | 53101 | CARRO CAMILLA PARA ADULTOS CAMILLA MULTIUSOS MULTIUSO, ESTABLE Y RESISTENTE PARA EL TRANSPORTE DEL PACIENTE COLCHÓN GRUESO PERMITE UNA MAYOR COMODIDAD DEL PACIENTE. AJUSTE DE LA ALTURA DE LA UNIDAD Y LA POSICIÓN TRENDELENBURG CON CONTROLES DE PIE HIDRÁULICOS INTEGRADOS. EL CAZADOR ASISTIDO NEUMÁTICAMENTE AJUSTA EL RESPALDO DE CERO A 90 GRADOS. LONGITUD TOTAL :210 CM ANCHO: 65/75 CM | 9 |
| 26 | 53101 | CARRO CAMILLA PARA ADULTOS LATERAL CON BARANDALES CAMILLA MULTIUSOS MULTIUSO, ESTABLE Y RESISTENTE PARA EL TRANSPORTE DEL PACIENTE COLCHÓN GRUESO PERMITE UNA MAYOR COMODIDAD DEL PACIENTE. AJUSTE DE LA ALTURA DE LA UNIDAD Y LA POSICIÓN TRENDELENBURG CON CONTROLES DE PIE HIDRÁULICOS INTEGRADOS. EL CAZADOR ASISTIDO NEUMÁTICAMENTE AJUSTA EL RESPALDO DE CERO A 90 GRADOS. LONGITUD TOTAL :210 CM ANCHO: 65/75 CM | 2 |
| 27 | 53101 | CARRO CAMILLA PARA RECUPERACIÓN 190 X 71 X 90 CM. CAMILLA MULTIUSOS MULTIUSO, ESTABLE Y RESISTENTE PARA EL TRANSPORTE DEL PACIENTE COLCHÓN GRUESO PERMITE UNA MAYOR COMODIDAD DEL PACIENTE. AJUSTE DE LA ALTURA DE LA UNIDAD Y LA POSICIÓN TRENDELENBURG CON CONTROLES DE PIE HIDRÁULICOS INTEGRADOS. EL CAZADOR ASISTIDO NEUMÁTICAMENTE AJUSTA EL RESPALDO DE CERO A 90 GRADOS. 1. BARANDAL DE TUBO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 CALIBRE NO. 18, DE 25.4 MM (1”) DE DIÁMETRO, ACABADO PULIDO CON SISTEMA ABATIBLE O DESLIZABLE (SEGÚN PROPUESTA DEL FABRICANTE, PREVIA EVALUACIÓN POR LAS ÁREAS NORMATIVAS DEL IMSS) CON DISEÑO ESPECIAL QUE GARANTICE SU FIJACIÓN EN POSICIÓN VERTICAL Y QUE NO INTERFIERA EN MOVIMIENTO DE LOS MECANISMOS Y MANIVELAS PARA LAS POSICIONES REQUERIDAS. 2. PORTAVENOCLISIS DE TUBO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 16 DE 15.85 MM (5/8”) DE DIÁMETRO, CON UN GANCHO COLOCADO EN ÁNGULO DE 90º RESPECTO A LA VERTICAL, EN VARILLA DE ACERO INOXIDABLE DE 7.93 MM (5/16”) DE DIÁMETRO, CON SISTEMA INTEGRADO DE ABATIMIENTO (QUE GARANTICE SU FIJACIÓN AL ESTAR EN POSICIÓN VERTICAL). CUANDO EL PORTAVENOCLISIS SE COLOQUE EN POSICIÓN HORIZONTAL (SOBRE LA PLATAFORMA) DEBERÁ ESTAR SUJETO POR MEDIO DE UN SEGURO CON DISEÑO ESPECIAL QUE NO AFECTE A LA COLCHONETA. 3. PLATAFORMA (CON RESPALDO SOBREPUESTO) EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 CALIBRE NO. 20 CON REFUERZOS Y BASTIDOR DE TUBO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 CALIBRE NO. 18 ACABADO PULIDO, CON PROTECCIÓN PERIMETRAL DE MEDIA CAÑA DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 CALIBRE NO. 18 CON HULE NATURAL MACIZO COLOR NEGRO CON UN PERFECTO ENSAMBLE QUE GARANTICE SU FIJACIÓN, BUENA APARIENCIA, RESISTENCIA Y CALIDAD. LA PLATAFORMA DEBERÁ INCLINARSE HACIA LA IZQUIERDA O DERECHA EN UN ÁNGULO DE 15º A BASE DE UN MECANISMO DE HUSILLO DE ACERO 12L14 CON TRATAMIENTO TÉRMICO CEMENTADO PARA UNA DUREZA DE 30 A 35 RC DE 19 MM (3/4”) DE DIÁMETRO, CON CUERDA TIPO ACME DE 6 HILOS POR PULGADA Y CONTRAHUSILLOS DEL MISMO MATERIAL, CON CUERDA COMPATIBLE CON LA DEL HUSILLO, CON MANIVELA (POR AMBOS LADOS) DE ACERO INOXIDABLE Y DISEÑO ABATIBLE, PARA ACCIONAR EL MECANISMO. EL RESPALDO DEBERÁ INCLUIR UN SISTEMA DE ABATIMIENTO A VARIAS POSICIONES HASTA UN ÁNGULO DE 60º DE INCLINACIÓN RESPECTO A LA HORIZONTAL A BASE DE CREMALLERA (DOBLE) Y POSICIONADOR MANUAL DE VARILLA DE ACERO INOXIDABLE, LA PLATAFORMA DEBERÁ INCLUIR UN SISTEMA DE ELEVACIÓN COLOCADO EN LA ZONA DE LOS PIES A BASE DE UN DISPOSITIVO EN FORMA DE TIJERA (O LO PROPUESTO POR EL FABRICANTE, PREVIA EVALUACIÓN POR LAS ÁREAS NORMATIVAS DEL IMSS) PARA DAR UN ÁNGULO DE ELEVACIÓN DE 15º CON UN MECANISMO DE HUSILLO DE ACERO 12L14 CON TRATAMIENTO TÉRMICO CEMENTADO PARA UNA DUREZA DE 30 A 35 RC DE 12.7 MM (1/2”) DE DIÁMETRO CON CUERDA TIPO ACME DE 10 HILOS POR PULGADA Y CONTRAHUSILLO DEL MISMO MATERIAL CON CUERDA COMPATIBLE CON LA DEL HUSILLO Y MANIVELA DE ACERO INOXIDABLE CON DISEÑO ABATIBLE, LA PLATAFORMA EN ESTRUCTURA DEBERÁ INCLUIR LAS PREPARACIONES NECESARIAS (SOPORTES, TOPES, PERNOS, ETC.) PARA EL MOVIMIENTO DE ELEVACIÓN, QUE GARANTICE SEGURIDAD, PERFECTO ENSAMBLE, RESISTENCIA, BUENA PRESENTACIÓN Y CALIDAD, ASI COMO TOPE ABATIBLE PARA LA COLCHONETA EN VARILLA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE ABATIMIENTO QUE GARANTICE LA FIJACIÓN CUANDO SE COLOQUE EN POSICIÓN VERTICAL. 4- COLCHONETA DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 35 KGS/M3 DE DENSIDAD Y 70 MM DE ESPESOR, FABRICADO EN UNA SOLA PIEZA (NO AGLUTINADO) CON FORRO DE VINILO DE CALIDAD TAL QUE GARANTICE FLEXIBILIDAD, RESISTENCIA Y CALIDAD EN COLOR NEGRO CON UNIONES TERMOFORMADAS DE 60 X 1.10 + 70 X 7 CM. DE ESPESOR. 5. ESTRUCTURA DE TUBO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 18 DE 25.4 MM (1”) DE DIÁMETRO, ACABADO PULIDO CON TOPES DE HULE NATURAL MACIZO COLOR NEGRO (PARA AMORTIGUAR EL ABATIMIENTO O DESLIZAMIENTO DE LOS BARANDALES Y EL MOVIMIENTO DE LA PLATAFORMA. 6. FALDÓN PERIMETRAL EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 CALIBRE NO. 20, ACABADO PULIDO CON GANCHO SOPORTE LATERAL DEL MISMO MATERIAL PARA SOPORTAR UNA CARGA MÍNIMA DE 5 KG. 7. HOMBRERAS DE ACERO INOXIDABLE (EN EL INTERIOR), ACOJINADAS CON ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO CON FORRO DE VINILO DE CALIDAD TAL QUE GARANTICE FLEXIBILIDAD, RESISTENCIA Y CALIDAD EN COLOR NEGRO CON COSTURAS SIN VIVOS, CON DISEÑO PARA SER DESMONTABLES Y AJUSTABLES EN SENTIDO TRANSVERSAL, A BASE DE SEGUROS PARA SU FIJACIÓN A UNA GUÍA CONSTRUIDA CON SOLERA DE ACERO INOXIDABLE, LA CUAL DEBERÁ ESTAR SUJETAA LA PLATAFORMA Y ESTRUCTURA POR MEDIO DE PRISIONEROS DE ACERO INOXIDABLE DE BUENAAPARIENCIA Y CALIDAD (LA GUÍA TAMBIÉN DEBERÁ SER DESMONTABLE). 8. RUEDAS GIRATORIAS DE 200 MM (8”) DE DIÁMETRO Y 32 MM (1.1/4”) DE ANCHO DE PISO CON UNA CAPACIDAD DE CARGA DE 100 KG (MÍNIMO), DOS LIBRES Y DOS CON SISTEMA DE FRENO COLOCADAS EN FORMA ALTERNA (EN DIAGONAL) MARCA TENTE DE FABRICACIÓN ALEMANA O MARCA JARVIS CASTER GROUP DE FABRICACIÓN USA Ú OTRA EQUIVALENTE CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS DE FABRICACIÓN DE LAS QUE SE INDICAN, TALES COMO COJINETES Y CONOS DE PRECISIÓN DE ACERO TEMPLADO ALTA RESISTENCIA, LLANTA DE HULE ANTIESTÁTICO; DEBERÁ INCLUIR VÁSTAGO DE ACERO ALTA RESISTENCIA DE 127 MM (5”) DE LONGITUD Y 22.2 MM (7/8”) DE DIÁMETRO Y CON LAS NORMAS DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS FABRICANTES QUE SE MENCIONAN. LONGITUD TOTAL :210 CM ANCHO: 65/75 CM ALTURA 90 CM. | 2 |
| 28 | 53101 | CARRO PARA MATERIAL ESTERIL ESTRUCTURA METÁLICA TERMOESMALTADA, QUE ENTREGA MAYOR ADHERENCIA, RESISTENCIA A GOLPES Y AGENTES ABRASIVOS. 2 BANDEJAS Y 3 DIVISIONES RECUBIERTAS CON PINTURA TERMOESMALTADA. 4 RUEDAS (2 CON FRENO). PUERTAS CORREDERAS. AZA DE TRANSPORTE. DIMENSIONES: ALTO: 1,50 MTS. ANCHO: 1 MTS. FONDO: 50 CM. | 1 |
| 29 | 53101 | CARRO PARA MEDICAMENTOS 70 X 40 X 90 CM. ESPECIFICACIONES 1. BARANDAL PERIMETRAL EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE 6.3 MM (1/4") DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO. 2. CAJON DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 18 CON JALADERA INTEGRADA, ACABADO PULIDO. 3. CUERPO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 18; ACABADO PULIDO; CON GRADILLA CON PERFORACIONES DE 4 CM DE DIAMETRO PARA VASOS. 4. ENTREPAÑOS DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 18 DE 2.5 CM (1") DE DIAMETRO; ACABADO PULIDO. 5. ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 18; DE 2.5 CM (1") DE DIAMETRO; ACABADO PULIDO. 6. PROTECTOR DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 18, ACABADO PULIDO. 7. RODAJAS GIRATORIAS CON SISTEMA DE RODAMIENTO EMBALERADO Y LLANTA DE GEL TRANSPARENTE DE 101.1 MM (4") DE DIÁMETRO, CON HORQUILLA DE ACERO TROQUELADA DE UNA SOLA PIEZA, ACABADO CROMADO DOS LIBRES Y DOS CON FRENO INTEGRADO COLOCADAS EN DIAGONAL. | 8 |
| 30 | 53101 | CARRO PORTAEXPEDIENTES • CARRO PARA CARPETAS PORTA EXPEDIENTES (C/12SEP) • ESTRUCTURA DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18 • DIMENSIONES 90 X 35 X 54CM (ALTO,ANCHO,FONDO) • CUERPO DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22 • CON DIVISIONES PARA 12 CARPETAS PORTA EXPEDIENTES • ACABADO EN PINTURA DE POLVO POLIÉSTER EPOXICA HORNEADA COLOR BEIGE PERGAMINO • CON UN GABINETE EN LA PARTE INFERIOR • CON CUATRO RUEDAS DE HULE QUE NO MANCHEN EL PISO • LA SOLDADURA DEBERÁ SER CONTINUA, NO PUNTEADA • UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERÁN ESTAR BIEN ENSAMBLADOS Y SOLDADOS • SUPERFICIES LISAS, SIN REMACHES • LOS DOBLECES DEBERÁN IR SIN DEFORMACIONES Y PERFECTAMENTE ALINEADOS • DEBERÁ GARANTIZAR RESISTENCIA A LA ADHERENCIA, AL IMPACTO Y AL RAYADO | 2 |
| 31 | 53101 | CENTRIFUGA CON CABEZAL INTERCAMBIABLE CARACTERÍSTICAS: CENTRIFUGA DE MESA. VELOCIDAD DE LA CENTRÍFUGA 4200 RPM SEGÚN TIPO DE ROTOR. RFC DE LA CENTRÍFUGA 2669 G COMO MÍNIMO. CON ROTOR BASCULANTE PARA TUBOS CÁMARA DE ACERO INOXIDABLE Y CUBIERTA RESISTENTE AL ALTO IMPACTO. PANTALLA TOUCH SCREN CON DESPLIEGUE DIGITAL DE LA VELOCIDAD PROGRAMADA Y PARÁMETROS DE CENTRIFUGACIÓN. RELOJ CON RANGO DE TIEMPO DE 1 SEGUNDOS A 99 MINUTOS COMO MÍNIMO. INDICADOR AUDIBLE Y VISIBLES PARA FIN DE CICLO Y DESBALANCEO. INDICADOR DIGITAL FIN DEL CICLO. INDICADOR DIGITAL DE VELOCIDAD. INDICADOR DIGITAL DE TIEMPO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA APERTURA DE LA TAPA DURANTE LA OPERACIÓN. PROTECCIÓN DE SOBRECALENTAMIENTO DEL MOTOR. SISTEMA DE PARO EN CASO DE DESBALANCE | 3 |
| 32 | 53101 | CEPILLERA PARA USO QUIRURGICO CEPILLERA PARA USO QUIRÚRGICO: 54.5 CM X 12.2 CM X 7.6 CM, CON ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE CARACTERÍSTICAS: FABRICADO CUERPO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE EN CAL 22 TIPO 304 ACABADO PULIDO SANITARIO. CON RESORTE DE ALAMBRE DE ACERO ACABADO GALVANIZADO. PERNO DE ACERO INOXIDABLE. | 2 |
| 33 | 53101 | DIVAN CHAISSE LOUNGUE CON GABINETE METÁLICO CON LÁMINA DE ACERO CAL. 20 CON REPISA PARA TOMA DE PRESIÓN CAJÓN Y PUERTAS CORREDIZAS CON JALADERAS CROMADAS, CUBIERTA DE LAMINA CAL 20 CON SOBRECUBIERTA, COJÍN EN ESPUMA DE POLIURETANO DE 24 KG/M3 DE DENSIDAD Y 2.0 DE ESPESOR, CON NÚCLEO DE AGLUTINADO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 60 KG/M3 X 5.0CM. DE ESPESOR. BASE EN AGLOMERADO DE MADERA DE 19.0MM. (3/4") DE ESPESOR, ACABADO EN VINIL O TIPO PIEL. REGATONES FIJOS DE HULE SUAVE. DIMENSIONES GENERALES: 180.0 X 65.0 X 55.0CM. | 1 |
| 34 | 53101 | ELECTROCARDIÓGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN CARACTERÍSTICAS: PANTALLA GRÁFICA LCD DE 7 PULGADAS 480 X 680 COLOR, ELECTROCARDIÓGRAFO CON INTERPRETACIÓN DE TRES CANALES ADQUISICIÓN SIMULTÁNEA DE 12 DERIVACIONES ECG MÚLTIPLES MODOS DE FUNCIONAMIENTO: AUTO/MANUAL/ARRITMIA MODOS DE ANÁLISIS3-CANAL DE GRABACIÓN DE 80MM CON UN PLOMO DE RITMO FILTROS DIGITALES ELIMINAN EMG, AC, LA INTERFERENCIA DE LA DERIVA DE REFERENCIA CONSTRUIDO EN BATERÍA RECARGABLE DEL LI-ION, 3 HORAS DE CONTINUADAS TRABAJANDO110-240V, 50 / 60HZ AC FUENTE DE ALIMENTACIÓN SE ADAPTAN250 PACIENTES GUARDAR/REPLAY CONSTRUIDO EN EL INTERFAZ USB/RS232 PAQUETE: MÁQUINA DE ECG 1 SISTEMA CABLE DE PACIENTE 1 SISTEMA ELECTRODOS DE EXTREMIDADES 4 PC/SISTEMA ELECTRODOS DE PECHO 6 PC/SISTEMA CABLE DE ALIMENTACIÓN 1 PIEZA CABLE DE PUESTA A TIERRA 1 PIEZA IMPRESIÓN EN PAPEL 1 RODILLO MANUAL DE OPERACIÓN 1 COPIA | 1 |
| 35 | 53101 | ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS ESPECIFICACIONES 1. CUBIERTA DE HULE NATURAL DE 4 MM DE ESPESOR ACABADO ESTRIADO EN COLOR NEGRO, ADHERIDO CON PEGAMENTO ESPECIAL Y EL PERIMETRO SUJETA CON LA MOLDURA DE LA VISTA PERIMETRAL. 2. ESTRUCTURA TUBULAR DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20 DE 25.4 X 25.4 MM (1" X 1") ACABADO CROMADO EN TODO SU DESARROLLO. 3. PLATAFORMAS DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20 VISTA PERIMETRAL: ACABADO CROMADO, VISTA INTERIOR Y REFUERZO; ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*. 4. REGATON FIJO DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COLOCADO A PRESION, COLOR NEGRO. | 49 |
| 36 | 53101 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE DE PARED CARÁTULA GRABADA CON LÁSER PROPORCIONA MAYOR EXACTITUD. LA CARÁTULA CÓNCAVA Y LA AGUJA ROJA DE ALTO CONTRASTE AUMENTAN LA VISIBILIDAD Y REDUCEN LOS ERRORES DE PARALAJE. GARANTÍA DE CALIBRACIÓN DE POR VIDA. SIMPLES CAMBIOS DE COLOR PROPORCIONAN AL DISPOSITIVO ANEROIDE UN NUEVO ASPECTO. LIBRE DE MERCURIO. LIBRE DE LÁTEX. | 13 |
| 37 | 53101 | ESTADIMETRO PEDIATRICO SU ÚTIL FUNCIÓN DE HOLD, LE PERMITE AL DOCTOR O ENFERMERA REGISTRAR LA TALLA DE FORMA EXACTA, AUNQUE EL BEBÉ SIGA EN MOVIMIENTO, PUES CONGELA EL DATO EN SU AMPLIA PANTALLA DIGITAL DE LCD. PANTALLA LCD DE 25 MM DE ALTO. BOTONES PARA CADA FUNCIÓN ADICIONAL. NUMERACIÓN GRABADA EN MEDICIÓN ANALÓGICA. FABRICADO EN ALUMINIO ANODIZADO. LO QUE BRINDA MAYOR PROTECCIÓN ANTICORROSIVA. CURSOR DESLIZABLE A 90° PARA AJUSTE DE LA MEDICIÓN EN PLÁSTICO ABS PARA TOPE DE PIES Y CABEZA DEL BEBÉ. PORTÁTIL, LIGERO, RESISTENTE E HIGIÉNICO. RANGO DE MEDICIÓN: 35 A 80 CM DIVISIÓN: 1 MM ALIMENTACIÓN: 2 BATERÍAS DE 1.5V “AAA” QUE INCLUYAN BATERIAS RECARGABLES FUNCIONES: HOLD, RESET, CM/PULG, ON/OFF DIMENSIONES: 29CM X 7CM X 62CM | 1 |
| 38 | 53101 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO DE MESA AUTOCLAVE DE MESA PARÁMETROS DE OPERACIÓN DE 121 °C Y 20 PSI CÁMARA DE ESTERILIZACIÓN DE 25 X 21 X 32 CMS EN ACERO INOXIDABLE. GABINETE DE 43 X 41.5 X 40 CMS EN ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD DE LA CÁMARA DE 15 LTS. ADECUADA PARA INSTRUMENTAL DENTAL, GINECOLÓGICO, DE LABORATORIO Y TODO MATERIAL PARA ESTERILIZAR A VAPOR. CICLO DE SECADO APAGADO AUTOMÁTICO EN SECADO TIMER CONTROLADOR DE TIEMPO DE 60 MIN VÁLVULA DE SEGURIDAD VÁLVULA DE ALIVIO REGULADOR AUTOMÁTICO DE PRESIÓN INDICADOR DE PRESIÓN AISLAMIENTO TÉRMICO EN CÁMARA Y COMPUERTA ALIMENTACIÓN DE 120 VCA 60HZ EQUIPO CON 3 CHAROLAS (OPCIONAL A 6) | 1 |
| 39 | 53101 | ESTERILIZADOR DE ALTA TEMPERATURA / ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO, ESTERILIZADOR DE VAPOR 50.8X50.8X96.5 MM O (250 LTS.) ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO DE UNA PUERTA AUTOMATICA, DE GABINETE, CON DIMENSIONES DE CAMARA 20X20X38" EN FORMA INTERNA CILINDRICA, QUE PERMITE LA ENTRADA DE RACK CON DOS REPISAS ESCALABLES, PANTALLA SENSIBLE AL CONTACTO CON 30 LINEAS X 40 CARACTERES, BATERIA INTERNA DE RESPALDO PARA TODOS LOS CICLOS CON UNA DURACION DE 10 AÑOS, CUENTA CON LOS SIGUIENTES CICLOS DE ESTERILIZACION: PREVACIO, GRAVEDAD Y LIQUIDOS, CUENTA CON CICLOS DE DIAGNOSTICO COMO SON: PRUEBA DE FUGAS, PRUEBA DE BOWIE-DICK, IMPRESORA DE IMPACTO Y TINTA, LA PUERTA, LA CAMARA Y LA CHAQUETA ESTAN CONSTRUIDAS EN ACERO INOXIDABLE TIPO 316L, EL IDIOMA DEL CONTROL ESTA EN ESPAÑOL. | 1 |
| 40 | 53101 | FONODETECTOR PORTATIL DE LATIDOS FETALES PANTALLA LCD CON ALTA DEFINICIÓN ALTAVOZ INCORPORADO PARA ESCUCHAR EL BEBE LUZ DE FONDO AZUL SALIDA DE AUDIO DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA POR TIEMPO SIN USO INDICADOR DE BATERÍA (CARGADOR O BATERIAS RECARGABLES) FUNCIÓN DE ALARMAS PESO 0.5KG FRECUENCIA ULTRASÓNICA 2.5MHZ DIMENSIONES 100MMX30MMX35MM TIEMPO DE TRABAJO CONTINUO 8HRS | 3 |
| 41 | 53101 | GABINETE PARA TOMA DE MUESTRAS CAJONES DE ACERO CAL. 20, CON JALADERAS INTEGRADAS, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. CUBIERTA LISA DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE T-304 CAL. 16 CON RESPALDOS LATERALES DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 16 T-304, CON CARA Y CANTOS PULIDOS. CUERPO Y ENTREPAÑOS DE LÁMINA DE ACERO CAL. 20 ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. REGATÓN DE ALUMINIO DE 25.4MM. ( 1” ) DE DIÁMETRO CON ALTURA AJUSTABLE. DIMENSIONES GENERALES: 90 X 30 X 90CM. | 2 |
| 42 | 53101 | JABONERA DE PEDAL 1. CABEZA DE BRONCE PARA ACOPLAMIENTO CON LOS DEMÁS ELEMENTOS DEL SISTEMA ACABADO CROMADO. 2. COLUMNA DE TUBO DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 16 DE 44.4MM (13/4”) DE DIÁMETRO; ACABADO CROMADO. 3. CUBIERTA (BASE) DE LÁMINA DE ACERO, CALIBRE NO. 20, ACABADO CROMADO O ACERO INOXIDABLE, ACABADO PULIDO. 4. PEDALES DE ALEACIÓN SIN FUNDICIÓN A PRESIÓN, ACABADO NATURAL. 5. REMATE DE BRONCE, ACABADO CROMADO. 6. REGATONES FIJOS DE HULE COLOR NEGRO. 7. DIMENSIONES GENERALES: 51X 41 X 120 CM | 2 |
| 43 | 53101 | LAMPARA DE PIE RODABLE TELESCÓPICA EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 18 DE 15.8MM (5/8”) DE DIÁMETRO; ACABADO PULIDO. APAGADOR INTEGRADO EN EL CABLE A 30CM DE SU SALIDA. BASE (TRIPIE) EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 16 DE 50 X 25MM (2” X 1”) QUE DEBE SOPORTAR 30º DE INCLINACIÓN ANTES DE SU VOLTEO; ACABADO PULIDO. CONDUCTOR DE 350CM TOTAL DE LARGO DE DOS HILOS FLEXIBLES TIPO USO RUDO, CALIBRE NO. 18 AWG, CON CLAVIJA DE DOS POLOS, MOLDEADA SOBRE CABLE DE ALIMENTACIÓN COLOR NEGRO. PERILLA OPRESORA PARA AJUSTE DE ANTENA DE ACERO, ACABADO CROMADO CON TORNILLO DE ACERO. RUEDAS GIRATORIAS TIPO BOLA DE 47.6MM (1 7/8”) DE DIÁMETRO, DE HULE MACIZO COLOR NEGRO. TUBO FLEXIBLE DE ACERO DE 15.8MM (5/8”) MÍNIMO DE DIÁMETRO; CON TERMINALES MAQUINADAS SIN FILOS, ACABADO CROMADO. TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 16 DE 25MM (1”) DE DIÁMETRO, ACABADO PULIDO. ALTURA VARIABLE DE 155 A 225CM. | 19 |
| 44 | 53101 | LAVABO PARA CIRUJANO DOBLE 150 X 60 X 76 CM ESPECIFICACIONES 1. CESPOL REGISTRABLE DE BRONCE; ACABADO CROMADO OACERO INOXIDABLE. 2. CONTRA DE CANASTA DE ACERO INOXIDABLE DE 100 MM. (4") DE DIAMETROACABADO CROMADO O ACERO INOXIDABLE. 3. CUERPO, RESPALDO Y TINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CALIBRE NO. 18; ACABADO PULIDO CON PREPARACION PARA RECIBIR CUELLO DE GANSO; (PERFORACION DE 25.4 MM. (1") Y CONTRA DE CANASTA. 4. CUELLO DE GANSO LARGO, CON DIMENSION DE CUELLO DE 20 A 21CM. DEABERTURA COMO MINIMO, CON ACABADO EN CROMO BRILLANTE. 5. MEZCLADORA (PARA EMPOTRAR EN EL RESPALDO DEL LAVABO) CON SENSOR DE PRESENCIA ACCIONADA POR BATERIAS O CONECTADA A LARED ELECTRICA DE LA UNIDAD MEDICA(SEGUN PROYECTO), MCA. LLAVETRONIC, HELVEX U OTRA SIMILAR EN CARACTERISTICAS TECNICAS ALAS QUE SE INDICAN, QUE CUENTEN CON LA CERTIFICACION CORRESPONDIENTE. | 1 |
| 45 | 53101 | LAVABO PARA CIRUJANO SENCILLO 80 X 60 X 129 CM. ESPECIFICACIONES 1. CESPOL REGISTRABLE DE BRONCE; ACABADO CROMADO O ACERO INOXIDABLE. 2. CONTRA DE CANASTA DE ACERO INOXIDABLE DE 100 MM. (4") DE DIAMETRO ACABADO CROMADO O ACERO INOXIDABLE. 3. CUERPO, RESPALDO Y TINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CALIBRE NO. 18; ACABADO PULIDO CON PREPARACION PARA RECIBIR CUELLO DE GANSO; (PERFORACION DE 25.4 MM. (1") Y CONTRA DE CANASTA. 4. CUELLO DE GANSO LARGO, CON DIMENSION DE CUELLO DE 20 A 21CM. DE ABERTURA COMO MINIMO, CON ACABADO EN CROMO BRILLANTE. 5. MEZCLADORA (PARA EMPOTRAR EN EL RESPALDO DEL LAVABO) CON SENSOR DE PRESENCIA ACCIONADA POR BATERIAS O CONECTADA A LA RED ELECTRICA DE LA UNIDAD MEDICA (SEGUN PROYECTO), MCA. LLAVETRONIC, HELVEX U OTRA SIMILAR EN CARACTERISTICAS TECNICAS A LAS QUE SE INDICAN, QUE CUENTEN CON LA CERTIFICACION CORRESPONDIENTE. | 1 |
| 46 | 53101 | MESA CARRO ANESTESIOLOGO (MAQUINA DE ANESTESIA) LA MÁQUINA DE ANESTESIA CONSTA DE CINCO BLOQUES FUNDAMENTALES, ELLOS SON: 1) EL SUMINISTRO DE LOS GASES. 2) LOS FLUJÓMETROS. 3) LOS VAPORIZADORES. 4) CIRCUITO DEL PACIENTE QUE INCLUYE EL VENTILADOR MECÁNICO. 5) MONITORIZACIÓN ASOCIADA AL PACIENTE. DIMENSIONES (ANCHO X ALTO X FONDO) VERSIÓN DE CARRO DE TRANSPORTE ESTÁNDAR CON COSY Y 3 VAPORIZADORES APROX. 103,5 X 132 X 84 CM VERSIÓN DE CARRO DE TRANSPORTE ESTÁNDAR CON COSY Y 2 VAPORIZADORES APROX. 76 X 132 X 84 CM PESO Y CARGA CARRO DE TRANSPORTE (CON COSY) SIN BOTELLAS NI VAPORIZADORES ADICIONALES 134,2 KG ENERGÍA ELÉCTRICA Y BATERÍA DE RESERVA ENTRADA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 100 A 240 V CA, 50/60 HZ, 70 VA TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO CON BATERÍAS COMPLETAMENTE CARGADAS MÍNIMO 45 MINUTOS (HASTA 120 MINUTOS) MÓDULO DE SUMINISTRO DE GAS ANESTÉSICO RANGO DE INDICADORES DE FLUJO DE GAS FRESCO DE 0 A 12,0 L/MIN CAUDALÍMETRO DE GAS FRESCO TOTAL DE 0 A 10 L/MIN CALIBRADO CON UNA MEZCLA DE GAS DE 50 % DE O2/50 % DE N2O FLUJO DE O2 MÁX. 75 L/MIN A 87 PSI (6 KPA X 100): ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO DEL VENTILADOR VENTILADOR CONTROLADO ELECTRÓNICAMENTE Y ACCIONADO ELÉCTRICAMENTE MODOS DE FUNCIONAMIENTO VENTILACIÓN CONTROLADA POR VOLUMEN VENTILACIÓN CONTROLADA POR PRESIÓN (OPCIONAL) PRESIÓN DE SOPORTE (OPCIONAL) SIMV/PS (OPCIONAL) VENTILACIÓN MANUAL RESPIRACIÓN ESPONTÁNEA RANGOS DE CONTROL FRECUENCIA RESPIRATORIA (TASA) DE 4 A 60 RPM (1/MIN) PRESIÓN POSITIVA AL FINAL DE LA ESPIRACIÓN (PEEP) DE 0 A 20 CMH2O (HPA) RELACIÓN INSPIRACIÓN/ESPIRACIÓN (TI:TE) DE 4:1 A 1:4 LIMITACIÓN DE PRESIÓN (PMAX) DE 15 A 70 CMH2O (HPA) VOLUMEN TIDAL (VT) DE 20 A 1400 ML EN CONTROL DE VOLUMEN DE 20 A 1100 ML EN SIMV/PS PAUSA DE INSPIRACIÓN (TIP:TI) DE 0 A 50 % TIEMPO INSPIRATORIO SIMV 0,3 - 4,0 S PRESIÓN INSPIRATORIA (PINSP) PEEP + 5 A 65 CM H2O (HPA) FLUJO INSPIRATORIO (INSPFLOW) DE 10 A 75 L/MIN EN MODOS DE CONTROL DE VOLUMEN Y CONTROL DE PRESIÓN DE 10 A 85 L/MIN EN MODOS DE PRESIÓN DE SOPORTE Y SIMV/PS NIVEL DE PRESIÓN DE SOPORTE (PPS) PEEP + 3 A 20 CMH2O (HPA) FRECUENCIA MÍN. PARA VENTILACIÓN EN APNEA (FREQ. MIN.) DE 3 A 20 RPM Y «OFF» NIVEL DE DISPARO DE 2 A 15 L/MIN FUNCIONES DE SEGURIDAD INTEGRADAS LA FUNCIÓN S-ORC GARANTIZA UNA CONCENTRACIÓN MÍNIMA DE O2 DEL 23 % EN UNA MEZCLA DE O2/N2O. CIERRE DE N2O SI LA VÁLVULA DE GAS FRESCO DE O2 SE CIERRA O SI EL FLUJO DE O2 ES INFERIOR A 0,2 L/MIN. INDICACIÓN SONORA Y VISUAL (LED ROJO INTERMITENTE) SI LA PRESIÓN DE O2 CAE POR DEBAJO DE 1,38 BAR (20 PSI) ± 0,27 BAR (4 PSI). EN CASO DE FALLO DE LA RED ELÉCTRICA Y DE LA BATERÍA, SE MANTIENE LA VENTILACIÓN MANUAL, EL SUMINISTRO DE GAS Y EL SUMINISTRO DEL AGENTE ANESTÉSICO. LA VÁLVULA DE SEGURIDAD DE PRESIÓN ALTA SE ABRE A 75 ± 5 CMH2O (HPA). LA VÁLVULA DE SEGURIDAD DE PRESIÓN NEGATIVA SE ABRE DE -7,5 A -9 CMH2O (HPA). | 1 |
| 47 | 53101 | MESA DE EXPLORACIÓN PEDIÁTRICA (SOMATOMETRÍA) ESTRUCTURA, ESTADIÓMETRO Y PUERTAS CORREDIZAS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 22, ACABADO EN ESMALTE HORNEADO. PORTA BÁSCULA EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 22, ACABADO EN ESMALTE HORNEADO, CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO Y MOLDURA DE ALUMINIO. SISTEMA PARA ABATIMIENTO DE LA PIECERA TIPO CREMALLERA. JALADERA METÁLICA TIPO PUENTE CROMADA. EQUIPADA CON BANCO DE APOYO CUBIERTA Y PIECERA CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO, ACOJINAMIENTO EN ESPUMA DE POLIURETANO DE 17 KG./M3 DE DENSIDAD Y 2.0 CM. DE ESPESOR, ACABADO EN VINILO TIPO PIEL. DIMENSIONES GENERALES: 1.64 X 56.0 X 106.0CM. | 3 |
| 48 | 53101 | MESA DE MAYO ALTURA REGULABLE MANUALMENTE CON VOLANTE DE FIJACIÓN. BANDEJA DESMONTABLE DE 600 X 400 X 20 MM ESTAMPADA Y TROQUELADA EN FRÍO. RUEDAS GIRATORIAS DE 50 MM DE DIÁMETRO FABRICACIÓN EN ACERO INOXIDABLE 18/10. DIMENSIONES: 600 X 400 X 750 - 1200 MM PESO: 6 KG | 5 |
| 49 | 53101 | MESA DE REHIDRATACIÓN BARRA PORTAVENOCLISIS FIJO DE ACERO DE 15.87MM (5/8”) DE DIÁMETRO CON DOS GANCHOS 15CM CADA UNO DE ACERO REDONDO EN ESCUADRA ENTRE ELLOS DE 7.95MM (5/16”) DE DIÁMETRO, ACABADO CROMADO. COLCHONETA CON NÚCLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 24KG/M3 X 6MM DE ESPESOR, FORRADO CON VINILO COLOR NEGRO. CUBIERTA Y LATERALES DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 18 ACABADO EN ESMALTE ALQUIDALICO ELECTROSTÁTICO HORNEADO. ESTRUCTURA DE ACERO CALIBRE NO. 18 DE 32 X 32MM (1 ¼” X 1 ¼”), ACABADO EN ESMALTE ALQUIDALICO ELECTROSTÁTICO HORNEADO. GUÍA DE BARANDAL DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 13MM (1/2”) DE DIÁMETRO Y SEGURO DEL BARANDAL DE ACERO INOXIDABLE ACABADO PULIDO. REGATÓN DE ALUMINIO DE 25MM (1”) DE DIÁMETRO CON ALTURA AJUSTABLE. TUBO DE ACERO CALIBRE NO. 18 DE 25MM (1”) DE DIÁMETRO, ACABADO EN ESMALTE ALQUIDALICO ELECTROSTÁTICO HORNEADO. TUBO DE ACERO CALIBRE NO. 18 DE 32 X 32MM (1 ¼” X 1 ¼”), ACABADO EN ESMALTE ALQUIDALICO ELECTROSTÁTICO HORNEADO. VARILLA DE ACERO DE 5MM (1/4”) DE DIÁMETRO, ACABADO EN ESMALTE ALQUIDALICO ELECTROSTÁTICO HORNEADO. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 120CM X ANCHO 60CM X ALTURA 102CM | 1 |
| 50 | 53101 | MESA PARA EXPLORACION GINECOLOGICA ESPECIFICACIONES TECNICAS: 1. ESTRUCTURA Y BASE EN PERFIL TUBULAR DE ACERO PTR DE 38.1 X 38.1 MM (1 ½ ” X 1 ½”) CON PARED DE 3.1 MM (1/8”) DE ESPESOR; CON RECUBRIMIENTO EN PINTURA, ESMALTE DE HORNEO ACABADO AMARTILLADO GRANDE COLOR GRIS SEGÚN MUESTRA IMSS; LA BASE DEBERÁ INCLUIR UNA MOLDURA EN FORMA DE “U” CUADRADA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE 18 ACABADO PULIDO SANITARIO; QUE CUBRA TOTALMENTE TRES DE LOS LADOS DEL PERFIL (PARTE SUPERIOR Y COSTADOS), ACABADO PULIDO, UNIDA A LA ESTRUCTURA A BASE DE SOLDADURA DE PUNTO (ARCO ELECTRICO), LOS PUNTOS DEBERAN SER PULIDOS Y PROCESADOS DE TAL FORMA QUE NO SEAN VISIBLES DANDO UN ACABADO DE PRIMERA CALIDAD. 2. MARCOS Y REFUERZOS DE LAS TRES SECCIONES EN SOLERA DE ACERO INOXIDABLE DE 38.1 MMM (1 ½ “ ) DE ANCHO POR 6.3 MM (1/4”) DE ESPESOR; ACABADO PULIDO SANITARIO. 3. REGATONES NIVELADORES DE ALUMINIO CON ACABADO MOLETEADO DE 20 MM DE ALTURA Y 31. 7 MM. (1 ¼ “) DE DIÁMETRO, CON TORNILLO DE ACERO DE 13 MM ( ½ “) DE DIÁMETRO Y 63.5 MM ( 2 ½” ) DE LONGITUD CON CUERDA ESTÁNDAR Y DUREZA GRADO 5, INTEGRADO AL CUERPO DE ALUMINIO. 4. CUBIERTAS DE RESPALDO Y PIESERA SOBRE LOS MARCOS, EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE 18 ACABADO PULIDO SANITARIO, UNIDAS A LOS MARCOS A BASE DE SOLDADURA DE PUNTO (ARCO ELECTRICO), LOS PUNTOS DEBERAN SER PULIDOS Y PROCESADOS DE TAL FORMA QUE NO SEAN VISIBLES DANDO UN ACABADO DE PRIMERA CALIDAD. LA CUBIERTA DE LA SECCIÓN CENTRAL (SECCIÓN DE CADERA) DEBERÁ SER EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16 CON LOS REFUERZOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR QUE LA LAMINA NO PRESENTE NINGUNA DEFORMACION AL PONERSE EN OPERACION LA MESA. 5. EJE PARA ARTICULACIÓN DE LA SECCIÓN DE RESPALDO Y PIESERA A BASE DE UN PERNO (NO TORNILLOS) DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 DE 15.8 MM (5/8”) DE DIÁMETRO; CON DISEÑO PARA COLOCAR UN SEGURO POR LA PARTE INTERNA DE LA MESA; CON ACABADO PULIDO SANITARIO 6. PISTÓN NEUMATICO (A BASE DE GAS NITRÓGENO) METALICO SELLADO, CON SISTEMA INTEGRAL DE MOVIMIENTO Y FIJACIÓN A DIFERENTES POSICIONES DE LA PIESERA Y EL RESPALDO., DE ORIGEN ALEMAN MARCA SUSPA O ESTABILUS MODELO TYP HY-3 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DE FABRICACIÓN. • DIMENSIONES: CUERPO DEL PISTON 350 MM DE LONGITUD POR 23 MM DE DIÁMETRO, CONSIDERANDO UNA EXTENSIÓN TOTAL INCLUYENDO VASTAGO DE AJUSTE Y SISTEMA DE FIJACIÓN DE 595 MM. • CAPACIDAD: EL PISTÓN DEBE TENER UNA FUERZA PROBADA DE 500 NEWTON (50 KGF) • GARANTIA: EL PISTON DEBE TENER UNA GARANTIA DE 50, 000 CICLOS DE USO CONTINUO COMO MINIMO, EQUIVALENTE A 10 15 AÑOS DE USO. • EL PISTON DEBE TENER EN FORMA VISIBLE LA MARCA DEL FABRICANTE CON EL FIN DE VERIFICAR LA CALIDAD DEL MISMO. 7. ENGRANES TIPO PIÑÓN DE 18 DIENTES FABRICADOS DE ACERO 9840T (TRATADO) DE 220 A 330 DUREZA BRINELL; SE DEBE INCLUIR COMO PROTECCIÓN UNA CAJA METALICA DISEÑADA DE FORMA TAL QUE PROTEJA A LOS ENGRANES Y QUE INCLUYA UNA TAPA REGISTRABLE PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS MISMOS. ACABADO EN PINTURA. 8. HUSILLO DE ACERO 12L14 DE 22.2 MM ( 7/8”) DE DIÁMETRO CON CUERDA TIPO ACME DE 6 HILOS POR PULGADA DE DOBLE ENTRADA. 9. FLECHA PARA MOVIMIENTO DE LA SECCIÓN CENTRAL EN ACERO 4140 T CON DUREZA 170 BRINELL DE 15.8 MM (5/8”) DE DIÁMETRO 10. CONTRAHUSILLO DE BRONCE SAE-62 CON CUERDA TIPO ACME (COMPATIBLE CON LA CUERDA DEL HUSILLO), DE MM (7/8” ) DE DIÁMETRO. ACABADO PULIDO. 11. RODAMIENTO AXIALES Nº 51103 O EQUIVALENTES PARA SOPORTE Y MOVIMIENTO DE LA FLECHA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CAPACIDAD DE CARGA DINAMICA 8.8 KN  CAPACIDAD DE CARGA ESTATICA 15.6 KN  RPM 6300 V CONSTRUCCIÓN SEGÚN NORMA DIN 711 12. BARRA REDONDA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 ACABADO PULIDO ESPEJO DE 15.8 MM. ( 5/8” ) DE DIÁMETRO ACOPLADO A LA PERNERA. 13. COPLE DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 ACABADO PULIDO ESPEJO; CONFORMADO DE UNA SOLA PIEZA PARA ACOPLAMIENTO DE LA PERNERA, DE 50.8 MM. (2”) DE LONGITUD Y 25.4 MM ( 1” ) DE DIÁMETRO; CON DISEÑO Y MAQUINADO PARA ACOPLAR LA PERNERA, ASI COMO LA BARRA REDONDA (INCISOS 12 Y 14 ), 14. LA FIJACIÓN DE LA BARRA CON EL COPLE DEBERA SER POR MEDIO DE UN TORNILLO TIPO ALLEL DE ACERO INOXIDABLE CON ROSCA FINA QUE PERMITA EL GIRO DE LA PERNERA A 360º Y QUE LA MISMA NO SE REMUEVA DE LA BARRA. LA FIJACIÓN DE LA PERNERA CON EL COPLE DEBERA SER A BASE DE UN PERNO ESPIROL COLOCADO A PRESION (EN EL COPLE) QUE GARANTICE NO REMOVERSE CON EL USO, PARA ESTA FIJACIÓN EL COPLE DEBERA SER MAQUINADO DE FABRICA PARA TENER UN BUEN ACABADO QUE PERMITA A LA PERNERA EL MOVIMIENTO DE BALANCIN 14. PERNERA CON DISEÑO ERGONOMICO PARA CONFORT DE LA PACIENTE FABRICADA EN FUNDICIÓN O INYECCION DE ALUMINIO ALEACIÓN 6063 DUREZA T-5 CON ACABADO PULIDO Y RECUBRIMIENTO DE ESMALTE CON BASE DE VARIPRIMER Y ESMALTE DE ALUMINIO FINO ACABADO AUTOMOTIVO. (SEGUN MUESTRA IMSS) 15. MECANISMO PARA FIJACIÓN DE LA BARRA DE PERNERAS Y TALONERAS CON DISEÑO ESPECIAL DEL FABRICANTE DE FACIL ACCIONAR CON UN MINIMO ESFUERZO (APRETAR EL MECANISMO PARA LA SUJECIÓN) POR PARTE DEL PERSONAL OPERATIVO Y QUE SE GARANTICE QUE UNA VEZ COLOCADOS, LA PERNERA O TALONERA NO SE REMOVERAN DE LA POSICIÓN SELECCIONADA AÚN CON EL ESFUERZO PROPIO DE LA PACIENTE Y SOLO SERAN REMOVIDOS POR EL PERSONAL OPERATIVO. 16. RECIPIENTE DRENADO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE 18 DE 25 X 18 X 15 CM. DE FONDO INTEGRADO A LA CUBIERTA DE LA SECCIÓN CENTRAL POR MEDIO DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO, CON DISEÑO TRAPEZOIDAL EN LA PARTE SUPERIOR Y DE FORMA CONICA HACIA LA PARTE DE DESCARGA,; EL RECIPIENTE DEBERA INCLUIR UN ACABADO PULIDO ESPEJO POR AMBOS LADOS, TODAS LAS UNIONES DEL RECIPIENTE DEBERAN SER DEVASTADAS Y PULIDAS PARA DAR UNA APARIENCIA DE SER DE UNA SOLA PIEZA, EL RECIPIENTE DEBERA SER CON DISEÑO BOLEADO EN TODO SU DESARROLLO, LA DESCARGA FINAL DEBERA SER EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 ACABADO PULIDO SANITARIO DE 150 MM. DE LONGITUD Y 50.8 MM (2”) DE DIÁMETRO; UNIDO AL RECIPIENTE POR MEDIO DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO, DEVASTADA Y PULIDA DANDO LA APARIENCIA DE SER UNA SOLA PIEZA. 17. COLCHONETA CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 35 KG/M3 DE DENSIDAD Y 50 MM DE ESPESOR (LAS TRES SECCIONES), DE UN SOLO BLOCK LIMPIO DE ALTA RESILENCIA, PERMEABLE AL PASO DEL AIRE DE: 2.0 FTS/MIN MINIMO, CON FORRO EN TAPIZ PLASTICO (VINIPEL ORION U OTRO) CON UNA COMPOSICION DEL SOPORTE EN POLIESTER 100% Y UNA COMPOSICION DEL RECUBRIMIENTO EN PVC 100% CON UN PESO EN G/M2 DE 620-680 Y UN CALIBRE EN PULGADAS DE 0.054 A 0.062, CON UNA RESISTENCIA A LA TENSION EN LBS/F/IN: LONGITUDINAL - 100 MIN. TRANSVERSAL - 40 MIN. EN COLOR NEGRO SEGUN MUESTRA IMSS, CON UNIONES A BASE DE COSTURAS INTERNAS SEMIOCULTAS ALINEADAS Y MODULADAS PARA PROPORCIONAR UN BUEN ACABADO Y EXCELENTE PRESENTACION, LAS COLCHONETAS DEBERAN ESTAR PROVISTAS DE CINTURONES DE NYLON CON CIERRE DE CONTACTO PARA SU FIJACION A LA MESA. 18. MANIVELA (POR AMBOS LADOS DE LA MESA) PARA ACCIONAR EL MECANISMO DE LA SECCION CENTRAL; FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 ACABADO PULIDO, CON DISEÑO QUE PERMITA EL ABATIMIENTO Y ACOPLAMIENTO EN FORMA ALTERNA. 19. TALONERA DE BRONCE PULIDO CON ACABADO CROMADO PROVISTA DE UN MECANISMO, ESPECIAL CON PERNO Y RESORTE PARA FIJAR LA TALONERA, A LA PORTATALONERA A DIFERENTES LONGITUDES, EL PERNO DEBERA INCLUIR UN ACABADO MOLETEADO SIMILAR AL DE LOS REGATONES NIVELADORES, EL PORTATALONERA ESTARA FORMADA POR UNA BARRA REDONDA DE 15.8 MM (5/8”) DE DIÁMETRO UNIDA A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO A UNA SOLERA DE 25.4 MM. (1”) DE ANCHO POR 6.3 MM. (1/4 “) DE ESPESOR, (PARA EL DESLIZAMIENTO DE LA TALONERA), ESTA SOLERA DEBERA INCLUIR ORIFICIOS CIEGOS MODULADOS A 40 MM. ENTRE SI PARA ALOJAR EL PERNO DE LA TALONERA PARA GARANTIZAR QUE LA TALONERA NO SE DESLICE CUANDO ESTE EN USO, EL PORTATALONERA (BARRA Y SOLERA) DEBERA SER FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CON ACABADO PULIDO ESPEJO. NOTAS: LA MESA DEBE INCLUIR UN SOPORTE PARA COLOCAR LAS PERNERAS Y/O TALONERAS CUANDO NO ESTEN EN USO. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 1 CM. | 8 |
| 51 | 53101 | MESA PASTEUR DIMENSIONES GENERALES: 900 X 500 X 900 COTAS: MILIMETROS DESCRIPCION: • PESTAÑA ALREDEDOR DE 10 CM DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CAL.18: EN TRES DE SUS LADOS; DOS A LO ANCHO Y UNA A LO LARGO SOLDADA A LA CUBIERTA; SOLDADURA CORRIDA EN LOS TRES LADOS • CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CAL. 20 • ENTREPAÑO DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CAL. 20, UNIDA A LA ESTRUCTURA CON PESTAÑA, MISMAS CARACTERÍSTICAS DEL PUNTO NO.1 • ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR REDONDO DE ACERO, CAL. 18 CON POSTES VERTICALES DE 25.4MM (1″) DE DIÁMETRO, Y PERFIL TUBULAR REDONDO DEL MISMO MATERIAL EN TRAVESAÑOS HORIZONTALES DE 12.7 MM • (1/2″) DE DIÁMETRO • RODAJAS GIRATORIAS COMERCIALES TIPO SEMIPESADO, RUEDA DE HULE NATURAL COLOR GRIS DE 101.1MM (4″) DE DIÁMETRO, ACABADO CROMADO | 24 |
| 52 | 53101 | MESA PUENTE CON CREMALLERA 86X42X90 A 1222 MESA PUENTE TELESCÓPICA, ESTRUCTURA ESMALTADA ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO CAL. NO.22 DE 5 X 5 CM (2" X 2"). SISTEMA DE ELEVACIÓN MANUAL PARA AJUSTE DE ALTURA INTEGRADO A LA BASE. CUBIERTA DE MADERA, FORRADA CON FORMICA CON BORDES Y ESQUINAS REDONDEADAS. RUEDAS DE HULE MACIZO DE (2") 5 .0 CM DE DIÁMETRO. | 23 |
| 53 | 53101 | MESA QUIRURGICA PARA OBSTETRICIA MESA DE CIRUGÍA OBSTÉTRICA CON TODOS LOS MECANISMOS DE OPERACIÓN LA SUPERFICIE ESTÁ HECHA DE ACERO INOXIDABLE ES SEGURO Y CONFIABLE, LA OPERACIÓN ES SIMPLE Y CONVENIENTE MUY ADAPTE A LAS OPERACIONES EN GENERAL ESPECIFICACIONES LONGITUD Y LA ANCHURA DE LA MESA 1760/600MM ELEVACIÓN (ARRIBA/ABAJO) 660/910MM TRENDELENBURG / ANTI-POSICIÓN 12ª / 22ª PLACA TRASERA 45ª/10ª | 1 |
| 54 | 53101 | MESA QUIRURGICA UNIVERSAL ELECTROHIDRAULICA MESA PARA FACILITAR EL PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO, CON POSICIONES ADECUADAS PARA EL PACIENTE Y EL CIRUJANO. MESA RODABLE CON SISTEMA DE FRENOS. LONGITUD TOTAL CON EXTENSIÓN DE CABECERA Y PIERNAS DE 210 CM (+ 20 CM). CON BASE DE ACERO INOXIDABLE O ACERO AL CROMO NÍQUEL. COLUMNA EN ACERO INOXIDABLE O ACERO AL CROMO NÍQUEL. BASTIDOR O ESTRUCTURA DE SUPERFICIE Y RIELES LATERALES EN ACERO INOXIDABLE O ACERO AL CROMO NÍQUEL. RADIOTRANSPARENTE CON PORTACHASIS EN TODAS LAS SECCIONES. MESA CON SECCIONES: CABECERA CON AJUSTE DE FLEXIÓN CONTINUA DE +/-20 GRADOS MÍNIMO. DORSO CON ELEVADOR DE RIÑÓN, CON SISTEMA PARA DAR POSICIÓN DE NEFRECTOMÍA (LA MESA DEBE TENER LA CAPACIDAD PARA DAR LA POSICIÓN). PELVIS Y MIEMBROS PÉLVICOS EN PLACAS INDEPENDIENTES, DESMONTABLES Y ABATIBLES Y CON MOVIMIENTO DE TIJERA. ACCIONAMIENTO ELECTRO-HIDRÁULICO DE LOS MOVIMIENTOS DE: ELEVACIÓN Y DESCENSO, FOWLER MÍNIMO 40 GRADOS, INCLINACIÓN TRENDELEMBURG MÍNIMO DE 25 GRADOS Y EN POSICIÓN INVERSA MÍNIMO DE 20 GRADOS, INCLINACIÓN LATERAL, IZQUIERDA Y DERECHA DE 15 GRADOS O MAYOR. ACCESIBLE AL USO DE INTENSIFICADOR DE IMAGEN. COJÍN DESMONTABLE ELÉCTRICAMENTE CONDUCTIVO O ANTIESTÉTICO EN TODAS SUS SECCIONES. BATERÍA Y CARGADOR CON INDICADOR DE CARGA. | 1 |
| 55 | 53101 | MESA RIÑON 150 X 65 X 100 CM. ESPECIFICACIONES 1. BASTIDOR DE ÁNGULO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16 DE 25.4 X 25.4 MM. (1” X 1”), ACABADO PULIDO. 2. BARANDAL DE ALAMBRÓN DE ACERO INOXIDABLE DE 9.5 MM (3/8”) DE DIÁMETRO, SOLDADO A LACUBIERTA. 3. CUBIERTA DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20, ACABADO PULIDO. 4. ESTRUCTURA DE TUBO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18, DE 25.4 MM (1”) DE DIÁMETRO, ACABADO PULIDO. 5. RUEDAS EMBALADAS TIPO SEMIPESADO DE HULE SINTÉTICO COLOR GRIS QUE GARANTICE NO MANCHAR EL PISO, DE 127.5 MM (5”) DE DIÁMETRO HUELLA DE 25.4 MM (1”) CON CONCHA PROTECTORA DE ACERO, ACABADO CROMADO- | 2 |
| 56 | 53101 | MICROPIPETAS DE VOLUMEN VARIABLE MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE 100 -1000UL TEST DE VOLUMEN /EXACTITUD/ IMPRECISIÓN: 1000UL /+ 0,60% / + 0,20% 500UL /+ 0,80% / + 0,30% 10UL /+ 3,00% / + 0,60% | 6 |
| 57 | 53101 | MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO MICROSCOPIO BINOCULAR BBI+ LED PARA CAMPO CLARO 86 OCULARES PAR DE OCULARES DE GRAN CAMPO WF10X/20 MM CABEZAL BINOCULAR ORIENTABLE A 360° Y TUBOS INCLINADOS A 30°. LONGITUD DEL TUBO 160 MM. DISTANCIA INTERPUPILAR DE 55 A 75 MM. AJUSTE DIÓPTRICO EN UNO DE LOS TUBOS TORRETA SOBRE RODAMIENTOS DE BOLAS PARA 5 OBJETIVOS OBJETIVOS SEMI-PLANOS CORREGIDOS AL INFINITO Y ACROMÁTICOS DIN 4X A.N.0.10, 10X A.N.0.25, S40X A.N.0.65 Y S100X A.N.1.25 CON INMERSIÓN DE ACEITE. LOS OBJETIVOS S40X Y S100X SON RETRACTABLES. TODAS LAS ÓPTICAS LLEVAN TRATAMIENTO ANTI-REFLEJOS SISTEMA DE ENFOQUE AJUSTE MACRO Y MICROMÉTRICO COAXIAL CON GRADUACIONES DE 0.002MM. AJUSTE DE FRICCIÓN EN EL MANDO MICROMÉTRICO. TOPE DE PROTECCIÓN PARA PROTEGER LOS OBJETIVOS Y LA PREPARACIÓN. PLATINA 120 X 135 MM DOTADA DE UNA PLATINA CON MOVIMIENTOS ORTOGONALES SOBRE RODAMIENTOS RUEDAS DE CON UN RANGO DE 75 X 75 MM. DOBLE NONIUS 0.1MM. SOPORTE PARA PREPARACIÓN AMOVIBLE. CONDENSADOR DE TIPO ABBE A.N. 1.25 CENTRABLE CON DIAFRAGMA IRIS, PORTA FILTRO, Y FILTRO AZUL. CONDENSADOR REGULABLE EN ALTURA. SISTEMA DE ILUMINACIÓN POR DIODO LED DE 3 W CON INTENSIDAD REGULABLE, CON BATERÍAS RECARGABLES Y ALIMENTACIÓN DE 230V INTEGRADA EN LA BASE. SUMINISTRADO CON EL CABLE DE TOMA DE CORRIENTE. EMBALAJE DE POLIESTIRENO. SUMINISTRADO CON UNA FUNDA DE PROTECCIÓN, FUSIBLE DE RECAMBIO Y MANUAL DE UTILIZACIÓN EN ESPAÑOL. | 2 |
| 58 | 53101 | ORINAL PARA VARONES ORINAL PARA HOMBRE HORIZONTAL 110 X 230 MM 1. ORINAL PARA HOMBRE FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE. (18/8) 2. CON ASA. 3. TIPO HORIZONTAL. 3. REUTILIZABLE Y ESTERILIZABLE. 4. MATERIAL DE PRIMERA CALIDAD. 5. FABRICADO EN UNA SOLA PIEZA, SIN UNIONES, LO QUE EVITA QUE SE REPRODUZCAN BACTERIAS. 6. PRÁCTICO Y FÁCIL DE LIMPIAR. | 7 |
| 59 | 53101 | OXIMETRO DE PULSO PORTATIL PORTÁTIL PARA UTILIZARSE CON PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS O NEONATALES. LA MEDICIÓN DEL PULSO Y LA OXIMETRÍA PUEDE HACERSE EN DOS DIFERENTES MODOS DE TRABAJO SELECCIONABLES: CHEQUEO O MONITOREO CONTINUO. EN AMBOS MODOS LOS VALORES NUMÉRICOS DE LA MEDICIÓN SE DESPLIEGAN EN LA PANTALLA LCD DE 2.4Â€• A COLORES. EL OXÍMETRO CUENTA ADEMÁS CON ALARMAS AUDIOVISUALES AJUSTABLES POR EL USUARIO Y BATERÍAS DE SOPORTE CON CAPACIDAD DE HASTA 36 HORAS DE MONITOREO. INCLUIR BATERIAS RECARGABLES O ELIMINADOR RECARGABLE. | 10 |
| 60 | 53101 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL: DISPOSITIVO QUE CONSTA DE UN BRAZALETE QUE SE COLOCA ALREDEDOR DEL BRAZO, UNA PERILLA PARA CONTROLAR LA PRESIÓN DEL AIRE DENTRO DEL BRAZALETE Y UN MANÓMETRO ANEROIDE. MANÓMETRO GRADUADO DE 0 A 300 MMHG O MAYOR. PRESICIÓN PARA PARA MEDIR LA PRESIÓN DE ± 3 MMHG. CON DIVISIÓN DE ESCALA DE 2 MMHG O MENOR. CON BOLSAS DE INSUFLACIÓN REUSABLES DE NYLON O FORRO DE TELA CONDUCTIVA (LIBRES DE LÁTEX), Y CIERRE TIPO VELCRO.INCLUIR UN BRAZALETE DE CADA MEDIDA: NEONATAL, PEDIÁTRICO, ADULTO Y ADULTO GRANDE U OBESO. PERILLA DE INSUFLACIÓN LIBRE DE LÁTEX CON VÁLVULA DE LIBERACIÓN DE AIRE. MANGUERAS O TUBOS LIBRES DE LÁTEX CON LONGITUD DE 50 CM COMO MÍNIMO. MALETIN PARA TRANSPORTAR | 19 |
| 61 | 53101 | VITRINA CONTRA MURO CORREDERAS DE ALUMINIO PARA PUERTAS DE VIDRIO. CREMALLERA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 18; ACABADO EN ESMALTE ALQUIDALICO ELECTROSTÁTICO HORNEADO., CON MÉNSULA PARA GRADUAR ALTURA. ENTREPAÑO DE VIDRIO DE 6MM DE ESPESOR, CON CANTOS PULIDOS. LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20, ACABADO EN ESMALTE ALQUIDALICO ELECTROSTÁTICO HORNEADO. PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO 6MM (1/4”) ES ESPESOR, CON CANTOS PULIDOS Y JALADERAS INTEGRADAS. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 75CM X ANCHO 20CM X ALTURA 60CM. | 21 |
| 62 | 53101 | UNIDAD ESTOMATOLÓGICA PORTATIL DESCRIPCIÓN: SILLÓN ODONTOLÓGICO MULTIPOSICIONES Y DE ALTURA VARIABLE, FORRO LAVABLE. CON LÁMPARA NO FIJA. CON CHAROLA ESTERILIZABLE. ACCESORIOS: MALETINES PARA TRANSPORTE. ADAPTADORES PARA PIEZAS DE MANO. SISTEMA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA. COMPRESOR LIBRE DE ACEITE, JERINGA TRIPLE DE PUNTAS INTERCAMBIABLES, ESCUPIDERA DE ALUMINIO Y BANCO CONSUMIBLES: CÁNULA DESECHABLE PARA ASPIRADOR. INSTALACIÓN: CORRIENTE ELÉCTRICA 120-125 V | 1 |
| 63 | 53101 | UNIDAD ULTRASONICA ESTOMATOLOGICA: UNIDAD DE PROFILAXIS DENTAL, NO INVASIVO PARA LA REMOCIÓN DE SARRO, MANCHAS. GENERADOR DE FRECUENCIA DE TRABAJO DE 25 A 45 HZ. SELECTOR DE POTENCIA: CONSUMO DE 17 A 30 WATTS, ALIMENTACIÓN DE AGUA CON CONTROL PARA REGULAR LA PRESIÓN, ROCÍO O SPRAY. PIEZA DE MANO ESTERILIZABLE EN SUSTANCIAS QUÍMICAS Y/O VAPOR. INSERTOS O PUNTAS FABRICADAS DE TITANIO O ALEACIÓN DE METAL/DIAMANTE/CARBONO, INTERCAMBIABLES, ESTERILIZABLES EN VAPOR (TRES). REFACCIONES: LAS UNIDADES MÉDICAS LAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO. ACCESORIOS OPCIONALES: HERRAMIENTA PARA CAMBIO DE INSERTO (EN CASO DE SER NECESARIA). CONSUMIBLES: LAS UNIDADES MÉDICAS LOS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO: FILTRO PARA AGUA. MANGUERAS Y CONECTORES DE ENTRADA ESTÁNDAR O UNIVERSALES | 1 |
| 64 | 53101 | TERMO DE 45 LITROS PARA TRANSPORTE Y CONSERVACION DE VACUNAS.-ELABORADO CON MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD QUE PERMITA UNA SUPERFICIE SOLIDA TANTO INTERNA COMO EXTERNA, RESISTENTE A IMPACTOS. TAPA DE SELLADO HERMÉTICO CAPACIDAD DE 45 LITROS, MANTIENE LA TEMPERATURA INTERNA POR DEBAJO DE 8°C DURANTE 3 DÍAS ESTANDO EL TERMO A UNA TEMPERATURA AMBIENTE DE 43°C DE COLOR CLARO Y LAVABLE. INCLUYE 15 BOTELLAS NECESARIAS SIN GEL INTERIORES DE 20 ONZAS. (ICE PACK) DE UN MISMO MODELO. | 2 |
| 65 | 53101 | TERMO PARA TRANSPORTE Y CONSERVACIÓN DE VACUNAS.TERMO DE 9 LITROS DE CAPACIDAD; ELABORADO CON MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD QUE PERMITE UNA SUPERFICIE SOLIDA TANTO INTERNA COMO EXTERNA, RESISTENTE A IMPACTOS, DE ASA RESISTENTE CON DOS AUMENTOS LATERALES FABRICADOS EN NYLAMID MISMO MATERIAL DEL ASA, MAQUINADOS CON CUERDA CORRIDA DE LADO A LADO DE 3.1 CM DE DIÁMETRO ASÍ COMO PERFORACIONES DE 5 MM Y 18 MM DE ALTO, ARGOLLA SIN FIN EN ACERO AHOGADA CON TORNILLO TIPO ALEN DE CABEZA HEXAGONAL PAVONADO MISMO QUE NO SOBRESALE DEL ASA. INCLUYE ARNÉS EN CINTA TIPO MILITAR 100% ALGODÓN DE 33 MM DE ANCHO POR 1700 MM CON DOS BANDEROLAS DE ACERO DE 53MM POR 36 MM Y CORREDERAS PARA AJUSTE FABRICADAS EN ACERO DE 45MM POR 27 MM POR 2 MM LA CINTA TIENE UNA COSTURA REFORZADA CON HILO DEL MISMO MATERIAL. TERMO CON TAPA DE SELLADO HERMÉTICO CAPAZ DE MANTENER LA TEMPERATURA INTERNA POR DEBAJO DE 8° C DURANTE 3 DÍAS ESTANDO EL TERMO A TEMPERATURA AMBIENTE DE 43° C, DE COLOR CLARO LAVABLE. INCLUYE 6 BOTELLAS REFRIGERANTES INTERIORES SIN GEL (ICE PACK) QUE FORMAN UN CUBO Y EN CUYO INTERIOR SE PUEDE ALMACENAR DOS VASOS CONTENEDORES DE VACUNAS, LAS DIMENSIONES DE LOS REFRIGERANTES SON DE ACUERDO A LA CAPACIDAD INTERNA DEL TERMO Y CUBREN PERFECTAMENTE TODAS LAS PAREDES (ESTA CONFORMADO POR UN REFRIGERANTE EN LA PARTE INFERIOR, CUATRO PARA LOS LATERALES Y UN REFRIGERANTE PARA LA PARTE SUPERIOR) | 10 |
| 66 | 53101 | REFRIGERADOR PARA VACUNAS. DESCRIPCIÓN: CONTENEDOR DE MATERIAL A TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN PARA LA GUARDA DE VACUNAS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UNA SOLA PUERTA, CON SELLADO HERMÉTICO, CON CONGELADOR EN EL MISMO CUERPO EN LA PARTE SUPERIOR O SIN CONGELADOR. LA PUERTA EN SU PARTE INTERNA DEBE SER COMPLETAMENTE LISA, NO DEBE TENER MOLDURAS, ANAQUELES, NI RETENES (LINER COMPLETAMENTE LISO), REGATONES DE ACERO INOXIDABLE PARA NIVELAR EN SUPERFICIES IRREGULARES, SIN LLANTAS O CON LLANTAS CON SISTEMA DE FRENO; CERRADURA DE SEGURIDAD DE UNA O DOS LLAVES; COMPRESOR, CONDENSADOR Y EVAPORADOR. CAPACIDAD EN DM3. CAPAZ DE MANTENER TEMPERATURA INTERNA DE +2 A +8 GRADOS CENTÍGRADOS, FUNCIONANDO EN REGIONES CUYA TEMPERATURA AMBIENTAL SEA HASTA DE +42 GRADOS CENTÍGRADOS. DISPOSITIVO PARA CONTROL DE TEMPERATURA, PARO-ARRANQUE AUTOMÁTICO, ILUMINACIÓN INTERIOR. DESHIELO AUTOMÁTICO. GRAFICADOR EXTERNO DE TEMPERATURA, CON RANGO DE AL MENOS -35ºC A +15ºC Y/O MONITOR ELECTRÓNICO CON SOPORTE DE BATERÍA QUE PERMITE EL REGISTRO Y ALMACENAMIENTO DE DATOS DE 7 DÍAS. CON PARRILLAS DE ACERO INOXIDABLE Y CHAROLAS PERFORADAS MONTADAS INDEPENDIENTEMENTE. AISLAMIENTO DE ALTO GRADO MEDIANTE ESPUMA PRESURIZADA, PANELES EXTERIORES E INTERIORES DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304. CANASTILLA DE ALUMINIO PARA ESTIBAR VACUNAS CON MÚLTIPLES PERFORACIONES SIMÉTRICAS. ALARMA VISUAL Y AUDIBLE QUE SE DISPARE ANTE LA FALLA EN EL SUMINISTRO ELÉCTRICO Y PARA TEMPERATURAS MAYORES O MENORES A LAS PROGRAMADAS, INDICADOR DE BATERÍA BAJA. REGULADOR NO-BRAKE, GRADO MÉDICO DE CAPACIDAD DE AL MENOS 1 HORA DE RESPALDO. CORRIENTE ELÉCTRICA 120V/60 HZ. | 1 |
| 67 | 53101 | REPISA ABATIBLE PARA TOMA DE MUESTRAS BASE DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 18 CON REFUERZO INTERIOR SOLDADO AL ÁNGULO DE ACERO DE 50MM (2”) Y 3MM (1/8”) DE ESPESOR Y SOPORTES DE 0.6MM (1/4”) DE ESPESOR CON PERNOS DE REDONDO DE ACERO DE 12MM (1/2”) SOLDADOS, 2 COMO TOPES Y 2 COMO EJES DE ABATIMIENTO, ACABADO EN ESMALTE ALQUIDALICO ELECTROSTÁTICO HORNEADO. SISTEMA DE FIJACIÓN A BASE DE “Z” DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 16 FIJAS AL MURO PARA RECIBIR BASE. COJÍN DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 27KG/M3 DE DENSIDAD SOBRE MADERA CONTRACHAPADA DE PINO DE 16MM DE ESPESOR, ACABADO EN FORRO VINILO COLOR NEGRO. CUBIERTA DE TUBULAR CUADRADO DE ACERO CALIBRE NO. 18 DE 25.4 X 25.4MM (1” X 1”) CON SOLERA DE ACERO DE 6MM SOLDADA EN UN EXTREMO PARA SERVIR DE EJE DE ABATIMIENTO Y TAPA INFERIOR DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20ACABADO EN ESMALTE ALQUIDALICO ELECTROSTÁTICO HORNEADO, RECIBE COJÍN. | 1 |
| 68 | 53101 | REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGRE CON TERMOGRAFICADOR DESCRIPCIÓN: EQUIPO ELÉCTRICO UTILIZADO PARA PRESERVAR MUESTRAS BIOLÓGICAS O HEMODERIVADOS A TEMPERATURA DE 4 A 8 GRADOS CENTÍGRADOS. PANEL DE TEMPERATURA CON CONTROL COMPUTARIZADO PARA MANTENER LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA INTERNA DEL REFRIGERADOR INDEPENDIENTEMENTE DE LA TEMPERATURA AMBIENTE. PANEL DE TEMPERATURA DIGITAL. SISTEMA DE ALARMA AUDIBLE Y VISUAL CON ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA INDEPENDIENTE DEL REFRIGERADOR PARA CAMBIOS DE TEMPERATURA, FALLAS EN LA CORRIENTE Y LÍMITES DE TEMPERATURA MAL SELECCIONADOS. REGISTRADOR CIRCULAR EXTERNA DE LA TEMPERATURA PARA 7 DÍAS. CAPACIDAD DE 23.2 PIES CÚBICOS, CON SEIS REPISAS. ALMACENAJE DE 360 BOLSAS DE 450 ML. CIRCULACIÓN REFORZADA A TRAVÉS DE UN DIFUSOR DE FLUJO TRANSVERSAL O SU EQUIVALENTE. REFRIGERADOR LIBRE DE CFC. REGISTRO GRÁFICO AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA DIARIO/SEMANAL, CON MANEJO ADECUADO A LA TEMPERATURA DEL REFRIGERADOR Y PUNTA DE PLUMA PARA GRAFICADOR. AISLAMIENTO DE ALTO GRADO MEDIANTE ESPUMA PRESURIZADA. ALARMA AUDIBLE Y VISUAL CUANDO EL SENSOR DE LA TEMPERATURA NO FUNCIONE CORRECTAMENTE. ALARMA EN CASO DE PUERTA ABIERTA. | 1 |
| 69 | 53101 | SILLÓN DE EXTRACCIONES SILLA ESPECIAL PARA RECOLECCION DE MUESTRAS DE SANGRE CON GABINETE. DESCRIPCIÓN: MEDIDAS 118,1X69,8X92,7 CM. INCLUYE SILLA DE POLIESTER RELLENA DE NYLON MOLDEADA POR COMPRESION, ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR CUADRADA DE UNA PULGADA CON RECUBRIMIENTO DE EPOXI AL POLVO, DESCANSA PIES DE ACERO INOXIDABLE Y ALMOHADILLA DE URETANO CON RECUBRIMIENTO INTEGRAL. AJUSTE DE BRAZOS A CUATRO ALTURAS Y ASIENTO AJUSTABLE A TRES POSICIONES COLOR NEGRO. PESO DE EMBARQUE 55 KG. | 1 |
| 70 | 53101 | VITRINA DE 90 CM CONTRA MURO CON LLAVE CORREDERAS DE ALUMINIO PARA PUERTAS DE VIDRIO. CREMALLERA DE LAMINA DE ACERO CAL. NO. 18; ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA, CON MÉNSULA PARA GRADUAR ALTURA. ENTREPAÑO DE VIDRIO DE 6 MM. DE ESPESOR, CON CANTOS PULIDOS. LAMINA DE ACERO CAL. NO. 20, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO 6 MM. (1/4”) ES ESPESOR, CON CANTOS PULIDOS Y JALADERAS INTEGRADAS. | 3 |
| 71 | 53101 | CRONOMETRO DIGITAL CRONOMETRAR TIEMPO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS. | 3 |
| 72 | 53101 | CONTADOR ELECTRÓNICO DE OCHO TECLAS, CON REGISTRO DE CUENTA TOTAL, REGISTRO DIFERENCIAL DE GLÓBULOS BLANCOS. SISTEMA DE ALARMA AUDIBLE CADA 100 CUENTAS. RELACIÓN DE PORCENTAJE DEL TOTAL DE CADA UNA DE LAS CÉLULAS. TONO DIFERENCIAL PARA CADA TECLA. TECLAS PARA TOTAL DE PARCIALES Y PARA BORRAR DÍGITOS | 1 |
| 73 | 53101 | REFRIGERADOR PARA LABORATORIO USO RUTINARIO 14 PIES CUBICOS EQUIPO PARA PRESERVAR MUESTRAS BIOLÓGICAS, MEDIOS DE CULTIVO Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO EN GENERAL A TEMPERATURA DE 2 A 8 GRADOS CENTÍGRADOS. SIN CONGELADOR. OPERA CON REFRIGERANTE LIBRE DE CFC. VERTICAL CAPACIDAD 400 DM3 (14.2 PIES CÚBICOS). PUERTA DE CRISTAL 2.5 CON DIFUSOR DE AIRE CON VÁLVULA DE PRESIÓN CAPILAR. CAJA DEL DIFUSOR. ENTREPAÑOS DE ALAMBRÓN CROMADO O SIMILAR. DESHIELO AUTOMÁTICO. CONTROL DE TEMPERATURA AJUSTABLE CON TERMOREGISTRADOR AUTOMÁTICO. CIRCULACIÓN REFORZADA DE AIRE A TRAVÉS DE UN DIFUSOR DE FLUJO TRANSVERSAL O SU EQUIVALENTE. ESCALA O PERILLA DE TEMPERATURA QUE INCLUYA EL RANGO ENTRE 2 A 8 GRADOS CENTÍGRADOS. ALARMA ACÚSTICA (OPERADO CON PILA) Y VISUAL EN CASO DE FALLA CORRIENTE. BATERÍA RECARGABLE, PARA FALLAS EN LA CORRIENTE Y EN LA TEMPERATURA, CON DURACIÓN MÍNIMA DE SEIS HORAS. COMPRESOR DE LA POTENCIA ADECUADA, SEGÚN TAMAÑO Y CAPACIDAD DEL EQUIPO. GRAFICADOR EXTERNO FIJO DE TEMPERATURA, PARA SIETE DÍAS, CON REGISTRO GRÁFICO DE TEMPERATURA EN FORMA AUTOMÁTICA DIARIO/SEMANAL AUTOMÁTICO, CON RANGO ADECUADO A LA TEMPERATURA DEL REFRIGERADOR. CUBIERTA EXTERIOR DE ACERO GALVANIZADO ELECTROLÍTICAMENTE CUBIERTO CON PINTURA EPÓXICA. CUBIERTA INTERIOR DE PLÁSTICO RESISTENTE A ALTO IMPACTO INERTE Y NO REACTIVO O ACERO INOXIDABLE CON GUÍAS PARA INTRODUCCIÓN DE ENTREPAÑOS. SISTEMA DE ALARMA CON POSIBILIDAD DE CONECTAR A VARIAS ALARMAS REMOTAS. AISLAMIENTO DE ALTO GRADO PRESURIZADO. SISTEMA DE ALARMA EN DONDE EL OPERADOR PUEDE SELECCIONAR LÍMITES DE TEMPERATURA (SUPERIOR O INFERIOR) E INDICADOR AUDIBLE Y VISUAL CUANDO LA TEMPERATURA SALE DE LOS LÍMITES SELECCIONADOS. ALARMA AUDIBLE Y VISUAL CUANDO LA PUERTA DEL REFRIGERADOR SE QUEDE ABIERTA MÁS TIEMPO DEL NECESARIO. ALARMA AUDIBLE Y VISUAL CUANDO EL SENSOR DE LA TEMPERATURA NO FUNCIONE CORRECTAMENTE | 2 |
| 74 | 53101 | EQUIPO DE ULTRASONIDO BASICO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS 1 AÑO DE GARANTÍA, ENTRENAMIENTO Y SOPORTE • 1 TRANSDUCTOR DE SU ELECCIÓN INCLUIDO • 3 PUERTOS PARA TRANSDUCTORES • MONITOR DE 15” SOBRE BRAZO FLEXIBLE • ACERCAMIENTO PANORÁMICO • IMÁGENES TRAPEZOIDALES • MODOS DE PANTALLA DOBLES Y CUÁDRUPLES • DUPLEX / TRIPLEX • FLUJO DINÁMICO AVANZADO: INCREMENTA LA RESOLUCIÓN DOPPLER COLOR • APLIPURE: REFINA LA RESOLUCIÓN ESPECIAL Y ARCHIVA LA PENETRACIÓN SUPERIOR • EL USUARIO DEFINE PLANTILLAS DE REPORTES • ECO ESTRÉS • IMÁGENES ARMÓNICAS DE TEJIDO • ARQUITECTURA COMPLETAMENTE DIGITAL • DISCO DURO • DVD • PUERTOS USB • 2-D, MODO-M, DOPPLER PULSADO, MAPEO DE FLUJO COLOR, IMÁGENES ARMÓNICAS DE TEJIDO• SONDA CARDIACA SECTORIAL PSM-25AT (2.5-3.6 MHZ) • SONDA CARDIACA SECTORIAL PSM-30BT (3-5 MHZ) • SONDA CARDIACA SECTORIAL PSM-37AT (3.75-5 MHZ) • SONDA CARDIACA PEDIÁTRICA SECTORIAL PSM-50AT (5-6 MHZ) • SONDA CARDIACA PEDIÁTRICA SECTORIAL PSM-70AT (5-10 MHZ) • SONDA ABDOMINAL SECTORIAL PSM-37CT (3.2-5 MHZ) • SONDA TCD SECTORIAL PSM-20CT (2-3.8 MHZ) • SONDA ABDOMINAL CONVEXA PVM-375AT (3-6 MHZ) • SONDA ABDOMINAL CONVEXA PVF-381MT (3-6 MHZ) • SONDA ABDOMINAL CONVEXA PVF-575AT (3.7-6.5 MHZ) • SONDA NEONATAL CONVEXA PVM-662AT (5.7-8 MHZ) • SONDA VASCULAR LINEAL PLM-503AT (5-9 MHZ) • SONDA VASCULAR PERIFERAL LINEAL PLM-703AT (6-11 MHZ) • SONDA DE PEQUEÑAS PARTES LINEAL PLM-805AT (6-12 MHZ) • SONDA DE PECHO Y PEQUEÑAS PARTES LINEAL PLM-1204AT (8-14 MHZ) • SONDA INTRA-OPERATIVA MSK LINEAL PLM-1202S (8-14 MHZ) • SONDA ABDOMINAL (BIOPSIA) LINEAL PLF-308P (3-5 MHZ) • SONDA TRANSESOFÁGICA PEF-510MA (3-6 MHZ) • SONDA TRANSESOFÁGICA PEF-510MB (3-6 MHZ) • SONDA PEDIÁTRICA TRANSESOFÁGICA PEM-508SC (4-7 MHZ) • SONDA PEDIÁTRICA TRANSESOFÁGICA PEM 508MA (4-7 MHZ) • SONDA TIPO LÁPIZ PC-19M (1.9 MHZ) • SONDA TIPO LÁPIZ PC-50V (5 MHZ) • SONDA ENDOCAVITARIA PVF-620ST (4-7.5 MHZ) • SONDA OB/GYN ENDOCAVITARIA PVM-621VT (4.5-7.5 MHZ) • SONDA OB/GYN ENDOCAVITARIA PVM-651VT (5-8 MHZ) • SONDA BIPLANO ENDOCAVITARIA PVM-740RT (5-10 MHZ) • SONDA BIPLANO ENDOCAVITARIA PVL-715RT (6-12 MHZ) • SONDA OB $D PVM-375MV (3-6 MHZ) • SONDA ANULAR SMA-736SA (6-10 MHZ) • SONDA CONVEXA LAMPAROSCÓPICA PVM-787LA (5-10 MHZ) • SONDA LINEAL LAMPAROSCÓPICA PEF-704LA (5-10 MHZ) • SONDA CONVEXA INTRAOPERATIVA PVF-738H (5-10 MHZ) • SONDA CONVEXA INTRAOPERATIVA PVF-738F (5-10 MHZ) • SONDA CONVEXA INTRAOPERATIVA PVF-745V (5-10 MHZ) " | 1 |
| 75 | 53101 | COMODO PARA MENORES CUERPO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 22 MINIMO. ACABO PULIDO 31X24X10 | 2 |
| 76 | 53101 | SILLA DE RUEDAS PLEGABLE Y CON DESCANZA PIES 120 X 64 X 92 CM. 1. MOLDURA PARA DESCANSABRAZOS DE ACRILONNITRILO BUTADIENO ESTIRENO (ABS) DE ALTO IMPACTO COLOR GRIS. 2. DESCANSAPIES DE TUBO DE LÁMINA DE ACERO C.R. CALIBRE NO. 18, DE 22.2 MM (7/8") Y 19.0 MM (3/4") DE DIÁMETRO ENSAMBLADOS EN FORMA TELESCÓPICA, ACABADO CROMADO CON ESTRIBO DE ALUMINIO NO RECICLADO ALEACIÓN 6063 DUREZA T-5 ACABADO PULIDO, CON ESTRIADO ANTIDERRAPANTE Y HUELLA DE 19.6 X 15.0 CM ABATIBLE Y DESMONTABLE A BASE DE UN SEGURO TIPO LEVA (CON RESORTE PARA ACCIONARLO) LA SUJECIÓN DEL ESTRIBO CON EL SOPORTE (ENSAMBLE TELESCÓPICO) DEBE SER POR MEDIO DE UN SISTEMA ESPECIAL QUE PERMITA LA EXTENSIÓN Y FIJACIÓN A DIFERENTES ALTURAS Y FIJE AL MISMO TIEMPO EL GIRO DEL ESTRIBO. 4. ESTRUCTURA (MARCO) DE TUBO DE LÁMINA DE ACERO C.R. CALIBRE NO. 18 DE 22.2 MM (7/8") DE DIÁMETRO CON BUJE PORTA EJE Y BUJE PORTA HORQUILLA REFORZADOS. EL ELEMENTO PORTA HORQUILLA DEBERÁ SER EN TUBO DE LÁMINA DE ACERO C.R. DE 31.7MM (1.1/4") DE DIÁMETRO Y 1.5 MM (1/16") DE ESPESOR, LA FIJACIÓN DE LOS BUJES CON LA ESTRUCTURA DEBERÁ SER A BASE DE SOLDADURA DE BRONCE, UNIFORME, DESBASTADA Y PULIDA, DEBERÁ INCLUIR SISTEMA DE FRENO AJUSTABLE DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 10 DE 15.8 MM (5/8") DE ANCHO CON TOPE Y MECANISMO EXCÉNTRICO CON PALANCA Y MANERAL DE HULE NATURAL MACIZO COLOR GRIS, RN. LA PARTE INFERIOR TRASERA DEL MARCO DEBERÁ INCLUIR UN TOPE DE HULE NATURAL MACIZO COLOR GRIS, EL ACABADO DE TODA LA ESTRUCTURA DEBERÁ SER EN CROMO BRILLANTE. 5. MANERAL DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC FLEXIBLE) EN COLOR GRIS COLOCADO A PRESIÓN. 6. RESPALDO Y ASIENTO DE VINIL IMITACIÓN PIEL EN COLOR AZUL O MIEL, RETARDANTE AL FUEGO Y ANTIFLAMA CON ACOJINAMIENTO DE FIBRA 100% POLIESTER MEZCLADO CON RESINA DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC), CON REFUERZO INTERIOR DE SHELTERITE POLIESTER, DEBERÁ INCLUIR REFUERZOS LATERALES DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO.16 PARA LA SUJECIÓN A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE PIJAS DE 4.7 MM (3/16") DE DIÁMETRO Y 19.0 MM (3/4") DE LONGITUD CON ROLDANAS ESPECIALES DE ACERO INOXIDABLE SIN FILOS CORTANTES, EL RESPALDO Y EL ASIENTO LLEVARÁN UN ESTAMPADO, TODO EL CONJUNTO DEBERÁ SER SELLADO A BASE DE FUSIÓN TÉRMICA. 7. RUEDA GIRATORIA DELANTERA CON RIN DE ACRILONNITRILO BUTADIERO ESTERENO (ABS) DE ALTO IMPACTO DE 203.2 MM (8") DE DIÁMETRO, CON LLANTA DE HULE NATURAL MACIZO COLOR GRIS DE 26.9 MM (1.1/16") DE ESPESOR Y 12.7 MM (1/2") DE HUELLA, ESTRUCTURA EN FORMA DE HORQUILLA EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO.12 TROQUELADA DE UNA SOLA PIEZA REFORZADA CON PLACA INTERIOR DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 11 Y 19.0 MM (3/4") DE ANCHO CON RECUBRIMIENTO DE CROMO, ENSAMBLADA A LA ESTRUCTURA A BASE DE UN EJE DE CERO 4140* DE 12.7 MM (1/2") DE DIÁMETRO CON CUERDA ESPECIAL Y TUERNA HEXAGONAL PROVISTO DE DOBLE BALERO DE ACERO ALTA RESISTENCIA Y POLVERA METÁLICA, LA RUEDA DEBERÁ LLEVAR UN EJE DE RODAMIENTO DE ACERO 4140* DE 7.0 MM (5/16") DE DIÁMETRO CON CUERDA ESPECIAL Y TUERCA HEXAGONAL DE PRESIÓN (POR AMBOS LADOS), CON BALEROS DOBLES DE ACERO ALTA RESISTENCIA CON POLVERAS DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, O DE LÁMINA DE ACERO ACABADO CROMADO. 8. RUEDA FIJA TRASERA DE 609.6 MM (24") DE DIÁMETRO FORMADA POR: RIN DE NYLON ZYTEL REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, ARO MOTRIZ DE TUBO DE LÁMINA DE ACERO DE 15.8 MM (5/8") DE DIÁMETRO CON RECUBRIMIENTO EN CROMO Y SUJETO AL RIN POR MEDIO DE TORNILLOS DE CABEZA TRUSS PHILLIPSS CON SEPARADORES DE POLIPROPILENO EN COLOR GRIS, DOS BALEROS ACERO ALTA RESISTENCIA Y EJE DE RODAMIENTO DE ACERO 4140 T* DE 11.1 MM (7/16") DE DIÁMETRO CON CUERDA ESPECIAL Y TUERCAS HEXAGONALES DE PRESIÓN, POR AMBOS LADOS, POLVERAS DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COLOR GRIS O LÁMINA DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE CROMO (PARA PROTECCIÓN DE LOS BALEROS Y LLANTA DE HULE NATURAL MACIZO COLOR GRIS, MOLDEADA DE UNA SOLA PIEZA DE 18.2 MM (23/32") DE ESPESOR, COLOCADA A PRESIÓN. 9. MECANISMO PLEGABLE FORMADO DE TUBO DE LÁMINA DE ACERO C.R. CALIBRE NO.16 DE 25.4 MM (1") Y 22.2 MM (7/8") DE DIÁMETRO CALIBRE NO. 18 CON SISTEMA DE TIJERA CON BULE CENTRAL (EN AMBOS TUBOS) CONFORMADO TÉRMICAMENTE DEL MISMO TUBO CON RECUBRIMIENTO DE CROMO, CON EJE CENTRAL DE TORNILLO ESPECIAL DE ACERO CON DUREZA GRADO 5 CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL (TUERCA DE PRESIÓN), EL SISTEMA DEBERÁ INCLUIR CORREDERAS DE PLÁSTICO DEL RIN 500 NATURAL PARA DESLIZAMIENTO EN LA ESTRUCTURA (MARCOS). 10 PROTECCIONES LATERALES DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE NO. 26 DE 152.4 MM (6") DE ANCHO CON DOBLECES EN LOS CANTOS (PARA ESTRUCTURAR) CON ACABADO PULIDO, SUJETAS A LA ESTRUCTURA A BASE DE PIJAS AUTORROSCANTES CON ROLDANA PLANA. | 2 |
| 77 | 53101 | CAMARA CEFALICA LACTANTE DE UNA PIEZA FABRICADA EN ACRILICO TRASPARENTE RESISTENETE AL CALOR Y SUSTANCIAS DESINFECTANTES DISEÑO EN FORMA DE CUPULA CON DIAMETRO TOTAL DE 20 CM ORIFICIO EN FORMA DE ARCO EN LA PARTE FRONTAL BAJA PARA EL CUELLO DEL PACIENTE COPN TERMINAL LISO, ORIFICIO PARA CONECTAR LA MANGUERA CORRUGADA DEL NEBULIZADOR, TODOS LOS BORDES BISELEADOS Y REDONDEADOS | 1 |
| 78 | 53101 | VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSILATORIA PEDIATRICO/NEONATAL EQUIPO ELECTROMECÁNICO CONTROLADO POR MICROPROCESADOR DE SOPORTE DE VIDA PARA APOYO, EN MODO DE VENTILACIÓN DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA Y CONVENCIONAL PARA PACIENTES NEONATOS Y PEDIÁTRICOS, CON COMPROMISO DE LA FUNCIÓN RESPIRATORIA.CARACTERÍSTICAS GENERALES: CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: VENTILADOR CON SISTEMA NEUMÁTICO CONTROLADO ELECTRÓNICAMENTE POR MICROPROCESADOR CICLADO POR TIEMPO, LIMITADO POR PRESIÓN Y DE FLUJO CONTINUO. CON LOS SIGUIENTES MODOS DE VENTILACIÓN: VENTILACIÓN DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA REGULABLE; VENTILACIÓN DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA CON SUSPIRO AUTOMÁTICO; VENTILACIÓN MANDATORIA INTERMITENTE; VENTILACIÓN MANDATORIA INTERMITENTE SINCRONIZADA; PRESIÓN POSITIVA Y CONTINUA DE LA VÍA AÉREA. MEZCLADOR DE AIRE Y OXÍGENO. SALIDA PARA NEBULIZACIÓN. CAPACIDAD DE REALIZAR AUTOPRUEBA. MEDIDOR DE HORAS USO. SOPORTE RODABLE CON SISTEMA DE FRENO EN AL MENOS DOS RUEDAS. REGULADORES DE PRESIÓN NEUMÁTICOS DE LAS FUENTES DE ALIMENTACIÓN. MANUALES DE OPERACIÓN Y SERVICIO EN ESPAÑOL.CONTROLES: CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS:MODO ALTA FRECUENCIA: PRESIÓN MEDIA DE LA VÍA AÉREA, VOLUMEN DE ENTREGA, FRECUENCIA OSCILATORIA REGULABLE, PRESIÓN DE SUSPIRO; DURACIÓN DE SUSPIRO, FRECUENCIA DE SUSPIRO.MODO CONVENCIONAL: MÁXIMA PRESIÓN INSPIRATORIA; PRESIÓN POSITIVA AL FINAL DE LA ESPIRACIÓN; FRECUENCIA RESPIRATORIA; TIEMPO INSPIRATORIO; FLUJO INSPIRATORIO AJUSTABLE. CON CONTROL DE SENSIBILIDAD.ALARMAS: AUDIBLES Y VISIBLES, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: QUE DETECTEN: PRESIÓN EXCESIVA EN LA VÍA AÉREA; PRESIÓN PICO ELEVADA; BAJA PRESIÓN DE PEEP/CPAP; FALLA EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA; BAJA PRESIÓN EN EL SUMINISTRO DE GAS; FALLA DE MOTOR O FALLA DE FUNCIONAMIENTO. SILENCIADOR TEMPORAL DE ALARMAS. AJUSTE DE VOLUMEN DE ALARMAS.MONITOREO DE PARÁMETROS: CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS:ALTA FRECUENCIA: PRESIÓN MEDIA DE LA VÍA AÉREA, AMPLITUD DE LAS EXCURSIONES DE PRESIÓN DE LA VÍA AÉREA.MODO CONVENCIONAL: PRESIÓN INSPIRATORIA PICO, PRESIÓN MEDIA DE LA VÍA AÉREA, PRESIÓN DE PEEP/CPAP, RELACIÓN INSPIRACIÓN/ESPIRACIÓN. | 1 |
| 79 | 53101 | RIEL PORTAVENOCLISIS ESPECIFICACIONES 120X3.5X63 1.RIEL DE ALUMINO NO RECICLADO, ALEACIÓN 6063 TEMPLE 6* DE 25.4 MM (1") POR 34.9 MM (1.3/8") CON ESPESOR DE 1.5 MM (1/16") MINIMO*. 2.CARRETILLA DE ALUMINIO NO RECICLADO ALEACIÓN 6063 TEMPLE 5* CON SISTEMA DE FRENADO INTEGRADO A BASE DE UN RESORTE CALIBRE 22 CON TEMPLE REVENIDO AL ACEITE, CON SISTEMA DE RODAMIENTO A BASE DE RUEDAS (4) DE PLÁSTICO ABS, O POLIETILENO B.D. CON EJES DE ACERO DE 3.17 MM (1/8“) DE DIÁMETRO, ACABADO CROMADO. 3.GANCHO DE LA CARRETILLA DE BARRA DE ACERO CR. DE 6.3 MM (1/4") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO CON RECUBRIMIENTO DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC). 4.GANCHO DEL SOPORTE DE BARRA DE ACERO CR. DE 9.5 MM (3/8") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO (CON PUNTAS BOLEADAS) 5.SOPORTE PRINCIPAL DE BARRA DE ACERO CR. DE 9.5 MM (3/8") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO CON MUESCAS A 3 DIFERENTES POSICIONES PARA FIJACIÓN DEL MECANISMO. 6.MECANISMO DE FIJACION DE ALTURAS EN PLÁSTICO ABS EN COLOR BLANCO O GRIS DE 38.1 MM (1.1/2") DE DIAMETRO, CONFORMADO Y DISEÑADO,SEGÚN PLANO ADJUNTO, DEBERA INCLUIR SISTEMA OPRESOR TIPO TRINQUETE PARA SU FIJACION EN EL SOPORTE. (VER DETALLE DE MECANISMO). 7.GANCHO LATERAL DE BARRA DE ACERO DE 7.9 MM (5/16") DE DIÁMETRO CONFORMADO EN FORMA DE RIZO, ACABADO CROMADO CON PUNTAS BOLEADAS. 8.GANCHO INFERIOR DEL SOPORTE DE BARRA DE ACERO DE 6.3 MM (1/4")DE DIÁMETRO CONFORMADO EN FORMA DE RIZO ACABADO CROMADO CON PUNTAS BOLEADAS. 9.TAPAS LATERALES (REMATES) DE PLÁSTICO ABS COLOR BLANCO O GRIS*, UNIDAS AL RIEL POR MEDIO DE REMACHES DE ALUMINIO TIPO POP. 10. PERFORACIONES AVELLANADAS EN EL RIEL PARA SU FIJACION, A PLAFÓN (3) PARA OCULTAR EL TORNILLO CABEZA DE CRUZ. CON INSLATACION | 22 |
| 80 | 53101 | REPISA DE 120CM CONTRA MURO CUERPO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE NO. 18 ACABADO PULIDO. PREPARACION PARA FIJAR A MURO CON TAQUETE Y TORNILLO DIMENSIONES 120X30X25 | 3 |
| 81 | 53101 | UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA DE USO GENERAL. DESCRIPCIÓN: ELECTROCOAGULADOR QUIRÚRGICO, PARA HEMOSTASIA Y CORTE, POR MEDIO DE ALTA FRECUENCIA. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: COAGULACIÓN Y CORTE. RANGO DE POTENCIA MÁXIMA EN EL CORTE. EFECTOS DE COAGULACIÓN Y POTENCIA MÁXIMA DE SALIDA EN COAGULACIÓN. CORTE Y COAGULACIÓN CONTROLADOS POR MICROPROCESADOR. INDICADORES DIGITALES MONO Y BIPOLAR. ALARMAS. INDICADORES AUDIBLES Y VISIBLES. SALIDAS MONOPOLARES, PARA CORTAR Y COAGULAR. PROGRAMAS DE AUTODIAGNÓSTICO Y REPORTE DE ERRORES. QUE INCLUYA: PEDAL DOBLE A PRUEBA DE EXPLOSIÓN. CARRO CON RUEDAS. ACCESORIOS PARA CIRUGÍA MONOPOLAR Y BIPOLAR. PINZAS BIPOLARES, RECTA Y BAYONETA, CON CABLE DE CONEXIÓN. PLACA REUTILIZABLE CON CABLE DE CONEXIÓN. PLACAS DESECHABLES DE DOS ÁREAS. CABLE DE CONEXIÓN PARA PLACAS. LÁPICES CON CABLE. ELECTRODOS REMOVIBLES: BOLA, CUCHILLO, AGUJA Y ASA. CORRIENTE ELÉCTRICA DE 120 V/60 HZ. | 2 |
| 82 | 53101 | SIERRA PARA CORTAR YESO | 1 |
| 83 | 53101 | REFRIGERADOR PARA CADÁVERES 2 CUERPOS CONSTRUCCION EXTERIOR PARRILLA FRONTAL REMOVIBLE PARA FÁCIL ACCESO AL COMPRESOR FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CONSTRUCCION INTERIOR AISLAMIENTO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD DE 3" DE ESPESOR PARA UN MAYOR AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CON ACABADO SANITARIO PARA SU FÁCIL LIMPIEZA. CARACTERISTICAS GENERALES PICAPORTE REFORZADO. CHAROLAS EN ACERO INOXIDABLE. EVAPORADOR AUTOMÁTICO. ILUMINACIÓN INTERIOR. PUERTAS SÓLIDAS EN ACERO INOXIDABLE. DIFUSOR DE ALUMINIO ALETEADO. ESPECIFICACIONES TECNICAS MEDIDAS EN MTS.: FRENTE 1.00, FONDO 2.36, ALTO 2.14 CAPACIDAD 2 CUERPOS PUERTAS 2, 2 CHAROLAS, COMPRESOR 1 H.P., VOLTIOS 220, APERES 9.6, ALIMENTACIÓN ELECTRICA TRIFASICA DISEÑADOS PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS QUE TIENEN LOS SEMEFOS, ANFITEATROS Y CUALQUIER UNIVERSIDAD QUE QUIERA ALMACENAR CADÁVERES A TEMPERATURA DE 2 A 8°C. LOS REFRIGERADORES PARA CADÁVERES QUE CUENTEN CON UN SISTEMA DE SONIDO PARA ALARMAR CUALQUIER INCIDENTE QUE PUEDA PONER EN RIESGO LA TEMPERATURA, ESTAS ALARMAS SON CONTRA ALTA Y BAJA TEMPERATURA, PUERTA ABIERTA, FALLA DEL SENSOR, FALLA DE CORRIENTE ELÉCTRICA, CUENTA CON PILA AUTO RECARGABLE HASTA POR 36 HORAS. | 1 |
|  |  | ANEXO 1 L |  |
| No | PARTIDA | DESCRIPCION DEL EQUIPO DE LA UNIDAD SOLICITANTE | CANTIDAD |
| 1 | 53201 | BISTURÍ QUIRÚRGICO, MANGO LARGO NO 7 DE ACERO INOXIDABLE | 2 |
| 2 | 53201 | BISTURÍ QUIRÚRGICO, MANGO LARGO NO 4 DE ACERO INOXIDABLE | 11 |
| 3 | 53201 | BOTE PARA GASAS 1.- CUERPO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE N° 20, ACABADO PULIDO SANITARIO, CON VENA DE REFUERZO 2.- TAPA CON ASA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE N° 22 ACABADO PULIDO 3.- CAPACIDADAD DE 400 ML, | 5 |
| 4 | 53201 | CANASTILLA DE ALAMBRE PARA TRANSPORTAR MATERIAL CANASTILLA DE ALUMINIO O ALAMBRE GALVANIZADO PARA TRANSPORTAR MATERIAL MÉDICO. | 10 |
| 5 | 53201 | CANASTILLA DE ALUMINIO DE 15X15X15 CMS CANASTILLA DE ALUMINIO O ALAMBRE GALVANIZADO PARA TRANSPORTAR MATERIAL DE VIDRIO DIMENSIONES 15 X 15 X 15 CM. | 5 |
| 6 | 53201 | CANASTILLA DE ALUMINIO, PARA EL MANEJO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE LABORATORIO Y MUESTRAS CANASTILLA 480X300X150, BASE DE MALLA TUPIDA MUY ROBUSTA. PARA EL TRANSPORTE DE FRASCOS Y BOTELLAS. | 2 |
| 7 | 53201 | CHAROLA CON TAPA PARA ESTERILIZACION ACERO INOXIDABLE, CHAROLA PARA INSTRUMENTAL MÉDICO DE ACERO INOXIDABLE, CONTENEDOR, 1. ASA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 22 MINIMO; ACABADO PULIDO SANITARIO. 2. CUERPO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 22 MINIMO; ACABADO PULIDO SANITARIO. 3. TAPA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 22; ACABADO PULIDO SANITARIO, TROQUELADA LISA O CONFORMADA. | 1 |
| 8 | 53201 | CHAROLA LARGA CON TAPA CHAROLA CON TAPA DE ACERO INOXIDABLE ALTA TP CARACTERÍSTICAS: .- 100% ACERO INOXIDABLE. .- NO TÓXICO NI NOCIVO PARA LA SALUD. .- FÁCIL A LA HORA DE LAVAR Y GUARDAR. .- ES RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURA. .- EL MATERIAL ESTÁ DISEÑADO PARA LARGA DURABILIDAD Y ESTERILIZACIÓN EN AUTOCLAVES. .- EXCELENTE AYUDA PARA ORGANIZAR Y ESTERILIZAR INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS .- MEDIDAS 21.5 CM LARGO X 11.5 CM ANCHO X 4.5 CM PROFUNDIDAD | 2 |
| 9 | 53201 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDABLE, DIMENSIONES: 49 X 32 CM FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CALIBRE 20 | 18 |
| 10 | 53201 | MARTILLO BUCK, PERCUTOR PARA REFLEJOS MARTILLO BUCK, PERCUTOR PARA REFLEJOS, CON CILINDRO DE HULE, MANGO SÓLIDO, CON AGUJA Y PINCEL, DE 180 MM. DE LONGITUD | 8 |
| 11 | 53201 | VASO DE ACERO INOXIDABLE DE 250 ML. DE ACUERDO A LA NOM-068-SSA1-1993, QUE ESTABLECE LAS ESPECIFICACIONES SANITARIAS DE LOS INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS, MATERIALES METÁLICOS. 1 AÑO DE GARANTÍA. | 20 |
| 12 | 53201 | TORUNDERA CON TAPA, DE ACERO INOXIDABLE, 250 ML DE CAPACIDAD. | 18 |
| 13 | 53201 | RIÑON RIÑONERA ACERO INOXIDABLE 250ML CUBICOS DIMENSIONES GENERALES: 255 X 115 X 45 COTAS: MILIMETROS DESCRIPCION: BANDEJA FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE DE BORDES REDONDEADOS ESTERILIZARBLE | 9 |
| 14 | 53201 | RIÑON RIÑONERA ACERO INOXIDABLE 500ML CUBICOS COTAS: MILIMETROS DESCRIPCION: BANDEJA FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE DE BORDES REDONDEADOS ESTERILIZARBLE | 2 |
| 15 | 53201 | RINOSCOPIO COTTLE, HOJAS DELGADAS DE 2CM DE LONGITUD | 1 |
| 16 | 53201 | CÁNULA YANKAUER, CON BOTÓN DESATORNILLABLE. LONGITUD 27 Ó 22.8 CM. | 10 |
| 17 | 53201 | SONDA ACANALADA CON PUNTA BOTÓN, LONGITUD DE 140 MM. A 145 MM. | 5 |
| 18 | 53201 | CUCHARILLA BRUN, RECTA OVALADA: 000. | 1 |
| 19 | 53201 | CUCHARILLA BRUN, RECTA REDONDA: 00. | 1 |
| 20 | 53201 | CUCHARILLA BRUN, RECTA REDONDA: 1. | 1 |
| 21 | 53201 | CUCHARILLA BRUN, RECTA REDONDA: 2. | 1 |
| 22 | 53201 | CUCHARILLA LUCAS, DE DOBLE EXTREMO, 17 CM DE LONGITUD. | 2 |
| 23 | 53201 | CUCHARILLA RANDALL, PUNTA CURVA, BORDE CORTANTE DE UN SOLO DIENTE, CON CONECTOR METÁLICO PARA JERINGA, 24 CM DE LONGITUD. | 4 |
| 24 | 53201 | ESTILETE DOBLE EXTERNO, MALEABLE, DIÁMETRO DE 2 MM., LONGITUD DE 140 A 145 MM. | 4 |
| 25 | 53201 | MANGO PARA BISTURÍ, DEL NO. 7, CORTO. DE ACERO INOXIDABLE | 1 |
| 26 | 53201 | MANGO PARA BISTURÍ, DEL NO. 3 LARGO. DE ACERO INOXIDABLE | 1 |
| 27 | 53201 | MANGO PARA BISTURÍ, DEL NO. 4 CORTO. PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 110 A 125 MM. DE ACERO INOXIDABLE | 14 |
| 28 | 53201 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM. DE ACERO INOXIDABLE | 30 |
| 29 | 53201 | PINZA ESTÁNDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 130 A 140 MM. DE ACERO INOXIDABLE | 10 |
| 30 | 53201 | PINZA DE DISECCIÓN ESTÁNDAR, ESTRIADA, CON DIENTESN 1 X 2, LONGITUD DE 140 A 150 MM. DE ACERO INOXIDABLE | 14 |
| 31 | 53201 | PINZA DE DISECCIÓN ESTÁNDAR, ESTRIADA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 130 A 140 MM. DE ACERO INOXIDABLE | 13 |
| 32 | 53201 | PINZA ESTÁNDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 200 A 205 MM. DE ACERO INOXIDABLE | 10 |
| 33 | 53201 | PINZA CRILLE, CURVA, CON ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM. DE ACERO INOXIDABLE | 40 |
| 34 | 53201 | PINZA CRILE O CRILE-RANKIN, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 155 A 160 MM. DE ACERO INOXIDABLE | 30 |
| 35 | 53201 | PINZA DE HEMOSTASIA PINZA HALSTED MOSQUITO O MICRO MOSQUITO O HARTMAN, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM. ACERO INOXIDABLE | 10 |
| 36 | 53201 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM. ACERO INOXIDABLE | 30 |
| 37 | 53201 | PINZA ALLIS O THOMS-ALLIS, CON 6 X 7 DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM. ACERO INOXIDABLE | 9 |
| 38 | 53201 | PINZA ESTÁNDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 140 A 150 MM. ACERO INOXIDABLE | 16 |
| 39 | 53201 | PINZA ESTÁNDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 170 A 180 MM. ACERO INOXIDABLE | 7 |
| 40 | 53201 | PINZA ESTÁNDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 170 A 180 MM. ACERO INOXIDABLE | 7 |
| 41 | 53201 | PINZA BABCOCK, RECTA, ATRAUMÁTICA, LONGITUD DE 200 A 215 MM. ACERO INOXIDABLE | 12 |
| 42 | 53201 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM. ACERO INOXIDABLE | 6 |
| 43 | 53201 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM. | 30 |
| 44 | 53201 | PINZA ESTÁNDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM. | 4 |
| 45 | 53201 | PINZA ADLERKREUTZ, CON DIENTES, LONGITUD DE 130 MM. | 2 |
| 46 | 53201 | PINZA LAHEY, RAMAS LARGAS Y ANGULADAS, ESTRÍAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 220 A 230 MM | 6 |
| 47 | 53201 | PINZA LOWER, RAMAS CORTAS Y ANGULADAS, ESTRÍAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 180 A 195 MM. | 5 |
| 48 | 53201 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM. | 4 |
| 49 | 53201 | PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, RECTA, LONGITUD DE 90 A 100 MM. | 6 |
| 50 | 53201 | PINZA ADSON, SIN DIENTES, 110 A 120 MM. DE LONGITUD. | 20 |
| 51 | 53201 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 105 A 110 MM. | 4 |
| 52 | 53201 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 150 A 155 MM. | 2 |
| 53 | 53201 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, CON RANURA CENTRAL, LONGITUD DE 240 MM. | 1 |
| 54 | 53201 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD 15 CM. | 2 |
| 55 | 53201 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, CON RANURA CENTRAL, LONGITUD DE 180 A 185 MM. | 2 |
| 56 | 53201 | PORTAAGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, CON RANURA CENTRAL, LONGITUD DE 160 MM. | 1 |
| 57 | 53201 | PORTAAGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 150 A 160 MM. | 19 |
| 58 | 53201 | PORTAAGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 180 A 185 MM. | 16 |
| 59 | 53201 | PORTAAGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 240 A 245 MM. | 1 |
| 60 | 53201 | PORTAAGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 300 MM. | 1 |
| 61 | 53201 | SEPARADOR RICHARDSON-EASTMANN, DE DOBLE EXTREMO, JUEGO DE DOS. | 1 |
| 62 | 53201 | SEPARADOR O'SULLIVAN O'CONNOR, CON TRES HOJAS INTERCAMBIABLES | 2 |
| 63 | 53201 | SEPARADOR DEAVER, VALVA DE 19 MM. X 180 MM. | 1 |
| 64 | 53201 | SEPARADOR HARRINGTON, VALVA DE 40 A 45 MM., LONGITUD DE 295 A 320 MM. | 3 |
| 65 | 53201 | SEPARADOR RICHARDSON, VALVA DE 30 A 36 MM. X 25 A 30 MM., LONGITUD DE 240 A 245 MM. | 6 |
| 66 | 53201 | SEPARADOR RICHARDSON, VALVA DE 38 A 44 MM. X 30 A 38 MM., LONGITUD DE 240 A 245 MM. | 6 |
| 67 | 53201 | SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILLER O SENN-MUELLER, DE DOBLE EXTREMO, CON 3 GARFIOS ROMOS, LONGITUD DE 160 A 170 MM. | 2 |
| 68 | 53201 | SEPARADOR DE DOBLE EXTREMO, FORMA DE ABATELENGUA, MALEABLE, DE 50 A 51 MM. X 330 MM | 9 |
| 69 | 53201 | TIJERA METZEMBAUM NELSON, RECTA, PUNTAS ROMAS, LONGITUD 25 CM. | 1 |
| 70 | 53201 | TIJERA METZEMBAUM, CURVA, FINA, PUNTAS AGUDAS. LONG. 14 CMS. | 2 |
| 71 | 53201 | TIJERA LISTER, ANGULADA LATERALMENTE, CON BOTÓN DE PROTECCIÓN, LONGITUD DE 180 MM. | 5 |
| 72 | 53201 | TIJERA METZEMBAUM, CURVA, FINA, LONGITUD 18 CM. | 2 |
| 73 | 53201 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 230 MM. | 3 |
| 74 | 53201 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 170 MM. | 10 |
| 75 | 53201 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 230 MM. | 3 |
| 76 | 53201 | TIJERA POTTS-SMITH, VASCULAR, ANGULADA A 45°, LONGITUD DE 180 A 190 MM. | 2 |
| 77 | 53201 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM. | 13 |
| 78 | 53201 | TIJERA METZENBAUM, RECTA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM. | 8 |
| 79 | 53201 | TIJERA METZENBAUM, RECTA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO LONGITUD DE 230 A 235 MM. | 1 |
| 80 | 53201 | TIJERA METZENBAUM O NELSON METZENBAUM, CURVA, PUNTAS ROMAS, CON INSERTO DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 250 A 260 MM. DE LONGITUD. | 3 |
| 81 | 53201 | TIJERA METZENBAUM O NELSON METZENBAUM, RECTA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 280 A 290 MM. | 2 |
| 82 | 53201 | TIJERA MAYO O MAYO-HARRINGTON, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 225 A 230 MM. | 10 |
| 83 | 53201 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 150 A 160 MM. DE LONGITUD. | 9 |
| 84 | 53201 | TIJERA ESMARCH, ANGULADA LATERALMENTE, CON PUNTA ABOTONADA, DE 200 MM. A 210 MM. DE LONGITUD. | 4 |
| 85 | 53201 | TROCAR OCHSNER, CON CAPUCHA PROTECTORA, CALIBRE 16 FRENCH, LONGITUD DE 140 A 152 MM. | 2 |
| 86 | 53201 | CIZALLA STILLE, PARA CORTAR O REMOVER YESO, SIN GUÍA, LONG. DE 250 A 260 MM. | 2 |
| 87 | 53201 | CURETA MC. CALL DERECHA E IZQUIERDA JUEGO. | 7 |
| 88 | 53201 | CUCHARILLA BUCK, CURVA, JUEGO DE DIFERENTES DIÁMETROS:DEL NO. 0 (1.5 MM).DEL NO. 00 (2.0 MM). | 1 |
| 89 | 53201 | CUCHARILLA BUCK, RECTA, BORDE ROMO, DEL NO. 2. | 1 |
| 90 | 53201 | CUCHARILLA BUCK, RECTA, BORDE ROMO, DEL NO. 1. | 1 |
| 91 | 53201 | CUCHILLO LISTON, DE UNA SOLA PIEZA, LONGITUD DE 160 A 170 MM. | 1 |
| 92 | 53201 | CUCHILLO LISTON, DE UNA SOLA PIEZA, LONGITUD DE 190 A 200 MM. | 1 |
| 93 | 53201 | DILATADOR HEGAR, JUEGO DE OCHO PIEZAS, DE DOBLE EXTREMO, PUNTA CÓNICA, CALIBRES DE 1 A 16 MM. | 3 |
| 94 | 53201 | ELEVADOR, SELDIN, CON MANGO METALICO RECTO, ACANALADO, EXTREMO ANCHO | 2 |
| 95 | 53201 | ESCOFINA PUTTI, DE DOBLE EXTREMO, ESTRÍAS CRUZADAS FINAS, LONGITUD DE 270 MM. | 1 |
| 96 | 53201 | ESPATULA METALICA, DE DOBLE EXTREMO | 20 |
| 97 | 53201 | ESPATULA PARA RESINA, DE PLASTICO, CON DOBLE PUNTA DE TRABAJO | 10 |
| 98 | 53201 | ESPÉCULO NASAL WIEN, O WIENER O VIENA, TAMAÑO CHICO. | 2 |
| 99 | 53201 | ESPECULO NASAL WIEN, O WIENER O VIENA, TAMAÑO GRANDE. | 1 |
| 100 | 53201 | ESPEJO DENTAL, ROSCA SENCILLA, PLANO, SIN AUMENTO Nº 5 ESPEJO DENTAL N° 5 PLANO SIN AUMENTO, CON MANGO OCTAGONAL DE ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO DE ROSCA SENCILLA, ESTERILIZABLE POR MEDIO DE SOLUCIONES QUÍMICAS Y AUTOCLAVES. | 12 |
| 101 | 53201 | EXCAVADOR WHITE Nº 5 | 12 |
| 102 | 53201 | FORCEPS INFANTIL Nº 151 1/2 S | 6 |
| 103 | 53201 | FÓRCEPS PIPER, 44 CM DE LONGITUD. | 2 |
| 104 | 53201 | FÓRCEPS SIMPSON, DE HOJAS FENESTRADAS, 36 CM DE LONGITUD. | 2 |
| 105 | 53201 | FORCEPS Nº 65 | 6 |
| 106 | 53201 | FORCEPS Nº 151 | 10 |
| 107 | 53201 | FORCEPS PARA ODONTECTOMIAS DEL Nº 151 B | 6 |
| 108 | 53201 | FÓRCEPS ASCH. | 1 |
| 109 | 53201 | FORCEPS Nº 18 DERECHO | 6 |
| 110 | 53201 | FORCEPS Nº 18 IZQUIERDO | 6 |
| 111 | 53201 | FORCEPS LUIKART O KIELLAND-LUIKART, HOJAS MACIZAS, DE 390 A 400 MM. DE LONGITUD | 2 |
| 112 | 53201 | GANCHO JOSEPH, CON 2 GARFIOS AGUDOS, DE 5 A 6 MM., LONGITUD DE 160 A 165 MM. | 1 |
| 113 | 53201 | LEGRA LANGENBECK, CURVA, 18.4 CM DE LONGITUD. | 1 |
| 114 | 53201 | LIMA HOWARD, DE DOBLE EXTREMO | 2 |
| 115 | 53201 | OBTURADOR WHITE | 6 |
| 116 | 53201 | OBTURADOR TIPO ESTIQUES, DOBLE EXTREMO | 6 |
| 117 | 53201 | PINZA GRENWALD O JANSEN, TIPO DE BAYONETA, ESTRIADA, LONGITUD DE 160 MM | 2 |
| 118 | 53201 | PINZA WERTHEIM, UTERINA, CURVA, ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 250 A 255 MM. | 2 |
| 119 | 53201 | PINZA ROCHESTER-OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, RECTA, CON DIENTES 1 X 2, RECTA. LONGITUD DE 180 A 185 MM | 2 |
| 120 | 53201 | PINZA HARTMANN, AURICULAR, BOCA EN FORMA DE CUCHARILLA OVAL, LONGITUD DE VÁSTAGO DE 80 A 85 MM. | 1 |
| 121 | 53201 | PINZA DE BAKEY, DE DISECCIÓN, ATRAUMÁTICA, RECTA, RAMAS DE 2 MM, DE ANCHO, LONGITUD DE 190 MM, A 200 MM. | 2 |
| 122 | 53201 | PINZA ESTÁNDAR, RECTA, CON 2 X 3 DIENTES, DE 140 A 150 MM. | 1 |
| 123 | 53201 | PINZA ESTÁNDAR, DE 1 X 2 DIENTES, DE 100 MM. A 110 MM. DE LONGITUD. | 2 |
| 124 | 53201 | PINZA ESTÁNDAR, SIN DIENTES, DE 100 MM. A 110 MM. DE LONGITUD. | 3 |
| 125 | 53201 | PINZA ESTÁNDAR, RECTA, ESTRIADA, DE 250 A 260 MM. | 5 |
| 126 | 53201 | PINZA RANKIN O RANKIN-KELLY, CURVA, LONGITUD DE 160 MM. | 36 |
| 127 | 53201 | PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, CURVA, CON DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM. | 9 |
| 128 | 53201 | PINZA SCHUBERT, UTERINA, ANGULADA, LONGITUD DE 250 A 260 MM. | 3 |
| 129 | 53201 | PINZA THOMAS GAYLOR, LONGITUD DE 240 MM. | 2 |
| 130 | 53201 | PINZA WOLF O WOLF-BOHLER, LONGITUD DE 240 MM | 1 |
| 131 | 53201 | PINZA MUSEUX, RECTA, QUIJADA CON 2 X 2 DIENTES DE 8 MM., LONGITUD DE 240 A 245 MM. | 3 |
| 132 | 53201 | PINZA SATINSKY, DE DOBLE ANGULACIÓN, ATRAUMÁTICA, LONGITUD DE 255 A 265 MM. | 4 |
| 133 | 53201 | PINZA ALLIS ATRAUMÁTICA, LONGITUD DE 155 A 160 MM. | 6 |
| 134 | 53201 | PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 180 A 190 MM. | 40 |
| 135 | 53201 | PINZA BABCOCK, RECTA, ATRAUMÁTICA, LONGITUD DE 160 MM. | 12 |
| 136 | 53201 | PINZA HARTMANN, AURICULAR, PUNTA FINA ESTRIADA, LONGITUD DE 120 A 135 MM. | 1 |
| 137 | 53201 | PINZA HARTMANN, NASAL, PUNTA ESTRIADA, LONGITUD DE 160 A 180 MM. | 1 |
| 138 | 53201 | PINZA HARTMANN, TIPO COCODRILO, LONGITUD DE RAMA DE 80 A 85 MM. | 1 |
| 139 | 53201 | PINZA HEANEY O HEANEY MODIFICADA, CON 2 DIENTES TRANSVERSAL, LONGITUD DE 190 A 200 MM. | 8 |
| 140 | 53201 | PINZA HEANEY O HEANEY MODIFICADA, CON 2 DIENTE TRANSVERSAL, LONGITUD DE 230 A 245 MM. | 3 |
| 141 | 53201 | PINZA MILLIN, ANGULADA, QUIJADA EN FORMA DE "T", LONGITUD DE 230 A 240 MM. | 1 |
| 142 | 53201 | PINZA SCHROEDER, RECTA, CON 1 X 1 GARFIOS, LONGITUD DE 250 A 255 MM. | 22 |
| 143 | 53201 | PINZA DARTIGUES O TISTEROLABO, LONGITUD DE 255 A 270 MM. | 2 |
| 144 | 53201 | PINZA BOZEMANN, CURVA EN FORMA DE "S", CON ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 240 A 260 MM. | 10 |
| 145 | 53201 | PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 150 A 155 MM. | 1 |
| 146 | 53201 | PINZA PARA DISECCIÓN, EXTREMOS AGUDOS. LONGITUD 130 MM. | 3 |
| 147 | 53201 | PINZA DE ANILLO. DIÁMETRO 3.5 MM LONGITUD 140 MM | 3 |
| 148 | 53201 | PORTA AGUJAS SAROT, RECTO, QUIJADA ESTRIADA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO LONGITUD DE175 A 185 MM. | 1 |
| 149 | 53201 | PINZA KOCHER, RECTA, CON DIENTES, LONGITUD DE 140 MM. | 2 |
| 150 | 53201 | PORTAAGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM. | 5 |
| 151 | 53201 | PORTAAGUJAS HALSEY, RECTO, CON RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 130 A 135 MM. | 6 |
| 152 | 53201 | PORTAGUJAS SAROT, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 260 A 270 MM. | 1 |
| 153 | 53201 | PORTA AMALGAMA IVORY, CON OBTURADOR. | 2 |
| 154 | 53201 | RETRACTOR O SEPARADOR PERCY, PARA AMPUTACIÓN, CON MANGOS DESMONTABLES. | 1 |
| 155 | 53201 | SEPARADOR GELPI, DE PUNTA ROMA, LONGITUD 13.5 CM. | 2 |
| 156 | 53201 | SEPARADOR GELPI, DE PUNTA ROMA, LONGITUD 17.5 CM. | 2 |
| 157 | 53201 | SEPARADOR BALFOUR, VALVA CENTRAL DE 65 A 80 MM.X 80 A 85 MM., VALVAS LATERALES FENESTRADAS, APERTURA MÁXIMA DE 250 A 255 MM. | 5 |
| 158 | 53201 | SEPARADOR JACKSON, UN EXTREMO EN FORMA DE GANCHO AGUDO, OTRO EXTREMO EN FORMA DE VALVA. LONGITUD TOTAL 150 MM. | 1 |
| 159 | 53201 | SEPARADOR HENNIG, LONGITUD DE 270 A 280 MM. | 2 |
| 160 | 53201 | SEPARADOR DOYEN, VALVA DE 60 MM. X 85 A 92 MM., LONGITUD DE 240 MM. | 12 |
| 161 | 53201 | SIERRA PARA ABRIR ANILLOS Y SORTIJAS TIPO PINZA DE 150 MM. A 170 MM. DE LONGITUD. | 2 |
| 162 | 53201 | SIERRA FRENCHIERE, TIPO ARCO, HOJA DE CORTE DE 210 A 220 MM. X 12 A 18 MM., LONGITUD TOTAL DE 350 A 360 MM. | 1 |
| 163 | 53201 | SIERRA FRENCHIERE, TIPO SERRUCHO, LONGITUD DE 270 MM. | 1 |
| 164 | 53201 | SIERRA GIGLI U OLIVECRONA, LONGITUD DE 500 A 510 MM. CON 2 MANGOS DE AGARRE EN FORMA DE "T". | 1 |
| 165 | 53201 | SIERRA GIGLI DE 6 HILOS METÁLICOS DE 300 MM. DE LONGITUD. | 2 |
| 166 | 53201 | SIERRA GIGLI DE 6 HILOS METÁLICOS DE 400 MM. DE LONGITUD. | 2 |
| 167 | 53201 | TIJERA USA, PARA CORDÓN UMBILICAL, LONGITUD DE 105 MM. | 1 |
| 168 | 53201 | TIJERA DE BAKEY, ANGULADA A 60°, DE 230 A 240 MM. DE LONGITUD | 1 |
| 169 | 53201 | TIJERA STEVENS, CURVA, PUNTAS ROMAS, LONGITUD, DE 110 A 120 MM. | 3 |
| 170 | 53201 | TIJERA UNIVERSAL PARA VENDAJES DE YESO, ANGULADA, PUNTA DE BOTÓN, UNA HOJA DENTADA Y PROTECCIÓPN EN LOS ANILLOS, LONGITUD DE 180 A 190 MM. | 2 |
| 171 | 53201 | TIRABUZÓN DOYEN, DE 150 A 170 MM. DE LONGITUD. | 2 |
| 172 | 53201 | TIRAPUENTES MILLER, CON TRES PUNTAS DIFERENTES.- | 1 |
|  |  | ANEXO 1 M |  |
| No | PARTIDA | DESCRIPCION DEL EQUIPO DE LA UNIDAD SOLICITANTE | CANTIDAD |
| 1 | 56201 | BASCULA MECANICA DE PLATAFORMA CON CAPACIDAD DE 200 A 300 KG PLATAFORMA ANTIDESLIZANTE: EVITA POSIBLES CAÍDAS Y RESBALONES. MUY ÚTIL PARA PERSONAS CON POCA ESTABILIDAD. PARA PESAR ROPA Y ALIMENTOS | 3 |
| 2 | 56201 | ESTUFA INDUSTRIAL DE GAS, 4 QUEMADORES HEXAGONALES 4 QUEMADORES OCTAGONALES JUMBO CON TAPA DESMONTABLE. 2 PARRILLAS SUPERIORES JUMBO EN HIERRO FUNDIDO MONTADAS SOBRE UNA CUBIERTA SEMI-SELLADA. 2 CHAROLAS EN LA PARRILLA PARA CAPTAR ESCURRIMIENTOS. 1 HORNO CON MEDIDA INTERIOR DE: FRENTE: 0.660 M, FONDO: 0.590 M, ALTO: 0.420 M 2 PARRILLAS NIQUELADAS DENTRO DEL HORNO. 1 QUEMADOR TUBULAR EN ACERO INOXIDABLE. PUERTA DE HORNO CON CIERRE HERMÉTICO. 4 PATAS TUBULARES NIVELADORAS EN ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.880 M FONDO: 0.810 M ALTO: 0.960 M PESO: 150 KG. | 2 |
| 3 | 56201 | LAVADORA EXTRACTORA, CON CAPACIDAD DE 50 A 60 KG DE ROPA SECA ANCLAJE FIJO, CENTRIFUGACIÓN DE 100G PANEL SUPERIOR Y DELANTERO EN ACERO INOXIDABLE, PANELES LATERALES NEGROS TAMBOR Y ENVOLVENTE EN ACERO INOXIDABLE PROGRAMADOR FÁCIL DE MANEJAR JABONERA PATENTADA ENTRADAS DE AGUA DE ALTA CAPACIDAD VÁLVULA DE DESAGÜE DE GRAN DIÁMETRO (2 X Ø76MM) ACCESO FÁCIL A TODAS LAS PARTES IMPORTANTES DESDE EL FRONTAL DE LA MÁQUINA PUERTA CON GRAN ÁNGULO DE APERTURA PARA FACILITAR LA CARGA Y DESCARGA | 1 |
| 4 | 56201 | TOMBOLA SECADORA A GAS L. P. CON CAP. DE 45 A 55 KG. DE ROPA SECA, CON SISTEMA DE CALEFACCION A BASE DE GAS L. P. SISTEMA DE CONTROL CONVENCIONAL A BASE DE INTERRUPTORES, RELOJES, TERMOSTATOS Y SEYALES LUMINOSAS. SISTEMA DE CONTROL | 1 |
| 5 | 56201 | PULIDORA LAVADORA PISOS | 1 |
| 6 | 56201 | BOMBA DE VACIO TIPO ROTATORIA BOMBA DE PALETA ROTATORIA DE UNA ETAPA, DE ALTO RENDIMIENTO, COMPACTA, ESTANCA AL ACEITE, ÚTIL PARA EXPERIMENTOS DE VACÍO. TIENE PROTECCIÓN TÉRMICA DE SOBRECARGA, MANIJA, VÁLVULA DE AIRE, MANÓMETRO Y BOCA PARA CONEXIÓN DE MANGUERA. INCLUYE BOMBA DE ACEITE. CAPACIDAD DE SUCCIÓN: 100 L/MIN PRESIÓN FINAL: 0,05 HPA POTENCIA DEL MOTOR: 245 W MANÓMETRO: 0 – 1000 HPA BOCA DE MANGUERA: 10 MM Ø TENSIÓN DE CONEXIÓN A LA RED: 115 V Ó 230 V, 50/60 HZ DIMENSIONES: APROX. 318X124X240 MM³ PESO: APROX. 8 KG | 1 |
|  |  | ANEXO 1 N |  |
| No | PARTIDA | DESCRIPCION DEL EQUIPO DE LA UNIDAD SOLICITANTE | CANTIDAD |
| 1 | 56701 | EQUIPO DE SOLDADURA AUTOGENA EQUIPO PARA AUTOGENA P/CORTE Y SOLDADURA JUEGO 11 PIEZAS PZS / CAJA: 4 PESO DE LA CAJA (LIBRAS): 70 ANTORCHA MANIPULE REGULADOR DE OXÍGENO REGULADOR ACETILENO CORTANDO ADJUNTO CORTANDO BOQUILLA NÚM. 2 SOLDADURA BOQUERELES (NO.0, N 2 & NÚM. 4) TWIN MANGUERA: 15'X1 / 4 "W / ACCESORIOS SUGERENCIA LIMPIADOR, GAFAS, SPARK MECHERO, LLAVE | 1 |
| 2 | 56701 | ESMERIL ELECTRICO DE BANCO ESMERIL DE BANCO DE 5" 120 W 906 ADIR • ESPECIFICACIONES: - VOLTAJE: 127 V ~ - POTENCIA: 120 W - FRECUENCIA: 60 HZ - CONSUMO ENERGÉTICO: 0,12 KW / H - TIEMPO DE OPERACIÓN: CONTINUO 2 MIN / DESCANSO 1 MIN - ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP): 20 • FLECHA DE 5" (127 MM). • DISEÑADO PARA ESMERILADO A MANO • INCLUYE: PROTECTOR, BASE DE SOPORTE, 2 PIEDRAS ABRASIVAS E INTERRUPTOR DE PALETA. • IDEAL PARA AFILAR, QUITAR EXCESOS DE METAL O PULIR SUPERFICIES DE METAL. | 1 |
| 3 | 56701 | KIT DE HERRAMIENTAS TALLER HIDRAULICA PRESIÓN DE TRABAJO MÁXIMA: 9000 PSI/600BAR/60MPA CALIBRE: Ø63MM-25MPA/250BAR/3625 PSI, 1 PC CALIBRE: Ø63MM-40MPA/400BAR5800PSI, 1 PC CALIBRE: Ø63MM 60MPA/600BAR/8700 PSI, 1 PC MANGUERA DE PRUEBA DE MONTAJE DE LA MANGUERA DE PRUEBA: LONGITUD = 60 PULGADAS, 3 PIEZAS PRUEBA DE ACOPLAMIENTO: ACOPLAMIENTO DE PRUEBA: G1/8, 1 PC ACOPLAMIENTO DE PRUEBA: G1/4, 1 PC ACOPLAMIENTO DE PRUEBA: G3/8, 1 PC ACOPLAMIENTO DE PRUEBA: M10 * 1, 1 PC ACOPLAMIENTO DE PRUEBA: M10 * 1.25, 1 PC ACOPLAMIENTO DE PRUEBA: M14 * 1.5, 1 PC ACOPLAMIENTO DE PRUEBA: UNF7/16-20, 1 PC ACOPLAMIENTO DE PRUEBA: UNF9/16-18, 1 PC ACOPLAMIENTO DE PRUEBA: NPT1/4, 1 PC | 2 |
| 4 | 56701 | MULTIMETRO DIGITAL DE MESA O MULTIMETROS DE 4,5 DIGITOS MEDICIONES: DC/AC VOLTAJE DC/AC CORRIENTE CAPACITANCIA RESISTENCIA FRECUENCIA CHEQUEO DE CONTINUIDAD DE LOS CIRCUITOS TEST DE DIODOS SELECCIÓN AUTOMÁTICA DEL DIAPASÓN FUNCIÓN DE RETENCIÓN DE DATOS INDICADOR DE BATERÍA BAJA DATOS TÉCNICOS PANTALLA 5999 DÍGITOS, LCD, ILUMINACIÓN, 128 X 28 MM DC VOLTAJE DIAPASÓN 600 MV / 6 V / 60 V / 600 V / 1000 V PRECISIÓN ±(0.3%+2) AC VOLTAJE DIAPASÓN 600 MV / 6 V / 60 V / 600 V / 1000 V PRECISIÓN ±(0.6%+5) DC CORRIENTE DIAPASÓN 600 µA/ 6000 µA/ 60 MA / 600 MA / 10 A PRECISIÓN ±(0.5%+3) AC CORRIENTE DIAPASÓN 600 µA/ 6000 µA/ 60 MA / 600 MA / 10 A PRECISIÓN ±(1%+5) RESISTENCIA DIAPASÓN 600 O/ 6 KO / 60 KO / 600 KO / 6 MO / 60 MO PRECISIÓN ±(0.5%+2) CAPACITANCIA DIAPASÓN 6 NF / 60 NF / 600 NF / 6 µF / 60 µF / 600 µF / 6 MF PRECISIÓN ±(2%+5) FRECUENCIA DIAPASÓN 6 KHZ / 60 KHZ / 600 KHZ / 6 MHZ / 60 MHZ PRECISIÓN ±(0.1%+3) TEMPERATURA DIAPASÓN -40 °C ~ 1000 °C PRECISIÓN ±(1%+3) INTERFACES USB, RS232C ALIMENTACIÓN AC 220 V / 50 HZ O BATERÍAS DE 1,5 V (R14) X6 DIMENSIONES 310 X 240 X 105 MM PESO 2,4 KG | 1 |
| 5 | 56701 | LLAVE FIJA TIPO "ESPAÑOLA", 11-14 MM. | 2 |
| 6 | 56701 | LLAVE COMBINADA DE 11.0 MM. DE DIÁMETRO | 2 |
| 7 | 56701 | AMPERÍMETRO DE GANCHO CON FUNCIONES DE MULTÍMETRO DIGITAL CARACTERÍSTICAS: CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD IEC 1010 CATIII 1000V. LECTURA RMS REAL PARA MEDICIONES ACV Y ACA. CONTADOR DE 4000 DIGITOS, RANGO AUTOMÁTICO, MULTI-FUNCIÓN PARA ACA, DCA, ACV, DCV, OHMIOS, CAPACITANCIA, HZ, DIODO, CICLO DE TRABAJO Y VERIFICACIÓN DE CONTINUIDAD. AMPLIA RANGO DE MEDICIÓN, 4 RANGOS (400 UA, 4000 UA, 40 MA, 400 MA) MEDICIÓN DE MEDICIÓN DE CORRIENTE DE ENTRADA (ACD Y ACD). CIRCUITO DE PROTECCIÓN DE SOBRECARGA PARA TODOS LOS RANGOS. RETENCIÓN DE DATOS, TECLA RELATIVA, LUZ DE FONDO. CUERPO DE ABS COMPACTO Y RESISTENTE. RANGO DE MEDICIÓN ACA, DCA, ACV, DCV, OHMIOS, DIODOS, HZ, CAPACITANCIA, CICLO DE TRABAJO, AUSENCIA DE CONTINUIDAD. TEMPERATURA DE OPERACIÓN 0 A 50ºC (32ºC A 122ºC). HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO MENOS DEL 80% DE HR. POLARIDAD CONMUTACIÓN AUTOMÁTICA, "-" INDICA POLARIDAD NEGATIVA. SENSOR ACTUAL AJUSTE CERO OTROS RANGOS: AJUSTE AUTOMÁTICO. SOBRE-ENTRADA INDICACIÓN DE "1" O "-1". TIEMPO DE MUESTREO APROX. 0,35 SEGUNDOS. MONITOR 15 MM (0,6 ") LCD, 4 DÍGITOS, INDICACIÓN MÁXIMA 5000. BATERÍA BATERÍA DC 9V, RESISTENTE O DE TIPO ALCALINO, 006P, MN1604 (PP3) O EQUIVALENTE. | 2 |
| 8 | 56701 | TALADRO ELECTRICO, ROTOMARTILLO, DE 1/2 PULG | 1 |
| 9 | 56701 | TALADRO DE BANCO | 1 |
| 10 | 56701 | SOLDADORA DE TRANSFORMADOR C.A. C.D. 250 AMPERES | 1 |
| 11 | 56701 | SOPLETE CON BASE METALICA DE TRIPIE | 1 |
| 12 | 56701 | TORNILLO DE BANCO | 1 |
| 13 | 56701 | SOPLETE Y BOQUILLA PARA GAS BUTANO | 1 |

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No.  SSSLP-LP-N001-2019

ANEXO No.  2

FORMATO DE ACLARACIÓN DE DUDAS

# SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A ______ DE ____________________ 2019

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

POR MEDIO DE LA PRESENTE, NOS PERMITIMOS SOLICITAR A LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ, LA ACLARACIÓN DE LAS SIGUIENTES DUDAS.

LA LISTA DE PREGUNTAS DEBERÁ FORMULARSE CON UN SOLO ENCABEZADO CONTENIENDO EL MEMBRETE DE LA EMPRESA.

DEBERAN FORMULARSE EN FORMATO TEXTO CON EXTENSION. DOC (NO IMAGEN) EN LETRA MAYUSCULA ARIAL NUMERADAS DE FORMA CONSECUTIVA Y ENVIARLAS PREFERENTEMENTE AL CORREO salud_licitaciones@slp.gob.mx UNICAMENTE AL FINAL DE LAS PREGUNTAS DEBERA CONTENER EL NOMBRE, SELLO Y FIRMA AUTOGRAFA DE LA EMPRESA EMISORA DEL DOCUMENTO.

ATENTAMENTE

NOMBRE  Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

## DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

## LICITACION PU7BLICA NACIONAL NO. SSSLP-LP-N001-2019

ANEXO 3

DOCUMENTACION ENTREGADA

# SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A __  DE ______________ DE 2019

PROVEEDOR:  _____________________________________________________________________________

| No. | DOCUMENTO | REFERENCIA | PRESENTÓ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SÍ | NO |

| S O B R E T É C N I C O |
| --- |
| 1 | Original del recibo de compra de bases | 5 A |  |  |
| 2 | Anexo 3 documentos entregados | 5 B |  |  |
| 3 | Identificación oficial | 5 C |  |  |
| 4 | Cedula de inscripción o documentación punto 4 |  |  |  |
|  | Acta Constitutiva |  |  |  |
|  | Poder Notarial |  |  |  |
|  | Anexo 4 Carta Poder simple |  |  |  |
| 5 | Constancia de Padrón de Proveedores | 5 D |  |  |
| 6 | Anexo 5 acreditación jurídica | 5 E |  |  |
| 7 | Anexo 6 Propuesta Técnica | 5 F |  |  |
| 8 | Anexo 8 Periodo de garantía | 5 G |  |  |
| 9 | Anexo 9 supuestos del articulo 20 | 5 H |  |  |
| 10 | Anexo 10 Modelo de contrato debidamente firmado y sellado | 5 I |  |  |
| 11 | Anexo 11 Autorización de cancelación por atraso en la entrega | 5 J |  |  |
| 12 | Relación comercial de los clientes mas importantes | 5 K |  |  |
| 13 | Domicilio fiscal para oir y recibir todo tipo de notificación | 5 L |  |  |
| 14 | Carta donde manifieste estar de acuerdo con las bases y acuerdos tomados en la junta de aclaración | 5 M |  |  |
| 15 | Bases Firmadas | 5 N |  |  |
| 16 | Aviso de solicitud de inscripción al registro federal de contribuyentes (RFC) y cedula de identificación fiscal (constancia de inscripción) | 5 O |  |  |
| 17 | Ultimo Estado financiero Autorizado por un Contador Público | 5 P |  |  |
| 18 | Escrito mediante el cual el licitante manifieste que cuenta con comercio establecido en el estado con una antigüedad mínima de 2 años. (original). | 5 Q |  |  |
| 19 | Comprobante de Domicilio | 5 R |  |  |
| 20 | Copia del registro patronal con antigüedad mínima de 1 año (SUA-SIPARE) | 5 S |  |  |
| 21 | Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales imss | 5 T |  |  |
| 22 | Opinión de cumplimiento ante el servicio de administración tributaria sat | 5 U |  |  |
| 23 | La institución se reserva el derecho de corroborar en el domicilio fiscal | 5 V |  |  |
| 24 | Licencia de funcionamiento otorgada por la autoridad municipal. | 5 W |  |  |
| 25 | Última declaración fiscal anual | 5 X |  |  |
| 26 | El proveedor deberá proporcionar datos de personal ejecutivo | 5 Y |  |  |
| 27 | Memoria usb con la propuesta tecnica en su formato original (word y exel) | 5 Z |  |  |
| 28 | Cátalogo de muestras ofertadas | 5 A1 |  |  |
| 29 | Anexo 13 propuesta económica | 6 A) |  |  |
| EL QUE SUSCRIBE EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE PARTICIPANTE EN LA LICITACIÓN AL RUBRO INDICADA, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE TODOS LOS DATOS Y DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑO A LA PRESENTE CEDULA, SON CIERTOS Y VIGENTES, ADEMAS QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN. |

ENTREGO RECIBIO NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL VERIFICO NOMBRE Y FIRMA __________________ _________________ ____________________________________ __________________ _________________

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI

DIRECCION ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACION PU7BLICA NACIONAL NO. SSSLP-LP-N001-2019

ANEXO NO.  4

CARTA PODER SIMPLE

___________________________________________, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN MI CARÁCTER (NOMBRE DE QUIEN OTORGA EL PODER) ___________________________________________ DE LA EMPRESA DENOMINADA (CARÁCTER QUE OSTENTA QUIEN OTORGA EL PODER) _____________________________________ MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE A LA FECHA NO ME HA (NOMBRE DE LA PERSONA MORAL) SIDO REVOCADO O RESTRINGIDO LA PRESENTACION QUE OSTENTO Y QUE CUENTO CON FACULTADES PARA OTORGAR PODERES EN FAVOR DE TERCERAS PERSONAS, POR LO QUE EN ESA VIRTUD Y POR ESTE CONDUCTO AUTORIZO AL C._______________________________ PARA QUE A NOMBRE DE MI REPRESENTADA SE ENCARGUE DE LAS (NOMBRE DE QUIEN RECIBE EL PODER) SIGUIENTES GESTIONES : ENTREGAR Y RECIBIR DOCUMENTACION, COMPARECER A LOS ACTOS DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES Y FALLO, Y HACER LAS ACLARACIONES QUE SE DERIVEN DE DICHOS ACTOS, CON RELACION A LA LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL No. ________________________________________ CONVOCADA POR LOS S.S.S.L.P.

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

________________________________

| (NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA DE QUIEN OTORGA EL PODER) _________________________________________________ | (NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA DE QUIEN RECIBE EL PODER) ____________________________________________ |
| --- | --- |

TESTIGOS

| (NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA ) ____________________________________________________ | (NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA) ___________________________________________________ |
| --- | --- |

NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETEADO DE LA EMPRESA

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACION PU7BLICA NACIONAL NO. SSSLP-LP-N001-2019

ANEXO 5

PERSONALIDAD JURIDICA

(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL)  MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS AQUI ACENTADOS,  SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASI COMO QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE Y SUSCRIBIR LAS PROPUESTAS EN LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA, A NOMBRE Y REPRESENTACION DE: (NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE.

DATOS DEL LICITANTE:

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: DOMICILIO: CALLE Y NUMERO DELEGACION O MUNICIPIO COLONIA: CODIGO POSTAL: ENTIDAD FEDERATIVA TEL. Y FAX CORREO ELECTRONICO: No. DE LA ESCRITURA PUBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA FECHA: NOMBRE, NUMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PUBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA MISMA: FECHA Y DATOS DE SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO DESCRIPCION DEL OBJETO SOCIAL RELACION DE ACCIONISTAS: APELLIDO PATERNO: APELLIDO MATERNO: NOMBRE(S) REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA (SEÑALAR NOMBRE, NUMERO Y CIRCUNSCRIPCION DEL NOTARIO O FEDERATIVO PUBLICOS QUE LAS PROTOCOLIZO, ASI COMO LA FECHA Y LOS DATOS DE SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD)

DATOS DEL REPRESENTANTE DEL LICITANTE:

NOMBRE, R.F.C., DOMICILIO COMPLETO Y TELEFONO DEL APODERADO O REPRESENTANTE: DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES. ESCRITURA PUBLICA NUMERO: FECHA: NOMBRE, NUMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PUBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGO:

PROTESTO LO NECESARIO

____________________________________________

##### NOMBRE Y FIRMA

## SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACION PU7BLICA NACIONAL NO. SSSLP-LP-N001-2019

ANEXO 6

PROPUESTA TECNICA

# SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A_____ DE ________ 2019

CON RELACION A LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL No. _____________________________, ME PERMITO SOMETER A SU CONSIDERACION LA SIGUIENTE PROPUESTA TECNICA, CON UN TOTAL DE _____ RENGLONES:

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

| RENGLON | CLAVE | DESCRIPCION | PRESENTACIÓN | CANTIDAD | MARCA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBERA SER PRESENTADO EN ORIGINAL Y PAPEL MEMBRETEADO DE LA EMPRESA

## SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

## DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

## LICITACION PU7BLICA NACIONAL NO. SSSLP-LP-N001-2019

ANEXO 7

RESPALDO DEL FABRICANTE

# SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A ___ DE _____________ 2019

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

POR CUANTO ___(nombre del laboratorio

fabricante)_________, FABRICANTE ESTABLECIDO DE (insumo), CON FABRICA UBICADA EN (domicilio del fabricante, señalando, c.p., ciudad, tel. y correo electronico) Y CAPACIDAD SUFICIENTE DE PRODUCCIÓN DE LOS BIENES QUE SE PRETENDEN ADQUIRIR A TRAVÉS DE LA LICITACIÓN No. _________________.

AUTORIZAMOS POR LA PRESENTE A (nombre del distribuidor) , CON DIRECCION EN __________________ A PRESENTAR UNA OFERTA EN RELACION CON LOS BIENES SOLICITADOS EN EL LLAMADO A LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No. SSSLP-LP-I70-2017   DE “EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO”, FABRICADO POR MI REPRESENTADA, Y EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, SE RESPALDA LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL QUE SUSCRIBA CON LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ.

POR LA PRESENTE NOS HACEMOS PARTICIPES OBLIGADOS Y SOLIDARIOS CON LA EMPRESA _________________________, EN CUANTO AL SUMINISTRO TOTAL DE LOS BIENES QUE A TRAVÉS DEL PRESENTE SE RESPALDAN, CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, CALIDAD, CANTIDAD Y TIEMPO DE ENTREGA, PARA LOS SIGUIENTES ARTICULOS.

| RENGLON | CLAVE | DESCRIPCION | PRESENTACION | CANTIDAD | MARCA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARLO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA FABRICANTE

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACION PU7BLICA NACIONAL NO. SSSLP-LP-N001-2019

ANEXO  8

GARANTÍA DE PERIODO

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO MANIFESTAR A USTED QUE EL PERIODO DE GARANTIA DE LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS QUE ESTAMOS COTIZANDO, SERA DE 18 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LOS MISMOS EN SUS ALMACENES.

DICHA GARANTIA CONTEMPLA Y AMPARA LA CADUCIDAD Y ORIGINALIDAD DE LOS PRODUCTOS, LOS DEFECTOS Y/O VICIOS QUE PUDIERAN SURGIR DURANTE EL LAPSO DE LA GARANTIA O POR CUALQUIER CAUSA IMPUTABLE A MI REPRESENTADA.

ASÍ MISMO ME COMPROMETO A EFECTUAR AL MENOS 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CADA 6 MESES Y TODOS LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS NECESARIOS DURANTE EL PERÍODO QUE ABARQUE DICHA GARANTÍA.

FIRMA

____________________________________________________________________

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARLO EN PAPEL MEMBRETEADO DE LA EMPRESA.

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCION OPERATIVA

# DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

###### LICITACION PUBLICA NACIONAL No. SSSLP-LP-N001-2019

ANEXO 9

SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 20

#### SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P A ____ DE _____________2019

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

QUIEN SUSCRIBE _____________________________________________, EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA ___________________________________________.

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTE:

QUE EL SUSCRITO Y LAS PERSONAS QUE FORMAN PARTE DE LA SOCIEDAD Y DE LA PROPIA EMPRESA QUE REPRESENTO, NO SE ENCUENTRAN EN ALGUNOS DE LOS SUPUESTOS SEÑALADOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.

LO ANTERIOR, CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO  A DICHAS DISPOSICIONES PARA LOS FINES  Y EFECTOS  A QUE HAYA LUGAR.

ATENTAMENTE

______________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARLO EN PAPEL MEMBRETEADO DE LA EMPRESA

## SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

## DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

## LICITACION PU7BLICA NACIONAL NO. SSSLP-LP-N001-2019

ANEXO 10

MODELO DE CONTRATO

CONTRATO DE COMPRA-VENTA No. «CONTRA»/17, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL  No. «LPI»/2017, CELEBRADO EL DIA «FECHAFIR» DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, ENTRE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ, REPRESENTADOS POR EL C. DRA. _____________, DIRECTORA GENERAL, EN LO SUCESIVO DENOMINADO "EL COMPRADOR" POR OTRA PARTE, LA EMPRESA «EMPRESA», REPRESENTADO POR  EL  (LA)  C. «REPRESEN» EN SU CARACTER DE «CARACTER», A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA "EL PROVEEDOR".

POR CUANTO "EL COMPRADOR" DESEA QUE "EL PROVEEDOR" LE SUMINISTRE CIERTOS BIENES Y SERVICIOS CONEXOS A SABER «BIENES» Y HA ACEPTADO UNA OFERTA DE "EL PROVEEDOR" PARA SUMINISTRO DE DICHOS BIENES Y SERVICIOS POR LA SUMA DE $«MONTO» («LETRA» PESOS «CENTAV»/100 M.N.), CANTIDAD QUE «IVA» I.V.A., EN LO SUCESIVO DENOMINADO "PRECIO DEL CONTRATO" AFECTANDO LA PARTIDA No. «PARTIDA».

1.-	LAS PALABRAS Y EXPRESIONES QUE SE UTILIZAN EN EL PRESENTE CONTRATO TIENEN EL MISMO SIGNIFICADO QUE LAS INDICADAS EN LAS CONDICIONES DEL CONTRATO A QUE SE REFIEREN.

2.-	 LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS SE CONSIDERAN PARTE DEL PRESENTE CONTRATO Y

SERAN INTERPRETADOS EN FORMA CONJUNTA CON EL:

A) «PEDIóVALE».

B) LISTADO DE LUGARES DE ENTREGA

C) LAS CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO.

D)LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO.

3.-	"EL PROVEEDOR" SE COMPROMETE CON "EL COMPRADOR" A SUMINISTRARLE COMO FECHA LIMITE LA PRIMERA ENTREGA EL DIA «TIEMENTRE» DEL AÑO DOS MIL QUINCE LOS BIENES EN TODO LO RELATIVO CON LAS DISPOSICIONES DEL CONTRATO, EL PAGO DE LOS BIENES QUE HARA "EL COMPRADOR" SE REALIZARA DENTRO DE LOS 20 DIAS NATURALES, POSTERIORES A LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES ADJUDICADOS A "EL PROVEEDOR" ASI COMO LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE, EN LOS ALMACENES DE "EL COMPRADOR", QUE SE CITAN EN EL ANEXO _____ QUE FIRMADO POR LAS PARTES FORMA PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

4.-	"EL COMPRADOR" SE OBLIGA A PAGAR A "EL PROVEEDOR" EL VALOR DEL CONTRATO O LAS SUMAS QUE RESULTEN PAGADERAS DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL CONTRATO EN EL PLAZO Y EN LA FORMA PRESCRITOS EN EL MISMO.

BIEN ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE INSTRUMENTO LO FIRMAN EL «FECHAFIR» DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, SOMETIÉNDOSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES FEDERALES Y/O ESTATALES DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., A ELECCION DE "EL COMPRADOR" PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.

"EL COMPRADOR"				"EL PROVEEDOR"

S.S.S.L.P.

___________________________	 C. «REPRESEN»

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

I.-	Definiciones

I.1	En el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de la manera que se indica a continuación:

A) “contrato” es el convenio celebrado entre el comprador y el proveedor según consta en el formulario firmado por las partes, incluyendo todos sus anexos y apéndices y todos los documentos incorporados a él por referencia;

B) “precio del contrato” es el precio pagadero al proveedor de conformidad con el contrato por el debido y total cumplimiento de sus obligaciones contractuales;

C) “bienes” son todos los equipos, maquinarias u otros materiales que el proveedor esté obligado a suministrar al comprador de conformidad con el contrato;

D) “comprador” es la organización que adquiere los bienes; y

E) “Proveedor” es la persona o empresa que ha de suministrar los bienes en virtud del contrato;

2.	Aplicación

2.1	Las presentes Condiciones Generales serán aplicables en la medida que no sean modificadas por provisiones en otras partes del contrato.

3. 	Utilización de los Documentos Contractuales e Información

3.1	El proveedor no revelará sin previo consentimiento escrito del comprador el contrato, ni ninguna de sus disposiciones, ni ninguna especificación, plano, diseño, patrón, muestra o información suministrada por el comprador o en su nombre, que se relacione con el contrato, a ninguna persona salvo al personal contratado por el proveedor a los efectos del cumplimiento del contrato. Lo que se revele dicho personal contratado será confidencial y no excederá de lo necesario para el cumplimiento del Contrato.

3.2	El proveedor no utilizará sin previo consentimiento por escrito del comprador, ninguno de los documentos o información indicados en el párrafo 3.1 para una finalidad distinta a la del cumplimiento del contrato.

4. 	Garantía de Cumplimiento

4.1	El Proveedor dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a la fecha en que reciba la notificación de adjudicación del Contrato, otorgará una garantía de cumplimiento al comprador por el monto especificado en las Condiciones Especiales del Contrato.

4.2	El monto de la garantía de cumplimiento será pagadero al comprador como indemnización por las pérdidas que le ocasionare el incumplimiento de las obligaciones contractuales por el proveedor.

4.3	La Garantía de Cumplimiento se presentará en la siguiente modalidad:

A) Fianza expedida por Institución Afianzadora legalmente constituida en el país a favor de los Servicios de Salud de San Luis Potosí.

4.4 	La garantía de cumplimiento será liberada por el comprador a más tardar dentro de los diecinueve meses siguientes a la fecha en que el proveedor haya realizado la última entrega de los bienes adjudicados en el almacén del comprador y haya cumplido con sus obligaciones contractuales, incluidas las de garantizar los bienes o servicios.

5.	Inspecciones y Pruebas

5.1	El comprador o sus representantes tendrán el derecho de inspeccionar y/o probar los bienes a fin de verificar su conformidad con las especificaciones del contrato.  En las Condiciones Especiales del Contrato y/o Especificaciones Técnicas se precisarán las inspecciones y pruebas que requiere el comprador y el lugar en que habrán de efectuarse.  El comprador notificará por escrito al proveedor la identidad de todo representante designado para estos fines.

5.2 	Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las instalaciones del proveedor o de su (s) Subcontratista (s), en el lugar de entrega y/o en el lugar de destino final de los bienes. Cuando sean realizadas en recintos del proveedor o de sus (s) Subcontratista (s), se proporcionarán a los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables, e incluso acceso a los planos y a los datos sobre producción sin cargo alguno para el comprador.

5.3 	Si los bienes inspeccionados o probados no se ajustaran a las especificaciones técnicas, el comprador podrá rechazarlos y el proveedor deberá, sin cargo para el comprador, reemplazarlos o introducirles todas las modificaciones necesarias para cumplir con las especificaciones técnicas.

5.4 	Nada de lo dispuesto en la Cláusula 5 liberará al proveedor de sus obligaciones en materia de garantía u otras obligaciones de acuerdo al contrato.

6. 	Embalaje

6.1 	El embalaje, las marcas y los documentos en el exterior y en el interior de los bultos cumplirán estrictamente los requisitos especiales que se hayan consignado expresamente en el contrato y, con sujeción a la Cláusula 5.1 en cualquier instrucción posterior emitida por el comprador.

7. 	Entrega y Documentos

7.1 	El proveedor hará entrega de los bienes y documentos descritos en la propuesta de adjudicación y establecido en las Condiciones Especiales del Contrato.

8. 	Seguros

8.1 	Todos los bienes suministrados en virtud del Contrato estarán totalmente asegurados, contra los daños o perjuicios que puedan ocurrir durante su fabricación o adquisición, transporte, almacenaje y entrega.

9. 	Transporte

9.1 	Cuando de acuerdo al contrato el proveedor tenga que entregar los bienes LAB, el transporte de los bienes hasta el lugar de su recepción, será contratado y pagado por el proveedor y su costo deberá incluirse en el precio del contrato.

9.2 	Cuando el proveedor deba hacer la entrega en cualquier otra forma, por ejemplo, por correo o a otra dirección en el país de origen, el proveedor deberá sufragar todos los gastos de transporte y almacenaje hasta la entrega.

9.3 	En todos los casos precedentes, el transporte de los bienes después de la entrega será responsabilidad del comprador.

10. 	Garantía de los Bienes

10.1	El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados bajo el contrato son nuevos, sin uso, garantizando además que todos los bienes suministrados en virtud del contrato estarán libres de defectos atribuibles al diseño, los materiales, o procesos de fabricación (salvo que el diseño y/o los materiales se indiquen en las especificaciones del comprador) o a cualquier acto u omisión del proveedor, que puedan manifestarse durante el uso normal de los bienes en las condiciones imperantes en el país de destino final, asimismo garantizará  el período de caducidad solicitado cuando se trate de productos farmacéuticos y de laboratorio.

10.2	Salvo que se especifique otra cosa en las Condiciones Especiales del Contrato, la garantía permanecerá en vigor durante dieciocho meses a partir de la fecha en que los bienes hayan sido entregados en su totalidad o en parte, según corresponda (y puestos en operación) en el lugar de destino final indicado en el contrato.

10.3	El comprador notificará de inmediato y por escrito al proveedor cualquier reclamo con cargo a esta garantía.

10.4	Al recibir esa notificación, el proveedor reparará o reemplazará con toda la rapidez razonable los bienes defectuosos en su totalidad o en parte, sin costo alguno para el comprador, exceptuando cuando proceda el costo del transporte dentro del territorio nacional de los bienes reparados o reemplazados en todo o en parte entre el punto de entrada a dicho territorio y su lugar de destino final.

10.5 Si el proveedor, después de haber sido notificado, no subsanase los defectos dentro de un plazo razonable, el comprador podrá tomar las medidas correctivas que sean necesarias, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de los demás derechos que el comprador tenga contra el proveedor de conformidad con el contrato.

11.	Pago

11.1	La forma y condiciones en que se efectuarán los pagos al proveedor de conformidad con el contrato se especificarán en las Condiciones Especiales del Contrato.

11.2	El proveedor presentará al comprador solicitudes de pago por escrito, adjuntando las facturas correspondientes, los bienes entregados y los servicios realizados, documentos de embarque de acuerdo con la cláusula 10, y después de haber dado cumplimiento a otras obligaciones que se estipularen en el contrato.

11.3	El comprador efectuará los pagos con prontitud dentro de los ______ días naturales siguientes a la presentación por el proveedor de una factura y documentación requerida.

11.4	La moneda o monedas en que deberá efectuarse el pago al proveedor de conformidad con el contrato, se especificarán en las Condiciones Especiales del Contrato, aplicando el principio general que el pago se hará en la moneda o monedas en que se haya expresado el precio del contrato en la oferta del proveedor así como en las otras monedas que el proveedor haya indicado en su oferta en las que se propone efectuar gastos en cumplimiento del contrato y en las cuales desea recibir el pago.

12. 	Precios

12.1	Los precios facturados por el proveedor por los bienes entregados y los servicios prestados de conformidad al contrato no serán diferentes a los que haya cotizado en su oferta.

13. 	Ordenes de Cambio

13.1	El comprador podrá en cualquier momento, mediante orden escrita al proveedor efectuar cambios dentro del marco general del contrato en uno o más de los siguientes aspectos:

A) Diseños, planos o especificaciones, cuando los bienes que deban suministrarse de conformidad al contrato hayan de ser fabricados específicamente para el comprador,

B) La forma de embarque o embalaje,

C) El lugar de entrega, y

D) Plazo de entrega.

13.2 	Si cualquiera de estos cambios causara un aumento o disminución del costo o del tiempo necesario para la ejecución por el proveedor de cualquier parte de los trabajos comprendidos en el contrato, independientemente de si tal parta fue cambiada o no por la orden, se practicará un ajuste equitativo al precio del contrato, plan de entregas, o ambos, y el contrato se enmendará correspondientemente.  El proveedor presentará las solicitudes de ajuste que se originen en esa Cláusula dentro de los veinte (20) días naturales siguientes a la fecha en que reciba la orden de cambio del comprador.

14. 	Modificaciones al Contrato

14.1	Toda variación o modificación a los términos del contrato deberá efectuarse mediante enmienda escrita firmada por las partes.

14.2 Cuando, por necesidades del servicio, se requiera incrementar o disminuir cantidades, de los inicialmente adjudicadas y formalizadas mediante la suscripción del contrato y/o pedido, el comprador, podrán solicitar ampliación y/o reducción de los bienes, hasta por un 25% de lo originalmente contratado, debiendo en su caso formalizarse mediante la celebración de un convenio modificatorio, siempre y cuando prevalezcan los costos unitarios originalmente contratados, para tal efecto el proveedor deberá presentar el endoso de la garantía de cumplimiento de contrato, por el 30% del monto adicional, en los términos solicitados en la sección III, del punto  3 , inciso b, las presentes de licitación que dan origen al presente contrato.

15.	Caducidad de los Bienes.

15.1 En el caso de los bienes adjudicados de origen industrial o uso farmacéutico en el que estipule en el envase fecha de caducidad, el proveedor se compromete una vez que estos hayan caducado a darles el manejo apegándose estrictamente a lo que marca el articulo 41 del reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico la Protección al Ambiente en Materia de Residuos Peligrosos.

15.2 El periodo de caducidad de los insumos no deberá ser menor de 18 meses contados a partir de la recepción en cada uno de los almacenes y lugares señalados en el anexo correspondiente; no obstante lo anterior, se aceptaran por parte del comprador caducidades mínimas no inferiores de 12 meses a partir de la recepción, siempre y cuando se acompañe al momento de la entrega, carta  original debidamente firmada por el representante legal del proveedor, donde se obligue a realizar el canje de los bienes caducados y no consumidos, en un periodo no mayor de 10 días naturales, contados a partir de que se le notifique la petición de canje, por otros con la misma descripción y caducidad no inferior a seis meses, señalando además: número de licitación, número de contrato, clave, descripción, cantidad, lote y caducidad.

Para el caso de incumplimiento por parte del proveedor en el canje de los bienes caducados, se hará efectiva la garantía de cumplimiento de contrato, además de aplicar la pena convencional correspondiente

15.2 Para el caso señalado en la cláusula que antecede, el proveedor se compromete a recoger los bienes en el almacén de los Servicios ubicado en Av. de la Paz No. 645, Barrio de Tlaxcala, en esta ciudad en un término no mayor de 30 días naturales contados a partir de la notificación que el comprador haga a el proveedor para la recolección de los bienes caducados.

16	Cesión

16.1	El proveedor no cederá en todo o en parte las obligaciones que le corresponden en virtud del contrato, excepto con el consentimiento previo por escrito del comprador.

17. 	Demoras de Cumplimiento por el Proveedor

17.1	El proveedor suministrará los bienes y servicios de acuerdo a lo estipulado en el pedido y/o propuesta de adjudicación  y contrato.

17.2	Una demora injustificada de cumplimiento del proveedor con sus obligaciones de entrega, lo hará merecedor de cualquiera de, o todas las sanciones siguientes:  Hacer efectiva la garantía de cumplimiento, imposición de liquidación de daños y por retrasos y/o terminación del contrato por incumplimiento.

18. 	Liquidación de Daños por Retrasos

18.1	Si el proveedor no suministrara los bienes o servicios, en su totalidad o en parte, en el (los) plazo (s) especificado (s) en el contrato, el comprador, sin perjuicio de los demás recursos que tenga en virtud del contrato, podrá deducir del precio de éste, por concepto de liquidación de daños, una suma equivalente al 1% (uno por ciento) del precio en el punto de entrega de los bienes no entregados o de los servicios no suministrados, por cada día natural de demora hasta que la entrega o la prestación tenga lugar, hasta un máximo del 30% (Treinta por ciento) del precio de los bienes o servicios demorados.  Una vez alcanzado ese máximo, el comprador podrá considerar la terminación del contrato por incumplimiento del proveedor.

19. 	Resolución por Incumplimiento

19.1	El comprador podrá, sin perjuicio de los demás recursos que tenga en caso de incumplimiento del contrato por el proveedor, terminar el contrato en todo o en parte mediante notificación escrita al proveedor, si:

A) El proveedor no entrega cualquiera o todos los bienes en el (los) plazo (s) fijado (s) en el contrato, o ya prorrogado (s) por el comprador; o

B) El proveedor no cumple cualquier otra de sus obligaciones bajo el contrato.

19.2 	Si el comprador terminara el contrato por incumplimiento, en todo o en parte, de conformidad con la Cláusula 19.1 podrá adquirir en las condiciones y forma que considere apropiadas, bienes similares a los suministrados y el proveedor será responsable por los costos adicionales.  No obstante, el proveedor deberá seguir cumpliendo las obligaciones del contrato no afectadas por la terminación.

20. 	Fuerza Mayor

20.1 	No obstante lo dispuesto en las Cláusulas 18 y 19, el proveedor no será responsable y no podrán hacerse valer la garantía de cumplimiento, la liquidación de daños por retrasos, ni la terminación por incumplimiento del contrato, en los casos y en la medida que la demora en el cumplimiento o el incumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud del contrato se deben a fuerza mayor.

20.2 Para los efectos de esta Cláusula, por “fuerza mayor” se entenderá una situación fuera del control del proveedor, que no se debe a culpa o negligencia suya, e imprevisible.  Tales situaciones pueden incluir, sin estar restringidas a actos del comprador en su capacidad soberana o contractual, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, restricciones por cuarentenas y embargos de la carga.

20.3 Si se presentase una situación de fuerza mayor, el proveedor notificará al comprador de inmediato y por escrito sobre dicha situación y sus causas.  Excepto bajo instrucciones por escrito del comprador en contrario, el proveedor continuará cumpliendo sus obligaciones en virtud del contrato en la medida en que sea razonablemente práctico y tratará de encontrar todos los medios alternativos razonables para cumplir, y que no hayan sido afectados por la situación de fuerza mayor.

21. 	Resolución por Insolvencia

21.1 	El comprador podrá terminar el contrato por insolvencia en cualquier momento mediante notificación por escrito al proveedor, sin indemnización alguna al proveedor, si este fuese declarado en quiebra o insolvente, siempre que dicha terminación no perjudique o afecte derecho alguno a acción o recurso que tenga o pudiera tener el comprador.

22. 	Revocación por Conveniencia

22.1 El comprador podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de conveniencia, mediante notificación escrita al proveedor.  La notificación indicará que la terminación se debe a conveniencia del comprador, el alcance del suministro que se haya completado y la fecha a partir de la cual la terminación entrará en vigor.

22.2 Los bienes que estén terminados y listos para su envío dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha de recepción por el proveedor de la notificación de terminación, serán adquiridos por el comprador en las condiciones y a los precios establecidos en el contrato.  Con respecto a los demás bienes, el comprador podrá elegir entre:

A) Requerir que se complete y entregue cualquier porción de los bienes en las condiciones y a los precios establecidos en el contrato; y/o

B) Cancelar el resto y pagar al proveedor la suma que se convenga por los bienes parcialmente terminados y por materiales y repuestos que hubiese comprado previamente el proveedor.

23. 	Solución de Controversias

23.1	El comprador y el proveedor harán todo lo posible por resolver en forma amistosa, mediante negociaciones directas informales, los desacuerdos o discrepancias que surjan entre ellos en virtud de, o en relación con el contrato.

23.2 Si una vez transcurridos 10 días naturales desde el comienzo de tales negociaciones informales, el comprador y el proveedor no hubieran podido resolver amistosamente una discrepancia contractual, cualquiera de las partes podrá pedir  que la discrepancia sea sometida a los mecanismos formales especificados en las Condiciones Especiales del Contrato.  Estos mecanismos podrán incluir, sin estar restringidos a la conciliación por mediación de un tercero, sometimiento al fallo del Tribunal Estatal de San Luis Potosí . El mecanismo elegido se especificará en las Condiciones Especiales del Contrato.

24. 	Idioma

24.1 	El contrato se redactará en el mismo idioma en que se hubiera presentado la oferta, conforme a lo especificado por el comprador en las Instrucciones a los proveedores.  La versión del contrato en dicho idioma prevalecerá para la interpretación del contrato, sujeto a lo dispuesto en la Cláusula 24.  Toda la correspondencia y otros documentos relativos al contrato que intercambien las partes serán redactados en ese mismo idioma.

25. 	Leyes Aplicables

25.1	La interpretación del contrato se hará de conformidad con las leyes del estado y del país del comprador.

26. 	Notificaciones

26.1 	Toda notificación entre las partes, de conformidad con el contrato, se hará por escrito, o por telegrama, telex/cable, fax, correo electrónico y confirmada por escrito a la dirección especificada para tal fin en las Condiciones Especiales del Contrato.

26.2	La notificación entrará en vigor en el momento de su entrega en la fecha de entrada en vigor que se especifique en la notificación, si dicha fecha fuese posterior.

27. 	Impuestos y Derechos

27.1	Para bienes suministrados desde dentro de México, el proveedor será totalmente responsable de todos los impuestos, derechos, derechos de licencia, etc., incurridos hasta el momento de la entrega al comprador de los bienes bajo el contrato.

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

1.	Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato complementan, las Condiciones Generales de contrato.  En caso de conflicto, las disposiciones que aquí se indican prevalecerán sobre las de las Condiciones Generales de Contrato. El número de la Cláusula correspondiente de las Condiciones Generales está indicado entre paréntesis.

2. 	Definiciones (Cláusula 1)

A) 	El comprador es: Los Servicios de Salud de San Luis Potosí.

B)	El Proveedor es:	 «EMPRE»

3. 	Garantía de Cumplimiento (Cláusula 4)

La garantía de Cumplimiento será de un 30% del precio del contrato incluyendo el 16% de  I.V.A., de conformidad con lo estipulado en el artículo 47 Fracción III de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí

4. 	Inspecciones y Pruebas (Cláusula 5)

El comprador requiere los siguientes procedimientos de inspección y pruebas:

Los señalados en la Cláusula 8 de las Condiciones Generales del Contrato.

5. 	Entrega y Documentos (Cláusula 7)

(a) El proveedor notificará al comprador, mediante cable, telex o fax, los detalles completos del embarque, incluyendo:

(i)  El número del contrato y pedido;

(ii)  Una descripción de los bienes;

(iii)  Las cantidades;

(iv)  El número y la fecha del conocimiento de embarque;

(v) La fecha del embarque.

(a.1) El proveedor deberá a la entrega de los bienes, además la siguiente documentación:

1.- Original y cuatro copias de la Factura

2.- Copia del pedido

3.- Copia de la Fianza sellada y firmada por el área Jurídica correspondiente

4.- Certificado Analítico

De no ser recibidos esta documentación, no procederá la recepción física de los insumos el proveedor será responsable por los gastos que ello ocasione.

6.	Garantía (cláusula 10)

Como modificación parcial de las disposiciones, el periodo de garantía será de 18 meses contados a partir del día siguiente de la recepción total de los bienes en el almacén del comprador.

7. 	Pago (Cláusula 11)

El pago del precio del contrato, se hará de la siguiente manera:

Dentro de los _____días naturales siguientes a la recepción de los bienes y presentación de la factura, copia de la fianza y/o carta compromiso, recepcionada por el área jurídica, .

8.	Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a las leyes y disposiciones aplicables en el territorio mexicano y a la jurisdicción y competencia de los Tribunal Estatales de la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P.

Asimismo el proveedor declara ser de nacionalidad mexicana y conviene en no invocar la protección de su gobierno, bajo pena de perder todo derecho derivado de este contrato en beneficio de la nación mexicana.

9. 	Notificaciones y datos fiscales del Comprados (Cláusula 26)

Para efectos de toda notificación, las direcciones del proveedor y del comprador serán según corresponda la suscripción del contrato las siguientes:

COMPRADOR: 	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI

PROLONGACIÓN CALZADA DE GUADALUPE NO. 5850, LOMAS DE LA VIRGEN, CP 78380, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

RFC: SSSLP960912HW9

PROVEEDOR:	«EMPRESA»

## SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI

DIRECCION ADMINISTRATIVA

## DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

## LICITACION PUBLICA NACIONAL No. SSSLP-LP-N001-2019

ANEXO 11

# SAN LUIS POTOSI, S.L.P. A ____ DE _________________2019

C. _______________________________________________________________, EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA LICITANTE _________________________________________________, CON DOMICILIO EN _________________________________, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE PARA EL CASO DE RESULTAR ASIGNADO CON ALGUNA O ALGUNAS PARTIDAS EN LA LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL No. _______________, RELATIVA A LA ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO , EN LA CUAL MI REPRESENTADA PARTICIPA, Y EXISTA UN ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES POR UN PERIODO MAYOR DE 30 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA LIMITE DE ENTREGA; MANIFIESTO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA LA CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN DE QUE SE REALICE LA CANCELACIÓN AUTOMÁTICA DE LOS BIENES ADJUDICADOS QUE SE ENCUENTREN EN ESTE SUPUESTO, A CRITERIO Y VALORACIÓN DE LA CONVOCANTE, OBLIGANDOSE MI REPRESENTADA A CUBRIR LA PENA CONVENCIAL CORRESPONDIENTE POR INCUMPLIMIENTO EN EL CONTRATO, CON EL PLAZO DE ENTREGA ESTABLECIDO EN LAS BASES Y JUNTA DE ACLARACIONES A LAS MISMAS DEL PROCESO ANTES CITADO.

EN EL ENTENDIDO QUE LO ANTERIOR NO SE CONSIDERA QUE SE OTORGA PRÓRROGA ALGUNA.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARLO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI

DIRECCION ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. SSSLP-LP-N001-2019

ANEXO 12

PROPUESTA ECONOMICA

HOJA: ___________ DE  ___________

# SAN LUIS POTOSI, S.L.P. A ____ DE _________________2019

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

CON RELACION A LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No. _________________________________ ME PERMITO SOMETER A SU CONSIDERACION LA SIGUIENTE PROPUESTA ECONOMICA, CON UN TOTAL DE ___ RENGLONES:

| No. DE RENGLON | CLAVE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO PROPUESTO | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  |
|  | TOTAL | GARANTIA 5% |  | I.V.A. |  |
|  |  | BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD |  | TOTAL |  |

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARLO EN PAPEL MEMBRETEADO DE LA EMPRESA

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI

DIRECCION ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. SSSLP-LP-N001-2019

ANEXO No.  13

FIANZA DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

AFIANZADORA _______________, EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACION QUE LE OTORGO EL GOBIERNO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 5° Y 6° DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, SE CONSTITUYE FIADORA POR LA SUMA DE: $ _______________________________, ANTE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI, PARA GARANTIZAR POR PARTE DE: __________________________, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES _____________________________, Y CON DOMICILIO EN: _________________________, EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES Y OBLIGACIONES CONTRATADAS MEDIANTE EL CONTRATO NO. _________________ DE FECHA ______________________ DERIVADOS DE: LICITACION NO. ________________________ SUSCRITOS ANTE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI RELATIVO A LA ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO POR UN IMPORTE DE $_____________________. ASI MISMO GARANTIZA LA CALIDAD, CADUCIDAD, DEFECTOS Y SUMINISTRO DE LOS BIENES, MATERIALES E INSUMOS INCLUIDOS EN EL CONTRATO, AFIANZADORA: _______________________________, PAGARA A LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI LA CANTIDAD DE: $ ________________________ (30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO CON I.V.A.), EN CASO DE QUE SU FIADA INCUMPLIERE TOTAL O PARCIALMENTE CON LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN EL CONTRATO SIN QUE AL RECIBIR ENTREGAS POSTERIORES DE ACUERDO CON EL PROGRAMA IMPLIQUE NOVACION DE LA OBLIGACION. ESTA FIANZA PERMANECERA EN VIGOR DESDE SU EXPEDICION Y DURANTE DOS AÑOS CONTADO A PARTIR DE LA ULTIMA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SOLO PODRA SER CANCELADA POR AUTORIZACION ESCRITA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI EN LA INTELIGENCIA DE QUE ESTOS PODRAN HACER EFECTIVA LA TOTALIDAD DE LA GARANTIA CON EL PRIMER INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO SIN QUE AL RECIBIR ENTREGAS POSTERIORES DE ACUERDO CON EL PROGRAMA IMPLIQUE NOVACION DE LA OBLIGACION. SI ES PRORROGADO EL CONTRATO ESTABLECIDO PARA EL SUMINISTRO DE BIENES E INSUMOS A QUE SE REFIERE EL MISMO, O EXISTA ESPERA, LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA HASTA EN TANTO NO SE RECIBA LA ORDEN DE CANCELACION, EN CASO DE HACERSE EXIGIBLE ESTA GARANTIA, LA PRESENTE FIANZA PERMANECERA EN VIGOR DESDE LA FECHA DE SU EXPEDICION Y DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN, HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE. ASIMISMO GARANTIZA EL PAGO DE LAS SANCIONES APLICABLES A SU FIADOR POR INCUMPLIMIENTO PARCIAL DERIVADO DEL ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES A RAZON DEL 1% POR CADA DIA NATURAL DE MORA. FIANZA __________________________, ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 93, 94, 94 BIS, 95, 9BIS, 117, 118, Y 128 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI

## DIRECCION ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACION PUBLICA NACIO NAL No. SSSLP-LP-N001-2019

ANEXO No.  14

NO SUJETOS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

QUIEN SUSCRIBE ___________________________________________________________, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA SEÑALADA AL RUBRO, PERSONALIDAD QUE ACREDITO CON LA DOCUMENTACION SOLICITADA EN LAS BASES DE LA LICITACION RESPECTIVA, DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE COMO LICITANTE ADJUDICADO CON EL PEDIDO No. __________ DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No.___________________ Y TOMANDO EN CUENTA QUE POR EL MONTO DE DICHO PEDIDO NO SOMOS SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTAR FIANZA DE CUMPLIMIENTO, POR LA PRESENTE NOS COMPROMETEMOS A ENTREGAR EN TIEMPO, CANTIDAD, CALIDAD Y PRECIO OFERTADO LOS INSUMOS CORRESPONDIENTES A LOS RENGLONES DE DICHA ADJUDICACION.

LO ANTERIOR, CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO  A DICHAS DISPOSICIONES PARA LOS FINES  Y EFECTOS  A QUE HAYA LUGAR.

FIRMA

____________________________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA