## H.G.RIO VERDE Y HG SOLEDAD
Anexo Tecnico C
CATALOGO DE CONCEPTOS
Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos de Respaldo de Energia
UNIDAD MEDICA | HOSPITAL GENERAL DE RIO VERDE
TIPO DE SERVICIO | CANTIDAD DE SERVICIOS | CONCEPTO
MTTO. PREVENTIVO | 2 | UPS de 3 kva
MTTO. PREVENTIVO | 2 | UPS de 3 kva
SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 12 | Bateria 12V. 33 AH
MTTO. PREVENTIVO | 2 | UPS de 6 kva
MTTO. PREVENTIVO | 2 | UPS de 6 kva
MTTO. PREVENTIVO | 2 | UPS de 6 kva
SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 48 | Bateria 12V. 9 AH
MTTO. PREVENTIVO | 2 | UPS de 15 kva
SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 100 | Bateria 12V. 9 AH
MTTO. PREVENTIVO | 2 | UPS de 40 kva
SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 31 | Bateria 12V. 70 AH
MTTO. PREVENTIVO | 2 | UPS de 50 kva
SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 31 | Bateria 12V. 24 AH
UNIDAD MEDICA | HOSPITAL GENERAL DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
TIPO DE SERVICIO | CANTIDAD DE SERVICIOS | CONCEPTO
MTTO. PREVENTIVO | 2 | UPS de 80 kva
MTTO. PREVENTIVO | 2 | UPS de 80 kva
MTTO. PREVENTIVO | 2 | UPS de 80 kva
SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 96 | Bateria marca C&D modelo UPS12300MR